## Gerard Douwstraat
| Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc | Opmerkingen
bdvl | 2214.120.00B | B | Bouwbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service systeemwand verplaatsbaar vouwwand | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 21.9 | M2 | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle, eventueel afstellen en smeren
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 3 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle, eventueel afstellen en smeren
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 7 | STK | 1 | 100 | 3 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle, eventueel afstellen en smeren
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 17 | STK | 1 | 100 | 3 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle, eventueel afstellen en smeren
bdvl | 6311.302.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Reinigen armatuur LED | Installatie | TB | preventief onderhoud | 277 | BVO | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle en indien nodig uitwendig reinigen
pdv | 6324.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service calamiteiten decentraal | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle op functioneren, accu- en lampentest
pdv | 6324.100.00X | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Accuset calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.100.00Z | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Vervangen lamp calamiteiten decentraal | Installatie | TB | preventief onderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 6 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6521.410.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service inbraaksignalering centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle op goed functioneren, accu en evt doormelding testen
pdv | 6521.460.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service inbraaksignalering kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 277 | BVO | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | controle op goed functioneren, accu en evt doormelding testen
pdv | 6541.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service toilet mindervalide noodsignaal | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1 | Moeten we dit 1 maal per jaar testen | ja, alarmering test
pdv | 0010.400.06B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Inspecteren en reinigen afzuiginstallatie keuken | Binnen | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.122.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service gasketel 20-100kW (staand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 1 | Is daar niet aanwezig | lijst aanhouden, later passen we dit aan.
pdv | 5121.132.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service gasketel VR 25-50kW (wand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1 | Hier zijn 2 stuks i.p.v. 1 stuks | lijst aanhouden, later passen we dit aan.
pdv | 5512.111.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service split systeem enkelvoudig <3kW | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service dakventilator 0,3-0,7m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service handblusser | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service brandslanghaspel | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 7413.220.00X | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Onderhouden mengkraan | Binnen | TB | planmatig onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld | wordt uit lijst verwijderd, is nvt
pdv | 4711.100.00B | B | Dakdekkersbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service vlakke dakafwerking | Dak | TB | huurdersonderhoud | 32 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4211.111.70B | B | Tegelzettersbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service wandafwerklaag tegelwerk sanitair kitvoegen | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 65 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4211.111.70B | B | Tegelzettersbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service wandafwerklaag tegelwerk sanitair kitvoegen | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 5 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 2214.110.00B | B | Interieurbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Service systeemwand verplaatsbaar panelen | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 12.1 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.120.00K | B | Interieurbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Conserveren vloerbekleding linoleum | Binnen | TB | preventief onderhoud | 28.6 | M2 | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1 | Wat wordt hier mee bedoeld, of is dit visueel | visueele inspectie
pdv | 9052.400.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8932JG23a Gerard Doustraat 23a (Buurthuis Gerard Dou) | Inspecteren riolering terrein | Terrein | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 3 | Wat wordt hier mee bedoeld, of is dit visueel | controle op goed doorlopen riolering, visuele inspectie (geen plassen)
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 2203.110.00B | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service systeemwand vast sanitair | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 3.45 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 2214.120.00B | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service systeemwand verplaatsbaar vouwwand | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 28.5 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 2810.120.00X | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Inspecteren skeletdeel staal | Gevel | TB | preventief onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 3
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 31 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 31 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 2810.120.00J | B | Schoonmaakbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Reinigen (éénmalig) skeletdeel staal | Gevel | NC | preventief onderhoud | 200 | M1 | 1 | 100 | 4
bdvl | 3120.310.00C | B | Schoonmaakbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Reinigen ventilatierooster kozijn | Gevel | TB | preventief onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
bdvl | 3141.130.00C | B | Schoonmaakbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Reinigen kozijnwerk aluminium | Gevel | TB | preventief onderhoud | 74 | M2 | 1 | 100 | 2
bdvl | 3141.140.00K | B | Schoonmaakbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Conserveren kozijnwerk kunststof | Gevel | TB | preventief onderhoud | 48 | M2 | 1 | 100 | 2
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 729 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 729 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service calamiteiten decentraal | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.100.00X | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Accuset calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.100.00Z | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Vervangen lamp calamiteiten decentraal | Installatie | TB | preventief onderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Binnen | TB | planmatig onderhoud | 9 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6511.110.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service brandmeldinstallatie centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6541.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service toilet mindervalide noodsignaal | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.143.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service gasketel 50-80kW (wand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.110.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service dakventilator | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service dakventilator 0,3-0,7m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5771.323.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service luchtbehandelingskast toevoer V + WTW 1,4-2,8m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5820.100.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service centrale regelkast klimaat | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service handblusser | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service brandslanghaspel | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service brandslanghaspel | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 4711.100.00B | B | Dakdekkersbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service vlakke dakafwerking | Dak | TB | huurdersonderhoud | 640 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 6539.200.00B | B | Dakdekkersbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service Valbeveiliging | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 1
bdvl | 4211.111.70B | B | Tegelzettersbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service wandafwerklaag tegelwerk sanitair kitvoegen | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 110.5 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.110.00C | B | Interieurbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Reinigen vloerbekleding tapijt | Binnen | TB | preventief onderhoud | 97.1 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.120.00K | B | Interieurbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Conserveren vloerbekleding linoleum | Binnen | TB | preventief onderhoud | 416.3 | M2 | 1 | 100 | 1
pdv | 5323.110.00B | I | Loodgietersbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Service keukengeiser | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 9052.400.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8933GS5 J.H. Knoopstraat 5 (t Knooppunt) | Inspecteren riolering terrein | Terrein | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 3
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 19 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 300 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 300 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Binnen | TB | planmatig onderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6521.410.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service inbraaksignalering centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6521.460.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service inbraaksignalering kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 300 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6541.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service toilet mindervalide noodsignaal | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
bdvl | 3142.100.00B | B | Zonweringsbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service zonwering | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 5 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service gasketel VR 20-50kW (staand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service handblusser | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service brandslanghaspel | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1
pdv | 5323.110.00B | I | Loodgietersbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Service keukengeiser | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 9052.400.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8934BL146a Buurthuis Hûsma Herne | Inspecteren riolering terrein | Terrein | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 3
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 14 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 10 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 30 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 380 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 380 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.200.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Vervangen accuset noodverlichtingarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 11 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 5121.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service gasketel VR 20-50kW (staand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service dakventilator 0,3-0,7m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service handblusser | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Service brandslanghaspel | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8936AJ4 Kurkemeerstraat 4 (Buurthuis de Kobbekooi) | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Gevel | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 2214.120.00B | B | Bouwbedrijf | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service systeemwand verplaatsbaar vouwwand | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 18 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3141.130.00C | B | Schoonmaakbedrijf | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Reinigen kozijnwerk aluminium | Gevel | TB | preventief onderhoud | 38.7 | M2 | 1 | 100 | 2
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 253 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 253 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.200.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Vervangen accuset noodverlichtingarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 5 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6521.460.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service inbraaksignalering kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 253 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.122.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service gasketel 20-100kW (staand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service dakventilator 0,3-0,7m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Service brandslanghaspel | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 8937AP5 Tjalkstraat 5 (Buurthuis 't Skiphus) | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 2203.110.00B | B | Bouwbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service systeemwand vast sanitair | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 11.4 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 2214.120.00B | B | Bouwbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service systeemwand verplaatsbaar vouwwand | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 26 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 16 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 15 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 36 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 881 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 881 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service calamiteiten decentraal | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.100.00X | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Accuset calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.100.00Z | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Vervangen lamp calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.200.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Vervangen accuset noodverlichtingarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 18 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6511.110.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service brandmeldinstallatie centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6511.180.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service brandmeldinstallatie kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 881 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6521.410.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service inbraaksignalering centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6521.460.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service inbraaksignalering kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 881 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6541.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service toilet mindervalide noodsignaal | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.114.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service gasketel VR 65-100kW (staand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5610.610.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service tegenstroom apparaat warmtedistributie platenwisselaar | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5613.100.70B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service vloerverwarming verdeler | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 9 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.111.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service dakventilator <0,3m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 2 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5771.312.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service luchtbehandelingskast toevoer + WTW 0,6-1,4m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5820.100.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service centrale regelkast klimaat | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6141.200.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service hoogspanning verdeelinrichting | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service handblusser | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service brandslanghaspel | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 4711.100.00B | B | Dakdekkersbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service vlakke dakafwerking | Dak | TB | huurdersonderhoud | 974 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.120.00K | B | Interieurbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Conserveren vloerbekleding linoleum | Binnen | TB | preventief onderhoud | 192.3 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.140.00X | B | Interieurbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Aanbrengen was/olielaag vloerbekleding hout | Binnen | TB | preventief onderhoud | 129 | M2 | 1 | 100 | 1
pdv | 5212.210.00C | I | Loodgietersbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Reinigen goot/gootbekleding | Dak | TB | preventief onderhoud | 59.5 | M1 | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1
pdv | 5321.105.00B | I | Loodgietersbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Service voorraadboiler direct verwarmd 500 liter | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 9052.400.00X | I | Loodgietersbedrijf | 9084BB13a Buorren 13a (Dorpshuis Ien en Mien) | Inspecteren riolering terrein | Terrein | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 3
alg. | Code | Discipline | Soort | Naam | Activiteit | Cluster | RG | onderhoudsoort | Hoeveelheid | Eenheid | Corr | %V | Cyc
bdvl | 2203.110.00B | B | Bouwbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service systeemwand vast sanitair | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 3 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 2214.120.00B | B | Bouwbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service systeemwand verplaatsbaar vouwwand | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 24.44 | M2 | 1 | 100 | 1
bdvl | 3120.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service raam hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 0 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3130.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service buitendeur hang en sluitwerk | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 18 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 3230.100.70B | B | Bouwbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service binnendeur hang en sluitwerk | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 47 | STK | 1 | 100 | 3
bdvl | 6311.301.00C | I | Schoonmaakbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Reinigen armatuur | Installatie | TB | preventief onderhoud | 987 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.400.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Vervangen lamp | Installatie | TB | periodiek onderhoud | 987 | BVO | 1 | 100 | 1
pdv | 6311.401.00L | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Vervangen lamp groepsremplace | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 24 | STK | 1 | 100 | 3
pdv | 6324.100.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service calamiteiten decentraal | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.100.00X | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Accuset calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.100.00Z | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Vervangen lamp calamiteiten decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6324.200.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Vervangen accuset noodverlichtingarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 3 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6324.300.00K | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Vervangen accuset vluchtverlichtingsarmatuur decentraal | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 13 | STK | 1 | 100 | 4
pdv | 6511.110.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service brandmeldinstallatie centrale | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6511.180.00B | I | Installatiebedrijf elektra | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service brandmeldinstallatie kabels en appendages | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 987 | BVO | 1 | 100 | 1
bdvl | 3142.100.00B | B | Zonweringsbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service zonwering | Gevel | TB | huurdersonderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.142.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service gasketel 25-50kW (wand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5121.143.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service gasketel 50-80kW (wand) | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5310.300.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service legionella installatie | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5721.112.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service dakventilator 0,3-0,7m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5771.211.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service luchtbehandelingskast toevoer <0,6m3/s | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 7 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 5820.100.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service centrale regelkast klimaat | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 6513.210.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service handblusser | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 2
pdv | 6513.220.00B | I | Installatiebedrijf werktuigbouwkundig | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service brandslanghaspel | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 4 | STK | 1 | 100 | 1
bdvl | 4211.111.70B | B | Tegelzettersbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service wandafwerklaag tegelwerk sanitair kitvoegen | Binnen | TB | huurdersonderhoud | 44.2 | M1 | 1 | 100 | 1
bdvl | 4322.120.00K | B | Interieurbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Conserveren vloerbekleding linoleum | Binnen | TB | preventief onderhoud | 81 | M2 | 1 | 100 | 1
pdv | 5240.100.00X | I | Loodgietersbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Algemeen onderhoud leiding gecombineerde riolering | Installatie | TB | planmatig onderhoud | 1 | M1 | 1 | 100 | 1
pdv | 5321.105.00B | I | Loodgietersbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service voorraadboiler direct verwarmd 500 liter | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
pdv | 9052.400.00X | I | Loodgietersbedrijf | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Inspecteren riolering terrein | Terrein | TB | preventief onderhoud | 1 | POST | 1 | 100 | 3
bdvl | 6611.100.00B | I | Installatiebedrijf lifttechniek | 9089BG8 Tjissema 8 (Dorpshuis de Twirre) | Service elektrische lift | Installatie | TB | huurdersonderhoud | 1 | STK | 1 | 100 | 1
0