## Vragen_en_antwoorden_484629_ins
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
2 | Schouw op 24 september | In de leidraad wordt aangegeven dat op de schouw maximaal 3 personen aanwezig kunnen zijn. Aangezien het zowel een bouwkundige als installatietechnische aanbesteding betreft, zou het mogelijk zijn om met 1 à 2 extra personen aanwezig te zijn tijdens de schouw? | niet meer van toepassing
3 | Bijlage 2 en bijlage 9 | Van Bijlage 2 en bijlage 9 is de inhoud gelijk. Mist er inhoud? | Betreft inderdaad twee keer dezelfde bijlage, dit is er abuis gebeurd.
4 | Inschrijfbiljet Bijl. F | Voor wat betreft de "Totaal vaste kosten (5 jaar)", wordt deze ieder jaar geactualiseerd m.b.t. de indexatie, conform BDB / CBS? | De aanneemsom en de uurtarieven mogen jaarlijks vanaf 1 januari 2026 geïndexeerd worden volgens de vaste noemermethode op basis van de CPI-index. Dit tegenstelling zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad paragraaf 4.3 Subcriterium 1 op pagina 21.
5 | Werkomschr. Antea / bijl. 2 | Blz. 10 / 3.5 Planning: Ten aanzien van bijlage BIjlage_A Jaarplan; Hoe moeten Handelingen met cyclus 0 worden geïnterpreteerd? Wil de opdrachtgever alle werkzaamheden op 2025 laten starten? Wat zijn de betekenissen in de tabel m.b.t.; Corr., %V, RG. Daarom graag toelichting op bijl. A. Jaarplan. | Cyclys 0 maakt geen deel uit van het preventieve/periodiek onderhoud en hoeft niet te worden meegenomen in de prijsvorming Werkzaamheden met een langere cyclus dan 1 jaar hoeven niet per definitie in 2025 gedaan te worden. De uitvoering is afhankelijk van de voorgaande onderhoudsbeurt. Voor de prijs vorming dient inschrijver het maximaal aantal onderhoudscycli te rekenen binnen de contractsperiode. De kolom H (RG): TB betekent Time Based. CB Betekent condition based. Voor prijsvorming dient de inschrijver de cyclus genoemd in kolom N aan te houden. De kolommen M en N zijn voor dit contract niet van toepassing
6 | Werkomschr. Antea / bijl. 2 | Blz. 10 / 3.3 Overleggen: Wat is de aanlevertijd van de door de opdrachtgever genotuleerde verslagen? | Circa 5 werkdagen
7 | Werkomschr. Antea / bijl. 2 | Blz. 5 / 1.2.4. Conditieniveau : suggestie, stelt de opdrachtgever het ook op prijs dat de opdrachtnemer de "audit" inspecties (NEN2767) voor de opdrachtgever organiseert in kader van ontzorging? | Op voorhand hoeft de inschrijver hier niet vanuit te gaan.
8 | Werkomschr. Antea / bijl. 2 | Blz. 4 / 1.2.2. Resultaat : Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen overlast als gevolg van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht; enige nuance? | Hetgeen omschreven onder 1.2.2. tweede bullet dient het primaire uitgangspunt te zijn. Waar dit niet mogelijk is dient opdrachtnemer het negatieve effect op voorhand met opdrachtgever te bespreken
9 | Inschr. Leidr. | Er zit verschil in Tabel 1 blz. 23 t.o.v. Inschrijfbiljet bijl. F, t.a.v. opbouw specificatie : Timmerman/loodgieter, werkvoorbereider, Projectleider vs Timmerman/loodgieter, uitvoerder, Projectleider. Tevens is er verschil t.a.v. uurtarieven Correctief Onderhoud tussen bouwkundig en Installatietechnisch (Overwerk zon- en feestdagen). | De functies benoemd op het inschrijfbiljet zijn correct, deze aanhouden. Daarnaast zijn de geschatte uren aangepast. Voor de volledigheid zijn in de bijlage de aangepast tekst en tabellen opgenomen. De fictieve uren voor de servicegebouwen komen te vervallen, hier is geen correctief onderhoud.
10 | Schouw op 24 september | De schouw bij de 1e locatie is op de Salomonzegel 99 wijkcentrum Aldlan. Dit gebouw komt niet voor op de lijst met de 30 locaties en staat ook niet in de te beprijzen overzichten excel die we hebben ontvangen. Mist er informatie van locaties of is dit een extra locatie die niet op de lijst staat? | De Salomonzegel 99 dient te worden toegevoegd aan het contract. In de bijlage bij deze nota van inlichtingen treft u de aangepaste stukken.
11 | Schouw 24 september 2024 | Wij dienen ons aan te meldden voor de schouw van 24 september, maar weet even niet waar ik dit moet doen. | niet meer van toepassing
12 | Prijs 4.3 en inschrijfbiljet Bijlage F | In de scope staat vermeld dat planmatig onderhoud geen onderdeel uitmaakt van deze opdracht, maar in subgunningscriterium Prijs, 4.3 bij kopje 1.4 en in het inschrijfbiljet Bijlage F dat er wel planmatig onderhoud geoffreerd moet worden. Wat is juist? | Planmatig onderhoud met een cyclus groter dan 5 jaar maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Planmatig onderhoud met een cyclus kleiner dan 5 jaar (en zoals omschreven in de invullijst) maakt WEL onderdeel uit van de opdracht
13 | Leidraad 4.4 K3 Duurzaamheid en circulariteit | U geeft het belang van bestaanszekerheid en kansengelijkheid aan in uw leidraad (1.1). Wij dragen hier als werkgever dagelijks aan bij. Zou u willen overwegen om K3 uit te breiden met de sociale impact die wij als bouwbedrijf kunnen maken in uw gemeente? Een uitwerking van onze SROI-paragraaf en de meerwaarde die wij willen bieden? | Niet akkoord. De uitvraag graag volgen.
14 | Leidraad 4.4 vorm | Wij zouden graag onze offerte opmaken in onze lay-out en voorzien van een voor- en achterblad welke niet inhoudelijk beoordeeld wordt (buiten de voorgeschreven A4 voor inhoudelijke beantwoording om). Gaat u hiermee akkoord? | Ja dat is akkoord.
15 | Leidraad 4.4 K1 Plan van aanpak | U geeft aan dat wij dit criterium op 4 A4 mogen beschrijven en beargumenteren, maar ook dat u niet meer dan drie A4 gaat beoordelen. Wilt u aangeven hoeveel A4 wij kunnen gebruiken en u gaat beoordelen? Wij prefereren de 4 A4 voor dit criterium. | 4 A4
16 | Leidraad 3.1.7 Milieumanagementsysteem | Klopt het dat er als bewijsmiddel het ISO14001 certificaat moet worden ingediend? | Ja dat klopt, of gelijkwaardig.
17 | Leidraad 3.1.6 Kwaliteitsmanagementsysteem | Klopt het dat er als bewijsmiddel het ISO9001 certificaat moet worden ingediend? | Ja dat klopt, of gelijkwaardig.
18 | Leidraad 3.1.5 Financieel/economische draagkracht | Klopt het dat er als bewijsmiddel voor deze eis een uittreksel vanuit het Handelsregister in moet worden ingediend? | Ja dat klopt, iedere inschrijver dient deze bij inschrijving in te dienen.
19 | Leidraad Overeenkomst 2.2 | Interpreteren wij correct dat de looptijd van de overeenkomst 5 jaar plus een optie tot verlegen van 1x 5 jaar is? | ja dat klopt.
20 | Bijlage G | Tijdens de schouw waren er onduidelijkheden omtrent bijlage G, waar de handelingen voor de betreffende elementen genoemd zijn. Graag willen we een specifiekere lijst met wat wel en niet in onderhoud moet worden genomen qua cycli, duidelijke onderhoudswerkzaamhedenomschrijving, hoeveelheden etc. | In de bijlage bij deze nota van inlichtingen treft u een aangepaste bijlage G.
21 | Bijl. 2 , blz. 7, laatste alinea | Huurders Onderhoud, interpretatie, omdat de huurderswerkzaamheden al in bijlage G zijn vernoemd. Is het hier ondergenoemde expliciet door de huurder te verrichten? Hieronder vallen o.a. de volgende werkzaamheden:  Dagelijks schoonhouden van de ruimten en binnenafwerkingen.  Kleine reparaties van hang- en sluitwerk;  Ontstoppen van het vuilwaterriool;  Vervangen van toiletbrillen e.d.;  Alle onderhoud als gevolg van beschadigingen, vernielingen en ondeskundig gebruik. | Inschrijver dient zijn prijsvorming te bepalen om de omschreven werkzaamheden van Bijlage G
22 | Bijlage G | 8918LW51 Tylkedam 51 (Voedselbank), Schilderwerk skeletdeel (>300mm) buiten transparant vervolg syst., 12,4 m2. Moet dit wel of niet worden meegenomen? | In de bijlage bij deze nota van inlichtingen treft u een aangepaste bijlage G.
23 | 3.1.8 Kerncompetenties | Is er een bijlage beschikbaar voor het invullen van de kerncompetenties 1 t/m 4. Of kunnen we gebruik maken van een eigen opgesteld document. | Inschrijver mag een eigen opgesteld document aanhouden
24 | Inschrijvingsleidraad | Pag 5: 23 wijk- en servicegebouwen bijlage H telt 30 gebouwen en daar missen nog een paar ? wat aanhouden | De voorbereiding van de aanbesteding begon aanvankelijk met 23 gebouwen, maar is gaande weg uitgebreid. Inschrijver dient de werkzaamheden te beprijzen in bijlage G
25 | Inschrijvingsleidraad | Pag 8: na afloop periode van 5 jaar heeft de gemeente de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te verlengen met 5 jaar, Hoe moeten wij dit financieel zien ? | Na 5 jaar gelden de doorgeindexeerde onderhoudsprijzen zoals afgesproken in bijlage G, tenzij opdrachtgever of opdrachtnemer aanleiding zien om hier in overleg van af te wijken.
26 | Inschrijvingsleidraad | Pag 17: Certificaat kwaliteitsborging is dit verplicht? | zie antwoord op vraag 17.
27 | Inschrijvingsleidraad | Pag 18 : milieumanagement ISO 14001 is dit verplicht? | zie antwoord op vraag 16
28 | Inschrijvingsleidraad | Pag 21: wij dienen een uurtarief aan te geven voor een vaste prijs van 5 jaar, hoe kunnen we dit per jaar invullen, of dienen we die gemiddeld te maken. | Zie antwoord vraag 4
29 | Inschrijvingsleidraad | Pag 21: op het gebied van vaste onderhoudswerkzaamheden word er naar het Activiteitenoverzicht en de Werkomschrijving gerefereerd. In bijlage G Excel lijst staan meerdere onderdelen die niet benoemd worden. Komt dit nog ? | In de bijlage van deze nota van inlichtingen treft u een aangepast activiteitenoverzicht
30 | Inschrijvingsleidraad | Pag 24: onderaan deze pagina staat Plan van aanpak 4 a4 -tjes, daarna staat indien uw visie meer dan drie pagina’s omvat, zal het beoordelingsteam deze extra pagina’s niet in behandeling nemen, graag toelichting hierop. | zie antwoord op vraag 15.
31 | Document Antea onderhoud wijk- en servicegebouwen 4-9-2024: | Meerjarig Onderhoud preventief/periodiek, correctief en huurdersonderhoud is het uitgangspunt bij gunning dat de werkzaamheden en onderdelen al op niveau 3 zitten ? | Het contract betreft een inspanningscontract. Opdrachtgever inspecteert op NEN2767. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform bijlage G. Indien onderdelen bij aanvang contract nog niet op conditiniveau 3 zitten, gaan opdrachtgever en opdrachtnemer hierover in overleg.
32 | Document Antea onderhoud wijk- en servicegebouwen 4-9-2024: | 1: preventief/periodiek onderhoud Onderhoudswerkzaamheden tot hoever loopt het herstellen van de onderdelen ? in de basis (conditieniveau 3 conform de NEN 2767) aanhouden ? 2: Huurders onderhoud, hier wordt aangegeven dat diverse werkzaamheden hier onder vallen bv.: Dagelijks schoonhouden, reparaties hang- en sluitwerk etc. deze werkzaamheden komen ook weer naar voren in de excel lijst die we dienen af te prijzen, hoe moeten we dit zien? 3: Correctief onderhoud, kunnen de herstelkosten curatief onderhoud of klachtenonderhoud niet op regie uitgevoerd worden ? i.p.v. per m2 complex | 1. Correct aanhouden conditie 3 2. Inschrijver dient de werkzaamheden in bijlage G te beprijzen 3. Correctief onderhoud wordt op regie uitgevoerd en is geen vast onderdeel van de opdracht. Deze regel in bijlage G hoeft niet afgeprijst te worden. Wel zijn de opgegeven uurlonen van toepassing.
33 | Document Antea onderhoud wijk- en servicegebouwen 4-9-2024: | Document eisen, betreft tekening beheer. Vraag zijn de tekeningen van alle complexen aanwezig ? en kunnen deze verstrekt worden ? | Opdrachtgever heeft tekeningen van haar panden in BIM365. Deze zullen gedeeld worden met inschrijver na gunning.
34 | Bijlage G | Lijst Bijlage G staan veel regels in die we niet kunnen afprijzen, tijdens de aanwijs is gemeld dat we deze nog wordt gecontroleerd door opdrachtgever, als bijlage de vragen n.a.v. Gerard Douwstraat, tevens dienen we per jaar een bedrag in te vullen, en wordt er een cyclus aangegeven, dienen we bij start 2025 te beginnen met de cyclus of kan dat ook in 2026 of 2027? Cycles is op jaar basis ? Cycles van 0 als 1 malig aanbieden ? Wijkcentrum Aldlan aan de Salamonszegel ontbreekt nog, deze graag toevoegen aan Bijlage G Algemeen: • Bestaande en/of nog uit te voeren onderdelen die in strijd zijn met de minimale eisen, richtlijnen en wetgevingen Hoe hier mee om te gaan ? • Is er iets bekend over asbest in de gebouwen ? en hoe hier mee om te gaan | Een aangepaste bijlage G treft u als bijlage bij deze nota van inlichtingen. Tevens is het activiteitenoverzicht aangevuld met ontbrekende activiteiten. Voor het overige zie vraag 5 T.a.v. strijdig met minimale eisen: prijs aanbieden conform aanbestedingsstukken. Na gunning zal in overleg worden bepaald hoe hiermee verder te gaan Asbest: bij prijsvorming uitgaan van afwezigheid van asbest. Mocht tijdens uitvoering toch asbest aanwezig blijken dan nader overleg.