## Kwaliteitscriteria-1 TAVI
Kwaliteitscriteria behorende bij de Europese aanbesteding van TAVI's voor Hartcentrum Amsterdam UMC
Kwaliteitscriteria A: Invulinstructie: Als een situatie die hieronder is weergegeven van toepassing is op de levering of dienstverlening dient Inschrijver met "ja" te beantwoorden in kolom D. Of "Nee" in te vullen indien Inschrijver niet aan betreffende kwaliteitscriteria kan voldoen. Bij sommige criteria dient, enkel wanneer hierom verzocht wordt, een toelichting te worden opgenomen.
Nr | Kwaliteitscriteria TAVI NvI versie 2-10-2024 | Toelichting Voor een correcte verificatie en punten toekenning dient u Toelichting conform onderstaand te zijn. Zo niet ontvangt Inschrijver geen punten voor de betreffende Kwaliteitscriteria. Wanneer om “bewijs” verzocht wordt dient inschrijver deze direct bij Inschrijving te uploaden. Deze dient te worden opgeslagen met een verwijzing naar de juiste criteria met de volgende bestandsnaam: “Bijlage 6.1 Kwaliteitscriteria-nr….” Een voor UMC onduidelijke bijlage wordt niet meegenomen in de beoordeling. Ongevraagde bijlagen en of toelichtingen zijn niet gewenst en worden niet in behandeling genomen. De toelichting heeft betrekking op dezelfde platform als het platform van de aangeboden klep. | Voldoet aan Kwaliteitscriteria. | Wijze van punten toekenning | Punten max. 700 | Check maximaal aantal tekens: 1.100 | Waarde kwaliteitscirteria
Algemeen
1 | Inschrijver toont d.m.v. randomized controlled trial (RCT) aan dat de aangeboden klep bij low risk operabele patiënten geen inferieure primaire uitkomst levert bij een TAVR versus een SAVR. De inschrijver voldoet ook als hij d.m.v. RCT's kan aantonen dat zijn klep bij low risk operabele patiënten geen inferieure primaire uitkomst levert t.o.v. de TAVI gebruikt in TAVR vs SAVR studies. Om aan de eis te voldoen dient Inschrijver minimaal 2 jaar follow up te beschikken. | Specificeer uw antwoord middels het aanleveren van randomized controlled trial (RCT). De RCT is adequaat gepowerd op een primair eindpunt waar mortaliteit tenminste een onderdeel van is. De studieresultaten dienen betrekking te hebben op dezelfde platform als het platform van de aangeboden klep. Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). UMC beoordeelt op basis van de studie of uw product wel of niet voldoet. | Ja / Nee | RCT voldoet = 100% punten anders = 0 punten. | 24 |  | 3.429%
2 | Inschrijver biedt 100% garantie op de levensduur (minimaal 5 jaar) van zijn ingebrachte klep. Garantieperiode gaat in vanaf implantatie datum. Indien binnen 5 jaar een indicatie bestaat voor het implanteren van een nieuwe klep als gevolg van degeneratie van de 1e klep levert Inschrijver kosteloos een nieuwe klep. | N.v.t. | Ja / Nee | Ja = 100% punten Nee = 0 punten | 24 |  | 3.429%
3 | Inschrijver biedt 100% garantie op de levensduur (minimaal 10 jaar) van zijn ingebrachte klep. Garantieperiode gaat in vanaf implantatie datum. Indien binnen 10 jaar een indicatie bestaat voor het implanteren van een nieuwe klep als gevolg van degeneratie van de 1e klep levert Inschrijver kosteloos een nieuwe klep. | N.v.t. | Ja / Nee | Ja = 100% punten Nee = 0 punten | 24 |  | 3.429%
4 | Het frame van de percutane klep is laag, aangezien hogere frames de toegang tot de coronairen kunnen bemoeilijken. | Geef aan wat de gemiddelde hoogte is van het stentframe van de verschillende maten klep die worden aangeboden (in ontplooide staat) en op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende documentatie of studie. Wijze van toekenning: de partij met het gemiddeld laagste stent frame krijgt alle punten. | Ja / Nee | Klep met het gemiddeld laagste stent frame krijgt 100% van de punten. Andere kleppen 0 punten. | 52 |  | 7.429%
5 | Hoe groter het spectrum van annulus afmetingen dat te behandelen is met de verschillende klepmaten, des te beter. | Specificeer uw antwoord aan de hand van gemarkeerde documentatie en studieresultaten in de upload. | Ja / Nee | Inschrijver met grootste spectrum krijgt = 100% punten Andere inschrijvers 0 punten. | 19 |  | 2.714%
6 | Hoe meer indicaties (verschillende soorten hartklep aortaklepafwijkingen, bijvoorbeeld aortaklep, bicuspide aortakleppen, valve-in-valve, etc.) des te beter. | Specificeer uw antwoord middels het invullen van Formulier "EU-MDR indicaties". UMC beoordeelt deze kwaliteitscriteria op basis van uw invulling. | Ja / Nee | Hoe hoger het aantal indicaties hoe meer punten. Inschrijver met meeste indicaties = 100% punten Nr. 2 = 75% punten Nr. 3 = 50% punten Nr. 4 = 25% punten | 34 |  | 4.857%
7 | De percutane klep is MRI conditional full body. | N.v.t. | Ja / Nee | Inschrijver voldoet = 100% punten Anders 0 punten | 19 |  | 2.714%
8 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij High risk patiënten. | Specificeer uw antwoord o.b.v. de voor eis 2 aangeleverde randomized controlled trial (RCT). Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). | Ja / Nee | Inschrijver met laagste PPI percentage = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 87 |  | 12.43%
9 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij intermediate risk patiënten. | Specificeer uw antwoord o.b.v. de voor eis 2 aangeleverde randomized controlled trial (RCT). Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). | Ja / Nee | Inschrijver met laagste PPI percentage = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 87 |  | 12.43%
10 | De kans op hooggradig geleidingsblok peri-procedureel is zo laag mogelijk en daarmee de kans op een pacemaker zo laag mogelijk. Inschrijver dient voor de aangeboden percutane klep het Permanente pacemakerimplantatie (PPI) percentage binnen 30 dagen na een TAVI plaatsing aan te leveren bij low risk patiënten. | Specificeer uw antwoord o.b.v. de voor wens 1 aangeleverde randomized controlled trial (RCT). Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). | Ja / Nee | Inschrijver met laagste PPI percentage = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 52 |  | 7.429%
| Delivery system & Sheath | [5 empty] | 0
11 | Inschrijver beschikt over verschillende dedicated delivery systemen voor diverse toegangswegen, minimaal femoraal en direct aortaal. | Toon aan de hand van bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing de verschillende systemen voor de diverse toegangswegen. | Ja / Nee | Inschrijver voldoet = 100% punten Anders 0 punten. | 42 |  | 6%
12 | Hoe kleiner de sheath size in French maat (inner diameter) hoe beter. | Onderbouw (in deze cel) uw antwoord in maximaal 1.100 tekens (Excel functie door =LENGTE(cel)). | Ja / Nee | Inschrijver met kleinste size = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 28 | 97 | 4%
13 | De delivery katheter heeft de mogelijkheid van stuurbaarheid middels een actief sturingssysteem. Hierbij kan de operator middels een draaiknop/wiel op het delivery systeem, het systeem buigen. | Toon in de gebruiksaanwijzing waar dit specifieke te vinden is. Uploaden. | Ja / Nee | Inschrijver voldoet = 100% punten Anders 0 punten. | 60 |  | 8.571%
| Procedure | [5 empty] | 0
14 | Inschrijver geeft aan hoe vaak een pre dilatatie wordt verricht. | Specificeer uw antwoord o.b.v. wetenschappelijke data (gepubliceerde RCT, registries met meer dan 250 patiënten). Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). UMC beoordeelt op basis van de studie of uw product wel of niet voldoet. | Ja / Nee | Inschrijver met laagste percentages = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 24 |  | 3.429%
15 | Inschrijver geeft aan hoe vaak een post dilatatie wordt verricht. | Specificeer uw antwoord o.b.v. wetenschappelijke data (gepubliceerde RCT, registries met meer dan 250 patiënten). Geef aan op welke blz. het bewijs gevonden kan worden en markeer de tekst in de upload van de betreffende studie (in Nederlandse of Engelse taal). UMC beoordeelt op basis van de studie of uw product wel of niet voldoet. | Ja / Nee | Inschrijver met laagste percentages = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 24 |  | 3.429%
16 | Inschrijver geeft percentage van directe coronary access rates. | Geef percentage aan en korte onderbouwing o.b.v. wetenschappelijke studie data (gepubliceerde RCT, registries met meer dan 250 patiënten) (in deze cel). | Ja / Nee | Inschrijver met hoogste percentage = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 29 | 155 | 4.143%
17 | Inschrijver kan d.m.v. wetenschappelijke data inzicht geven in opname duur voor een klep behandeling. | Geef percentage aan en korte onderbouwing o.b.v. wetenschappelijke studie data (gepubliceerde RCT, registries met meer dan 250 patiënten) (in deze cel). | Ja / Nee | Inschrijver met kortste tijd = 100% punten. Andere inschrijvers 0 punten. | 24 | 155 | 3.429%
18 | Inschrijver beschrijft welke inspanning hij vooraf (wanneer voor UMC het een nieuwe percutane klep betreft) en gedurende de looptijd van de samenwerking zal treffen om het medisch- en verpleegkundig personeel zo bekwaam mogelijk te krijgen en op niveau te houden. Uitgangspunt is de beschikbaarheid van een permanente educatie programma om zo kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen en een optimaal resultaat van implantaties te bereiken. | Beschrijf zo duidelijk mogelijk op maximaal 2 A4's de te verwachten inspanningen. Gewenst is de mogelijkheid tot een permanente aanbod van opleiding aan de behandelende medisch- en verpleegkundig personeel. Bijlage uploaden. | Ja / Nee | Sluit volledig aan op behoefte = 100% punten Sluit goed aan op behoefte = 70% punten Sluit matig aan op behoefte = 35% | 47 |  | 6.714%
|  |  | Totaal |  | 700 |  | 100%
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de geschiktheidseisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondergetekende zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’.
Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;
Naam ondernemer
Naam ondertekenaar
Datum
Handtekening

## Form-EU MDR Indicaties
Kwaliteitscriteria behorende bij de Europese aanbesteding van TAVI's voor Hartcentrum Amsterdam UMC
Goedgekeurde EU-MDR indicaties | Invulinstructie: Inschrijver vult in de blanco cellen in of de aangeboden percutane hartklep voldoet aan onderstaande indicaties. De keuze voor invulling dient in kleur te zijn volgens onderstaande Legenda en o.b.v. patiënt categorie Invulling dient per procedure benadering en risico. De risico indeling is o.b.v. de ESC/EACTS Guidelines: High Risk (HR), Intermediate Risk (IR) en Low Risk (LR).
Indicatie | Patiënt Risico factor | TF=Transfemoral | TAx=Subclavian/Axillary | TA=Transapical | TAo=Transaortic | TSS=Transseptal | ViV = Valve-in-Valve
Native Aortic | HR
IR
LR
VIV Aortic | HR
IR
LR
THV in THV | HR
IR
LR
ViV Mitral | HR
IR
LR
Bicuspid
Pulmonic
Legenda keuze voor invulling (in kleur) is als volgt: | HR = High Risk IR = Intermediate Risk LR = Low Risk
Approved
Not approved
Not applicable
Contra-indication
Ondertekening van dit document
Ondergetekende verklaart alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.
Ondergetekende is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de geschiktheidseisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondergetekende zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondergetekende zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’.
Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;
Naam ondernemer
Naam ondertekenaar
Datum
Handtekening