## Blad1
Profielen Bloemendaal kegel en koffer armaturen
Verblindingsklasse moet voldoen aan D4 en lichtsterkteklasse aan G1.
Profiel 4.1 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Extra strook 2 | 2 |  | 1.1 |  | 4 | Enkelzijdig | Kegel | t.b.v. voorkoming overmatig licht op prive terrein
Rijbaan | 6 | 3 | 3.5 | 0.35 | 4 | Enkelzijdig | Kegel
Extra strook 1 | 2 |  | 2 |  | 4 | Enkelzijdig | Kegel | t.b.v. voorkoming overmatig licht op prive terrein
Profiel 4.2 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Extra strook 2 | 2 |  | 3 |  | 4 | Enkelzijdig | Kegel | t.b.v. voorkoming overmatig licht op prive terrein
Rijbaan | 3.5 | 2 | 3 | 0.35 | 4 | Enkelzijdig | Kegel | smalle paden
Extra strook 1 | 2 |  | 1.5 |  | 4 | Enkelzijdig | Kegel | t.b.v. voorkoming overmatig licht op prive terrein
Profiel 6.1 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Voetpad | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Rijbaan | 6 | 3 | 3.5 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Voetpad | 2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 6.2 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Voetpad | 1.2 | 2 | 4 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Parkeren | 1.8 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 4.5 | 3 | 3.5 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Parkeren | 1.8 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Voetpad | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 6.3 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Voetpad | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Rijbaan | 4.5 | 3 | 3.5 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Voetpad | 2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 6.4 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Fietspad | 2 | 2 | 3 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Groenstrook | 1.5 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 6 | 3 | 3.5 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Parkeren | 2 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Voetpad | 2 | 1.5 | 2 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 6.5 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Voetpad | 1.2 | 2 | 3 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Parkeren | 2 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 4.5 | 3 | 3.5 | 0.4 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Parkeren | 2 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Voetpad | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.2 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Profiel 6.6 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Voetpad | 2.1 | 2 | 3 | 0.6 | 6 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Rijbaan | 7 | 5 | 5.5 | 0.35 | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Uitstapstrook | 0.8 |  |  |  | 6 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 8.1 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Fietspad | 2 | 2 | 3 | 0.6 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Groenstrook | 0.5 |  |  |  | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 6 | 4 | 5 | 0.4 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Groenstrook | 1 |  |  |  | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Fietspad | 1.5 | 3 | 4 | 0.4 | 8 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Voetpad | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 8 | Enkelzijdig | Koffer | Egem range hoger i.v.m. meeverlichten voetpad
Profiel 8.2 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Fietspad | 2 | 2 | 3 | 0.25 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 3.5 | 4 | 5 | 0.4 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Groenstrook | 1.5 |  |  |  | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Rijbaan | 3.5 | 4 | 5 | 0.4 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Fietspad | 2 | 2 | 3 | 0.25 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Profiel 8.3 | Breedte (m) | Egem minimaal | Egem maximaal | Uh minimaal | Masthoogte (m) | Opstelling | Armatuurmodel | Toelichting
Rijbaan | 4.5 | 3 | 4 | 0.3 | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Groenstrook | 2.5 |  |  |  | 8 | Enkelzijdig | Koffer
Fietspad | 2.5 | 2 | 3 | 0.2 | 8 | Enkelzijdig | Koffer