## Blad1
Inschrijfstaat kwalitatieve criteria - Levering Kegel- en kofferarmaturen Bloemendaal
Grijze cellen invullen door inschrijver
Witte cellen niet aanpassen
K1. Energieverbruik
| Vermogen per armatuur (W) | Aantal | Eenheid | Totaal vermogen profiel | Type armatuur (naam, optiek, lumen, lichtkleur, LED's, mA) | IP-klasse | IK-klasse | Maatvoering (opzet/opschuif, lengte, breedte, hoogte) (mm) | Klasse I (ja/nee) | Lichtbehoud (LxxFxx) | Dim Indal 2A? Ja/nee | CLO? Ja/nee | Powerfactor | Voedingsspanning | Overspanningsbeveiliging (kV) | Inrush Current | ISO 9223 klasse C4 (ja/nee) | RAL kleur | Optie BackLight Control (ja/nee) | CRI | Tilthoek trapsgewijs instelbaar (ja/nee)? | Minimale garantie van 5 jaar (ja/nee)? | Type snoer
Profiel 4.1 |  | 68 | st. | 0
Profiel 4.2 |  | 204 | st. | 0
Profiel 6.1 |  | 416 | st. | 0
Profiel 6.2 |  | 14 | st. | 0
Profiel 6.3 |  | 443 | st. | 0
Profiel 6.4 |  | 21 | st. | 0
Profiel 6.5 |  | 59 | st. | 0
Profiel 6.6 |  | 23 | st. | 0
Profiel 8.1 |  | 4 | st. | 0
Profiel 8.2 |  | 8 | st. | 0
Profiel 8.3 |  | 3 | st. | 0
|  |  | Totaal W. | 0
K2. Modulariteit |  |  |  |  | K2. Fictieve korting
Kegel armatuur | maak keuze |  |  |  | #N/A
Koffer armatuur | maak keuze |  |  |  | #N/A
K3.Garantie |  |  | Eenheid |  | K3. Fictieve korting
Extra garantie |  |  | Jaar | maak keuze | #VALUE!
maak keuze
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
maak keuze
Voor een armatuur waarvan de bovenkap en/of lichtkap te openen is zonder gereedschap en driver en lichtbron zonder gereedschap te vervangen zijn geldt de hoogste fictieve korting. | €15.000,-
Voor een armatuur waarvan de bovenkap en/of lichtkap te openen zijn zonder gereedschap en driver zonder gereedschap te vervangen is geldt de op één na hoogste fictieve korting. | €10.000,-
Voor een armatuur waarvan de bovenkap en/of lichtkap te openen zijn zonder gereedschap geldt de laagste fictieve korting. | €5.000,-
Een fictieve korting is niet van toepassing als de bovenkap en/of lichtkap met gereedschap geopend moeten worden. | €0,-