## 1e Nota van inlichtingen
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Percelen
1 | Contract | Dialoog | Naar aanleiding van de inlichtingen bijeenkomst van 11 juli jl. verzoeken wij u om tijdens de gunningsfase te voorzien in minimaal 1 dialoogronde/dialooggesprek per gegadigde. De focus daarbij ligt dan op het doorgronden van uw uitvraag en de contractstukken. Gegadigden zullen hierdoor beter in staat zijn een goede aanbieding te kunnen doen. Positieve bijkomstigheid voor de ‘níet zittende opdrachtnemers’ is een nog betere borging van het speelveld. | Ons inziens is de uitvraag goed te doorgronden. Tijdens de gunningsfase wordt daarom niet voorzien in een dialoogronde/dialooggesprek. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
2 | Proces | Algemeen | In eerdere (bouwteam-)aanbestedingen hebben wij ervaren dat contactmomenten in de vorm van dialogen, individuele inlichtingen, verificatiegesprek op het visiedocument (ter verduidelijking op de beoordeling en voor de eindconsensus uit), (team-)assessment, etc. positief bijdraagt aan de mogelijke samenwerking tussen de projectteams OG-ON. Kan OG overwegen om een dergelijk moment of momenten in te bouwen in het komende aanbestedingsproces (na selectie)? | Zie het antwoord op vraag 1. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
3 | Contract | SROI | De SROI-verplichting is 1% van de totale omzet binnen de raamovereenkomst. Met een omzet van € 4M vs € 25M per jaar per perceel per ondernemer lijkt dit op het oog een hoog en wellicht onrealistisch doel. E.e.a. hangt sterk samen met de beschikbaarheid en welwillendheid van kandidaten. Waarop is deze 1% gebaseerd en zou de verplichting wellicht gebaseerd kunnen worden op de loonsom in plaats van de totale omzet? | In de realisatiefase wordt per deelproject een SROI toegepast van 1% van de uiteindelijke inschrijvingssom voor de realisatiefase. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
4 | Contract | Omvang en plafondbedragen. | Overeenkomstig de selectieleidraad par. 2.6 wordt de geschatte gemiddelde omvang per perceel aangegeven. 8-10 miljoen euro per jaar voor groot onderhoud totaal. En 50 miljoen euro per jaar voor realisatieprojecten totaal. Voorts wordt de maximale hoeveelheid om een plafond aan te kunnen geven vastgesteld op 40 miljoen euro (perceel 1) en 200 miljoen euro (perceel 2) Gelet op het gegeven dat 2024 weliswaar een ‘opstartjaar’ betreft, maar dat beoogd wordt 48 maanden + 2 maal 12 maanden op te dragen, kan dit plafond ontoereikend blijken. Voornoemd gegeven strookt dan niet met hetgeen beschreven in par 2.7 waarbij de ‘forse inspanning én investeringen van de marktpartijen’ en de commitment/zekerheid dat investeringen kunnen worden toegepast en terugverdiend. Klopt deze zienswijze en kunt u toelichten hoe u dit heeft beschouwd? | De maximale hoeveelheid zoals opgenomen in paragraaf 2.6 wordt als volgt gewijzigd: - Totale maximale hoeveelheid per raamovereenkomst perceel 1: 80 miljoen euro - Totale maximale hoeveelheid per raamovereenkomst perceel 2: 250 miljoen euro | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
5 | Contract | Beoordelingscommissie | Op pagina 28 van de leidraad beschrijft u dat beoordeling plaatsvindt door een beoordelingscommissie van de provincie. Kunt u, om nog beter aan te sluiten bij uw doelstellingen, aangeven wat de samenstelling (functie, naam) is van het beoordelingsteam? | Namen van het beoordelingsteam worden niet gegeven. Het beoordelingsteam bestaat uit een projectleider, een bouwteamexpert en een duurzaamheidsexpert onder leiding van een inkoper die het beoordelingsproces leidt, maar zelf niet mee beoordeelt. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om beoordelaars te vervangen door andere deskundigen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
6 | Contract | Duurzaamheid | Op pagina 28 van de selectieleidraad beschrijft u de beoordelingssystematiek. In de onderbouwing van de score wordt beschreven of er aantoonbaar wordt gemaakt welke inspanning er wordt geleverd om duurzaam te werken. Wat is uw definitie van duurzaam in dit geval? In bijlage 7, samen op koers naar duurzame infra in 2023, staat op pagina 3 omschreven dat u zich richt op drie doelen als het gaat om een duurzame infrastructuur: circulair, klimaatneutraal en klimaatadaptief. U beschrijft eveneens op pagina 3 dat met de ambitiebepaling PKCI is ingestemd. Hierin is het streven niet 2025, maar 2023 als het gaat om klimaatneutraal en circulair te zijn. Wat zegt de PKCI over klimaatadaptiviteit in 2030? Klopt het dat klimaatneutraal gelijk is aan CO2-neutraal? Zie pagina 3 van bijlage 7. In bijlage 7 op pagina 7 staat bij sommige doelen een *, maar er is geen betekenis aan toegekend. Wat is de betekenis? | Zie hiervoor bijlage 7. Hierin staan de stappen voor verduurzaming van onze provinciale infrastructuur tussen 2022 en 2030. Als we het hebben over duurzame infrastructuur dan richten wij ons op drie duurzame hoofddoelen: circulair, klimaatneutraal en klimaatadaptief. De ‘stip op de horizon’ voor deze drie hoofddoelen ligt in 2050: dan hebben we een circulaire economie zonder afval, hebben we een klimaatbestendige en waterveilige provincie en is er 95% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. Antwoord 2. U bedoeld waarschijnlijk: "... het streven is niet 2050, maar 2030 als het gaat om klimaatneutraal en circulair te zijn." De PKCI zegt niets over klimaatadaptiviteit. Antwoord 3. Zie pag. 5 van bijlage 7. "KIimaatneutraal betekent dat er niet meer broeikasgassen in de atmosfeer mogen komen dan dat er door de natuur of met technologie worden uitgehaald." Antwoord 4. 2022 - Projectaanpak KA = projectaanpak KlimaatAdaptie 2024 - 20% minder gebruik van primaire grondstoffen: sterretje heeft geen betekenis. 2026 - 30% minder gebruik van primaire grondstoffen: sterretje heeft geen betekenis. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
7 | Contract | Selectieleidraad | S1 en S2: In de selectieleidraad schrijft u op pagina 11 dat u zich realiseert dat een forse inspanning én investering van marktpartijen nodig is om uw doelstellingen in het koersdocument Duurzame Infra 2023 te realiseren. Door middel van deze raamovereenkomsten wilt u zich voor langere tijd committeren om ondernemers helpen deze doelen te faciliteren. U beschrijft dat ondernemers zekerheid nodig hebben voordat investeringen gedaan kunnen worden en dat deze worden terugverdiend. Vervolgens beschrijft u in paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 op pagina 27 van de leidraad dat u wilt weten hoe duurzaam wij nu zijn (S1) en welke maatregelen wij als organisatie gaan nemen richting duurzame infrastructuur 2023, los van het eventueel gegund krijgen van deze opdracht (S2). Vraag: Wij kunnen aangeven welke investeringen we kunnen doen met de zekerheid van een contract met u, dat kunnen andere investeringen zijn in de situatie dat we uw contract niet gegund krijgen. Is het een mogelijkheid om S1 en S2 te wijzigen en uit te vragen met een gegunde opdracht als uitgangspunt? | Nee, het selectiecriterium wordt niet gewijzigd. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
8 | Inhoud | Selectieleidraad §4.4 | Is het toegestaan om digitale visualisaties toe te voegen, dus via externe locatie dan het fysieke visiedocument? | Nee, dit is niet toegestaan. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
9 | Inhoud | Selectieleidraad §3.5.12 | Klopt het dat er geen format is voor de aanbiedingsbrief? | Dat klopt, de vorm is vrij. Uiteraard moeten alle in de checklist gevraagde aspecten worden genoemd in de aanbiedingsbrief. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
10 | Inhoud | Selectieleidraad §2.3 | U hebt het over het realiseren van de gestelde doelen, zoals verwoord in het Meerjarig Onderhoudsplan en het Meerjarig Investeringsplan. Kunt u het MOP en MIP met ons delen of aangeven welke doelen dit precies zijn? | De doelen uit het MIP en MOP zijn vertaald naar deze uitvraag en opgenomen onder paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 van de selectieleidraad. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
11 | Inhoud | Bijlage 2 format kerncompetenties | In bijlage 2 'format kerncompetenties' staat aangegeven dat de gevraagde competentie verricht moet zijn in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum. Echter staat in de leidraad aangegeven dat hier een periode van 60 maanden (5 jaar) voor geldt. Is onze conclusie juist dat dit een periode van 60 maanden behoort te zijn? | Uw conclusie is juist, de gevraagde kerncompetenties moeten verricht zijn in een periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
12 | Contract | Biodiversiteit | Biodiversiteit staat niet in het koersdocument, wel in de subdoelstellingen? Het lijkt ons logisch dat dit voor P1 niet relevant is. Klopt dat? En zo nee, op welk vlak ziet u biodiversiteit voor zich in relatie tot Perceel 1? | Nu niet relevant. Zie ook vraag 19. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
13 | Contract | Gunningsleidraad, 4.4.2 | In de gunningsleidraad, 4.4.2 vraagt u het volgende: Binnen dit criterium dienen onderstaande vragen te worden beantwoord en een motivatie worden gegeven op de visie. Kunt u toelichten wat u bedoelt met het geven van een motivatie op de visie? | De redenen/drijfveren van uw eigen duurzaamheid-DNA en uw visie t.a.v. "U respecteert hierbij dat er een breed gedragen bewustzijn is dat het echt anders moet en u zich realiseert dat onze sectorcultuur (waarden & normen) de huidige structuur (wet- en regelgeving) en werkwijze (praktijk) in stand houden." | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
14 | Contract | gunningsleidraad, 4.4.2 | In 4.4.2 vraagt u aan de hand van het stoplichtmodel waar mee te stoppen, doorgaan en starten. Dat is helder. Vervolgens verwijst u met de genoemde website naar de agile-methode welke meer uit lijkt te gaan van een toepassing om aan te geven hoe de prestaties verlopen op basis van vooraf vastgestelde indicatoren om vervolgens vast te stellen waarmee je gaat stoppen, wat je gaat behouden en wat je op gaat pakken. Kunt u bevestigen dat het gaat om het inzichtelijk maken van de mogelijkheden en obstakels waarmee we moeten te stoppen, doorgaan en starten en niet om een meetmethode met vooraf vastgestelde indicatoren? | Wij bevestigen dit. Hierbij geven we wel mee dat het stoplichtmodel een goed leer- en verbetermodel is. Omdat het echt anders moet, duurzame infrastructuur, helpt het bijvoorbeeld om dieper in te kunnen gaan op de onderliggende materie en het nemen van en reflecteren op beslissingen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
15 | Contract | Visie document, verschillend per perceel | - Het in te dienen visie document is nu voor beide percelen gelijk. Wij zijn van mening dat voor beide percelen een verschillend visie document zou moeten worden gehanteerd omdat de werkzaamheden op beide percelen wezenlijk van elkaar verschillen, terwijl volgens artikel 4.4.1 van de Leidraad sprake moet zijn van een integrale visie op duurzame infrastructuur. Een integrale visie voor perceel 2 gaat veel verder dan (alleen) het asfaltonderhoud op perceel 1. Een inschrijver die alleen inschrijft op perceel 1 kan dus een visie document hebben dat niet breed en integraal genoeg is voor de beoordelingscommissie omdat de beoordelingsmaatstaf voor beide percelen gelijk is. En daarnaast is het zo dat een inschrijver die inschrijft op beide percelen en om die reden een breed en integraal visiedocument schrijft maar vervolgens afvalt op perceel 2 nog kans maakt op perceel 1 en daarmee de inschrijvers die alleen op perceel inschrijven (veelal MKB partijen) wegdrukt. Het verzoek is dan ook om op te nemen dat per perceel een apart visiedocument wordt ingediend dat wordt beoordeeld op basis van eisen en uitgangspunten die specifiek zien op het betreffende perceel. | Aanbesteder deelt uw mening niet. De maatregelen hebben betrekking op hoe duurzaam u bent als ondernemer en wat u op organisatieniveau nog gaat doen richting een duurzame infrastructuur in 2030. Deze vragen staan los van de scope van beide percelen. De selectiecriteria blijven ongewijzigd. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
16 | Contract | 1 inschrijving per Holding | - Volgens artikel 3.5.3 moeten de aanmeldingen, dus ook de visie documenten, onafhankelijk tot stand komen. Naar onze mening is het niet mogelijk dat verschillende werkmaatschappijen van een holding een onafhankelijk visie document opstellen omdat zij altijd gegevens / input / visie van de holding zullen gebruiken. Het verzoek is dan ook te bepalen dat vanuit een holding niet meerdere maatschappijen mogen inschrijven. Het toestaan dat meerdere werkmaatschappijen mogen inschrijven leidt er alleen maar toe dat er meer inschrijvingen zullen volgen om zo meer kans te maken op percelen, hetgeen ten koste gaat van MKB bedrijven die veelal niet meerdere werkmaatschappijen hebben. | De door u aangehaalde bepaling in de selectiedraad (paragraaf 3.5.3) is in lijn met de huidige Europese jurisprudentie van het Hof van Justitie EU. Het is derhalve niet mogelijk om bij voorbaat meerdere inschrijvingen vanuit eenzelfde concern (entiteiten die een economische eenheid vormen) uit te sluiten. Op grond van het evenredigheidsbeginsel rust op de aanbestedende dienst wel een onderzoeksplicht om te beoordelen of in een dergelijk geval de met elkaar verbonden inschrijvers hun inschrijvingen zelfstandig en onafhankelijk van elkaar hebben opgesteld. Zie ook het antwoord op vraag 17. Dat voor de aanmeldingsfase bepaalde documenten worden gevraagd die voor de betreffende entiteiten gelijk zijn of erg op elkaar lijken is niet te voorkomen en doet nog geen inbreuk aan de vereiste zelfstandigheid en onafhankelijkheid. In de tweede fase van de onderhavige aanbestedingsprocedure zal de zelfstandigheid en onafhankelijkheid veel meer van betekenis zijn als de inschrijvingen op de kwalitatieve en commerciële criteria moet worden opgesteld. Op dit moment ziet de aanbestedende dienst geen mogelijkheid om een automatische uitsluiting van meerdere inschrijvingen uit een concern toe te passen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
17 | Juridisch | Aanmelding meerdere ondernemingen uit 1 holding Par.3.5.3 | In de inlichtingenbijeenkomst zijn vragen gesteld over de mogelijkheid dat meerdere werkmaatschappijen vanuit één holding inschrijven (zie ook §3.5 punt 6 uit de leidraad). Een aanbestedingsprocedure is ervoor bedoeld om met behulp van een aanbestedende dienst proberen te komen tot gunning van een opdracht aan een marktpartij door concurrentie in de markt op te roepen. (Gids proportionaliteit) Bent u zich ervan bewust dat u het risico loopt dat u - door het toestaan van inschrijvingen van meerdere werkmaatschappijen uit één holding - de concurrentie beperkt? | Zoals uit het antwoord op vraag 16 blijkt is het op grond van Europese jurisprudentie niet toegestaan om meerdere inschrijvingen vanuit eenzelfde concern automatisch uit te sluiten van een aanbestedingsprocedure. Wel geldt hierbij de voorwaarde dat in een dergelijk geval de inschrijvingen van de concernondernemingen (entiteiten die met elkaar verbonden zijn) kunnen aantonen dat de inschrijvingen onafhankelijk van elkaar en zelfstandig tot stand zijn gekomen. Het is daarbij raadzaam dat de betreffende concernondernemingen zogenaamde 'Chinese Walls' hebben ingericht, waarmee de onafhankelijk en zelfstandigheid is gewaarborgd. Het evenredigheidsbeginsel vereist daarbij dat de aanbestedende dienst de feiten onderzoekt en beoordeelt om te bepalen of de verhouding tussen twee entiteiten de respectieve inhoud van de inschrijvingen die in het kader van een en dezelfde openbare aanbestedingsprocedure zijn ingediend, concreet heeft beïnvloed. De vaststelling van een dergelijke invloed in welke vorm ook volstaat om die ondernemingen van de procedure uit te sluiten (zie in die zin arresten van 19 mei 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, punt 32, en 8 februari 2018, Lloyd’s of London, C‑144/17, EU:C:2018:78, punt 38). Deze sanctie is ook expliciet in paragraaf 3.5.3 van de selectieleidraad weergegeven. Indien de onafhankelijkheid en zelfstandigheid niet kan worden aangetoond leidt dit ertoe dat alle betreffende inschrijvingen worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. Uit de jurisprudentie kunnen de volgende maatregelen worden afgeleid die in potentie het mogelijk maken dat concernondernemingen zelfstandig en onafhankelijk van elkaar kunnen inschrijven: a. De rechtspersonen zijn zelfstandig bevoegd inschrijvingen op aanbestedingen uit te brengen (zonder autorisatie van de bestuurder en/of aandeelhouder). Er mogen niet één of meer dezelfde personen in beide rechtspersonen in de directie zitting hebben. b. Er is geen sprake van een centrale aansturing bij het indienen van inschrijvingen noch van de mogelijkheid hiertoe (vanuit de bestuurder en/of aandeelhouder). c. Er zijn aparte personele bezettingen. d. Er is geen gezamenlijke tenderdesk. e. Er zijn geheimhoudingsverklaringen in de arbeidsovereenkomsten opgenomen (bij voorkeur op straffe van boete of ontslag). Bij voorkeur elk jaar (of vaker) laten ondertekenen, bijvoorbeeld bij een functioneringsgesprek. f. Er zijn aparte beveiligde IT-omgevingen waarin voor de inschrijvingen relevante informatie staat. g. Er zijn gescheiden delen van het pand/gescheiden vestigingen. h. Er is een interne gedragscode. i. Er zijn aparte winst-en-verliesrekeningen (en over en weer geen inzage in de winst-en-verliesrekening van de ander). Het verdient in ieder geval de aanbeveling om een eigen boekhouding te voeren en eigen omzetverantwoordelijkheid te hebben.Er is een onafhankelijke auditor die jaarlijks toetst of sprake is geweest van informatie-uitwisseling in het kader van inschrijven op aanbestedingen. j. (Onderdelen van de) inschrijvingen (bijvoorbeeld UEA) moeten door andere personen worden ondertekend. k. Er mag géén beroep op de technische bekwaamheden (referenties, certificaten en dergelijke) van de andere rechtspersoon die inschrijft worden gedaan. l. In het kader van de kwalitatieve beoordeling worden andere stukken ingediend. m. Er worden andere tarieven ingediend, althans de tarieven moeten onafhankelijk van elkaar zijn vastgesteld. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
18 | Inhoud | Presentatie Inlichtingenbijeenkomst | In de inlichtingenbijeenkomst kwam ook het thema duurzaam ontwerp aan de orde. Dit is goed, want hoe eerder in het proces, hoe meer impact we samen kunnen maken. In de leidraad staat dat de scope van de opdracht begint met het uitwerken van een DO en vervolgens UO. In de bijeenkomst werd geopperd om aannemers ook een rol te geven in het VO. Kunt u toelichten hoe u dit ziet? | Op verzoek van Opdrachtgever kan de Aannemer worden gevraagd om tijdens de VO fase te adviseren met betrekking tot optimalisaties. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
19 | Inhoud | Koersdocument | In het koersdocument staan 3 duurzame hoofddoelen: circulair, klimaatneutraal, klimaatadapatief. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst gaf u aan dat het thema biodiversiteit nog wil verwerken in het duurzame koersdocument. Kunt de actuele status hiervan toelichten? En komt u nog gedurende de selectie en/of gunningsfase met een update hierop? | Wij, als Provincie Utrecht, willen goede praktijkvoorbeelden van duurzame infrastructuur realiseren, zodat dat het nieuwe-normaal gaat zijn en we met ieder praktijkvoorbeeld beter invulling geven aan de ‘stip-op-de-horizon’. Dat betekend ook dat we het Koersdocument in die 6 jaar meermaals kunnen updaten naar een nieuwere versie. Dat is nog niet in voorbereiding en daarom komt er gedurende de selectie en/of gunningsfase geen update. We weten al wel dat het thema biodiversiteit een plek gaat krijgen in de update. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
20 | Inhoud | Leidraad Par.4.3.4 Technische en beroepsbekwaamheid | Eén van de pijlers van uw duurzaamheidsvisie is klimaatneutraal. Naast de aanlegfase ligt het zwaartepunt van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de gebruiksfase van infrastructuur. Energieverbruik dat bijv. volgt uit verkeersregelinstallaties en openbare verlichting. Deze staan niet benoemd in de duurzame doelentijdlijn, maar zijn wel onderdeel van de referentie-eisen (in de referenties onder 4.3.4 kerncompetentie d wordt gevraagd om een werk met een kruising met een verkeersregelinstallatie.) Kunt u toelichten of levering en aanleg van VRI’s, VRA’s en OV ook onderdeel wordt van dit contract? | Het leveren en aanleg van VRI's, VRA's en OV, vormt geen onderdeel van deze uitvraag. Coördinatie met de partij die VRI's VRA's en OV aanbrengt maakt wel onderdeel uit van de scope. | Perceel 2 Projecten
21 | Inhoud | Leidraad - Duurzaamheid DNA Par.4.4.1 | In de leidraad heeft u het onder 4.4.1 over een visie op duurzame infrastructuur, en concrete voorbeelden en maatregelen. Kunt u toelichten wat u hier mee beoogd? Verwacht u hier voorbeelden maatregelen op onze projecten (bijv. emissieloos materieel) of in de bedrijfsvoering (bijv. zonnepanelen op de kantoren)? Of beide? Ook omdat de uw doelentijdlijn vooral ingaat op maatregelen op en over de projecten. | Wij willen zien of u de spreekwoordelijke "daad bij het woord voegt". Dat kunnen concrete voorbeelden en maatregelen zijn in uw bedrijfsorganisatie, bedrijfsfilosofie en projecten. Het dient een integrale en kundige visie op duurzame infrastructuur te bewijzen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
22 | Proces | Selectieleidraad paragraaf 4.4.4. | Het moment waarop de voorkeurskeuze toegepast wordt in de selectie is voor ons niet geheel duidelijk. Is onze aanname juist dat indien gegadigde na beoordeling o.b.v. selectiecriteria en een eventuele loting op één of beide percelen in ranking is geëindigd in de top 5, pas het opgegeven voorkeursperceel gaat bepalen voor welk van de 2 percelen gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbestedingsfase? | Indien een gegadigde op beide percelen in ranking is geëindigd in de top 5 dan bepaalt het aangegeven voorkeursperceel voor welk van de 2 percelen de gegadigde wordt uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. Indien loting van toepassing is worden alle gegadigden die niet direct in aanmerking komen voor selectie geloot tot het maximum aantal gegadigden voor beide percelen is bereikt. De voorkeursregeling is medebepalend voor de uiteindelijke ranking. Ter verduidelijking zijn in een bijlage bij deze Nota van Inlichtingen enkele scenario's voor loting bijgevoegd. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
23 | Inhoud | selectieleidraad | U vraagt in paragraaf 4.3.4 Technische en beroepsbekwaamheid perceel 2 Projecten bij sub c (pagina 25 van de selectieleidraad) ervaring uit met de realisatie van een (fiets) brug, met een overspanning van tenminste 15 meter, conform CROW-richtlijnen en kruisend aan een A- of N weg of gelijkwaardig. Kunt u ermee overeenstemmen dat als gelijkwaardig wordt beoordeeld ‘kruisend aan een waterweg van een primaire waterkering’? | Nee, de geschiktheidseis blijft gehandhaafd.
24 | Contract | Selectieleidraad vermeldt in paragraaf 4.3.3 | De Selectieleidraad vermeldt in paragraaf 4.3.3 t.a.v. de te overleggen referentie-opdrachten in lid 1 “De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding. ..” Bijlage 2 Format Kerncompetentie, kolom 1 regel 8, vermeldt het volgende “De gevraagde kerncompetenties zijn tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving…”. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat genoemde ‘60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Aanmelding’ in de Selectieleidraad leidend is? | Zie het antwoord op vraag 11. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
25 | Proces | Planning aanmelding | Deze selectieprocedure start vlak voor de vakantieperiode en de sluiting van de termijn voor het indienen van een Aanmelding stelt u op 8 september. Deze datum ligt kort achter de vakantieperiode, waardoor er relatief weinig tijd is voor het opstellen van de selectiedocumenten. We willen u vragen om deze periode met 2 weken te verlengen. | De periode wordt met 1 week verlengt. De termijn voor het indienen van een Aanmelding sluit op 15 september 2023. Een aangepaste planning is opgenomen in de gewijzigde selectieleidraad. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
26 | Inhoud | selectieleidraad par 1.1 | In par. 1.1 van de SL stelt u dat Gegadigden in hun aanmelding een voorkeursperceel dienen aan te geven. Wij vragen ons af wat uw overweging is om Gegadigden in dit stadium al een voorkeursperceel te laten kiezen. Aangezien Gegadigden nog geen kennis hebben van het aanbestedingsdossier stellen wij dat wij nog onvoldoende informatie hebben om een weloverwogen keuze te maken. Kunt u deze bepaling heroverwegen, dan wel toelichten wat uw beweegreden is dit niet te doen? | De betreffende bepaling wordt niet aangepast. Ons inziens geeft de gegeven omschrijving van de scope en omvang van beide percelen voldoende informatie om een weloverwogen keuze te maken. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
27 | Juridisch | selectieleidraad par 1.1 / 4.4.4 | In par. 1.1 (en 4.4.4) van de SL stelt u dat Ondernemers zich kunnen aanmelden voor beide percelen, maar dat een Gegadigde echter voor maximaal 1 perceel geselecteerd kan worden voor de Gunningsfase. Deze bepaling bevreemd ons. Enerzijds omdat het bij dergelijke aanbestedingen gebruikelijk is dat Gegadigden wel voor meerdere percelen in mogen schrijven, maar enkel één perceel gegund kunnen krijgen. Anderzijds omdat wij vermoeden dat dit in strijd is met art. 1.10a van de Aanbestedingswet, aangezien u de mededinging op kunstmatige wijze lijkt te beperken. Kunt u deze bepaling heroverwegen, dan wel toelichten wat uw beweegreden is dit niet te doen? | Op grond van artikel 2.10 Aw 2012 kan een aanbestedende dienst ervoor kiezen om het aantal te gunnen percelen aan één (1) inschrijver te beperken. In de onderhavige aanbestedingsprocedure wenst de aanbestedende dienst twee verschillende partijen (of samenwerkingsverband) de beoogde raamovereenkomst te gunnen. Om die reden kan een gegadigde zich wel aanmelden voor de twee percelen, maar kan deze zich slechts selecteren voor één van de twee percelen. Om te zorgen dat er voldoende mededinging plaatsvindt in de tweede fase van de aanbesteding per perceel is voor deze trechtering gekozen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
28 | Juridisch | selectieleidraad par. 3.5.3 | In par. 3.5.3 van de SL stelt u dat vanuit een holding meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Aanmelding mogen doen, mits deze Ondernemers aan kunnen tonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen. Wij zijn van mening dat het, voor Ondernemers vanuit een moederbedrijf/holding/concern, zeer ingewikkeld of zelfs onmogelijk is om onafhankelijkheid aan te tonen op de vereiste selectiecriteria ‘Duurzaamheid DNA’ en ‘Transitie DNA’ gezien het duurzaamheidsbeleid door het moederbedrijf/holding/concern bepaald wordt (zie het overkoepelend duurzaamheidsbeleid op de websites van alle middelgrote en grote bouw- en infrabedrijven). Dit zou betekenen dat wanneer meerdere Ondernemers vanuit een holding inschrijven, zij een zeer groot risico lopen om allen uitgesloten te worden. Deelt u dit beeld? Zo niet, kunt u toelichten wat uw beeld hierin is? | Zie het antwoord op vraag 16 en 17 van deze Nota van inlichtingen. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
29 | Juridisch | Selectieleidraad par 3.5.3 | In par. 3.5.3 van de SL stelt u dat vanuit een holding meerdere Ondernemers (lees: werkmaatschappijen) een Aanmelding mogen doen, mits deze Ondernemers aan kunnen tonen dat de Inschrijvingen onafhankelijk tot stand zijn gekomen. Kunt u toelichten hoe u, in voorkomende gevallen, aan die onderzoeksplicht invulling gaat geven? | In voorkomende gevallen zal de aanbestedende dienst onderzoek doen naar de maatregelen die door de betreffende inschrijvers zijn getroffen waarmee de zelfstandigheid en onafhankelijkheid kan worden aangetoond. In het antwoord op vraag 17 is een opsomming opgenomen met maatregelen, die daarbij een rol kunnen spelen in het onderzoek. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
30 | Juridisch | selectieleidraad par 3.5 | • In par. 3.5 sub 6 van de SL stelt u dat een Derde als onderaannemer voor meerdere Gegadigden tegelijk mag acteren met betrekking tot deze aanbesteding en dat een Derde voor meerdere Gegadigden garant mag staan indien het de geschiktheidseisen betreft rondom financiële en economische draagkracht. Vervolgens stelt u in par. 4.3.3 sub 4 dat referenties alleen als geldig beschouwd worden indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Gegadigde of, in het geval Gegadigde een beroep doet op een Derde, door de betreffende Derde. Op basis van deze bepalingen leiden wij af dat (referenties van) een Derde (dus ook een moederbedrijf/concern/holding o.g.) niet door meerdere Gegadigden (bijvoorbeeld werkmaatschappijen binnen het moederbedrijf/concern/holding) gehanteerd mogen worden om de geschiktheidseisen rondom technische en beroepsbekwaamheid aan te tonen. Kunt u dit bevestigen? | Nee, dit kan de provincie niet bevestigen. Een derde mag als onderaannemer op wie een beroep wordt gedaan voor de technische en beroepsbekwaamheid (daar spitst uw vraag zich op toe, begrijpt de provincie) door meerdere gegadigden worden aangedragen. Vereist is wel dat als een beroep wordt gedaan op een derde, die derde ook daadwerkelijk de betreffende referentieopdracht heeft uitgevoerd. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten
31 | Proces | Selectieleidraad | Welke gunningscriteria verwacht de provincie te hanteren voor de gunningsfase? | De aanbestedende dienst verwacht voor beide percelen de volgende gunningscriteria te hanteren: Kwalitatief deel: - Samenwerkingsplan; - Duurzaamheid; - Omgevingsmanagement/beperken overlast aan de hand van een casus. Kwantitatief deel: - Uurtarieven in te zetten personeel. | Perceel 1 Groot onderhoud verhardingen, Perceel 2 Projecten