## Blad1
Prijzenblad Onderhoud riool Gemeente Voorne aan Zee
Post | Omschrijving | Fictief aantal | Eenheid | Minimumprijs | Inschrijfprijs per eenheid | Maximumprijs | Fictieve inschrijfprijs per post | Indexering
DATA
100010 | Uren voorbereiden en actualiseren meetdata | 40 | uur | 60 | 0 | 95 | 0 | 80% loon
100020 | Data opslag en back-up | 2 | st | 200 | 0 | 400 | 0 | niet
100030 | Data oplevering | 2 | st | 125 | 0 | 250 | 0 | niet
Totaal Data | [6 empty] | 0
ADVIESDIENSTEN
200010 | Analyseren meetdata en prioriteren cyclisch onderhoud | 3 | st | 850 | 0 | 1500 | 0 | 80% loon
200020 | Beoordelen meetdata en opstellen maatregelenplan | 3 | st | 850 | 0 | 1900 | 0 | 80% loon
200030 | Uren adviesrol opdrachtnemer | 60 | uur | 75 | 0 | 110 | 0 | 80% loon
Totaal Adviesdiensten | [6 empty] | 0
VOORBEREIDING
300010 | Uren tekenaar | 80 | uur | 65 | 0 | 105 | 0 | 80% loon
300020 | Uren adviseur | 40 | uur | 75 | 0 | 115 | 0 | 80% loon
300030 | Uren reliningsadviseur | 40 | uur | 75 | 0 | 115 | 0 | 80% loon
Totaal Voorbereiding | [6 empty] | 0
REINIGING
400010 | Uitvoeren vooronderzoek | 3 | dagdeel | 250 | 0 | 450 | 0 | 80% loon
400020 | Uitvoeren verificatieonderzoek met inzet digitale inspectiecamera | 3 | dagdeel | 350 | 0 | 550 | 0 | 80% loon
400030 | Uitvoeren vooropname | 3 | dagdeel | 250 | 0 | 450 | 0 | 80% loon
400040 | Mantoegankelijk maken inspectieputten | 50 | st | 225 | 0 | 400 | 0 | 80% loon
400050 | Rioolreniging diameters van 160 tot en met 1000 mm | 50000 | m | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
400060 | Rioolreiniging drukleidingen tot en met 250 mm | 15000 | m | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
400070 | Reiniging inspectieput | 1450 | st | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
400080 | Stortkosten rioolslib | 250 | ton | 50 | 0 | 100 | 0 | 30% loon, 5% brandstof
400090 | Bereikbaarheidsdienst | 1 | st | 1000 | 0 | 1600 | 0 | niet
400100 | Rioolcombieauto 8.000 liter op afroep | 40 | uur | 170 | 0 | 300 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
400110 | Rioolreinigingsset 2x 15.000 liter op afroep | 40 | uur | 200 | 0 | 350 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
400120 | Rapportage rioolreiniging | 3 | st | 350 | 0 | 550 | 0 | 80% loon
Totaal reiniging | [6 empty] | 0
INSPECTIE
410010 | Uitvoeren vooropname | 3 | st | 350 | 0 | 600 | 0 | 80% loon
410020 | Rioolinspectie diameters van 160 mm tot 1000 mm | 40000 | m | 1.1 | 0 | 2.6 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
410030 | Putinspectie | 1050 | st | 45 | 0 | 70 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
410040 | Opstellen rapportage | 3 | st | 250 | 0 | 450 | 0 | 80% loon
410050 | Inspectieunit op afroep | 40 | uur | 200 | 0 | 300 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
Totaal inspectie | [6 empty] | 0
ONDERZOEK
420010 | Radaronderzoek | 20 | uur | 180 | 0 | 300 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
420020 | Opstellen rapportage radaronderzoek | 2 | st | 20 | 0 | 50 | 0 | 80% loon
420030 | Gaten boren en na afloop opvullen in asfaltverharding tbv boorkernen | 20 | st | 160 | 0 | 250 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
420040 | Boorkernonderzoek boven grondwaterspiegel | 20 | st | 600 | 0 | 1100 | 0 | 80% loon
420050 | Boorkernonderzoek onder grondwaterspiegel | 20 | st | 850 | 0 | 1400 | 0 | 80% loon
420060 | Opstellen rapportage boorkernonderzoek | 2 | st | 350 | 0 | 550 | 0 | 80% loon
Totaal onderzoek | [6 empty] | 0
KOLKEN EN LIJNGOTEN
430010 | Machinaal reinigen kolken | 24500 | st | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
430020 | Handmatig reinigen kolken | 6750 | st | 3.75 | 0 | 5.75 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
430030 | Reinigen lijngoten | 1000 | m | 5 | 0 | 8 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
430040 | Inspecteren kolken | 31250 | st | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
430050 | Rapportage kolken | 1 | st | 25 | 0 | 50 | 0 | 80% loon
430060 | Opstellen maatregeladvies correctief onderhoud kolken | 3 | st | 80 | 0 | 180 | 0 | 80% loon
430070 | Leverantie deksel | 20 | st | 60 | 0 | 100 | 0 | 80% leverantie
430080 | Leverantie stankscherm | 40 | st | 10 | 0 | 20 | 0 | 80% leverantie
430090 | Complete straatkolk | 25 | st | 175 | 0 | 275 | 0 | 80% leverantie
430100 | Complete trottoirkolk | 25 | st | 225 | 0 | 325 | 0 | 80% leverantie
430110 | Kolk onderbak 315, Optimum | 25 | st | 65 | 0 | 100 | 0 | 80% leverantie
430120 | Straatkolkkop SDS C250 | 25 | st | 100 | 0 | 150 | 0 | 80% leverantie
430130 | Trottoirkolkkop TDS | 25 | st | 150 | 0 | 225 | 0 | 80% leverantie
Totaal kolken en lijngoten | [6 empty] | 0 |  | beveiliging erop zetten.
CORRECTIEF ONDERHOUD
440010 | Ontstoppen kolk- en perceelaansluitingleiding etc. ≤160 mm (daguren) | 50 | st | 150 | 0 | 200 | 0 | 80% loon
440020 | Inspecteren kolk- en perceelaansluitingleiding etc. ≤160 mm (daguren) | 25 | st | 50 | 0 | 75 | 0 | 80% loon
440030 | Ontstoppen perceelaansluitleiding etc. ≤160 mm (storingsonderhoud 24/7) | 20 | st | 300 | 0 | 400 | 0 | 80% loon
440040 | Inspecteren perceelaansluitleiding etc. ≤160 mm (storingsonderhoud 24/7) | 10 | st | 50 | 0 | 75 | 0 | 80% loon
440050 | Herstel storing hoofdriool | 10 | st | 400 | 0 | 650 | 0 | 80% loon
440060 | Inzet kraan + machinist bakinhoud minimaal 0,75 m3 | 40 | uur | 65 | 0 | 95 | 0 | 65% loon, 15% brandstof
440070 | Inzet vakman riolering | 40 | uur | 45 | 0 | 65 | 0 | 80% loon
Totaal correctief onderhoud | [6 empty] | 0
DEELRENOVATIES
450010 | Opstellen werkomschrijving (deelliners) incl. benodigde berekeningen | 3 | st | 300 | 0 | 450 | 0 | 80% loon
450020 | Deelrenovatie ≤ 600 mm lengte tot 1 meter | 10 | st | 750 | 0 | 1500 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450030 | Deelrenovatie > 600 mm lengte tot 1 meter | 10 | st | 1250 | 0 | 2000 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450040 | Deelrenovatie ≤ 600 mm lengte tot 1 - 2 meter | 10 | st | 1900 | 0 | 2500 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450050 | Deelrenovatie > 600 mm lengte tot 1 - 2 meter | 10 | st | 3500 | 0 | 4500 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450060 | Opstellen werkomschrijving (relining) incl. benodigde berekeningen | 5 | st | 600 | 0 | 1000 | 0 | 80% loon
450070 | Opstellen opleverdossier incl. beproeven | 5 | st | 600 | 0 | 1000 | 0 | 80% loon
450080 | Openboren inlaten | 25 | st | 150 | 0 | 200 | 0 | 80% loon
450090 | Reparatie inlaat ≤ 160 mm tot en met 10 stuks | 10 | st | 250 | 0 | 350 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450100 | Reparatie inlaat ≤ 160 mm >10 stuks | 15 | st | 200 | 0 | 300 | 0 | 40% loon, 40% leverantie
450110 | Verwijderen obstakels (waterstraal methode) | 40 | uur | 200 | 0 | 350 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
450120 | Beschikbaar stellen robotfrees unit incl. bediening | 40 | uur | 150 | 0 | 250 | 0 | 75% loon, 5% brandstof
Totaal deelrenovaties | [6 empty] | 0
Fictieve inschrijfprijs totaal | [6 empty] | 0
De opdrachtnemer…………………………………………………..…………… (handtekening) |  |  | Plaats & datum: |  |  |  | 155.2841