## Blad1
No | Titel | Beschrijving | Actoren | Betrokken systemen | Handelingen (werkzaamheden) van actoren | Opmerkingen (aanvullende wensen of eisen)
1 | Controleer werking HLM aan de hand van checklist | Controle of de HLM naar behoren functioneert aan de hand van een checklist. | Perfusionist | Software HLM en EPIC | Start controle op HLM, perfusionist voert fysieke controle uit, documenteert controle HLM in HLM software en in EPIC. | Controle via SW HLM, discreet doorsturen data controle naar EPD (EPIC)
2 | Koppelen HLM aan patient ('virtueel') | Perfusionist koppelt in EPIC HLM aan patient | Perfusionist | EPIC | Handmatig toevoegen HLM aan patient in EPIC
3 | Vastleggen basisgegevens | Perfusionist registreert de controle en voorbereidingsprocedure | Perfusionist | EPIC | Perfusionist vult gegevens in systeem in. | Voorkeur vastleggen basisgegevens in SW HLM mits data discreet verstuurd kan worden.
4 | Starten van ECC en Bypass | Registreren diverse tijdstippen (start bypass, aorta klem, ACP, enz.) | Perfusionist | SW HLM | Perfusionist registreert diverse tijdstippen in SW HLM | Voorkeur voor discrete koppelingen tussen SW HLM en EPD voor versturen van data.
5 | Midden Bypass | Kalibratie HLM en vastleggen toedienen medicatie | Perfusionist | SW HLM, Labtrain en EPIC |  | Voorkeur voor koppeling tussen EPD en SW HLM om bepaalde labuitslagen rechtstreeks in SW HLM te kunnen zien (bv bloedgasmeting). Voor medicatie blijft deze vanuit EPIC geraagdpleegd en geregistreerd worden.
6 | Eind Bypass | Laatste stappen van de procedure, timers registratie stoppen | Perfusionist | SW HLM |  | Voorkeur voor discrete koppelingen tussen SW HLM en EPD voor versturen van data.
7 | Uitvoeren (geconsolideerde) rapportage | Korte notitie met beschrijving van de gehele procedure en bijzonderheden, zodat een collega in 5 min een overzicht heeft van de uitgevoerde procedure | Perfusionist | Epic | Perfusionist typt notitie uit in EPD
8 | Afkoppelen HLM | Beeindigen case (in SW HLM) afronden post-op checklist | Perfusionist | SW HLM | Eind controle op HLM, perfusionist voert fysieke controle uit, documenteert controle HLM in SW HLM | Controle via SW HLM, discreet doorsturen data controle naar EPD (EPIC)