## Blad1
Bijlage b: Lijst meest gebruikte materialen
Overeenkomstig het beschrijvend document ''Raamovereenkomst gemalenbeheer voor de Bevelanden en Tholen'' met kenmerk SIW010332 en, indien voorkomend, de nota's van inlichtingen.
In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de benodigde arbeid-, materieel-, reiniging- en in bedrijfstelkosten en bijbehorende kleinmateriaal te zijn voor het vervangen c.q. vernieuwen van deze onderdelen. Andere merken dan genoemd maken deze inschrijfstaat ongeldig.
De opgegeven aantallen zijn indicatief per 2 jaar opgegeven. Aan deze aantallen kunnen door de opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.
Post | Pompen Drukriolering | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
100 | Pomp Flygt MP 3069 HT 1,7kW | 5 | 20 | 10 | 10 | 8 | 20 | 73 | 0 | 0
101 | Pomp Flygt MP 3069 HT 2,4kW | 48 | 20 | 6 | 4 | 8 | 10 | 96 | 0 | 0
102 | Pomp Flygt NX 3069 SH 1,7kW | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
103 | Pomp Flygt NX 3069 SH 2,4kW | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0
104 | Pomp Flygt DX 3069 LT 1,5kW | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0
105 | Pomp Flygt DX 3069 HT 2,4kW | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0
106 | Pomp Flygt MP 3102 LT 4,4kW | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0
107 | Pomp Flygt MP 3102 HT 4,4kW | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0
108 | Pomp Landustrie DSP22-04 BB 1,5 kW | - | - | 4 | - | 6 | - | 10 | 0 | 0
109 | Pomp Landustrie DSP22-04 BD 2,2 kW | - | - | 11 | - | 6 | - | 17 | 0 | 0
110 | Pomp Landustrie DSP22-04 BE 2,6 kW | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0
111 | Pomp Landustrie DSP22-07 BD 2,2 kW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
112 | Pomp Landustrie DSP22-07 BE 2,6 kW | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
113 | Pomp Landustrie DWP22-10-BB 1,5KW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
114 | Pomp Landustrie DWP22-10-BD 2,2KW | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0
115 | Pomp Landustrie DWP22-10-BE 2,6KW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
116 | Pomp Lowara DLM109 monofase 230V, inclusief vlotter | - | - | 6 | - | - | - | 6 | 0 | 0
Post | Toebehoren Drukriolering | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
200 | Waaier tbv MP 3068 HT | 5 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0
201 | Waaier tbv MP 3069 HT | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 39 | 0 | 0
202 | Waaier tbv NP 3069 SH | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0
203 | Insert ring tbv NP3069 SH | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0
204 | Hard Iron waaier tbv NP 3069 SH | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0
205 | Hard Iron Insert ring tbv NP 3069 SH | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
206 | Waaier tbv Landustrie DSP22-04 | - | - | 4 | - | 4 | - | 8 | 0 | 0
207 | Waaier tbv Landustrie DSP22-05 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
208 | Waaier tbv Landustrie DSP22-07 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
209 | Waaier tbv Landustrie DSP22-08 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
210 | Waaier tbv Landustrie DWP22 1.5 t/m2.6 kw | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
211 | snijmes + snijplaat tbv Flygt MP 3068 HT | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
212 | snijmes + snijplaat tbv Flygt MP 3069 HT | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0
213 | Snijmes Landustrie DSP18-05 DSP22-04/05 DSP22-07/08 | - | - | 4 | - | 3 | - | 7 | 0 | 0
214 | Snijplaat Landustrie DSP22-04/05 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
215 | Snijplaat Landustrie DSP22-07/08 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
216 | Landustrie Mes anti rotatie DSP18-05/DSP22 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
217 | Landustrie Zuigdeksel DSP22-04/05 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
218 | Landustrie Zuigdeksel DSP22-07/08 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
219 | Landustrie Spare part kit DSP22 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
220 | Flygt geleideklauwset voor voetbocht DN50 | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0
221 | Flygt Slangaansluiting 2" tbv pomptype Flygt 3068/3069 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
222 | Flygt verloopvaareind 2" - 3" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
223 | Landustrie adapter R50 Flygt 50 | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 0 | 0
224 | ABS KBH 5/4" klauw | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
225 | HDPE opvulstukken (2x) t.b.v. plaatsen nieuwe DRF op bestaande sokkel met verjonging aan beide zijden | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
226 | meerprijs pompkabel 20m (voor alle drukriooltypen) | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | 0 | 0
Post | Pompen rioolgemalen en randvoorzieningen | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
300 | Pomp Flygt NP 3085 MT 1,3kW | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 | 0 | 0
301 | Pomp Flygt NP 3085 MT 2,0kW | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0
302 | Pomp Flygt NP 3085 SH 2,4kW | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
303 | Pomp Flygt NP 3102 MT 3,1kW | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 0 | 0
304 | Pomp Flygt NP 3102 SH 4,2kW | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0
305 | Pomp Flygt NP 3127 4,7 t/m 5,9kW | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 2 | 14 | 0 | 0
306 | Pomp Flygt NP 3127 7,4kW | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
307 | Pomp Flygt NP 3153 MT 7,5 t/m 9kW | - | - | - | 3 | - | 2 | 5 | 0 | 0
308 | Pomp Flygt NP 3153 MT 13,5kW | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0
309 | Pomp Flygt NX 6020 LT 2,2kW | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
310 | Pomp Flygt NX 6020 MT 2,2kW | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
311 | Pomp Flygt NX 6020 HT 2,2kW | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
312 | Pomp Flygt NX 6020 LT 4,0kW | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0
313 | Pomp Flygt NX 6020 MT 4,0kW | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
314 | Pomp Flygt NX 6020 HT 4,0kW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
315 | Pomp Flygt NX 6020 MT 5,5kW | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0
316 | Pomp Flygt NX 6020 HT 5,5kW | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
317 | Pomp Flygt NX 6020 MT 7,3kW | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
318 | Pomp Flygt NX 6020 HT 7,3kW | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0
Post | Toebehoren rioolgemalen en randvoorzieningen | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
400 | Flygt geleideklauwset voor voetbocht DN80 | - | - | 4 | - | 3 | - | 7 | 0 | 0
401 | Flygt geleideklauwset voor voetbocht DN100 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
402 | Flygt geleideklauwset voor voetbocht DN150 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
403 | Flygt insertring voor pompen 1,3 - 2,5 kW. | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0
404 | Flygt insertring voor pompen 2,6 - 4,5 kW | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
405 | Flygt Hard- Iron insertring voor pompen 1,3 - 2,5 kW. | - | - | 8 | - | 5 | - | 13 | 0 | 0
406 | Flygt Hard- Iron insertring voor pompen 2,6 - 4,5 kW | - | - | 8 | - | 3 | - | 11 | 0 | 0
407 | Flygt insertring voor pompen 4,6 - 6,5 kW | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
408 | Flygt insertring voor pompen 6,6 - 9 kW | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
409 | Flygt insert ring Concertor, DN80 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
410 | Flygt insert ring Concertor, DN100 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
411 | Flygt insert ring Concertor, DN150 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
412 | Flygt N- waaier voor pompen 1,3 - 2,5 kW. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
413 | Flygt N- waaier voor pompen 2,6 - 4,5 kW | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
414 | Flygt Hard- Iron N- waaier voor pompen 1,3 - 2,5 kW. | - | 6 | 8 | - | 2 | - | 16 | 0 | 0
415 | Flygt Hard- Iron N- waaier voor pompen 2,6 - 4,5 kW | - | 6 | 8 | - | 2 | - | 16 | 0 | 0
416 | Flygt N- waaier voor pompen 4,6 - 6,5 kW | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
417 | Flygt N- waaier voor pompen 6,6 - 9 kW | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
418 | Flygt waaier Concertor, DN80 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
419 | Flygt waaier Concertor, DN100 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
420 | Flygt waaier Concertor, DN150 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
421 | Pompkabel, 10m 4x1.5mm², inclusief dichtingen | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
422 | Pompkabel, 10m 7x1.5mm², inclusief dichtingen | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
423 | Pompkabel, S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5), 10m tbv Flygt concertor, inclusief dichtingen | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
424 | Hijsketting 0,2 ton RVS316 L=3mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | 2 | 10 | 60 | 10 | 30 | 10 | 122 | 0 | 0
425 | Hijsketting 0,5 ton RVS316 L=5mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | 2 | 10 | 1 | - | 8 | 10 | 31 | 0 | 0
426 | D-sluiting RVS 316 t.b.v. bevestiging hijsketting aan pomp | 2 | - | 30 | 10 | 30 | - | 72 | 0 | 0
427 | Meerprijs pompkabel 20m (voor alle typen pompen voor hoofdgemalen en BBB's) | - | - | 6 | - | 1 | - | 7 | 0 | 0
Post | Sensoren + toebehoren | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
500 | Xylem open bel set, incl slang en toebehoren | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0
501 | Xylem LTU301 druksensor 0-2.5m | 1 | - | 4 | - | 3 | - | 8 | 0 | 0
502 | Xylem LTU601 niveausensor (alle meetbereiken) | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0
503 | Xylem Roboflot niveauwipper 10m kabel, inclusief roboflot gewicht | 5 | - | 120 | - | 60 | - | 185 | 0 | 0
504 | Niveausensor VegaWell 52 0-4 meter t.b.v. rioolgemalen | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0
505 | Niveausensor Vega C11 sensor + beugel t.b.v. rioolgemalen | - | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0
506 | Niveausensor Xylem Expert 3400 0-5m | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 0 | 0
507 | Niveausensor Xylem Expert 3400 0-10m | - | 6 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0
508 | Xylem SOU overstort sensor 003-s | - | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 10 | 0 | 0
509 | Xylem niveauwipper ENM-10 (kleur blauw) | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 0 | 0
510 | Xylem Afspangewicht t.b.v. niveausensor (wippergewicht) 10 kg, 10cm hoog | 2 | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 18 | 0 | 0
511 | RVS kabel 0-5m t.b.v. afspangewicht | 2 | 6 | 6 | - | 1 | 2 | 17 | 0 | 0
512 | Meerprijs voor 20m kabel bij vlotters | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 0 | 0
513 | Meerprijs voor 20m kabel bij 4-20mA sensoren | - | - | 8 | - | 1 | - | 9 | 0 | 0
Post | Elektrisch + toebehoren | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
600 | APP600 pompcontroller, 4G inclusief standaard software | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0
601 | APP900 pompcontroller, 4G inclusief standaard software | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0 | 0
602 | APP700/FMC naar APP600 ombouwset | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
603 | APP Nexicon AXM912 Applicatiemanagermodule | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
604 | APP Nexicon FPM711 pompmodule | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
605 | APP Nexicon XDC 411 Digitale I/O module | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
606 | APP Nexicon XAC 411 Analoge I/O module | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
607 | APP Nexicon XBP 251 Achterbord met 5 sloten | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
608 | APP Nexicon XBS 251 Achterbord voedingsmodule | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
609 | APP300, 1 pomp, 2,5-4A/4-6A, incl LTU301 druksensor, tbv 4G communicatie | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0
610 | APP300, 1 pomp, 2,5-4A/4-6A, incl LTU301 druksensor, tbv rode lamp | 3 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0
611 | APP300S, 1 pomp, 2,5-4A/4-6A, incl LTU301 druksensor, tbv LON communicatie | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
612 | FGC 313, tbv vlotter/open bel, rode lamp | 5 | - | - | - | 2 | - | 7 | 0 | 0
613 | FGC 323, tbv vlotter/open bel, rode lamp | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
614 | Drukriool besturing conventioneel 1 pomps, zie bijlage d: specificatie conventionele schakelkast. | 2 | 16 | 30 | - | 2 | 5 | 55 | 0 | 0
615 | 3 groepen kracht verdeelkast, conform specificatie in bijlage d | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
616 | Printplaat tbv FGC - 1 pompsbesturing | 1 | 2 | - | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0
617 | Printplaat tbv FGC - 2 pompsbesturing | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
618 | HMI scherm t.b.v. APP600/900/Nexicon | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 0
619 | 4G modem t.b.v. APP/FGC/APX | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
620 | Thermisch blok 2 - 4,5 A. | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 13 | 0 | 0
621 | Thermisch blok 4 - 7 A. | - | 4 | 8 | - | 1 | - | 13 | 0 | 0
622 | Thermisch blok 6 – 10 A. | - | 4 | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 0
623 | Motorbeveiligingschakelaar 2,5-4A | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 0 | 0
624 | Motorbeveiligingschakelaar 4-6,3A | - | 4 | 5 | - | 2 | - | 11 | 0 | 0
625 | Motorbeveiligingschakelaar 6,3-10A | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
626 | Magneetschakelaar directe start tot 3 kw | - | - | 10 | - | 3 | - | 13 | 0 | 0
627 | Magneetschakelaar directe start tot 7,5 kw | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
628 | Aardlekschakelaar | - | - | 6 | - | 2 | - | 8 | 0 | 0
629 | Installatieautomaat C10 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
630 | Installatieautomaat C16 | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 | 0 | 0
631 | Installatieautomaat C25 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
632 | LED storingslamp mignonputs, kleur rood 24V incl. bevestigingsmateriaal | 2 | 4 | 6 | - | 6 | - | 18 | 0 | 0
633 | GPRS Puck antenne 4G | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 0 | 0
634 | Deurschakelaar t.b.v. kastverlichting of persoonsalarm | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
635 | Accu tbv storingsmelding bij uitval gemaalbesturing 24V 4Ah | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 44 | 0 | 0
636 | Accu tbv storingsmelding bij uitval drukrioolgemaalbesturing 24V 2Ah | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
637 | Prijs voor het ombouwen van bestaande automaten (FGC/APP) naar 4G telemetrie. Incl. verzorgen 4G SIM-kaart communicerend maken met de Hoofdpost en inrichten van de juiste template en alle benodigde arbeid in het veld. | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
638 | Installeren drukrioolbesturing in bestaande buitenopstellingskast, type FGC/APP/Conventioneel uit voorraad van de gemeente, inclusief ophalen besturing van betreffende gemeentewerf, afschakelen voeding en alle benodigde arbeid en materialen. | - | 16 | 1 | - | - | - | 17 | 0 | 0
Post | Mechanisch | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
700 | Plasson koppeling van 2" RVS naar PE/PVC diameter 63/75/90 | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 0 | 0
701 | Grip koppeling RVS316 2" (Straub of gelijkwaardig) | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 0 | 0
702 | Geleidestang 2x 3/4" RVS316 voor Flygt voetbocht, lengte 1,5 mtr. | - | - | 8 | - | 2 | - | 10 | 0 | 0
703 | Geleidestang RVS316 voor Landustrie drukriolering voetbocht, lengte 1,5 mtr | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
704 | Geleidestang steun rvs t.b.v. 2"voetbocht | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0
705 | Flygt RVS316 voetbocht 2" | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
706 | Flygt gietijzeren voetbocht 2" | - | - | 8 | - | 1 | - | 9 | 0 | 0
707 | Balkeerklep DN50, RVS316, type AVK | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
708 | Balkeerklep DN50, Gietijzer, type AVK | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 0 | 0
709 | Balkeerklep DN65, RVS316, type AVK | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0
710 | Balkeerklep DN65, Gietijzer, type AVK | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
711 | Balkeerklep DN80, Gietijzer, type AVK | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
712 | Balkeerklep DN100, Gietijzer, type AVK | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | 0 | 0
713 | Balkeerklep DN150, Gietijzer, type AVK | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0
714 | Landustrie bovenwaterkoppelingsset HK50 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
715 | Landustrie bovenwaterkoppelingsset HK65 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
716 | Landustrie bovenwaterkoppelingsset HK80 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
717 | Halsbeugel tbv geleidebuizen in minigemalen uitgaande van betonnen put | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 0 | 0
718 | Schroefhaak RVS316 | - | 4 | 40 | - | 15 | - | 59 | 0 | 0
719 | Gasveer RVS t.b.v. Aluminium opbouwluik | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 0
720 | Hangslot Abus type 70/50 | 15 | - | - | 10 | 4 | - | 29 | 0 | 0
721 | Renovatie leidingwerk minigemaal compleet 2" van RVS incl. voetbocht 2", balkeerklep, kogel afsluiter, driedelige koppeling en muurdoorvoerstuk, geleidestangen en halsbeugel. Aansluiten buiten de pompput, zie bijlage f: specificatie standaard leidingwerk minigemalen. (inclusief leeg houden pompput) | 2 | 4 | 6 | - | 3 | 4 | 19 | 0 | 0
722 | Vervangen of nieuw te plaatsen betonput drukriolering 80x80 d=130cm incl. RVS leidingwerk volledig van RVS316 inclusief, Driedelige koppeling, kogelkraan, T-stuk Balkeerklep en Voetbocht conform bijlage f, incl. grondwerkzaamheden en aansluiten aan- en afvoer leidingen (inclusief droog houden van de put). | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 7 | 0 | 0
723 | Betonnen tussenstuk 80x80x50 t.b.v. minigemaal | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
724 | Betonnen tussenstuk 80x80x90 t.b.v. minigemaal | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 0
725 | Vervangen of nieuwe te plaatsen pompput van HDPE, put Ø800mm incl. RVS leidingwerk volledig van RVS316 inclusief, Driedelige koppeling, kogelkraan, T-stuk Balkeerklep en Voetbocht. Grondwerkzaamheden en aansluiten aan- en afvoer leidingen, zie bijlage e: specificatie pompput HDPE, (inclusief droog houden van de put). | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
726 | Verwijderen bestaande putkop en Leveren + aanbrengen van nieuwe putkop van beton + gietijzeren putdeksel rond 52cm (Klasse D) | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
727 | Ophoogring tbv putkop | - | - | 4 | - | 6 | 2 | 12 | 0 | 0
728 | Dichtmaken overstort van minigemaal, dicht smeren met beton, inclusief materiaalkosten | - | - | 10 | - | 1 | - | 11 | 0 | 0
Post | Buitenopstellingskasten | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
800 | RVS buitenkast dochterkast tbv drukriool besturing, type Xylem DRF (Staka of Zador) | 1 | - | 30 | - | 1 | 2 | 34 | 0 | 0
801 | RVS buitenkast moederkast tbv drukriool besturing, type Xylem EDF/EDRF (Staka of Zador), met uitneembare dorpel | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
802 | RVS buitenkast tbv rioolgemaal+BBB type Xylem EDF/EDRF, met uitneembare dorpel | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0
803 | Verwijderen bestaande buitenopstellingskast tbv moederkast, rioolgemaal, of BBB met of zonder tussenkomst van het energiebedrijf, exclusief kosten energiebedrijf, inclusief afvoeren materialen | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0
804 | Coordinatie en aanvragen van (her)aansluitingen bij het energiebedrijf tbv vervangen buitenopstellingskast | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 0 | 0
805 | Betonsokkel buitenkast dochterkast | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 7 | 0 | 0
806 | Betonsokkel buitenkast moederkast en kast voor rioolgemalen en BBB's | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
807 | RVS sokkel tbv dochterkast | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
808 | RVS sokkel tbv moederkasten, rioolgemalen en BBB's | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
809 | Halve cilinder t.b.v. zwenkhevel in buitenopstellingskast type Ronis 34265 / Anker B524 | 2 | 10 | 1 | - | 1 | - | 14 | 0 | 0
810 | Nieuw sluitingsmechanisme + zwenkhevel t.b.v. buitenopstellingskast EDF/EDRF met dubbele cilinder | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0
Post | Diversen | Fictieve aantallen
# | Omschrijving | Noord-Beveland | Goes | Borsele | Kapelle | Reimerswaal | Tholen | TOTAAL | P.p.e. | Prijs
900 | Verwijderen besturing en/of pomp en aanleveren op werf | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 | 0 | 0
901 | Pomp herplaatsen als pomp behouden wordt tijdens renovatie | - | - | 4 | - | 1 | - | 5 | 0 | 0
902 | Pomp uit voorraad gemeente plaatsen, inclusief transport | - | 20 | 20 | - | 1 | - | 41 | 0 | 0
903 | Huurprijs pompen 0 - 4,5kw incl. (de)montage per inzet | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 0 | 0
904 | Huurprijs pompen 4,5 - 10kw incl. (de)montage per inzet | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | 0 | 0
905 | KLIC melding | - | - | 8 | - | 6 | - | 14 | 0 | 0
Totaalsom over te nemen op het Inschrijfbiljet (bijlage 2 van het PvE) (bedrag exclusief BTW) | [9 empty] | 0
Gedaan te …............................................................................................... (plaats) de …............................................................................................... (datum)
De Inschrijver: …............................................................................................................................................................................................. (naam en functie)
…................................................................................................................................................................................................................................ (handtekening)
Note on C11: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 78 in 3 jaar
Note on C30: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Maar dit type staat niet bij de pompen. In Noord Beveland wel aanwezig
Note on C119: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: rippadf