## Blad1
Objectcode | Coordinaten object | Objectnummer | Objectnaam/ Straatnaam | Straatnaam/ Locatie | Paspoort | Prioriteit conform paspoort | Objectsoort | Bouwjaar | Bouwjaar | Jaar einde exploitatie | Aanpassing | Bebording | Gebiedsbeperking | Verkeersbelastingmodel | Belastingmodel | bron belastingsklasse | Functie object | Relatie tot weg | Inspectiedatum | Locatie object | Locatie object | Bebouwdekom | Gebruik 1 | Gebruik 1 | Gebruik 2 | Gebruik 2 | Eigenaar | Eigenaar | Kruisend gebruik | Kruisend gebruik | Gevolgklasse | Gevolgklasse | Calamiteiten route brandweer, ambulance | Strooiroute | Busroute | Vaarroute | Veegroute | Uitwijkroute | omleiding, alternatief aanwezig | hoofdfietsroute | Statisch systeem | Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie | Onderbouw | Fundatie | Houten dek vervangen | Ouderdom houten dek | Leuning | Leuning | Windgevoeligheid | Oorzaak windgevoeligheid | Oorzaak windgevoeligheid | Lengte dek | Lengte kleinste overspanning | Soort wapening | Rijstrook breedte | Breedte brugdek binnen huidige geleiderailposities | Aantal rijstroken | Vluchtstrook aanwezig | Vaste doorrijbreedte rijdek | Obstakel | Obstakel | Type wegverharding | Asfaltdikte | Verzwaarde belasting aanwezig | Grootte verzwaarde belasting | Grondpakket aanwezig | Dikte grondpakket | Is het brugdek verbreed | Breedte verbreding | Is er een spitsstrook aanwezig | Breedte spitsstrook | Is er een (as)last beperking toegepast | Grootte (as)lastbeperking | Constructieve schade | Schades die duiden op overbelasting? | Schadenr | Omschrijving | Schadefoto | Schadenr | Omschrijving | Schadefoto | Constructieve schade detail | Geconstateerde schades, overall (bijv. stabiliteit, scheefstand, zettingen) | Geconstateerde schades, onderdeel | Geconstateerde schades, kenmerk | Geconstateerde schades, soort constructieve schade | Geconstateerde schades, locatie schade | Geconstateerde schades, bijzonderheden (bijv. scheurwijdte) | Geconstateerde schades, is de schade reeds hersteld? | Geconstateerde schades, kwalificatie 1e schade | Geconstateerde schades, overall (bijv. stabiliteit, scheefstand, zettingen) | Geconstateerde schades, onderdeel | Geconstateerde schades, kenmerk | Geconstateerde schades, soort constructieve schade | Geconstateerde schades, locatie schade | Geconstateerde schades, bijzonderheden (bijv. scheurwijdte) | Geconstateerde schades, is de schade reeds hersteld? | Geconstateerde schades, kwalificatie 2e schade | Archiefinformatie | Actueel | Betrouwbaar | Compleet | Archiefinformatie opm. | Verificatieberekening | Betononderzoek | Opmerking, aandachtspunten beheer en onderhoud (pag. 2 )
K-B4010 | 51.457271776633,3.621405247469 | K-B4010 | Ritthem | N662 km 0.900 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1962 | 2062 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | LM1-AII (VB) | Verificatieberekening brugdek 2017 | Verkeersbrug - in-situ beton, statisch onbepaald | inprov. weg | 43831 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | water |  | CC2 |  | ja | ja | nee | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch onbepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | - | nee | n.v.t |  | 28 m | 8,75 m | zachtstaal | 3,5 m | 23 m | 2 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting | 1 | n.v.t. | [5 empty] | Scheurvorming | Brugdek | onderzijde | Sterkte/duurzaamheid | Brugdek | 3 scheuren randbalk | onbekend | gering risico | Betondekkingsschades | Brugdek | onderzijde | Duurzaamheid | Brugdek | Geen | onbekend | geen risico | Aanwezig | Ja | Ja | Nee | Vorm- en wapeningstekeningen beschikbaar | Brugdek 2017 (Westenberg) | Brugdek 2017 (Westenberg) | Verficatieberekening dek (2017): LM1 AII voldoet (binnen kabelkokers). Advies Iv-Infra: second opinion VB 2017 uitvoeren: Wanden rand dek zijn meegenomen in model (gunstig), terwijl capacateit onbekend is. Opmerkelijk lage UC-waarden voor momentcapaciteit. Aandachtspunt is scheurvorming (2014: "3 stuks in randbalk"): exacte omvang/locatie is onduidelijk obv de beschikbare informatie. Wellicht al gerepareerd (onderhoud 2017)?
K-V3103 | 51.578419468936,3.714110557604 | K-V3103 | Viaduct Kamperland-Wissenkerke | N255 km 10.86 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1966 | 2066 | aanleg verhoogd fietspad 2017 | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 45 | Ontwerpberekening | Viaduct - prefab liggers, statisch bepaald | in gem. weg | 42736 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC2 |  | ja | ja | ja | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch onbepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | - | nee | n.v.t |  | 45 m | 12 m | zachtstaal + voorspanning | 3,5 m | 10 m | 2 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting | 1 | n.v.t. | [5 empty] | Betondekkingsschades | Bovenbouw | Brugdek | Duurzaamheid | In-situ beton | Geen | onbekend | geen risico | Betondekkingsschades | Onderbouw | Tussensteunpunten en landhoofden | Duurzaamheid | In-situ beton | Geen | onbekend | geen risico | Aanwezig | Ja | Ja | Ja | Vorm-, wapening-, liggertek beschikbaar alsmede ber. boven+onderbouw | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK45), maar is lager dan tegenwoordig wordt geëist voor kunstwerken waarvoor geen beperking van het gebruik is opgelegd. Advies is om te starten met een verificatieberekening van het dek. Onderbouw met schuine kolommen aandachtspunt (trekbandwapening detaillering). Aandachtspunt/risico: opleggingen t.p.v. uiteinde ligger.
K-V5068 | 51.330133385394,3.791276331779 | K-V5068 | Viaduct Herbert H. Dowweg | N252 km 16.25 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1970 | 2070 | verbreding rijbaan 2009 | nee | n.v.t. | onbekend | Onbekend | Geen informatie | Verkeersbrug - in-situ beton, statisch onbepaald | inprov. weg | 43831 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC2 |  | ja | ja | nee | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch onbepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | - | nee | n.v.t |  | 24 m | 8 m | zachtstaal | 4 m | 8 m | 2 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting | 1 | n.v.t. | [5 empty] | Scheurvorming | Bovenbouw | Brugdek | Krachtswerking | In-situ beton | Locatie onbekend, iAsset 2020 | onbekend | gering risico | Betondekkingsschades | Bovenbouw | Brugdek | Duurzaamheid | In-situ beton | Geen | onbekend | geen risico | Aanwezig | Ja | Ja | Nee | Vorm- en wapeningstekeningen beschikbaar | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid onbekend. Advies uitvoeren verificatieberekening. Wapeningstekening is beschikbaar Scheurvorming brugdek (iAsset 2020), locatie en hoeveelheid onduidelijk (vermoedelijk niet constructief Conditiescore: "1 - Uitstekende score").
K-V5525 | 51.375116419628,4.022384267098 | K-V5525 | Viaduct Den Eeck Kloosterzande | N689 km 6.6 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1971 | 2071 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 60 | Bestektekening | Viaduct, gewapend beton, statisch onbepaald | inprov. weg | 43831 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC2 |  | ja | ja | onbekend | nee | ja | ja | < 500m | nee | statisch onbepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | Geleiderail | nee | n.v.t |  | 28 m | 8,7 m | zachtstaal | 3,5 m | 12,5 m | 2 | ja | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting | 1 | n.v.t. | [5 empty] | Scheurvorming langsrichting | Brugdek | inspectiefoto 2014, reparatie | scheurvorming | onderzijde brugdek | overbelasting, onvold. Dwarswap. | ja | geen risico | [8 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Nee | Vormtekeningen beschikbaar. Wapening niet bekend. | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK60) en is nagenoeg gelijk aan de tegenwoordig in rekening te brengen verkeersbelasting (LM1). Echter is de constructieve veiligheid voor dit object nog niet aangetoond Advies uitvoeren archiefonderzoek (achterhalen wapeningstekening en/of onderzoek op locatie) verificatieberekening. Betonstaalkwaliteit vermoedelijk QR40 volgens bestek (niet concreet). Opm. 1 brugdek wordt sinds 2009 niet meer gebruikt (bron: Google Streetview).
K-V3143 | 51.464344613573,3.734141533711 | K-V3143 | Viaduct Nieuwdorp | N254 km 21.62 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1975 | 2075 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 60 | Bestekstekening | Viaduct, in-situ voorgespannen, statisch onbepaald | inprov. weg | 44137 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC3 |  | ja | ja | ja | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch onbepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | Geleiderail | nee | n.v.t |  | 60 m | 12 m | zachtstaal + voorspanning | 3,5 m | 12,25 m | 3 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting. | 1 | n.v.t. | [21 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Ja | Vorm-, wapening-, voorsp.tek beschikbaar boven+onderbouw | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK60) en is nagenoeg gelijk aan de tegenwoordig in rekening te brengen verkeersbelasting (LM1). Echter is de constructieve veiligheid voor dit object nog niet aangetoond. Advies uitvoeren verificatieberekening.
K-V3148 | 51.515781032210,3.868176391836 | K-V3148 | Viaduct Deltaweg (hoofdrijbaan) | N256 km 5.05 (hoofdrijbaan) | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1976 | 2076 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 60 | Tekening | Viaduct, prefab liggers, statisch bepaald | inprov. weg | 43182 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Stroomwegen 80-120 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC3 |  | ja | ja | ja | nee | ja | ja | < 500m | nee | statisch bepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | Geleiderail | nee | n.v.t |  | 18,9 m | 18,9 m | zachtstaal + voorspanning | 3,30 m | 11,45 m | 2 | ja | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting. | 1 | n.v.t. | [21 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Ja | Vorm-, wapening-, voorsp.tek beschikbaar boven+onderbouw | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK60) en is nagenoeg gelijk aan de tegenwoordig in rekening te brengen verkeersbelasting (LM1). Echter is de constructieve veiligheid voor dit object nog niet aangetoond. Advies uitvoeren verificatieberekening.
K-V3149 | 51.515730867566,3.868002871660 | K-V3149 | Viaduct Klaphekweg | N256 km 5.08 (parallelweg) | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1976 | 2076 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 45 | Tekening | Viaduct, prefab liggers, statisch bepaald | in gem. weg | 43182 | overig | Gemeentelijke weg (par. Weg) | buiten | auto's |  | BuBeKo - Erftoegangswegen 60 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC2 |  | ja | ja | nee | nee | ja | ja | < 500m | ja | statisch bepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | - | nee | n.v.t |  | 18,9 m | 18,9 m | zachtstaal + voorspanning | 5 m | 6,9 m | 1 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting. | 1 | n.v.t. | [5 empty] | Betondekkingsschades | Dek en landhoofden | afbrokkelen | duurzaamheid | Dek en landhoofden | geen | nee | gering risico | [8 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Ja | Vorm-, wapening-, voorsp.tek beschikbaar boven+onderbouw | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK45), maar is lager dan tegenwoordig wordt geëist voor kunstwerken waarvoor geen beperking van het gebruik is opgelegd. Advies uitvoeren verificatieberekening.
K-V3155 | 51.458562989978,3.892310732744 | K-V3155 | Viaduct s-Gravenpolder | N666 km 6.615 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1978 | 2078 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 45 | Tekening | Viaduct, in-situ voorgespannen, statisch bepaald | in gem. weg | 44088 | overig | Gemeentelijke weg (over prov. weg) | buiten | auto's |  | BuBeKo - Erftoegangswegen 60 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC2 |  | ja | ja | nee | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch bepaald | beton |  | beton | Op betonnen palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | Geleiderail | nee | n.v.t |  | 27 m | 20 m | zachtstaal + voorspanning | 4 m | 8 m | 1 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting. | 1 | n.v.t. | [21 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Ja | Vorm-, wapening-, voorsp.tek beschikbaar boven+onderbouw | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK45), maar is lager dan tegenwoordig wordt geëist voor kunstwerken waarvoor geen beperking van het gebruik is opgelegd. Advies uitvoeren verificatieberekening.
K-V5048 | 51.29573531641692,3.805355625277693 | K-V5048 | Zevenaar viaduct | N61 km 21.665 | aanwezig | bestaand | vaste brug | bekend | 1982 | 2082 | n.v.t. | nee | n.v.t. | bekend | Klasse 60 | Tekening | Viaduct, prefab liggers, statisch bepaald | in gem. weg | 45050 | overig | Provinciale weg | buiten | auto's |  | BuBeKo - Erftoegangswegen 60 km/uur |  | provinciaal |  | weg |  | CC3 |  | ja | ja | nee | nee | ja | ja | > 500m | nee | statisch bepaald | beton |  | beton | prefab palen | niet aanwezig | niet aanwezig | stalen leuning | geleiderail | nee | n.v.t |  | 41,18 m | 12,113 m | zachtstaal + voorspanning | 6 m | 8 m | 1 | nee | > 3m | geen |  | asfalt |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  | nee |  |  | Geen schades die duiden op overbelasting. | 1 | n.v.t. | [21 empty] | Aanwezig | Ja | Ja | Nee | Vorm-, wapening-, voorsp.tek beschikbaar bovenbouw. Geen berekening. | Niet uitgevoerd | Niet uitgevoerd | Belastbaarheid bekend (VK60) en is nagenoeg gelijk aan de tegenwoordig in rekening te brengen verkeersbelasting (LM1). Echter is de constructieve veiligheid voor dit object nog niet aangetoond. Advies uitvoeren verificatieberekening.