## FormatNvI
Project: | EA Broodbuffetwagen
Kenmerk:
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (deel 2)
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document | Hfdst/ Postnr./ paragraaf | Blz. | Vraag Ondernemer | Vertrouwelijk (J/N) | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller | Beantwoording door
39 | Nota van Inlichtingen Deel 1 | Nr. 13 |  | Wij danken u voor de afmetingen van het pannetje. Tijdens de schouwing hebben wij ook een kleine uitvoering gezien; wordt deze nog steeds gebruikt? Tevens hebben wij tijdens de schouwing geconstateerd dat de pannetjes mogelijk niet goed afsluiten, wat kan leiden tot condensvorming in de ruimte voor de pannetjes in de broodbuffetwagen. (zie Bijlage 5: Programma van Eisen, eis 4.6 Condensvorming). | Nee | Alleen in het Emma Kinderziekenhuis (Locatie AMC) worden keinere pannetjes gebruikt. Dat blijft ook zo. Er mag enige condensvorming ontstaan doordat de pannetjes niet goed afsluiten. | (In te vullen door Aanbestedende dienst) | (In te vullen door Aanbestedende dienst)
40 | Nota van Inlichtingen Deel 1 | Nr. 38 |  | U geeft aan dat het gewenste demonstratiemodel een exacte kopie moet zijn van de grote wagen voor locatie AMC. Na vele jaren van adviseren en het samen met de klant configureren van de juiste broodbuffetwagen hebben wij veel kennis opgebouwd. Toch kan het voorkomen dat de wagen na de presentatiedemonstratie niet volledig voldoet aan uw verwachtingen en mogelijk nog aangepast moet worden. Onze wagens worden geconfigureerd op basis van de specifieke wensen van onze klanten, waarbij we gebruikmaken van diverse opties. Onze demowagens zijn samengesteld uit de meest gevraagde opties, maar voldoen niet volledig aan de door u gewenste uitvoering. Wel kunnen wij een demowagen aanpassen zodat deze voor 99% overeenkomt met de grote wagen voor locatie AMC. Kunt u hiermee instemmen? | Nee | Ja, daar kunnen wij mee instemmen. Eventuele kleine verschillen dienen wel goed te worden benoemd en toegelicht.
41 | NVI voor EA BBW (deel 1) | Aanvullende vraag op antwoord van vraag nr. 15 uit eerste nota van inlichting: | n.v.t. | Op welke temperatuur worden de warme gerechten in het warmtecompartiment gezet? Dit i.v.m. de eis dat we de temperatuur binnen dit compartiment tenminste 1 uur op of boven de 65 graden moeten houden. | Nee | Tussen de 80 en de 85 graden celcius
42 | NVI voor EA BBW (deel 1) | Aanvullende vraag op antwoord van vraag nr. 25 uit eerste nota van inlichting: | n.v.t. | Het keramiek van de gebruikte pannetjes binnen de locatie AMC heeft een isolerende en warmte vasthoudende werking. De aangehaalde warme tussendoortjes en gerechtjes worden volgens de assortimentslijst in bijlage 9B gepresenteerd op schaal of bord. Hoe worden deze tussendoortjes en gerechtjes binnen de locatie AMC momenteel warm gehouden? En wat zijn de bevindingen met betrekking tot het temperatuursverlies na afloop van een ronde hier? Bestaat de wens om dit zo voort te zetten na ingebruikname van de nieuwe wagens? | Nee | In de nieuwe situatie willen we het warmhoudende deel van de wagens gebruiken voor de warme tussendoortjes. Ook die tussendoortjes worden op een temperatuur tussen de 80 en de 85 graden in het warmhoudende deel gezet.
43 | NVI voor EA BBW (deel 1) | Aanvullende vraag op antwoord van vraag nr. 38 uit eerste nota van inlichting: | n.v.t. | Definitie van ‘exacte kopie’ van het uiteindelijke model zoals dat geleverd gaat worden: Gezien de korte tijdsspanne kan wellicht geen productiewaardig prototype gebouwd kunnen worden t.a.v. het demonstratiemodel; Volstaat een artist’s impression (3D render) of een model van ad hoc gebruikte materialen waaruit de functie duidelijk is af te leiden? Dit in geval het ontwerp en/of materialen t.b.v. een ‘exacte kopie’ van het beoogde onderdeel niet op tijd beschikbaar kunnen zijn voor de demo? | Nee | Zie het antwoord op vraag 40. Met een Artist Impression gaan wij niet akkoord, omdat we deze niet kunnen beoordelen op ergonomie, schoonmaak en gebruiksgemak.
44 | Opmerking schouw |  |  | Koffiemelk: Dit staat niet op de assortimentslijst in bijlage 9a maar zit wel in alle wagens die we bij de schouw gezien hebben. Moet er ook koffiemelk mee? En zo ja, wat zijn de verpakkingsdetails? | Nee | Dat klopt, die hebben we over het hoofd gezien. Het betreft een pak van 500 ml.
45 | Opmerking schouw |  |  | Tijdens schouw hebben we geconstateerd dat de bediening van de elektrische aandrijving van de wagen binnen de locatie AMC rechts zit (bij afvalbak) en binnen de locatie Vumc links (van voren gezien - staande voor de lades). Is deze specifieke plaatsing van de bediening op alle wagens binnen het AMC (rechts) en Vumc (links) van toepassing? En is dezelfde plaatsing van de bediening ook gewenst op de nieuw te leveren wagens of wordt hier een andere voorkeur aan gegeven? | Nee | Nee, er is geen voorkeur voor links of rechts (van voren gezien - staande voor de lades). We gaan ervan uit dat opdrachtnemer de meest logische plaats hiervoor kiest.