## Programma van Eisen
PROGRAMMA VAN EISEN
Toelichting | Alle eisen zijn hieronder in het Programma van Eisen opgenomen. De (vraag)stellingen hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere eisen in dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt dan ook gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op. Niet of foutief invullen, kan leiden tot niet-geldig verklaren van de Inschrijving. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden zullen worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
nr. | Omschrijving | Eis | Voldoet Ja/Nee? | Toelichting (optioneel)
Algemeen
1 | Opdrachtnemer ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht aan het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
2 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
3 | Van alle artikelen, zoals opgenomen in bijlage 1, dient u een kwalitatief vergelijkbaar alternatief aan te bieden conform de vereiste specificaties, zodat deze artikelen compatibel zijn met de bestaande situatie van Opdrachtgever. | Eis
4 | Bij oplevering is de garantie op medische kasten, medische karren en stellingen vijf (5) jaar op materiaal (inclusief hang- en sluitwerk) en productie en installatie fouten, bij normaal intensief gebruik. Molest maakt geen onderdeel uit van de garantie. | Eis
5 | Bij oplevering is de garantie op modules en accessoires drie (3) jaar, bij normaal intensief gebruik. Molest maakt geen onderdeel uit van de garantie. | Eis
6 | De door u te leveren artikelen zijn zo gemaakt dat schoonmaken eenvoudig is, dus zo min mogelijk richeltjes, naden, kieren of verborgen ruimtes. | Eis
7 | De door u te leveren artikelen zijn niet poreus, bestand tegen chlooroplossing 1000 PPM en te reinigen met een klamvochtig microvezeldoekje. | Eis
Medische kasten en medische karren
8 | De medische kasten en medische karren voldoen aan ISO modulair ISO 6040. | Eis
9 | Het materiaal van de medische kasten en medische karren zijn van houtvezelplaat met een dikte van 18 mm, heeft een 100 grams melamine afwerking en kunststof kantenband rondom, 700 kgf/cm3 persing. Materiaal is van hoge densiteit en schimmelwerendheid en voorzien van een watervaste sokkel. | Eis
10 | De medische kasten en medische karren zijn in HPL uitgevoerd in F2791, de kleur van de deur is minimaal leverbaar in grijs en daarnaast eventueel in meerdere RAL kleuren. De prijs voor een andere kleur dan grijs heeft een gelijke prijs. | Eis
11 | De medische kasten en medische karren zijn voorzien van een ABS kiep zijwandpaneel waarbij de modules en accessoires tot het einde kunnen worden uitgetrokken, zowel diagonaal als rechte zijwand. | Eis
12 | De handgreep en greepplaat van de medische kasten en medische karren zijn van geannodiseerde aluminium. | Eis
13 | De medische kasten worden geleverd inclusief plint van 100mm, watervast verlijmd multiplex en hebben een zwart/grijze kleur en zijn stootvast, inclusief passtroken. | Eis
14 | De levering van materialen van de medische kasten zijn inclusief passtroken tussen kast - wand en kast - plafond. | Eis
15 | Opdrachtnemer verzorgt eveneens de aanrijdbeveiliging op plaatsen waar de kasten vrij staan. | Eis
16 | De medische kasten kunnen met deur, zonder deur of met een roldeur geleverd worden. | Eis
17 | De deuren van de medische kasten hebben de mogelijkheid om links- of rechtsdraaiend open te gaan. De deuren zijn zelfsluitend, dienen gesloten te zijn door magneet of klikvergrendeling die de deuren sluiten en aantrekken en voorzien van afgeronde hoeken. | Eis
18 | De scharnieren van de medische kasten zijn van geannodiseerd aluminium met kopse en zijdelings verschroeving. | Eis
19 | De te gebruiken materialen van de medische kasten en karren zijn brandvertragend, geen statische lading en glad (conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving 2024). | Eis
20 | De bovenzijde van de medische kasten dienen schuin afgewerkt te kunnen worden. Er dient rekening gehouden te worden met een benodigde vrije ruimte (500 mm) tot aan plafond ivm aanwezig sprinklers. | Eis
Stellingen
21 | De aangeboden stellingen zijn van gegalvaniseerd staal voorzien van epoxycoating. | Eis
22 | De stellingen worden aangeboden met een open en een gesloten schap en bevat per stelling 4 schappen. | Eis
Overige items en accessoires
23 | U kunt een deurrail leveren ten behoeve van het ophangen van labelhouders voor brede en smalle uitvoering kasten. | Eis
24 | De labelhouders kunnen bevestigd worden met klikmogelijkheid, zowel aan de mand/bak, als schotjes en scanrail en zijn zelfklevend. | Eis
25 | U kunt rollers en stoppen leveren voor rechte en diagonale wanden. | Eis
26 | U levert bakken van kunststof, in open (mand) en dichte (bak) variant, zowel transparant als niet-transparant, compatible met bestaande bakken en manden en nestbaar conform afmetingen van de artikelen in bijlage 1. | Eis
27 | U levert deksels voor bakken en manden inclusief sluitzegel passend bij de genoemde bakken en manden. | Eis
28 | U levert een A4-houder voor kasten met en zonder deur. | Eis
29 | U levert een volkern plank die maximaal belast kan worden met 80 kg in plaats van een mand of bak. | Eis
30 | Separatieschotjes zijn te verdelen in 'T' en 'U' stukjes/schotjes in alle mogelijke maten en breekbaar tot gewenste exacte maat. | Eis
31 | De telescoopgeleiders zijn van RVS. | Eis
32 | Het is mogelijk om een separatiescherm op het blad van de medische karren te plaatsen. | Eis
33 | U levert een railsysteem waar kathether haken aan bevestigd kunnen worden. | Eis
34 | U levert een opbouw cijferslot in diverse uitvoeringen. | Eis
35 | U levert bovenkasten in diverse maten en uitvoeringen. | Eis
Prijzen
36 | Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn de opgegeven prijzen exclusief BTW en all-in. Met 'all-in' wordt bedoeld inclusief (deze lijst is niet uitputtend): inmeten, ontwerpgesprekken met gebruiker(s), inrichtingsvoorstellen, materiaalkosten, montage, arbeidsloon, voorrijdkosten, parkeerkosten, administratiekosten en ontwerpkosten. | Eis
37 | Meerkosten kunnen alleen in rekening worden gebracht indien deze het resultaat zijn van een gewijzigde opdracht en altijd vooraf in overleg met de Opdrachtgever. | Eis
38 | Parkeren: U bent zich ervan bewust dat het niet altijd mogelijk is om stil te staan met een voertuig voor de entree zelf. U dient in overleg met de coördinator en/of uw opdrachtgever te bepalen waar u uw voertuigen (met materialen) kan parkeren en uitladen en hoe u de materialen vervoert naar de diverse ruimtes. Eventuele parkeerkosten zijn voor uw rekening. | Eis
39 | Bereikbaarheid: Indien het nodig is om wegafzettingen te laten plaatsen ten behoeve van het laden & lossen van materialen alsook het vervoeren ervan naar de betreffende ruimtes dan dient u geruime tijd van tevoren hierover in overleg te treden met Opdrachtgever. U draagt alle kosten die voortvloeien uit het afzetten van de weg. | Eis
40 | Inschrijvende partij dient tot slot een vast kortingspercentage af te geven op de bruto prijslijst. De brutoprijslijst zijn de producten die niet benoemd zijn in het prijzenblad maar wel onderdeel zijn van uw assortiment. | Eis
Dienstverlening: personeel
41 | U garandeert dat alle medewerkers en in te zetten derden, zowel nu, als in de toekomst schriftelijk en mondeling uitsluitend communiceren in het Nederlands en/of Engels. | Eis
42 | Al uw uitvoerende medewerkers zijn gekleed in zichtbare bedrijfskleding voorzien van een bedrijfslogo en kunnen zich, op verzoek, te allen tijde conform de Nederlandse wetgeving legitimeren. | Eis
43 | Voor het uitvoeren van de dienstverlening zet u vaste medewerkers in voor het Erasmus MC. Uw medewerkers zijn ingewerkt, kennen de procedures en huisregels, beschikken over een geldige en geactiveerde toegangspas (zijn pashouder) en weten hun weg te vinden op de locaties van het Erasmus MC. Bij afwezigheid van de vaste medewerkers worden vaste vervangers ingezet, met gelijkwaardige kennis en ervaring en deze beschikken ook over een toegangspas. | Eis
44 | Elke pashouder die namens u werkzaamheden verricht binnen het Erasmus MC dient een gastvrijheid overeenkomst in te vullen en te ondertekenen. U zult hiervoor de benodigde formulieren invullen. Vanuit het Erasmus MC, zal een pas met pasfoto ter betaling van een borgbedrag a € 45 (door u te betalen) per stuk worden verstrekt. Deze pas dient zichtbaar gedragen te worden. | Eis
45 | Uw medewerkers mogen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden geen ingeschakelde geluidsdragers met zich meedragen. | Eis
46 | Opdrachtnemer biedt een vast team aan van installateurs voor het plaatsen van de items in het prijzenblad. | Eis
47 | Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de aangeboden artikelen niet meer leverbaar zijn, dan biedt u, na overleg met en akkoord van het team Inrichtingsprojecten, een logische opvolger hiervoor aan, die qua specificaties minimaal voldoet aan het oorspronkelijk aangeboden artikel, zoals opgenomen in bijlage 1 tegen de geldende tarieven zoals opgegeven in het prijzenblad. | Eis
Dienstverlening: bestelproces en levering
48 | Bestellen van artikelen gaat via een standaardmail vanuit Oracle naar een mailadres wat u opgeeft. Alleen het team Inrichtingsprojecten mag deze bestellingen uitvoeren. | Eis
49 | De artikelen wordt door u uitsluitend geleverd na plaatsing van een order o.v.v. een inkoopordernummer door het team Inrichtingsprojecten. Levering van artikelen zal op een vaste leverdag gepland worden. Afwijkingen worden in overleg met team Inrichtingsprojecten afgestemd. | Eis
50 | Voor alle artikelen wat buiten het standaard assortiment wordt aangevraagd via Planon, zal na akkoord van team Inrichtingsprojecten eerst een offerte worden afgegeven door Inschrijver. Na akkoord van de gebruiker op de offerte zal er een inkooporder worden aangemaakt door team Inrichtingsprojecten. | Eis
51 | Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst de aangeboden artikelen niet meer leverbaar zijn, dan biedt u, na overleg met en akkoord van het team Inrichtingsprojecten, een logische opvolger hiervoor aan, die qua specificaties minimaal voldoet aan het oorspronkelijk aangeboden artikel, zoals opgenomen in bijlage 1 tegen de geldende tarieven zoals opgegeven in het prijzenblad. | Eis
52 | De leveringen worden uitgereden vanaf het Logistiek Centrum Erasmus MC/Westzeedijk, dan wel andere Erasmus MC locaties. Afhankelijk van de overeengekomen locatie waar de goederen geleverd worden tekent de contactpersoon van de gebruiker voor ontvangst. | Eis
53 | De levertijd van een reguliere bestellingen bedraagt 1 week. | Eis
54 | Leverancier kondigt z.s.m. aan wanneer een bestelling wordt geleverd en bevestigt wanneer een levering heeft plaatsgevonden, beide via Planon. | Eis
Dienstverlening: communicatie/samenwerking
55 | U levert een digitale productcatalogus aan, in PDF, van de door het Erasmus MC gevraagde artikelen. In deze catalogus staan de producten die u gaat leveren met zijn functionele en technische eigenschappen. Deze catalogus dient jaarlijks te worden geüpdatet qua datum, afgesproken prijzen en afgesproken assortiment en deze versie dient in de eerste maand van het jaar aangeboden te worden. | Eis
56 | Opdrachtnemer draagt zorg voor een vaste accountmanager en wijst tevens een vaste vervanger aan. Deze accountmanager is de gesprekspartner voor Opdrachtgever en er vindt minimaal eens per kwartaal afstemming plaats over operationele zaken, contractuele afspraken, verbeteracties (performance), prestaties aan de hand van KPI's en klachtenafhandeling. | Eis
57 | Opdrachtnemer voorziet eens per kwartaal in een rapportage waarin een bestellijst van alle items uit het prijzenblad, de prestaties van de dienstverlening, opgestelde KPI's, klachten en realisatie van doelstellingen geregistreerd worden. | Eis

## Ja Nee (hidden)
Ja
Nee