## Inschrijfblad
INSCHRIJFBLAD
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Gegevens Inschrijver
Naam van bedrijf
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Contact e-mail
Contactpersoon
Totale Inschrijfprijs per jaar
Totaal Prijs Preventief Onderhoud (per jaar) |  |  |  | Totaal prijs preventief excl. Btw | 0
Fictief
| Uurtarief | Aantal | Eenheid
Uurtarief Monteur | 0 | 4 | uur |  | 0
Uurtarief Service Monteur | 0 | 2 | uur |  | 0
Uurtarief Specialist | 0 | 1 | uur |  | 0
Voorrijkosten | 0 | 1 | Pst |  | 0
Projectleider | 0 | 1 | uur |  | 0
Werkvoorbereider | 0 | 2 | uur |  | 0
Percentage Opslag Materiaal | 0% | 500 | euro |  | 500
Percentage Opslag Materiaal Groot | 0% | 1000 | euro |  | 1000
Percentage Opslag Onderaanneming | 0% | 2500 | euro |  | 2500
|  |  |  | Totaal | 4000
Percentage Winst en risico | 0% |  | % |  | 0
|  |  |  | Totaal prijs correctief excl. Btw | 4000
Implementatiekosten |  |  |  |  | 0
Actualisern MJOP NEN 2768 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Totaalsom | 4000
Ondertekening
Naam organisatie | (vul in)
Naam functionaris | (vul in)
Datum | (vul in)
Handtekening | (vul in)

## Begrotingblad
[13 empty] | PO / Eenheid | Frequentie | Scope 1-2 ( 1/4jr) - PI | Scope 6 Nox | Scope 7A ( 1/4jr) - Gasl.- PI | F gassen 1/jr | F gassen 2/jr, extra controle | EPBD | Arbeid PO | Filters 1/jr | V-snaren en pully's 1/jr | Ionisatiepen / Gloeiplug 1/2jr | Inlaatcombinatie en anode 1/5jr | Pakkingen 1/jr | Materiaal PO | Derden Conform norm | Derden Conform norm | Derden Conform norm | Derden | Derden | Som Derden | Naam Onderaannemer | Werken Derden PO | Preventief onderhoud (indexering) | Materiaal | AANNEEMSOM
[21 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | 0 | 0%
[13 empty] | Uur | X / Jaar | Uur | Uur | Uur | Uur | Uur | Uur | Uur | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |  | Euro | Euro | Euro | Euro
NL-sfb | NL-Sfb Element | Object | Element | Fabricaat | Type | Capaciteit | Koelmiddel | Locatie | Bouw-jr | Omschrijving | Aantal | Eenheid |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 511008 | Gemeentehuis Nederweert | Ketel gasgestookt HR | Remeha | Quinta Ace | 135kw |  | TR verd. 2 | 2022 |  | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 521110 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen HWA binnen |  |  |  |  | Algemeen | 2001 | betreft hwa binnen tbv dakvlak 22 | 662 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 521204 | Gemeentehuis Nederweert | Hemelwaterafvoer buiten zink |  |  |  |  | Gevel | 2001 |  | 120 | m1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 524010 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen afvoer gecombineerde riolering |  |  |  |  | Algemeen | 0 |  | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 525002 | Gemeentehuis Nederweert | Dompelpomp | Grundfos | UNILIFT AP12.40.08.3 |  |  | Ruimte 99 | 1996 | Bouwjaar op basis van aanname | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 530001 | Gemeentehuis Nederweert | Legionella |  |  |  |  | Algemeen | 0 | Uitvoeren legionella beheersplan ( 34 keerkleppen, 3 x monsters per jaar). | 1 | pst | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 531000 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen drinkwaterinstallatie | nb | nb | nb |  | Algemeen | 0 | Drinkwaterleiding | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 532020 | Gemeentehuis Nederweert | Tapwaterpomp | Wilo | Star-Z NOVA (ROW) |  |  | Ruimte 85 | 2012 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 535501 | Gemeentehuis Nederweert | Close-in boiler | nb | nb | 5 ltr |  | Algemeen | 2014 | Aanname plintboilers 5 ltr t.b.v. pantry's | 5 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 535501 | Gemeentehuis Nederweert | Close-in boiler | Daalderop | closie in | 15ltr |  | ruimte 40 | 2009 | Daalderop Close-in, 15 ltr, bouwjaar 2009, in ruimte 40. | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 535520 | Gemeentehuis Nederweert | Boiler elektrisch | Daalderop | duo koper | 50ltr |  | Ruimte 48 | 2002 | Daalderop Duo Koper, 50 ltr, bouwjaar 2007, in ruimte 48 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 535520 | Gemeentehuis Nederweert | Boiler elektrisch | Daalderop | Smartboiler 80 MONO PLUS | 80ltr |  | Ruimte 85 | 2023 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 541005 | Gemeentehuis Nederweert | Gasleiding staal | - | - | - |  | Algemeen | 1989 | gasleiding 74 m1 | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 553120 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen gekoeld water | nb | nb | nb |  | Algemeen | 2022 | incl appendages excl. pompen en regelkleppen | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 553150 | Gemeentehuis Nederweert | Pompen gekoeld water | Wilo | Stratos Maxo 40/0,5-16-R7 |  |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 553180 | Gemeentehuis Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren koudedistributie | Belimo | NR24A-SR |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122001 | Gemeentehuis Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | Toshiba | RAV-GM401ATP-E | 2.07 kw | R32, 0.90kg | Dak | 2022 | Instal.nr: nb | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122001 | Gemeentehuis Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel < 2,5 kW | Carrier | nb | nb | R410A, 0.66kg | Gevel 31 | 2005 | Instal.nr: 0741-06/0804/05677 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122005 | Gemeentehuis Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Toshiba | RAV-SM804ATP-E | 6.7 kw | R410A, 1,7 kg | Dak | 2015 | Instal.nr: K0574/2306/5/01 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5T8YB9 | R410A | R410A 3,6kg | Dak | 2022 | VRV IV loop, instal.nr: nb | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg | Dak | 2008 | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg | Dak | 2008 | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg | Dak | 2008 | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RZQ100B8W1B | 14 kw | R410A, 5,75kg | Dak | 2008 | Super inverter, instal.nr: 4828-6031-1.04 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 5,5kg | Dak | 2008 | VRV-III-S, instal.nr: 4825-6031-1.03 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5T8YB9 | R410A | R410A 3,6kg | Dak | 2022 | VRV IV loop, instal.nr: nb | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123004 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 10 - 15 kW | Daikin | RXYSQ5PA7Y1B | 14 kw | R410A, 6,65kg | Dak | 2008 | VRV-III-S, instal.nr: 4828-6031-1.01, tbv kantine | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55123006 | Gemeentehuis Nederweert | Multisplit-Systeem 20 - 30 kW | Carrier | Aquasnap 30RB-021CHE-----A | 21.4 kw | R410A, 6.4kg | Dak | 2024 | Instal.nr: NB | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55213003 | Gemeentehuis Nederweert | Koelmachine 30 - 40 kW | Aermec | ANK150HA.... | 33 kw | R410A, 12.6kg | Dak | 2022 | Instal.nr: nb ( geen gegevens bekend kw op aanname 33kw) | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55213006 | Gemeentehuis Nederweert | Koelmachine 70 - 90 kW | Aermec | RRB0332 | 77 kw | R410A, 11.1kg | Dak | 2022 | Instal.nr: 2237472-2022-01115, | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55250006 | Gemeentehuis Nederweert | Buffervat koudeopslag 1000 ltr. | Interclima | VKG 1000L VERT 2x1/2 | 1000 ltr |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55317005 | Gemeentehuis Nederweert | Expansievat 18 ltr | Zilmet | nb | 18ltr |  | TR zolder ruimte 48 | 2014 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561010 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen cv-installatie - BVO |  |  |  |  | Algemeen | 0 | Renovatie 2022, leidingnet uitgebreid. Oude leidingnet is gecontroleerd en waarnodig vervangen. | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561020 | Gemeentehuis Nederweert | Verdeler/verzamelaar cv-install. | nb | nb | 5 groepen |  | Ruimte 85 | 2022 | Staal geisoleerd incl. appendages excl. pompen en regelkleppen. | 1 | pst | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561060 | Gemeentehuis Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | Belimo | LR 24A-SR |  |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 14 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561060 | Gemeentehuis Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | Siemens | SAS61 |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561300 | Gemeentehuis Nederweert | Vloerverwarmingen | nb | nb |  |  | Begane grond | 2022 | Verdeelset incl. regelklep Belimo LR24A t.b.v. vloerverwarming en vloerkoeling | 5 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561500 | Gemeentehuis Nederweert | Radiatoren algemeen - BVO |  |  |  |  | Algemeen | 0 | ca. 25% uitgevoerd met regelklep Siemens SSA331.00 (alleen BG). Overige radiatoren zijn voorzien van thermostaatkraan. | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561523 | Gemeentehuis Nederweert | Stralingspanelen | nb | nb | nb |  | Receptie | 2014 | Stralingpanelen gevoed door cv met regelklep en schakelpaneel | 6 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Gemeentehuis Nederweert | Circulatiepomp | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-10-R7 |  |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 5 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Gemeentehuis Nederweert | Circulatiepomp | Wilo | Stratos Maxo 40/0,5-16-R7 |  |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Gemeentehuis Nederweert | Circulatiepomp | Wilo | Stratos Maxo-D 40/0,5-16-R7 |  |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Gemeentehuis Nederweert | Circulatiepomp | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-8-R7 |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 |  | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Gemeentehuis Nederweert | Circulatiepomp | Wilo | Stratos Maxo 25/0,5-10-R7 |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566007 | Gemeentehuis Nederweert | Expansievat 50 ltr. | Flamco | Flexcon | 50 ltr |  | TR zolder ruimte 48 | 2014 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566010 | Gemeentehuis Nederweert | Expansievat 200 ltr | Flamco | Flexcon | 200ltr |  | TR verd. 2 | 2014 |  | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566600 | Gemeentehuis Nederweert | Buffervat algemeen | Interclima | VKG 1000L VERT 2x1/2 | 1000 ltr |  | Ruimte 85 | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 572101 | Gemeentehuis Nederweert | Dakventilator | onbekend |  |  |  | Dak | 2014 | Betreft vervangen dakventilator ter plaatse van dakvlak 1. | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 572104 | Gemeentehuis Nederweert | Dakventilator 0,69 m3/s | System-Air | DVS 311 ES REV3/3 | nb |  | Dak 22 | 2017 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 572117 | Gemeentehuis Nederweert | Pijpdakventilator | Zehnder | nb | nb |  | Dak 22 | 2014 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577111 | Gemeentehuis Nederweert | Na-verwarmer | Inatherm | Diverse |  |  | Begane grond | 2022 | 1x type PGV 1000x500-4-2,0 2x CV 25-30, 1x CV 20-30, 1x 20-15 | 5 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577120 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Nakoelers | Daikin | nb | nb |  | Algemeen | 0 | Fancoil-units DX t.b.v. diverse Daikin VRF / VRV systemen (boven plafond) 4x BG, 14x 1e verd. Diverse bouwjaren. Niet bekend welke unit op welk systeem is aangesloten. Post aangemaakt ter indicatie. | 1 | pst | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577120 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Nakoelers | carrier | nb |  |  | Begane grond | 2014 | Fancoil-units gkw, model plafond recirculatie | 45 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577120 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Nakoelers | Inatherm | Diverse |  |  | Begane grond | 2022 | 1x PGK 1000x500-4-2,0 2x CWK-H-D 250-3-2,5 2x CWK200-3-2,5 | 5 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577130 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: VAV-boxen | Solid Air | VRVRSOS 700 x 350R |  |  | Begane grond | 2022 |  | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577130 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: VAV-boxen | Inatherm | IVV-C-200 |  |  | Begane grond | 2022 |  | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577130 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: VAV-boxen | Inatherm | ICV-C-250 |  |  | Begane grond | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577130 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: VAV-boxen | Inatherm | IVV-C-250 |  |  | Begane grond | 2022 |  | 9 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskasten | Alko | AT4 08 x 08 | 2500 m3/h |  | TR zolder ruimte 48 | 2002 | LBK bestaande uit: TV+AF+VERW+WTW (kruisstroom) snaar gedreven | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577160 | Gemeentehuis Nederweert | Luchtkanalen gebouw BVO |  |  |  |  | Algemeen | 2022 |  | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577170 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Luchtverdeelslangen (airsox) | nb | nb | nb |  | Ruimte 5 | 2022 |  | 32 | m1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140043 | Gemeentehuis Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | Nedair | Everyline 12000 | 120000 m3/h |  | Ruimte 85 | 2022 | LBK bestaande uit: TV+AF+changeover verw/koelen+ WTW ( kruisstroom) met bypass. Direct aangedreven motoren | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 581200 | Gemeentehuis Nederweert | Naregelkringen compleet | KNX | div |  |  | Algemeen | 2022 | Complete naregelingen bestaande uit opnemers, regelaars en corrigerende organen. Uitgangspunten BG 1 stuks naregeling per ruimte, verdieping 1 en kelder eenvoudige naregeling lucht/cv. | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 582010 | Gemeentehuis Nederweert | Regelkasten klimaat centraal | Rittal |  |  |  | Ruimte 85 | 2022 | RK02 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 582010 | Gemeentehuis Nederweert | Regelkasten klimaat centraal | Rittal |  |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 | RK01 incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 611110 | Gemeentehuis Nederweert | Noodstroomaggregaten | SDMO | MICS NEXYS |  |  | Terrein | 2002 | NSA wordt in 2023 vervangen voor ups icm zonnepanelen. Geen gebreken en IV waarde opgenomen behalve wettelijke keuring | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 615120 | Gemeentehuis Nederweert | Hoofdverdeelinrichtingen | hager |  | 1x HS 630A, lastscheider mes. 7x 160A, 8x 100A, 1x 1F, 4x OSB |  | ruimte 85 | 2022 | HKL-1 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 40A,3x ALS 40A, 6x 1f |  | Gang nabij ruimte 24 | 2022 | LK1+0: kast gereviseerd in 2022 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 40A, 6x ALS 40A, 15x1f |  | NB | 2022 | LK1+1 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 125A, 19x 1f+ALS |  | Ruimte 3 | 2022 | LK2+0 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | Zie omschrijving |  | Ruimte 48 | 2001 | LK5+0: 1x HS 250A, 1x GS 63A, 1x lastscheider 160A (mestpatroon),5x 3f 63A (smeltpatroon)5x 3f 25A (smeltpatroon), 54x1f+ALS | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | Zie omschrijving |  | Ruimte 48 | 2001 | LK5+0: 1x HS 250A, 1x GS 63A, 1x lastscheider 160A (mestpatroon),5x 3f 63A (smeltpatroon)5x 3f 25A (smeltpatroon), 54x1f+ALS | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 40A,3x ALS 40A, 3x 3f, 9x 1f |  | Ruimte 54 | 2022 | LK4+0: kast gereviseerd in 2022 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 125A, 4x lastscheider 100A meszekering, 4x OSB |  | Ruimte 85 | 2022 | OVK-1 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager / KNX | div. | 21x magneetschakelaar, 1x stuurautomaat KNX, 1x trafo |  | Ruimte 85 | 2015 | Schakelkast kelder: schakelkast met magneetschakelaars t.b.v. aansturen verlichting. | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 40A,4x ALS 40A, 3x 3f, 9x 1f |  | Ruimte 9 | 2022 | LK3+0: kast gereviseerd in 2022 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager |  | 1x HS 40A,4x ALS 40A, 3x 3f, 11x 1f, 2x 1f+ALS |  | Ruimte 95 | 2022 | LK1-1: kast gereviseerd in 2022 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtgroepenkasten | Halyester |  | 1x HS 63A, 5x 3f smeltpatroon |  | Trap 1ste naar TR | 1989 | LK2+1 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631130 | Gemeentehuis Nederweert | Verlichtingsarmaturen - BVO | div | LED |  |  | Algemeen | 2022 |  | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 632415 | Gemeentehuis Nederweert | Noodverlichtingsarmaturen LED decentr. | Eaton | Div | LED |  | Algemeen | 2022 | 35x pictogram, 33x orientatie. | 68 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 635430 | Gemeentehuis Nederweert | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO | KNX | diverse (DALI) |  |  | Algemeen | 2022 | Verlichting wordt geschakeld doormiddel aanwezigheidsensoren KNX-DALI. Ruimten 3, 4, 5, 6 en 14 zijn voorzien van touchpaneel aan muur t.b.v. bediening verlichting, 1x centraal bedienpaneel (touchscreen) receptie. | 4143 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 670000 | Gemeentehuis Nederweert | Gebouwbeheersvoorzieningen | KNX | Optiflex |  |  | Ruimte 85 | 2022 | RK01: 1x Controller OF1628, 6x I/O expander FI0812U (64I/O's) | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 670000 | Gemeentehuis Nederweert | Gebouwbeheersvoorzieningen | KNX | Optiflex |  |  | TR zolder ruimte 48 | 2022 | RK02: 1x Controller OFBBC-NR, 3x I/O expander FI0812U (24I/O's) | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 905209 | Gemeentehuis Nederweert | Leidingen PVC/PE |  |  |  |  | Terrein | 0 |  | 400 | m1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 906320 | Gemeentehuis Nederweert | Armaturen buitenverlichting | nb | LED |  |  | Terrein | 2023 | 3 stuks armatuur staan ca 1,5 hoog | 3 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 906320 | Gemeentehuis Nederweert | Armaturen buitenverlichting | nb | LED |  |  | Terrein | 2020 | 24 stuks plafond amraturen rond | 24 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 511014 | Sportcentrum Nederweert | Ketel gasgestookt HR 90 kW | Remeha | Quinta ACE 90 | 90KW | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV incl grundfos pomp | 3 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 521209 | Sportcentrum Nederweert | Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE |  |  |  |  | Gevel | 0 | Betreft hemelwaterafvoeren pvc Ø 125 mm | 152 | m1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 530001 | Sportcentrum Nederweert | Legionella |  |  |  |  | Installatie | 0 | Uitvoeren legionella beheersplan ( 68 keerkleppen, 6 x monsters per 1/2 jaar). | 1 | pst | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 531400 | Sportcentrum Nederweert | Drukverhogingsinstallaties drinkwater | Grundfos | Hydro multi_e2 CRIES - 4 U! a-a-a-n-gm incl reflex expansie | 10 bar max | NB | Ruimte 7 | 2022 | Ruimte 7 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 535516 | Sportcentrum Nederweert | Boiler direct gestookt, gas industr. 300 ltr | AO Smith | SGS 80N / 7028 | 480ltr | NB | Ruimte 45 | 2021 | Ruimte 45 CV incl.regeling SHM 3.0/ BMSI 2,0 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 537001 | Sportcentrum Nederweert | Zonneboilerinstallatie | AO Smith | Zonne boiler paneel AOSP 240H AI-CU 1200x2095x110mm | 2,7LTR | Propylene Glycol tyfocor | Dakvlak 6 | 2022 | Dakvlak 6: 12 stuks zonneboiler paneel | 12 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 553180 | Sportcentrum Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren koudedistributie | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Koeling LBK ruimte 45 | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 554001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | 32-120F 220 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Koeling Ruimte 45 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122002 | Sportcentrum Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel 2,5 - 3,5 kW | Fujitsu | AOYG09LUC | 3,2 KW | R410A; 0,85KG | Dakvlak 7 | 2011 | Dakvlak 7 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122003 | Sportcentrum Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel 3,5 - 5 kW | Tosot | UTS-18 | 1,4-5,5 KW | R410A; 1,4KG | Gevel | 2016 | Gevel 1 naast hoofdingang | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122005 | Sportcentrum Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Fujitsu | AOYG18LALL | 6KW | R410A; 1.25KG | Dakvlak 7 | 2012 | Dakvlak 7 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55122005 | Sportcentrum Nederweert | Split-Systeem binnen- en buitendeel > 6 kW | Fujitsu | AOYA24LA | 9 KW | R410A; 1,7KG | Dakvlak 7 | 2011 | Dakvlak 7 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55213003 | Sportcentrum Nederweert | Koelmachine 30 - 40 kW | Carier | 61AF-075-B0137 | 31KW | R-407C; 22KG | Achtergevel | 2022 | Betreft Warmtepomp 2 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55213003 | Sportcentrum Nederweert | Koelmachine 30 - 40 kW | Carier | 30RQ-070R-033- | 32KW | R32; 8,5KG | Achtergevel | 2022 | Betreft Warmtepomp 1 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55250004 | Sportcentrum Nederweert | Buffervat koudeopslag 500 ltr. | TML | ST235JR | NB | NB | Installatie | 2022 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55317014 | Sportcentrum Nederweert | Expansievat 425 ltr | Flamco | Flexcon | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561000 | Sportcentrum Nederweert | Leidingen algemeen - BVO |  |  |  |  | Installatie | 0 | Vervangen cv-leidingen. | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561060 | Sportcentrum Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Verwarming LBK ruimte 45 HT circuit | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561060 | Sportcentrum Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | Belimo | 22PEM-1UH | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Verwarming LBK ruimte 45 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561060 | Sportcentrum Nederweert | Regelkleppen+stelmotoren warmtedistributie | Belimo | EP032+MP3 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Verwarming LBK ruimte 45 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 561500 | Sportcentrum Nederweert | Radiatoren algemeen - BVO |  |  |  |  | Installatie | 0 | Vervangen radiatoren. | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | UP 20 15 n 150 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | magna 3 32-120F 220 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV pompgroep HT | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | magna 3 26 -60-180 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV pompgroep HT | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | UPM3 Solar | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV circulatiepomp zonneboilersysteem | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | magna 3 32-120F 220 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV pompgroep LT | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 564001 | Sportcentrum Nederweert | Circulatiepomp | Grundfos | Alpha 25 60n 180 | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 pomp warm water circulatie | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566001 | Sportcentrum Nederweert | Expansievat | Flamco | Flexcon |  |  | Ruimte 45 | 2014 | Expantievat 425 liter (in 2014 vervangen) | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566008 | Sportcentrum Nederweert | Expansievat 80 ltr. | Flamco | Flexcon Solar | 80LTR | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 Zonneboiler | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566011 | Sportcentrum Nederweert | Expansievat 300 ltr. | Reflex | Reflex N 300 | 300ltr;1,5 bar | NB | Ruimte 45 | 2021 |  | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 566600 | Sportcentrum Nederweert | Buffervat algemeen | NB | NB | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Buffervat Zonnboilerinstallatie merk en type ltr onbekend | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 572101 | Sportcentrum Nederweert | Dakventilator | Orcon | RDV-315S-4D | 2000 m3/h | NB | Dakvlak 1 t/m 4 | 2022 | Dakvlak 1 t/m 4 | 6 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 572101 | Sportcentrum Nederweert | Dakventilator | Gebhardtt | RGA 31-2528-4ER | 1740m3/h | NB | Dakvlak 8 | 2007 | Dakvlak 8 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577160 | Sportcentrum Nederweert | Luchtkanalen gebouw BVO |  |  |  |  | Installatie | 0 |  | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140043 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BI TA + VKWW (3-4 m3/s) | NED air | Rotoline 17 S | 11000 m3/h | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 binnen: aanvoer, afvoer,verwarming, koeling en warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140143 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (1-2 m3/s) | NED air | everyline 4000 | 4000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlak 4 Buiten, toevoer, afvoer, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 577140144 | Sportcentrum Nederweert | LBK, Centraal: Luchtbehandelingskast BU TA + VKWW (2-3 m3/s) | NED air | everyline 8000 | 8000 m3/h | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlal 4 Buiten, toevoer, afvoer, verwarming, koeling, warmteterugwinning | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 582010 | Sportcentrum Nederweert | Regelkasten klimaat centraal | NB | NB | 3 deuren vloerstaand model | NB | Ruimte 45 | 2022 | RK in ruimte 45 (CV Ruimte) incl schakelmateriaal, excl regeltechniek | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 610000 | Sportcentrum Nederweert | Centrale elektrotechnische voorzieningen - BVO |  |  |  |  | Installatie | 0 |  | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 611130 | Sportcentrum Nederweert | Photo-Voltage-cellen |  |  |  |  | Installatie | 2022 | Dakvlak 3 (100stuks)Dakvlak 4(102stuks) | 202 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 611137 | Sportcentrum Nederweert | Omvormers photo-Voltage-cellen | SMA | Sunny tripower STP25000TL-30 | 25000wp | NB | Dakvlak 4 | 2022 | Dakvlak 4 buiten gevelmontage | 2 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 615120 | Sportcentrum Nederweert | Hoofdverdeelinrichtingen | Hager | zie omschrijving | 250A | NB | Ruimte 7 | 2022 | Ruimte 7 HVK:1 HS 250A, 4 OSB, 11 x 100amp 1f, meszekering, 2x relais, 2x 1 fase ALA 2x voeiding, 1 x lijnkoppelaar 1x EIB poort 2x 6v ingangsmodule 4x 160a meszekering 3 f | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 615120 | Sportcentrum Nederweert | Hoofdverdeelinrichtingen | Hager | zie omschrijving | 160A | NB | Ruimte 7 | 2022 | Ruimte 7 HVK1: 1HS 160amp 3f, 4x 100a 1F, 4x OSB, 3x KWH meter | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 630000 | Sportcentrum Nederweert | Verlichting | Stienen | 2x Stienen PS3A 2, ABB aa/s4.1.2. 4x Stienen IFL-10-M 1x trafo | NB | NB | Ruimte 7 | 2022 | Regelkast t.b.v. zaalverlichting | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Sportcentrum Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager | Zie omschrijivng | NB | NB | Ruimte 42 | 2022 | Ruimte 42 OVK L2, 1 HS 63a, 4 OSB, 24 x 1fs ALA, 2x KWH meter, 8 x krachtgroep ALA, 2 dali interfase, 1x ALS, 2x fornuisgroep | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Sportcentrum Nederweert | Lichtgroepenkasten | Hager | 1 HS 630a, 4x OSB, 1 KWH meter, 11 meszekering 100AMP, 6x 1f als | NB | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 OVK L3 | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631110 | Sportcentrum Nederweert | Lichtgroepenkasten | Diverse | 1 HS,13x 3F 31 1F, 3 OS, 9 ALA | NB | NB | Ruimte 7 | 2022 | Ruimte 7 OVK L1 (aanpassingen 2022) | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 631130 | Sportcentrum Nederweert | Verlichtingsarmaturen - BVO | Diverse |  |  |  | Installatie | 2022 | Vervangen verlichtingsarmaturen. | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 632410 | Sportcentrum Nederweert | Noodverlichtingsarmaturen decentr. | Diverse |  |  |  | Installatie | 2022 |  | 50 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 635430 | Sportcentrum Nederweert | Lichtinstallaties infra+schakelmateriaal - BVO |  |  |  |  | Installatie | 2022 |  | 5680 | bvo | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 642400 | Sportcentrum Nederweert | Geluidsinstallaties |  |  |  |  | Installatie | 0 | Geluidsinstallatie receptie ten behoeve van omroep gehele gebouw. bestaande uit de het mengpaneel en microfoon, 8 stuks versterkers/repeaters 26 inbouw en 25 opbouw speakers. | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 642400 | Sportcentrum Nederweert | Geluidsinstallaties |  |  |  |  | Installatie | 0 | Geluidsinstallatie cafe bestaande uit mengpaneel, versterker en randapparatuur | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 670000 | Sportcentrum Nederweert | Gebouwbeheersvoorzieningen | Optiflex | 1x BacnetController OF1628, 4x I/O expander FI0812U (44I/O's) | 48I/O's Totaal | NB | Ruimte 45 | 2022 | Ruimte 45 CV | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 731210 | Sportcentrum Nederweert | Koelcellen incl. aggregaat |  |  |  |  | Installatie | 0 | Betreft koelinstallatie in ruimte 42. | 1 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 741184 | Sportcentrum Nederweert | Infrarood bedieningssensor douches |  | NB |  |  | Kleedkamers | 2022 |  | 50 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 741185 | Sportcentrum Nederweert | Besturingskast infraroodsensoren douches |  | NB |  |  | Kleedkamers | 2022 | Merk en type onbekend hoeveelheid is aanname | 10 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 905209 | Sportcentrum Nederweert | Leidingen PVC/PE |  |  |  |  | Terrein | 0 | Hoeveelheid is aanname | 500 | m1 | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 906320 | Sportcentrum Nederweert | Armaturen buitenverlichting | NB | Pl(aanname) | NB | NB | Terrein | 0 | Kleine armaturen | 3 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 906320 | Sportcentrum Nederweert | Armaturen buitenverlichting | Norton | LED | NB | NB | Terrein | 2022 | Grote armaturen | 9 | st | 0 | 1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Toelichting
Het excel blad is voorzien van formules; deze mogen niet aangepast worden.
| Rij | Kolom | Toelichting NL sfb codering
! | Rij 2 bevat velden waar op diverse bedragen of percentages in te vullen zijn | Z2, AG2, AO2, AP2, AQ2, AR2, AS2, AT2 | 51 Warmte-opwekking
52 Rioleringsinstallatie
! | Kolommen N, P, Q, R, S, T, U in te vullen met aantal uren, waar nodig | N, P, Q, R, S, T, U vanaf Rij 6 | 53 Waterinstallatie
54 Gasinstallatie
! | Kolommen AA, AB,AC,AD, AE in te vullen met bedragen, waar nodig | AA, AB,AC,AD, AE vanaf Rij 6 | 55 Koelinstallatie
56 Warmte-distributie
! | Kolommen AH, AI,AJ,AK, AL in te vullen met bedragen voor normeringen, waar nodig | AH, AI,AJ,AK, AL vanaf Rij 6 | 57 Luchtbehandelingsinstallatie
58 Klimaatregelinstallatie
! | Kolommen AN in te vullen met eventueel toegepaste onderaannemer, waar nodig | AN vanaf Rij 6 | 61 Electrische installatie
62 Verlichtingsinstallatie
! | Veld AU3 is gekoppeld aan het inschrijfblad |  | 64 Communicatie Installatie
65 Beveiligingsinstallatie
66 Transportinstallatie
67 Gebouwbeheer
71 Verkeersvoorziening
73 Keukeninstallatie
75 Onderhoudsvoorziening