Beste,

De volgende zaken zijn ter verduidelijking aangepast en toegevoegd/gewijzigd.

PvE (verduidelijking in het document weergegeven in het blauw):

- In eis 2.12 is toegevoegd dat het gewicht van alle accessoires van de pendel behoren bij het eigen gewicht van de pendel.

- In eisen 2.14, 3.14 en 4.10 is het type Neutrik aansluiting gespecificeerd.

- Ook is in de eisen 2.14, 3.14 en 4.10 verduidelijkt dat MedTech zorgdraagt voor de aanschaf en levering van de bekabeling en dat het door de pendel trekken van de bekabeling samen met Leverancier wordt gedaan.

NvI (verduidelijking in het document weergegeven in het in rood):

- Bij vraag 4 de Neutrik typering toegevoegd en wordt een verwijzing gemaakt naar eisen 2.14, 3.14 en 4.10 van het PvE, zodat duidelijk is dat de levering door MedTech alleen doelt op de UTP met glasvezelvariant en niet geldt voor de CAT6 bekabeling.

- Bij vraag 6 is aangepast dat Leverancier geen glasvezelbekabeling en glasvezelaansluiting, maar alleen de inbouwdoos hoeft te leveren. Leverancier draagt wel zorgt voor het doorvoeren van de bekabeling door de pendel en het monteren van de aansluiting in de inbouwdoos, met ondersteuning van MedTech.

- Bij vraag 7 is aangepast dat Leverancier geen RS232 bekabeling en RS232 aansluiting, maar alleen de inbouwdoos hoeft te leveren. Leverancier draagt wel zorgt voor het doorvoeren van de bekabeling door de pendel en het monteren van de aansluiting in de inbouwdoos, met ondersteuning van MedTech.

- Bij vraag 8 en 9 is verduidelijkt dat leverancier ook de afnamepunten voor AFGS, zuurstof, perslucht en vacuüm leveren. Gasafnamepunten moeten overeenkomen met de ziekenhuisstandaard en daardoor moeten worden afgenomen bij Mediquipt.

Prijzenblad:

- Versienummer is gecorrigeerd.