## Vragen_en_antwoorden_467246_ins
Nota van Inlichtingen 1, Open-House procedure Energieadviezen
Ref.#: | Onderwerp: | Vraag: | Antwoord:
1 | Eisen voor de opdrachtnemer | 3d. Hier wordt geëist dat het energieverbruik in beeld wordt gebracht, met onderscheid tussen energie voor verwarming en tapwater. Opmerking: dit is lastig SMART te maken; ik kan wel een schatting geven op basis van de door de bewoner verstrekte gegevens. Vraag: is dit voldoende? | Een schatting op basis van de input van bewoners is voldoende.
2 | Eisen voor de opdrachtnemer | 3h. In deze regel staat dat het advies een overzicht moet bevatten van investeringen en terugverdientijden. Opmerking: ook dit is niet SMART te maken, omdat de marktomstandigheden kunnen wijzigen, prijzen omhoog- of omlaag kunnen gaan, en wat betreft terugverdientijd, dit is erg afhankelijk van het gedrag van de bewoners, het weer in de winter en dus de prijzen van de voorgestelde maatregelen. Ik heb dit in de marktconsultatie ook aangegeven, en ik kan nog steeds niet aan deze eis voldoen. Wel kan ik een ruwe schatting geven van de kosten voor de voorgestelde maatregelen, met een voorbehoud. Vraag: is dit voldoende? | Voor ons is alleen een ruwe schatting van de kosten van de voorgestelde maatregelen niet voldoende. We willen graag dat voor de inwoner duidelijk wordt wat de kosten zijn van de maatregelen, wat voor effect de maatregelen hebben op het toekomstige energiegebruik, en hoelang het duurt om de investering in deze maatregelen terugverdienen. Voor het berekenen van deze zaken worden aannames gemaakt, zoals de gasprijs en het gebruik op het moment van afgeven van het advies. Deze aannames worden gespecificeerd bij de berekening.
3 | Eisen voor de opdrachtnemer | 7. De adviseur moet zich voldoende hebben verzekerd. Vraag: wat bedoelt de gemeente Assen hier precies mee? Op dit moment staan in al mijn adviesrapporten op diverse plaatsen disclaimers, en ook mijn Algemene Voorwaarden vrijwaren mij van eventuele claims. Vraag: is dit voldoende voor de gemeente Assen, of wordt er expliciet geëist dat de adviseur een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft? | Wij doelen niet op disclaimers. Wij vinden het belangrijk dat een adviseur een verzekering heeft omdat de adviseur adviezen geeft aan inwoners, op basis waarvan de inwoner mogelijk grote investeringen gaat doen. De klant kan de adviseur aansprakelijk stellen als er iets misgaat. De mate van verzekering, of wat gezien wordt als ‘voldoende verzekerd’, is aan de adviseur zelf om te bepalen. Voorts wijzen wij u erop dat alleen de gemeentelijke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn en niet uw algemene voorwaarden. Zie ook het antwoord bij vraag 11
4 | Eisen voor de opdrachtnemer | 11. Zoal je weet ben ik zzp’er, en heb voor beveiliging van persoonsgegevens geen certificering. Dat zou wel heel erg kostbaar worden voor een eenmanszaak. Vraag: op welke wijze is de gemeente Assen tevreden met de laatste optie in de mogelijkheden (eigen controles etc.)? | We vragen dat energieadviseurs specificeren volgens welke bekende norm zij werken en hoe zij hierop gecontroleerd worden of zelf controleren. Eigen controles uitvoeren is zeker een optie en is voldoende om te voldoen aan deze eis.
5 | Eisen voor de opdrachtnemer | 12. De facturering vindt maandelijks plaats middels (een factuur en) een Excel lijst. Vraag: komt de gemeente Assen met een template hoe de gegevens moet worden aangeleverd? | Ja.
6 | Type adviezen | Ik doe geen destructieve onderzoeken zoals een endoscopie in een gevel. Dit is bijna nooit nodig, en bovendien kost dit veel te veel tijd. Vraag: is dit een harde eis? | We hebben opgeschreven: “[…] met optionele boring voor de controle van de spouwmuur […]”. Dus dit is geen harde eis
7 | Type adviezen | In het eerste en derde type staat dat de adviezen zo concreet mogelijk zijn, inclusief per (isolatie)maatregel het aantal vierkante meters per constructie. Opmerking: een isolatiebedrijf of aannemer zal altijd zelf maten nemen voordat hij een offerte uitbrengen. Ik vind het voldoende om een schatting te maken; tot nu toe zijn al mijn klanten hier erg tevreden over. Ik zie dan ook geen gegronde reden om aan deze eis te voldoen. Vraag: is de gemeente Assen het hiermee eens? | Om de inwoner een goede indicatie te geven van de kosten van een bepaalde maatregel lijkt het ons goed om op te meten hoeveel van een bepaalde maatregel nodig is. Dat een isolatiebedrijf of aannemer dit zelf ook nog een keer (preciezer) nameet, is voor ons geen probleem.
8 | Type adviezen | Er staat ook een eis voor ventilatie conform de NEN8087. Om hier goed aan te voldoen is een ventilatieberekening nodig. Vraag: is dit de verwachting? Zo ja, dan moet dit apart worden benoemd en hiervoor een kostenpost voor worden opgenomen, omdat dit een paar uur kan kosten. | De energieadviseurs hoeven geen ventilatieberekeningen uit te voeren. Als er WTW geadviseerd wordt door de energieadviseur, is het aan de installateur om de NEN8087 aan te houden bij de berekening, levering en installatie van het systeem. We vragen de energieadviseur wel om de inwoners te wijzen op het belang van ventilatie en hen bijvoorbeeld door te verwijzen naar tips van de Rijksoverheid.
9 | Type adviezen | In Type 3 wordt een warmteverliesberekening gevraagd. Heel begrijpelijk. Ik voer deze zelf niet uit. Vraag: is het de adviseur toegestaan van onderaannemers gebruik te maken? | Ja, dit is toegestaan. Deze onderaannemer moet dan wel aan dezelfde minimumeisen voldoen als de adviseur zelf, en ook dezelfde benodigde documenten aanleveren.
10 | Toelatingsprocedure, planning | Het valt ons op dat u maar één Nota van Inlichtingen heeft opgenomen in uw planning. Hiermee ontneemt u inschrijvers echter van de kans om vervolgvragen te stellen over uw antwoorden. Daarnaast komen er later in het traject, wanneer men dieper in de materie zit, vaak nog nieuwe vragen naar boven. Wij verzoeken u daarom om een tweede vragenronde in te plannen. Indien u hiermee niet akkoord gaat, wat zijn uw bezwaren? | Aangezien de procedure een open-house procedure is waarbij op elk moment ingestapt kan worden is het stellen van vragen altijd mogelijk. Wel merk ik hierbij op dat de oorspronkelijke opdracht na de datum van het verschijnen van de Nota van inlichtingen niet meer wezenlijk kan wijzigen. Omdat vanaf 1 november 2024 de eerste overeenkomsten in zullen gaan hebben wij ervoor gekozen om uit te gaan van één nota van inlichtingen.
11 | Gemeentelijke inkoopvoorwaarden, 7.3 | Wij verzoeken u om voor uw eis m.b.t. aansprakelijkheid de volgende marktconforme bedragen te hanteren, zodat u niet op voorhand inschrijvers uitsluit: - Beroepsaansprakelijkheid: EUR 500.000 per aanspraak en EUR 1.000.000 per verzekeringsjaar - Bedrijfsaansprakelijkheid: EUR 1.250.000 per aanspraak en EUR 2.500.000 per verzekeringsjaar. Kunt u akkoord gaan met dit voorstel? Zo nee, wat zijn uw bezwaren? | De gemeente kan instemmen met uw verzoek.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21