## Vragen_en_antwoorden_357552_aan
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Kerncompetenties | Bij de kerncompetentie "herbestemmingsontwerp van een Rijksmonument vraag u om een Rijksmonument. Volstaat een geregistreerd gemeentelijk monument niet ook? Hierbij is er immers een zorgvuldig overleg met gemeentelijke, regionale of provinciale erfgoedcommissies aan de orde. | Nee, een gemeentelijke monument volstaat niet. Bij de referentie moet ervaring met een Rijksmonument aanwezig zijn.
2 | Schouw | Op 9 oktober vindt de schouw plaats. Op welk tijdstip ? Dit hebben we in de stukken niet terug kunnen vinden. Om evt. aanwezigheid te kunnen plannen zouden we het waarderen indien deze vraag zo snel mogelijk kan worden beantwoor | zie toegevoegde bijlage G! Woensdag 9 okt 10-12 uur te Heerlen in de betreffende kerk. Graag aanmelden bij de heer Fred Geelen.
3 | Kerncompetenties | Selectieleidraad Pag 27. Het onderhavige project is een van de meeste complexe zwembad opgaven die er in Nederland gedaan zullen worden. Bij kerncompetentie “Architectonisch ontwerp en advies (gebouw, interieur)” vraagt u niet om ervaring met het ontwerpen van een zwembad. Het ontwerpen van (publieke) zwembaden vereist een zeer specialistische kennis en zonder deze kennis is het risico op ontwerpfouten aanzienlijk. Wij begrijpen ook dat er weinig referenties zijn waarin een zwembad in een bestaand gebouw is gebouwd. De transformatie/renovatiekennis wordt echter al bij kerncompetentie “herbestemming, restauratie monument en erfgoed” geborgd aan te tonen door een herbestemmingsontwerp van een Rijksmonument. Wij stellen voor om het selectiecriterium bij kerncompetentie “Architectonisch ontwerp en advies (gebouw, interieur)” als volgt aan te passen; 1. Ontwerpen van een duurzame publieke zwemaccommodatie van minimaal 1.500 m², waarbij het gebouw in een bijzondere bijdrage levert aan de beleving van de omgeving en haar gebruikers. - De mate waarin een hoge architectonische kwaliteit bij de gerealiseerde zwemaccommodatie zichtbaar is - De mate waarin de inpassing van functies, bij markante gebouwen op een beeldbepalende plek, op een architectonische en stedenbouwkundige verantwoorde manier heeft plaatsgevonden - De mate waarin de beleving van de buitenruimte op aantoonbare wijze is verbeterd door de inpassing van de architectonische opgave - Mate waarin de routing een onderdeel van de beleving van het gebouw heeft gevormd - Mate waarin de ruimte(s) een onderdeel van de beleving van het gebouw heeft/hebben gevormd Wil u meegaan in de aanpassing van het criterium? | Deze formulering is een bewuste keuze. We wensen een bredere markt architecten aan te spreken. Meer specifieke zwembadexpertise wordt gevraagd bij de installatieadviseur en bouwfysicus.
4 | Selectieleidraad: 1.6.2 | Selectieleidraad: 1.6.2: Wij gaan er van uit dat met 'schriftelijke presentatie' wordt bedoeld een beeldpresentatie ten behoeve van de presentatie. Is onze aanname correct ? De presentatie betreft immers de presentatie van het PvA en het SO en de schriftelijke toelichting hierop is reeds opgenomen in het PvA en SO. | Inderdaad. In een korte presentatie kunt u die aspecten (extra) benadrukken, die uw visie en/of aanpak zo geschikt maken. Dit hoeft niet 100% gelijk te lopen met uw PvA of SO, maar is bedoeld om een gelegenheid dat u specifieke aspecten onder de aandacht van de beoordelingscommissie wilt brengen.
5 | Selectieleidraad: 4.4.3.: | Selectieleidraad: 4.4.3.: Kerncompetentie 1: Hier wordt een stapeling van eisen gevraagd. Hierdoor is het aantal referenties dat hier aan voldoet onzettend klein. Het verzoek is om de kerncomptentie op te splitsen naar 2 referentieprojecten, namelijk 1) een project dat voldoet aan de eis 'ontwerpen van een duurzame publieke sportaccommodatie en/of maatschappelijke basisvoorziening van minimaal 1.500 m² ' en 2) een project dat voldoet aan de eis 'herbestemmen van een bestaand gebouw (minimaal 1.500 m²), waarbij het gebouw in zijn nieuwe functie een bijzondere bijdrage levert aan de beleving van de omgeving en haar gebruikers'. | Aanbesteder gaat hier niet in mee. Maatschappelijke basisvoorziening betreft een breed scale aan sociale voorzieningen.
6 | Selectieleidraad: 4.4.3.: | Selectieleidraad: 4.4.3.: Kerncompetentie 1: Valt een gemeentehuis onder de noemer 'maatschappelijke basisvoorziening'? | Ja
7 | Selectieleidraad: 4.3.2.3: | Selectieleidraad: 4.3.2.3: In totaal zijn 17 kerncompetenties gevraagd. Het aantal in te dienen projecten bedraagt daarmee maximaal zeventien. Ter meerdere zekerheid, is deze aanname correct? | Inderdaad. In het ultieme geval 17, maar mogelijk minder indien meerdere competenties worden afgedekt.
8 | Referentieformulier bijlage 6” | Wat wordt er bedoeld met Sleutelpersonen werkzaam bij/voor de gegadigde in het opgegeven referentieproject die nog in dienst en beschikbaar zijn voor onderhavig project? | Die medewerkers die daadwerkelijk actief betrokken waren bij de in de referentie beschreven opdracht en die nu ook nog bij gegadigde werkzaam zijn.
9 | Referentieformulier bijlage 6” | Wat moet er worden ingevuld of wat wordt er bedoeld met ‘’Rol teamlid binnen referentieproject’’: | Hiermee wordt bedoeld de omschrijving van de rol, die het teamlid dat u inbrengt vanuit u bedrijf en/of consortium heeft vervuld bij dit eerder referentieproject.
10 | Referentieformulier bijlage 6” | Kunnen wij voor de referenties met betrekking tot de E en W installaties ook volstaan met de installatiekosten ipv de bouwkosten? | Ja
11 | Referentieformulier bijlage 6” | Wat wordt er bedoeld met ‘’Referentie opdrachtgever aanwezig’’? | Dit moet u hier lezen als tevredenheidsverklaring van opdrachtgever aanwezig ja of nee en ook indien ja bijgevoegd. Dit t.b.v. het snelle overzicht van de beoordelaars.
12 | par. 4.4.3. referenties | Er wordt een referentie gevraagd waarbij op basis van een variantenstudie geadviseerd is over het installatieconcept. Aangezien een variantenstudie normaal gesproken in het VO wordt uitgevoerd lijkt het ons niet aan de orde of een project wel of niet (bouwkundig) is opgeleverd, dus mogen er referenties worden gebruikt die zich in de uitvoeringfase bevinden? | Ja, dat mag in dit specifieke geval. Het aanleveren van een tevredenheidsverklaring ligt dan ook niet voor de hand. Graag wel het referentieformulier compleet met contactpersoon invullen.
13 | par. 4.4.3. referenties | Mag er voor de referenties werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp en advies per onderwerp 1 referentie worden gebruikt (dus 3 referenties voor werktuigbouwkunde en 3 referenties totaal voor elektrotechniek?) | Ja, dat mag
14 | par. 4.4.3. referenties | Voor de referenties werktuigbouwkundig en elektrotechnisch ontwerp en advies wordt er om een ontwerp gevraagd. Logischerwijze impliceert dit dat een project nog niet hoeft te zijn opgeleverd, maar dat het Bestek gereed is. Mogen wij derhalve referenties opvoeren waarvan het ontwerp is opgeleverd maar die op dit moment nog in uitvoering zijn (bouwkundig nog niet opgeleverd)? | Ja, dat mag
15 | tevredenheidsverklaring | Wij zetten normaliter geen bedragen op onze tevredenheidsverklaringen en ook geen exacte data van aanvang en uitvoering van de opdracht. Is het akkoord dat wij deze gegevens separaat aanvullen? Zoals u zult begrijpen willen wij voorkomen dat wij voor iedere aanbesteding onze opdrachtgevers opnieuw lastig moeten vallen. | Separaat, maar wel direct bij aanmelding, aanleveren van tevredenheidsverklaring is akkoord. Mits het bedrag/periode in het referentieformulier duidelijk opgemaakt kan worden.
16 | tevredenheidsverklaring | Is het akkoord om de tevredenheidsverklaringen later als bewijsstuk aan te kunnen leveren en niet direct bij de indiening? | Neen. Dat werk zeer vertragend in het beoordelingsproces en verdere voortgang van deze aanbesteding. Zie ook volgende vraag en antwoord.
17 | tevredenheidsverklaring | Is het akkoord om de bedragen op een losse aanvulling aan te leveren i.p.v. in de tevredenheidsverklaring zelf? | Ja dat is akkoord.
18 | invulbijlage 6 referentieproject | Wat is de vraag/tekst bij 'toelichting per kerncompetentie' anders dan de 'omschrijving van de uitgevoerde diensten'? Alsmede 'rol teamlid binnen referentieproject' versus 'omschrijving van de uitgevoerde diensten'? | Er kan c.q. mag inderdaad enige overlap in deze items zitten. In de toelichting kunt u dat iets uitgebreider doen in (max.150 woorden) en op de andere plekken in enkele steekwoorden.
19 | Selectieleidraad: 4.4.3. | Selectieleidraad: 4.4.3.: Kerncompetentie 1: Valt een dansschool onder de noemer 'maatschappelijke basisvoorziening'? | Ja
20 | Selectieleidraad: 4.4.3. | Selectieleidraad: 4.4.3.: Kerncompetentie 1: Valt een muziekcentrum onder de noemer 'maatschappelijke basisvoorziening'? | Ja
21 | FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT | u vraagt ; een onderneming met een gezonde financiële draagkracht om de opdracht uit te voeren . Het bewijsstuk daarvoor is de jaarrekeningen over de afgelopen drie (3) vastgestelde boekjaren met de een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant. Wij hebben echter geen b.v. structuur en dus geen accountant die de stukken controleert. Onze vraag is mag er ook een verklaring door de boekhouder worden afgegeven? | In deze omschreven situatie volstaat een boekhoudersverklaring (mits ondertekend).
22 | 2.4.3 Intellectuele eigendomsrechten | Het schrappen van artikel 26 en 44 van de DNR in deze aanbesteding roept bij ons ernstige zorgen op. Als ontwerpbureau hechten wij grote waarde aan de bescherming van ons intellectueel eigendom, en wij zien het als een risico dat u deze bescherming niet wil waarborgen. Wij verzoeken u daarom om de noodzaak van deze wijziging nader toe te lichten danwel te heroverwegen, zodat artikel 26 en 44 van toepassing blijven. | We hebben gelet op een aantal vragen m.b.t. de afwijkingen van de DNR, dit nogmaals kort op een rijtje gezet. Zie de separate bijlage.
23 | bouwkosten | De bouwkosten (ver)bouw (kerk)gebouw, terrein en inrichting) voor dit project worden geraamd op €7.000.000,- excl. BTW. Betreft dit de zuivere bouwkost excl. studiekosten? | Ja, dit zijn enkel de bouw- en installatiekosten.
24 | kerkgebouw & erediensten | In het kerkgebouw vinden geen diensten meer plaats, maar de selectieleidraad schept geen duidelijkheid wanneer er wordt gepland om de kerk aan de eredienst te onttrekken. | De kerk is reeds aan de eredienst onttrokken. Er komt géén kapelfunctie bij het stadsbad. De ruimte van de kapel is beschikbaar voor het bouwoppervlakte van het stadsbad.
25 | Rol kapel | De kapel in het kerkgebouw is op dit moment voor publiek toegankelijk, maar krijgt naar verwachting géén plek in het stadsbad. Betekent dit dat de ruimte waar de kapel momenteel gehuisvest wordt, in gebruik genomen zal kunnen worden in functie van de herbestemming tot stadsbad? Zal de kapel nog een rol spelen bij de herbestemming van de kerk of de pastorie? | De kerk is reeds aan de eredienst onttrokken. Er komt géén kapelfunctie bij het stadsbad. De ruimte van de kapel is beschikbaar voor het bouwoppervlakte van het stadsbad.
26 | Participatietraject | In hoeverre is het ontwerpteam betrokken bij het participatietraject waarvan sprake is in de selectieleidraad? Wat is de rol van het ontwerpteam in dit traject? | Zie selectieleidraad pag. 12: Het voorbereiden van- en ondersteunen bij- de onderzoeksresultaten en vergunningsdocumenten (waaronder valt het participatietraject tussen opdrachtgever, de omgeving en overige stakeholders) van de aanvraag voor een omgevingsvergunning
27 | structuurontwerp | De selectieleidraad vermeldt het volgende: “In de TWEEDE FASE van de gunningsprocedure worden de door de aanbesteder geselecteerde gegadigden verzocht een concrete inschrijving voor de uitvoering van de opdracht in te dienen. Aanbesteder gaat in deze fase een structuurontwerp vragen. Het meest passend structuurontwerp en het meest geschikte ontwerpteam wordt in deze fase uiteindelijk geselecteerd.”. Begrijpen wij het correct dat het structuurontwerp los gekoppeld wordt van het architectenteam of niet? | Nee, dit wordt niet losgekoppeld. We selecteren nu een ontwerpteam, hiervoor is het structuurontwerp een middel.
28 | Nota van inlichtingen - bijlage D | In rapport van de Constructief onderzoek (Bijlage D) zijn bijlages vermeld die nu niet in de stukken zijn opgenomen. Graag zouden we deze ontvangen. | Wordt bijgevoegd
29 | selectieleidraad vragen tbv NvI | p.16 De opdracht zal in de opgegeven combinatie worden uitgevoerd. De combinatie, zijnde het ontwerpteam, verplicht zich om -desgewenst- na opdrachtverlening een door aanbesteder voorgeschreven rechtsvorm aan te nemen. Vraag: U geeft aan ‘desgewenst’: waar hangt deze afweging van af? En aan welke rechtsvorm denkt u? p.27 1. Ontwerpen van een duurzame publieke sportaccommodatie en/of maatschappelijke basisvoorziening van minimaal 1.500 m² in een bestaand gebouw, waarbij het gebouw in zijn nieuwe functie een bijzondere bijdrage levert aan de beleving van de omgeving en haar gebruikers Vraag: wat verstaat u onder een ‘maatschappelijke basisvoorziening’ ? Vraag: voldoet ook een gebouw met een kleiner oppervlak? p.27 - De mate waarin de inpassing van noodzakelijke additionele functies, bij markante monumentale gebouwen op een beeldbepalende plek, op een architectonische en stedenbouwkundige verantwoorde manier heeft plaatsgevonden Vraag: in dit punt onder bovenstaande kerncompetentie wordt gesproken over een monumentaal gebouw, terwijl in de kerncompetentie niet expliciet wordt benoemd dat het om een monument gaat. Is dat een omissie? p.27 1. Een herbestemmingsontwerp van een Rijksmonument - Mate waarop de herbestemming bijdraagt aan de revitalisatie van een bestaand gebouw en een bijdrage levert aan een duurzaam centrumgebied. Vraag: in de subregel staat zowel een architectonische kwaliteit als een stedenbouwkundige kwaliteit. Klopt het dat u om een referentieproject vraagt die beide aspecten in één gebouw verenigd? Vraag: wat bedoelt u met een ‘duurzaam centrumgebied’? p.27 1. Het stedenbouwkundig inpassen van een omvangrijk ruimtelijk programma op een beperkt perceeloppervlak en op een prominente centrumlocatie. Vraag: deze vraag impliceert een nieuwbouw project, hoe verhoudt zich deze vraag tot de opgave? | p.16 De opdracht zal in de opgegeven combinatie worden uitgevoerd. De combinatie, zijnde het ontwerpteam, verplicht zich om -desgewenst- na opdrachtverlening een door aanbesteder voorgeschreven rechtsvorm aan te nemen. Vraag: U geeft aan ‘desgewenst’: waar hangt deze afweging van af? ANTWOORD: Als combinatie bent u hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel. Mocht dit niet al voorafdirect uit uw rechtsvorm van de combinatie blijken, dan dient u alsnog daarvoor een passende rechtsvorm aan te nemen. p.27 1. Ontwerpen van een duurzame publieke sportaccommodatie en/of maatschappelijke basisvoorziening van minimaal 1.500 m² in een bestaand gebouw, waarbij het gebouw in zijn nieuwe functie een bijzondere bijdrage levert aan de beleving van de omgeving en haar gebruikers Vraag: wat verstaat u onder een ‘maatschappelijke basisvoorziening’ ? Bij maatschappelijke (basis)voorzieningen gaat het om ruimte/gebouwen voor bijvoorbeeld zorg, onderwijs, sport, kunst en cultuur en buurtvoorzieningen. Vraag: voldoet ook een gebouw met een kleiner oppervlak? Nee, deze voldoet niet. p.27 - De mate waarin de inpassing van noodzakelijke additionele functies, bij markante monumentale gebouwen op een beeldbepalende plek, op een architectonische en stedenbouwkundige verantwoorde manier heeft plaatsgevonden Vraag: in dit punt onder bovenstaande kerncompetentie wordt gesproken over een monumentaal gebouw, terwijl in de kerncompetentie niet expliciet wordt benoemd dat het om een monument gaat. Is dat een omissie? Het dient een Rijksmonument te zijn. p.27 1. Een herbestemmingsontwerp van een Rijksmonument - Mate waarop de herbestemming bijdraagt aan de revitalisatie van een bestaand gebouw en een bijdrage levert aan een duurzaam centrumgebied. Vraag: in de subregel staat zowel een architectonische kwaliteit als een stedenbouwkundige kwaliteit. Klopt het dat u om een referentieproject vraagt die beide aspecten in één gebouw verenigd? Nee, het mag ook afzondelijk worden aangetoond met meerdere referenties. Vraag: wat bedoelt u met een ‘duurzaam centrumgebied’? De mate waarin een referentie invulling heeft gegeven aan deze term is aan de aanbestede partijen. Bij de term 'Duurzaamheid' kan toekomstigbestendig gelezen worden. p.27 1. Het stedenbouwkundig inpassen van een omvangrijk ruimtelijk programma op een beperkt perceeloppervlak en op een prominente centrumlocatie. Vraag: deze vraag impliceert een nieuwbouw project, hoe verhoudt zich deze vraag tot de opgave? De opgave is een herbestemming van een Rijksmonument met (indien noodzakelijk) uitbreiding op het beschikbare perceel.
30 | Bijlage 3 - verklaring beroep op technische bekwaamheid | Kunt u bevestigen dat in tweede bullit "...beroep op de draagkracht van..." dit kan worden gelezen als "...beroep op de bekwaamheid van..." | Inderdaad.
31 | Kerncompetenties - samenwerking binnen een ontwerpteam én samenwerking bouwteam | Een aantal referenties wordt beoordeeld in de mate waarin de referentie aansluit om de gevraagde samenstelling van en samenwerking tussen het ontwerpteam en toekomstig bouwteam. Kunt u aangeven of een eerdere samenwerking in hetzelfde team leidt tot een hogere beoordeling? En kunt u nader toelichten wat de criteria zijn voor het beoordelen van samenwerking bouwteam? | De criteria bij de eventuele doorselectie zijn nader omschreven in paragraaf 4.4.3.. Puur theoretisch is een eerdere succesvolle samenwerking met hetzelfde team een sterk gegeven. Hoe u de beoogde meerwaarde in deze casus overtuigend opschrijft is aan u.
32 | 4.3.2.2 Technische bekwaamheid: Eisen aan het ontwerpteam | Als onderdeel van technische bekwaamheid omschrijft u 5 personen die minimaal onderdeel moeten uitmaken van het ontwerpteam. Indien dit een externe adviseur betreft moet er dan een beroep op Derden worden gedaan bij diens werkgever of kunnen teamleden als onderaannemer optreden ? | Indien u de gevraagde competenties c.q. referentieprojecten niet met uw eigen bedrijf kunt inbrengen, moet u inderdaad een beroep op bewaamheid van een derde doen. En dat is dan een rechtpersoon, die u opneemt in uw consortium en ook een eigen UEA laat opstellen.
33 | Opdracht | In hoeverre is de RCE betrokken bij het proces, is er al een (positief) advies gegeven? | De RCE is eind 2023 geinformeerd over de plannen. We hebben hen toen ook het rapport van de cultuur- en bouwhistorische opname (ResNova) gestuurd. De RCE heeft op 5 dec 2023 aangegeven in principe in te kunnen stemmen met de herbestemming van kerk tot zwembad. Van belang daarbij vindt de RCE dat de belangrijkste monumentale waarden daarbij overeind blijven/ niet aangetast worden. Nadere onderzoek en planvorming is noodzakelijk om daar een oordeel over te kunnen geven. De volledige reactie van de RCE wordt toegevoegd aan de aanbestedingsstukken
34 | Opdracht | Bent u van plan een adviseur zwembaden te betrekken bij het proces? | Binnen het beoordelingsteam zit een adviseur zwembadtechniek (Sportfondsen Nederland). Sec gericht op beoordeling van ingediende stukken. Voor het indienen van uw aanmelding en eventuele inschrijving zult u zelf (een andere) zwembadadviseur moeten raadplegen c.q. betrekken in uw ontwerpteam.
35 | Opdracht | Is Advies en/of onderzoeken zoals asbest-, chroom 6- orgel-, ecologisch-, funderings-, archeologisch onderzoek onderdeel van de vraag aan het ontwerpteam? | Nee
36 | PVE | Hoe denkt de aanbesteder over het behouden van Liturgische kenmerken zoals beelden, kruiswegstatie, kruis, orgel, bankenplan etc. | We hebben ze mee laten nemen in het onderzoek van de cultuur- en bouwhistorische opname (ResNova). Daar waar ze op basis van dit rapport een positieve of hoge monumentwaarde hebben is behoud gewenst. Als behoud in het kader van de herbestemming volgens de ontwerper niet mogelijk is moet dit gedegen onderbouwd en gemotiveerd worden. In de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning zal de gemeente hierover, het advies van de RCE en de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Heerlen meewegende, een besluit nemen.
37 | PVE | In bijlage D wordt verwezen naar het materiaal technisch onderzoek van SGS-Intron maar deze ontbreekt. Ook bijlagen 2 t/m 9 ontbreken. Kan u deze toevoegen? | Wordt bijgevoegd
38 | PVE | De in de P.V.E. opgenomen eisen t.b.v. het zwembad zijn in principe bedoeld voor een nieuw te bouwen zwembadcomplex. Deze P.V.E. houdt op vele punten geen rekening met de Rijk monumentale status van het gebouw en interieur. Is de aanbesteder bereid om concessies te doen op het P.V.E. om de monumentale kwaliteit van dit rijksmonument te kunnen behouden? | Het aantonen van de nieuwe integrale kwaliteit is aan de ontwerper. Consessies aan het technisch PvE t.b.v. de monumentale kwaliteit zijn met een gedegen onderbouwing mogelijk. Hetzelfde geldt indien volledig behoud in het kader van de herbestemming volgens een ontwerper niet mogelijk is, dan moet dit gedegen onderbouwd en gemotiveerd worden. In de procedure voor de aanvraag Omgevingsvergunning zal de gemeente hierover, het advies van de RCE en de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Heerlen meewegende, een besluit nemen.
39 | Selectieleidraad kerncompetenties | Bij kerncompetentie 1 zoekt u een publieke sportaccomodatie en/of maatschappelijke basisvoorziening. U geeft aan dat u ook op relevantie beoordeeld. Worden een sportaccomodatie en een maatschappelijke basisvoorziening wat geen sport betreft gelijk beoordeeld? | Ja
40 | Selectieleidraad; 4.4.1 doorselectiecriteria teamsamenstelling | Begrijpen wij het goed dat het 'plan van aanpak' (a 5xA4) hetzelfde is als het criterium 'teamsamenstelling' waarvoor 50 punten gescoord kunnen worden? | Ja
41 | Invulbijlage 6 | Bij de toelichting per competentie is er slechts ruimte voor 150 woorden, dat is zeer weinig om zo compleet en treffend mogelijk antwoord te geven op de gestelde vragen mbt de competenties. Is het mogelijk om meer ruimte voor toelichting te krijgen? | Neen. Gelet op het aangeleverde materiaal dat het beoordelingsteam in korte tijd moet bestuderen en beoordelen vragen we u om echt kort en bondig te zijn.
42 | PVE | In het pve worden verschillende eisen gesteld die voor ons nu niet te toetsten zijn op haalbaarheid. Moeten we deze eisen als wens/ideaal zien en wordt dit in de ontwerpfase getoetst en een afgewogen keuze gemaakt? | Het aantonen van de nieuwe integrale kwaliteit is aan de ontwerper. Consessies aan het technisch PvE t.b.v. de monumentale kwaliteit zijn met een gedegen onderbouwing mogelijk. Hetzelfde geldt indien volledig behoud in het kader van de herbestemming volgens een ontwerper niet mogelijk is, dan moet dit gedegen onderbouwd en gemotiveerd worden. In de procedure voor de aanvraag omgevingsvergunning zal de gemeente hierover, het advies van de RCE en de Adviescommissie Omgevingskwaliteit Heerlen meewegende, een besluit nemen.
43 | Selectieleidraad kerncompetenties | Is het voor de kerncompetenties voldoende als de bouw is gestart ipv opgeleverd? | Alle referenties moeten gedurende de laatste 10 jaren zijn ontworpen, dit wil zeggen minimaal voltooid zijn tot en met de DO-fase. De architect mag één referentie aandragen welke (nog) niet is afgerond t/m DO. Deze referentie bevat het bedrag (indien al bekend) en plaats van het project, huidige status van het project en nog te verwachtte doorlooptijd van het project, alsmede contactgegevens van desbetreffende opdrachtgever met wie contact opgenomen kan worden.
44 | Selectieleidraad kerncompetenties | Begrijpen wij het goed dat er voor 8 kerncompetenties één referentieproject moet worden aangedragen? | Neen. U mag per kerncompetentie een referentie aandragen. Maar een referentie kan c.q. mag meerdere kerncompetenties ondersteunen.
45 | Selectieleidraad 2.3 Aard en scope van de opdracht | Op basis van het VO wenst u een bouwteampartner (aannemer) toe te voegen aan het team. Hoe ziet u de werkverdeling vanaf het DO tussen de bouwteampartner en het ontwerpteam? | De aannemer wordt op op nader te bepalen moment een verrijking van het team om samen met het ontwerpteam ervoor te zorgen om tot een goede realisatie van het project te komen. De toekomstige werkverdeling wordt voorafgaand aan een fase samen met de betrokken partijen bepaald.
46 | Selectieleidraad 2.2.1 projectomschrijving | Is er met een schetsplan/vlekkenplan getoetst of het gewenste programma inclusief technische ruimtes inpasbaar is in de kerk? Zo ja, is het mogelijk dit beschikbaar te stellen? | Ja, dit is getoetst. Het schetsplan wordt niet beschikbaar gesteld.
47 | Invulbijlage 5 | Onze definitieve jaarrekening van 2023 is nog niet gereed. Is het jaarverslag van 2022 voldoende? | Als u bedoelt, is de jaarrekening van 2022 voldoende? Ja dat is akkoord.
48 | Invulbijlage 5 | In de tabel dient de nettowinst van 2011 ingevuld te worden. Is dit correct? | Dit moet inderdaad 2021 - 2022 - 2023 zijn.
49 | Selectieleidraad, Paragraaf 4.3.3 pagina 30 | Hier bevindt zich een ‘Fout! Verwijzingsbron niet gevonden’. Kunt u dit corrigeren? | Dit betreft (vermoedelijk) een verwijzing naar paragraaf 2.6. van de selectie leidraad (we zien deze fout niet in onze actuele documentversie).
50 | Selectieleidraad, Paragraaf 4.3.1. Verzekeringen | Dekking van de verzekering is conform de DNR 2011, met een aansprakelijkheidslimiet van 2,5 miljoen euro los van het honorarium en met een vervaltermijn van 10 jaar. Dit is niet conform de DNR 2011. Bent u bereid dit in de leidraad aan te passen zodat de aansprakelijkheid overeenkomt met de DNR 2011? | Ja. Zie aparte bijlage met toelichting op afwijkingen DNR.
51 | Selectieleidraad, Paragraaf 2.3 Aard en scope van de opdracht | Na afronding van het VO zal een bouwteampartner geselecteerd worden. Fase 4 omschrijft de Europese aanbesteding voor uitvoerende partijen en volgt op Fase 3 de besteksfase. Wanneer en hoe wordt de bouwteamaannemer geselecteerd? Tijdens het VO of na de TO fase? | De aannemer wordt op op nader te bepalen moment een verrijking van het team om samen met het ontwerpteam ervoor te zorgen om tot een goede realisatie van het project te komen. De toekomstige werkverdeling wordt voorafgaand aan een fase samen met de betrokken partijen bepaald.
52 | Selectieleidraad, Paragraaf 2.2.2 Bouwkosten | De totale bouwkosten (inclusief terrein en inrichting) bedragen 7 miljoen euro voor ca. 1.700 m2 BVO. Dit komt neer op € 4.118 / m2 BVO. Gezien de nodige werkzaamheden aan gevels en daken en de verhouding m2 t.o.v m3 lijkt dit een laag bedrag. Heeft u de beschikking over aanvullende financiële middelen als 7 miljoen euro onvoldoende blijkt te zijn? | Nee
53 | Leidraad: 4.3.2.2: technische bekwaamheid: | "De architect mag één referentie aandragen welke (nog) niet is afgerond." Mag deze ene referentie voor meerdere kerncompetenties gebruikt worden? | Ja, dat mag.
54 | Leidraad: 4.3.2.2: technische bekwaamheid: | Moet het gebouw in gebruik genomen zijn, of de ontwerpwerkzaamheden afgerond en opgeleverd? | Alle referenties moeten gedurende de laatste 10 jaren zijn ontworpen, dit wil zeggen minimaal voltooid zijn tot en met de DO-fase. De architect mag één referentie aandragen welke (nog) niet is afgerond t/m DO. Deze referentie bevat het bedrag (indien al bekend) en plaats van het project, huidige status van het project en nog te verwachtte doorlooptijd van het project, alsmede contactgegevens van desbetreffende opdrachtgever met wie contact opgenomen kan worden.
55 | Aanvullende informatie | Zijn er 3d tekeningen beschikbaar? Zo niet moet de architect dit op zich nemen? | Er zijn geen 3D tekeningen beschikbaar. Indien gewenst/van meerwaarde dan is het aan de ontwerpende partij deze zelf te (laten) maken
56 | Invulbijlage referentieproject | U vraagt per referentie een tevredenheidsverklaring , kunnen deze verklaringen ook voor aanvang gunningsfase worden aangereikt? | Neen. Dat werk zeer vertragend in het beoordelingsproces en verdere voortgang van deze aanbesteding.
57 | Algemeen | Zijn er tekeningen beschikbaar van de kerk en zijn de renovatietekeningen uit 2001 digitaal (dwg/dxf/ifc) beschikbaar? | Van de oorspronkelijke bouwtekeningen zijn foto's beschikbaar van de renovatie uit 2002 zijn scans beschikbaar. Beschikbare tekeningen worden in PDF gedeeld. Aanbesteder is niet in bezit van dwg/dxf/ifc exemplaren.
58 | Algemeen | Kunnen partijen, of entiteiten die verbonden zijn aan partijen, die in een eerder stadium betrokken zijn geweest bij de mogelijke herbestemming van de kerk of realisatie van een stadsbad, deelnemen aan de inschrijving? Dit in verband met voorkennis ten opzichte van andere deelnemers. | Deze partijen sluiten wij niet uit aangezien dit allemaal verschillende haalbaarheidsstudies van diverse varianten betrof. De resultaten van de relevante studies zijn allemaal nu ter beschikking gesteld. Nu in deze aanbestedingsprocedure ontstaat een andere context en focus. Betrokkeheid bij de voorbereiding is dan ook bewust géén facultatieve uitsluitingsgrond in deze procedure. Het juiste UEA wordt alsnog bijgevoegd bij deze NvI.
59 | Advies zwebadinbouw | De bijlagen in de rapportage van Van de Werf en Nass ontbreken. Graag nog toesturen. | Wordt bijgevoegd
60 | Selectieleidraad blz. 29 | U vraagt adviesverlening t.a.v. bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid voor een zwemaccommodatie van 1000m2 bvo mag dit ook een sportaccommodatie en /of maatschappelijke basisvoorziening betreffen? | Nee.
61 | Selectieleidraad, blz. 17 | Onderaannemers mogen zich bij meerdere hoofdaannemers aanbieden als onderaannemer. Hoe kijkt u aan tegen een gunningsfase waarin de mogelijkheid bestaat dat dezelfde adviseur in vijf verschillende ontwerpteams kan zitten. Dit kan de diversiteit van de plannen belemmeren. | We zien geen bezwaar.
62 | Selectieleidraad, blz 14 | Is het mogelijk om ook een dialoogronde op te nemen gedurende de gunningsfase? | Neen. We houden vast aan de nu gepubliceerde procedure. We overwegen wel extra NvI-rondes.
63 | Selectieleidraad blz. 13 | U vraagt om een ontwerpteam met unieke eigenschappen die dit project tot uitvoering kan brengen. Vervolgens claimt u alle auteursrechten en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten, terwijl de overheid juist dit soort rechten bij de auteurs zou moeten beschermen. Wij verzoeken u deze alinea te verwijderen. | Neen. Zie hiervoor de bijlage met toelichting afwijkingen DNR.
64 | Selectieleidraad, blz. 13 | Gelieve vooruitlopend op de gunningsfase een concept-overeenkomst als bijlage toe te voegen. | We voegen een conceptovereenkomst toe aan deze NvI.
65 | Selectieleidraad, blz 11 | Er wordt per fase een opdracht verstrekt, waarbij de aanbesteder na afronding van een deelopdracht zonder opgave van reden het gehele werk kan beëindigen. Dit wordt als buitenproportioneel beschouwd, aangezien een volledig ontwerpteam klaarstaat om het werk binnen de gestelde kaders en planning uit te voeren. Wij verzoeken daarom om bij beëindiging van het werk minimaal 10% van de volgende fase te kunnen declareren als compensatie voor de gederfde verwachte kosten. | Voor de reele gemaakte kosten voor het klaarstaan van het ontwerpteam voor een (eventuele) volgende fase dient inderdaad een redelijke vergoeding tegenover te staan. De 10% van de volgende fase vinden we te ongewis. De omvang van deze vergoeding wordt in onderling overleg in redelijkheid bepaald. Daarbij uitgaande van een normaal gebruikelijk risico opslag percentage in uw tarieven.
66 | Selectieleidraad, blz 10 | Belangrijke speerpunten voor u zijn een goed ruimtelijk en functioneel ontwerp van een zwembad, dat zich vertaalt in onder andere optimalisatie van exploitatie en duurzaamheid. Ook neemt in uw beoordelingsteam iemand zitting die beoordeelt op zwembadfunctionaliteit en techniek. In de gevraagde kerncompetentie 'Architectonisch ontwerp en advies' zien wij echter geen weging met betrekking tot ervaring omtrent deze belangrijke speerpunten voor het ontwerpen van een zwembad. Ons verzoek is om de ervaring op dit gebied mee te nemen in de weging op blz. 27. | Dit aspect zal inderdaad betrokken worden bij de eventuele doorselectie, zoals omschreven op blz 27 van de selectie leidraad.
67 | Selectieleidraad, blz. 11 | De bouwkosten worden geraamd op €7 miljoen. Aangezien dit een taakstellend budget is dat als randvoorwaarde geldt binnen de ontwerpopgave, verzoeken wij u de totstandkoming van dit budget inzichtelijk te maken. | Nee. Het budget is door een erkende partij getoetst.
68 | Selectieleidraad, blz 6 | Het voornemen is om te gunnen op 70% kwaliteit en 30% prijs. Gelieve dit voornemen in de selectiefase concreet te maken. | Neen. Dit zal gebeuren middels de gunningsleidraad.
69 | referentieprojecten | par. 4.3.2.3. Gezien de complexiteit van het project willen wij graag verzoeken voor alle disciplines ook projecten toe te staan, waarvan het ontwerp is afgerond en de uitvoering is gestart, en derhalve nog niet zijn opgeleverd. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Alle referenties moeten gedurende de laatste 10 jaren zijn ontworpen, dit wil zeggen minimaal voltooid tot en met de DO-fase. De architect mag één referentie aandragen welke (nog) niet is afgerond t/m DO. Deze referentie bevat het bedrag (indien al bekend) en plaats van het project, huidige status van het project en nog te verwachtte doorlooptijd van het project, alsmede contactgegevens van desbetreffende opdrachtgever met wie contact opgenomen kan worden.
70 | Bouwteam-ervaring bij Kerncompetentie Architectonisch en bouwkundig Ontwerp (pagina 27) | We hebben een referentie voor Architectonisch Ontwerp & Advies die bijzonder goed aansluit op de opgave en maximaal scoort op punt 1. Dit is echter een D&B waarbij de samenwerking dus niet in bouwteam was maar waarbij we vanaf de start van het project samen met de aannemer werkten. Het werken in bouwteam kom relatief weinig voor. Ben u bereid ook de maximale 10 punten toe te kennen voor Design & Build-projecten? | Een referentie met Design & Built wordt toegelaten. Het beoordelingsteam is verantwoordelijk voor de puntentoekenning.
71 | Bouwteam-ervaring bij Bouwkostenadvies (pagina 29) | Excuses voor de typefouten in onze vorige vraag. We hebben een referentie voor Bouwkostenadvies die bijzonder goed aansluit op de opgave en maximaal scoort op punt 1. Dit is echter niet in bouwteam. Het werken in bouwteam komt relatief weinig voor. We vragen u dan ook geen onderscheid te maken in punten voor wel of niet bouwteamprojecten bij deze kerncompetentie. | Akkoord. Voor deze specifieke referentie bouwkostenadvies is het niet noodzakelijk dat deze (ook) in bouwteamverband heeft plaatsgevonden.
72 | adviserende leverancier | Wat zijn de gevolgen voor een adviserende leverancier in de aanbestedingsfase wanneer hij zich aansluit als onderaannemer bij het ontwerpteam in de selectie- en/of gunningsfase? | Uw vraag is ons niet echt helder. Zie antwoord vraag 34+58.
73 | 4.4.3 | Een geklasseerd monument in Belgie is het equivalent van een rijksmonument in nederland? Kunnen wij er van uit gaan dat deze dan ook als zodanig meegerekend worden bij de referenties/kerncompetenties? | U mag inderdaad ook een gelijkwaardige referentie indienen, maar die gelijkwaardigheid zult u wel zelf moeten aantonen.
74 | Artikel 4.3.1.2 | De verval termijn die gevraagd wordt is langer dan die in de DNR is opgenomen en daarmee ook langer dan de verzekeringen die gebaseerd zijn op de DNR. Kan deze conform de DNR op 5 jaar gezet worden? | Ja. Zie aparte bijlage met toelichting op afwijkingen DNR.
75 | 4.4.3. Bouwkostenadvies | 2. U vraagt als referentie adviesverlening inzake bouwkosten en hoe deze aansluit op een samenwerking tussen het ontwerpteam en het toekomstig bouwteam. Het is gebruikelijk in de ontwerpfase dat de bouwkostenadviseur van het ontwerpteam de ramingen maakt en ten tijde dat de aannemer aansluit in het bouwteam de raming door de aannemer wordt verzorgd. Doelt u op de mate waarin het bouwkosten advies vanuit de ontwerpfase is overgedragen naar de kostendeskundige van de aannemer? | Nee, wij bedoelen dat een separate kostendeskundige de kosten van het ontwerp bewaakt.
76 | Bijlage 5 | De financiële gegevens worden gevraagd voor de jaren 2011, 2022 en 2023. Kunt u bevestigen dat de gegevens voor de jaren 2021, 2022 en 2023 dienen te worden aangeleverd? | Inderdaad.
77 | Artikel 4.3.1.2 | Omdat wij onderdeel uitmaken van een holding, beschikken wij als groep over een overkoepelende doorlopende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vanwege bedrijfsgevoelige informatie is het ons niet toegestaan om een kopie van onze verzekeringspolis te verstrekken. Echter, om te kunnen aantonen dat wij over een deugdelijke verzekering beschikken die voldoet aan de door u gestelde eisen, kunnen wij een verzekeringscertificaat verstrekken. Bent u bereid om in plaats van een kopie van onze verzekeringspolis een verzekeringscertificaat te ontvangen als bewijs dat wij over een deugdelijke verzekering beschikken die voldoet aan de door u gestelde eisen? | Dat is akkoord nu bij aanmelding. Bij eventuele verificatie kunt u dit alsnog tonen op basis van onze professionele vertrouwelijkheid.
78 | Artikel 4.3.1.2 | Teneinde een scheve verhouding te voorkomen tussen het honorarium en de mogelijk te vergoeden schade, willen wij verzoeken het door de opdrachtnemer te vergoeden schade conform de DNR te vragen of maximaal per opdracht te beperken tot driemaal de hoogte van de advieskosten, met een maximum van €2.500.000,-? | Zie aparte bijlage met toelichting op afwijkingen DNR.
79 | Artikel 2.4.3 | Deze bepaling bevat zowel een garantie als een vrijwaring. Garanties kwalificeren als schadeverruimend en zijn hierdoor voor ons niet verzekerbaar. Het opnemen van een garantie heeft immers verregaande gevolgen. Zo wordt het vaststellen van de tekortkoming vereenvoudigd, komt het overmachtsverweer (het beroep op de niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming) te vervallen en is verzuim niet vereist. Bent u derhalve bereid het woord ‘garandeert’ te vervangen met ‘draagt er zorg voor’? Voorts verzoeken wij u de vrijwaring te laten vervallen. Vrijwaringen zijn voor ons niet verzekerbaar, omdat deze door onze verzekeraar als schadeverruimend worden aangemerkt. Immers de overeengekomen aansprakelijkheidsbepalingen tussen partijen zijn niet van toepassing op de derden waarop de vrijwaring ziet, wij kunnen hierdoor voor onbeperkte schadebedragen, begrippen én termijnen worden aangesproken, hetgeen dus niet wenselijk is. Vrijwaringen zijn ook niet noodzakelijk, nu u als opdrachtgever door derden geclaimde schade via de overeengekomen aansprakelijkheidsbepalingen alsnog op ons kunt verhalen. Bent u derhalve bereid de vrijwaring te laten vervallen? | Zie aparte bijlage met toelichting op afwijkingen DNR.
80 | Artikel 2.4.3 | Bent u bereid overeen te komen dat de IE-rechten pas toekomen aan de gemeente Heerlen nadat zij heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer? | Ja. Zie aparte bijlage met toelichting op afwijkingen DNR.
81 | Aanvulling | Of bij advies Bouwkosten los te laten dat een publieke sportaccomodatie of maatschappelijke basisvoorziening maximaal scoort. | Neen, we houden vast aan deze voorwaarde.