## Vragen_en_antwoorden_471386_ins
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | BRL K11014 | U vraagt een certificaat BRLK11014 moet dit niet BRLK10014 zijn? Zo nee kunt u toelichting geven op dit certificaat. | klopt dit moet BRL K10014 zijn. Wordt aangepast
2 | Inschrijffase | bestek hoofdstuk 2 | In omschrijving staat het reinigen van de doorspuitputten dient te zijn inbegrepen, waar mogen wij vanuit gaan qua aantal? | gemiddelde lengte van de drainage lengte/aantal strengen binnen de raamccontractperiode is 47,5m
3 | Inschrijffase | bestek, post 511050 | Bedoelt opdrachtgever hier geen haspelwagen? | ja, wordt aangepast
4 | Inschrijffase | Inschrijvingsstaat | Is er van dit werk ook een inschrijvingsstaat zodat we het geheel kunnen controleren op compleetheid (bv. bijdrages)?. | Inscrhijfstaat in Excel wordt bijgevoegd. RSX bestand blijft leidend.
5 | Inschrijffase | Inschrijvingsleidraad § 2.3 Planning | Goedemiddag, zou u de aanbesteding kunnen verplaatsen voor na de bouwvak?. Nu is er een datum van 13 augustus 2024 genoemd voor indienen. Dit valt midden in de bouwvakvakantie. | Aanbesteding wordt verschoven naar donderdag 29 augustus 12:00
6 | Inschrijffase | Bestekspost 112010 | Kunt u aangeven van welk materiaal de verdekte putten zijn? | Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit kunnen betonnen putten zijn waar de drainage zit aangesloten op de riolering, maar ook kunststof doorspuit putten. In mapkit waar de opdrachtnemer toegang tot krijgt is het materiaal vastgelegd waarvan de put volgens het beheersysteem van gemaakt is.