## Blad1
Inschrijfstaat
A-2331 – Preventief en correctief onderhoud riool- en minigemalen en randvoorzieningen Dijk en Waard
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen
in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel 1: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven
in ho. 5 van het Programma van Eisen. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel 1 | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Preventief onderhoud minigemalen / drukriool gemalen incl. besturingskasten incl. reinigen met combi reininger. | 130 |  | 0
Preventief onderhoud dubbelpomps minigemaal | 7 |  | 0
Preventief onderhoud rioolgemalen (gemengd) | 86 |  | 0
Preventief onderhoud BBB's / randvoorzieningen | 4 |  | 0
Preventief onderhoud aan riooloverstort meetsystemen | 17 |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 2: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel 2 wordt een opgave gevraagd van de vaste kosten die gemaakt worden voor het oplossen van alle gemelde storingen als omschreven
in ho. 6 van het programma van eisen. Het tijdstip van melding is hierin maatgevend. De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel 2 | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Verhelpen van storingen tussen 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (incl. reiskosten) | 50 |  | 0
Verhelpen van storingen buiten 07.00 uur en 17.00 uur op kantoordagen (dus nachten en weekenden)(incl. reiskosten) | 25 |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 3: Totaalprijs reinigings- en stortingskosten
In onderdeel 3 wordt een opgave gevraagd voor het eventueel extra reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water)
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel 3 | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Het reinigen van een rioolgemaal (halfjaarlijks dus extra buiten de BRL om) | 50 |  | 0
Uurtarief extra reinigen (met kleine combi) | 8 |  | 0
Uurtarief extra reinigen (met grote combi) | 8 |  | 0
Afvoer slib naar erkende verwerker (ton) | 5 |  | 0
Totaalprijs reinigings- en stortingskosten exclusief BTW |  |  | 0
Onderdeel 4: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen:
In onderdeel 4 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de inspectie, storings- en
onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden. De op te geven bedragen dienen inclusief de
benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel en het schoonmaken van put / onderdelen voor eigen werk hygiëne
Voor de pompen zijn de huidige type's opgegeven. Hiervoor geldt het leveren en aanbrengen van een pomp uit de inschrijfstaat.
De aantallen kunnen in decimalen zijn weergegeven omdat er naar inschatting slechts een klein deel van deze onderdelen vervangen zal worden.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het geel gearceerde deel.
Onderdeel 4 | fictieve hoeveelheid (stuks) / jaar | Eenheidsprijs | Totaalprijs per jaar
Pomp | -- | --
Flygt MP3069.170HT W254 1,7kW ( versnijdend ) | 4 |  | 0
Flygt MP3069.170HT W250 2,4kW ( versnijdend ) | 4 |  | 0
Flygt NX3069.160SH W272 1,7kW ( Verende N waaier ) | 4 |  | 0
Flygt NX3069.160SH W270 2,4kW ( Verende N waaier ) | 4 |  | 0
Flygt NP3085.160MT W462/463 1,3kW | 2 |  | 0
Flygt NP3085.160MT W460/461 2,0kW | 2 |  | 0
Flygt NP3102.160MT W460 3,1kW | 1 |  | 0
Flygt NP3127.160MT W437 5,9kW | 1 |  | 0
Landustrie DSP22-04BB | 1 |  | 0
Landustrie DSP22-04BD | 1 |  | 0
Landustrie DSP22-04BE | 1 |  | 0
Waaier Flygt type 210 | 2 |  | 0
Waaier Flygt type 212 | 2 |  | 0
Waaier Flygt type 250 | 2 |  | 0
Waaier Flygt type 460 | 2 |  | 0
Pompkabel L=10m 4x1,5 mm2 | 1 |  | 0
Pompkabel L=10m 7x1,5 mm2 | 1 |  | 0
Kast en besturing | -- | --
Buitenopstellingskast RH 800 RAL6005 | 1 |  | 0
Buitenopstellingskast RH 1200 RAL6005 | 1 |  | 0
Buitenopstellingskast PSZ445 Scharnierend deur RAL6005 | 1 |  | 0
Buitenopstellingskast ZD speciaal 620x500x290 mm | 1 |  | 0
Sokkel t.b.v. RH-800 kast in kleur | 1 |  | 0
Sokkel t.b.v. RH1200 kast in kleur | 1 |  | 0
Sokkel t.b.v. PSZ445 kast in kleur | 2 |  | 0
Magneetschakelaar tot 3kw | 1 |  | 0
Thermische blok 2 - 4,5 Amp | 2 |  | 0
Thermische blok 4 - 7 Amp | 1 |  | 0
Aardlekautomaat 30mAmp | 1 |  | 0
Aardlekautomaat 300mAmp | 2 |  | 0
besturing 1 pomp - luchtpomp (conform bijlage 5 met als toevoeging een urenteller) | 6 |  | 0
Complete enkel pomps besturing op basis van App 300 s (conform bijlage 5) | 2 |  | 0
Complete dubbel pomps besturing (DOL) op basis van App 300 s (conform bijlage 5) | 1 |  | 0
Complete dubbel pomps besturing (ster driehoek) op basis van Nexicon (conform bijlage 5) | 1 |  | 0
Radar sensor Vega | 1
Drukopnemer | 1 |  | 0
antenne incl. puck | 1 |  | 0
noodaccu ten behoeve van app en fmc | 1 |  | 0
Led lamp rood | 2 |  | 0
Vlotter hoogwater regeling | 2 |  | 0
Luchtpompje t.b.v. niveauregeling | 5 |  | 0
Luchtslang t.b.v. niveauregeling | 5 |  | 0
Hydro korrels aanbrengen onder in kast | 5 |  | 0
Leidingwerk | -- | --
Balkeerklep RVS 50 mm | 3 |  | 0
Balkeerklep Gietijzer 80 mm | 1 |  | 0
Balkeerklep Gietijzer 100 mm | 1 |  | 0
Geleidestang 2" RVS 316 per m | 1 |  | 0
Geleidestang 3/4" RVS 316 per m | 2 |  | 0
Geleidestanghouder 2" RVS 316 | 1 |  | 0
Geleidestanghouder 3/4" RVS 316 | 2 |  | 0
Persleiding 2" RVS 316 in gemaal per m | 8 |  | 0
Persleiding HPDE 50mm per m | 1 |  | 0
Persleiding HPDE 80mm per m | 1 |  | 0
Persleiding HPDE 100mm per m | 1 |  | 0
Flygt voetbocht RVS 316 50 mm | 5 |  | 0
Flygt voetbocht Gietijzer 80 mm | 1 |  | 0
Flygt voetbocht Gietijzer 100 mm | 1 |  | 0
Kogelkraanafsluiter 2" RVS 316 | 5 |  | 0
Compleet RVS leidingwerk minigemaal: Rvs voetbocht 2'' Rvs Dubbele Nippel 2''; Rvs Balkeerklep 2''; Rvs 3-delige koppeling 2'' ; Rvs Pijpnippel 2'' L=500; Rvs Knie 2''; Rvs 3-delige koppeling 2'' ; Rvs Kogelafsluiter; Rvs Pijpnippel 2'' L=300; Straubkoppeling 2''; | 5 |  | 0
Compleet HDPE Leidingwerk minigemaal: \Rvs voetbocht 2''; Rvs dubbele nippel 2''; Rvs balkeerklep 2''; Rvs 3-delige koppeling 2''; Hdpe Puntstuk 2'' L=500; Hdpe lasknie 2''; Hdpe puntstuk 2''; Rvs 3-delige koppeling 2''; Rvs Kogelkraan; Hdpe Puntstuk 2'' L=300; Straub koppeling 2''; | 2 |  | 0
Hijsketting | -- | --
Hijsketting RVS 316 rioolgemaal L=7 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat | 15 |  | 0
Hijsketting RVS 316 rioolgemaal L=5 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat | 20 |  | 0
Hijsketting RVS 316 minigemaal L=2 m incl. RVS harpsluiting en veiligheidscertificaat | 4 |  | 0
Onderdelen ten behoeve van riooloverstort meetsystemen | -- | --
Logger: | -- | --
RS-10 datalogger compleet (SMS/GPRS) | 1 |  | 0
Interne print RS-10 datalogger | 1 |  | 0
Externe (staaf) antenne | 1 |  | 0
Kunststof Fibox behuizing, 190x190x130mm | 1 |  | 0
Kunststof Fibox behuizing, 280x190x130mm | 1 |  | 0
Stalen behuizing Rittal, 230x330x155mm | 1 |  | 0
Converter 230V - 12V | 1 |  | 0
Haak RVS t.b.v. montage RS-10 datalogger | 1 |  | 0
SD-kaarten 2GB | 1 |  | 0
Sensoren: | -- | --
VEGAWELL 52, 1, 2 of 4 meter meetbereik | 1 |  | 0
VEGABARR 66, 1, 2 of 4 meter meetbereik | 1 |  | 0
Ophang montagewig | 1 |  | 0
Gavazzi overstortverklikker | 1 |  | 0
Haak RVS t.b.v. montage verklikker | 1 |  | 0
Accu (intern): | -- | --
Interne voeding, nikkel / cadmium | 1 |  | 0
Interne voeding, lithium | 1 |  | 0
Verkeersmaatregelen | -- | --
Toepassen en verwijderen afzetting(en) op volledig kruispunt conform CROW96b en richtlijnen van wegbeheerder, Wiu=30km/u, inclusief materieel en materiaal | 1 |  | 0
Instandhouden afzetting(en) op volledig kruispunt zoals bedoeld in postnummer 5.01 | 1 |  | 0
Toepassen en verwijderen afzetting(en) op gedeeltelijk kruispunt conform CROW96b en richtlijnen van wegbeheerder, Wiu=30km/u, inclusief materieel en materiaal | 1 |  | 0
Instandhouden afzetting(en) op volledig kruispunt zoals bedoeld in postnummer 5.03 | 1 |  | 0
Toepassen en verwijderen afzetting(en) op fiets- en voetpaden conform CROW96b en richtlijnen van wegbeheerder, Wiu=30km/u, inclusief materieel en materiaal | 1 |  | 0
Instandhouden afzetting(en) op volledig kruispunt zoals bedoeld in postnummer 5.05 | 1 |  | 0
Toepassen en verwijderen afzetting(en) naast de rijbaan conform CROW96b en richtlijnen van de wegbeheerder, Wiu=50km/u, inclusief materieel en materiaal | 1 |  | 0
Instandhouden afzetting(en) op volledig kruispunt zoals bedoeld in postnummer 5.07 | 1 |  | 0
Uur tarief | -- | --
uur tarief voor monteur met bus en uitrusting voor extra werkzaamheden buiten kantoortijden | 10 |  | 0
uur tarief voor monteur met bus en uitrusting voor extra werkzaamheden binnen kantoortijden | 70 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | 0
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Onderdeel 1 Totaalprijs preventief onderhoud | 0
Onderdeel 2 Totaalprijs correctief onderhoud | 0
Onderdeel 3 Totaalprijs reiniging- en stortingskosten | 0
Onderdeel 4 Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | 0
Totale inschrijfsom | 0