[image: image1.jpg]G E M E E N T E

WADDINXVEEN §*





Bijlage 13 - Lijst meest gebruikte materialen 

Lijst meest gebruikte materialen behorende bij het Beschrijvend document “Programma van eisen Reinigen, preventief en correctief onderhouden pompinstallaties gemeente Waddinxveen” versie 1 oktober 2024

en indien voorkomend, de Nota('s) van inlichtingen. 

	
	 
	
	
	
	
	

	Nr
	Omschrijving
	Een heid
	Hoeveel heid
	v/n
	Prijs per stuk
Incl. montage en bij -behorende materialen 
	Totaalbedrag
Incl. montage

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   

	2
	Hijsketting 0,5 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd.
	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   

	3
	RVS buitenkast dochterkast t.b.v. drukriool besturing (Staka of Zador) (kleur groen)
	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   

	4
	Niveausensor drukriool gemaal Huba control, type 712
	st
	25
	v
	 € -   
	 € -   

	5
	Vlotter minigemaal
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   

	6
	Gecertificeerde hijsketting RVS 316, gemiddeld 3 meter
	st
	5
	v
	 € -   
	 € -   

	7
	D sluiting RVS 316
	st
	10
	V
	 € -   
	 € -   

	8
	Magneetschakelaar tot 3,0 Kw
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   

	9
	GPRS Puck antenne
	st
	10
	V
	 € -   
	 € -   

	10
	Cilinderslot Anker C342 (of vergelijkbaar)
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   

	11
	Geleidestang 3/4" RVS 316

2 per drukgemalen, lengte 1,5 mtr.
	st
	10
	v
	 € -   
	 € -   

	12
	Gietijzeren put afdekking rond 52 cm
	st
	10
	V
	 € -   
	 € -   

	13
	Stelpost div. klein materiaal 
	st
	1
	
	 € 10.000,-
	 
	 € 10.000,- 

	 
	Totaalsom over te nemen in de inschrijfstaat, Bijlage 4 (bedrag exclusief BTW)
	 € -   

	
	
	
	
	
	
	
	

	Gedaan te .......................................(plaats) de .........................................................................(datum)

	 

	De Inschrijver:       .................................................................................... (naam en functie)

	
	
	
	
	
	
	
	

	                       ….......…....................................................................... (rechtsgeldige handtekening)

	

	


Bijlage 13 Lijst meest gebruikte materialen – EA aanbesteding reinigen, preventief en correctief onderhouden pompinstallaties 


[image: image1.jpg]