| Betreft Checklist functionele omschrijving armaturen v2 | Behorend bij Raamovereenkomst 2024082642402 | Datum 06-11-2024 |
| --- | --- | --- |

De armaturen, beschreven in hoofdstuk 5023 van de raamovereenkomst, zijn functioneel omschreven; type A en B. In de desbetreffende besteksposten staan de vereiste specificaties beschreven. Via deze bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient de inschrijver de specificaties van haar aangeboden armaturen weer te geven. Indien de specificaties niet voldoen aan de eisen wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

Daarnaast dient de inschrijver middels de blanco functionele lichtberekeningen type A en B aan te tonen dat de armaturen voldoen aan de gewenste NPR norm in relatie tot het dwarsprofiel. De blanco functionele lichtberekeningen type A en B zijn opgesteld vanuit het programma Reality. Het staat de inschrijver vrij om een ander vergelijkbaar lichtberekeningsprogramma toe te passen, mits alle voorgeprogrammeerde gegevens exact worden overgenomen. Bij het wijzigen of niet toe passen van deze gegevens wordt de inschrijving ter zijde gelegd.

De bijlage “Checklist functionele omschrijving armaturen” dient bij inschrijving worden ingediend. De inschrijver

dient alleen de ontbrekende eenheden in de kolom “Aan te geven door inschrijver” aan te geven.

Het aantonen van de G-klasse is geen onderdeel van de beoordeling.

| Bestekspostnr 502310 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type A NPR norm P5 | Paaltoparmatuur lph 4,75 m Vorm Kegel opzet |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | Minimaal 1400 lumen |  |  |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 10 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |

| Bestekspostnr 502320 | Eisen | Controle AD | Specs vanuit lichtberekening | Aan te geven door inschrijver | Controle AD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatuur type B NPR norm P5 | Opschuifarmatuur lph 6,50 m Vorm Koffer opschuif |  | Type armatuur |  |  |
|  | CE-keurmerk |  | Lens |  |  |
|  | ENEC+ Certificaat |  | Wattage |  |  |
|  | Min 5 jaar garantie |  | Driver mA |  |  |
|  | 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C is L90 |  | Aantal LED’s |  |  |
|  | IP 65 |  |  |  |  |
|  | IK 09 |  |  |  |  |
|  | Minimaal RA 70 |  |  |  |  |
|  | 4000 Kelvin |  |  |  |  |
|  | CLO |  |  |  |  |
|  | Veiligheidsklasse I |  |  |  |  |
|  | Standaardkleur |  |  |  |  |
|  | Topmaat 60 mm |  |  |  |  |
|  | Dimregime 2A |  |  |  |  |
|  | Aansluitsnoer 3-aders |  |  |  |  |