## Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
ELEK 000 | Eisen m.b.t. Elektrotechnische installatie
BEST 000 | Eisen m.b.t. Besturing
IP&A 000 | Informatiebeveiliging, Privacy & Architectuur
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
OG | Opdrachtgever
ON | Opdrachtnemer
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 001.1 | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 004 | nvt
APE 005 | OG kan materialen voor op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de Raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 006 | nvt
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een Startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
ACB 002 | De OG organiseert 6 maandelijks een bouwvergadering nodigt hier de ON voor uit.
ACB 003-004 | nvt
Voortgang
CVE 001 -005 | nvt
CVE 006 | Tweemaal per jaar (uiterlijk twee weken na afloop van het 2e en 4e kwartaal) brengt u digitaal verslag uit aan OG omtrent relevante managementinformatie (managementrapportage). Deze informatie wordt minimaal twee weken vóór het reguliere halfjaarlijkse voortgangsoverleg aangeleverd in een door OG gewenst format. Dit overzicht kan eventueel ook via de site van ON gedownload worden (.csv format). Tot einde contract dient de informatie inzichtelijk te blijven. Hierin komt het volgende terug:
- Ordernummer
- Orderregel
- Artikelnummer
- Merk
- Artikelomschrijving
- Type
- Brutoprijs fabrikant
- Korting
- Factuurbedrag
- Orderdatum
- Verzenddatum
- Leverdatum
- Afleverlocatie (incl. Adresgegevens)
- Netto en bruto omzet per vestiging
- Vermelding welke orderregels specials zijn
- De gerealiseerde omzet per artikel, artikelgroep en afleveradres verdeeld naar standaardassortiment en overig assortiment.
- Het aantal orders/opdrachten en de gemiddelde ordergrootte
- Het aantal retourzendingen met verbijzonderd het aantal foutief/beschadigde artikelen, manco’s, foutieve leveringen, etc.
- Een overzicht van afwijkingen op hetgeen oorspronkelijk is besteld en/of afgesproken (geleverde alternatieven).
- Een klachtenoverzicht
Verificatie
VERI 001 | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
VERI 002-003 | nvt
Veiligheid
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 003 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals ook de lokale milieuzones.
VEIG 004.1 | nvt
VEIG 004.2-006 | nvt
VEIG 007 | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 001 | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren.
K&RM 002 | De vaste contactpersoon bij ON dient over de juiste kennis te beschikken om de besteller/ OG te allen tijde adequaat te kunnen adviseren over de keuze en het gebruik van (elektro/ mechanisch)technische materialen en gereedschap, inclusief alternatieve oplossingen en nieuwe ontwikkelingen. Hij of zij heeft tevens inzicht over het gehele artikelenbestand van het waterschap. Synergievoordelen worden proactief voorgesteld en benut.
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
COMM 003 | nvt
COMM 004.0 | Afhandeling klachten
COMM 004.1 | ON beschikt over een adequate procedure om klachten met betrekking tot de dienstverlening te behandelen.
COMM 004.2 | ON stelt een klachtendossier op en registreert daarin de klachten en de te nemen maatregelen. Het klachtendossier is onderdeel van de halfjaarlijkse managementrapportage.
COMM 004.3 | De afhandeling en status van de ontvangen verstoringen en klachten dient binnen 24 uur schriftelijk (per e-mail) te worden teruggekoppeld.
Facturatie
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de leveringen volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring door de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO) - Productdroep - Afleverlocatie
FACT 003 | nvt
FACT 004 | Facturatie dient te geschieden op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de levering kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
FACT 005.1-005.2 | nvt
FACT 005.3 | Kosten voor overleg en rapportages worden geacht onderdeel te zijn van de prijzen, zoals aangegeven op het kortingenlijst en worden niet apart gefactureerd.
FACT 005.4 | ON verklaart dat er geen orderkosten of andere aanvullende kosten bij OG in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen met de besteller.
FACT 006-007.1.2 | nvt
FACT 007.2 | Leverancier garandeert te allen tijde de marktconformiteit van de brutoprijzen (exclusief BTW) en stuurt actief op het in standhouden van deze marktconformiteit. Prijzen kunnen altijd tussentijds ten gunste van Opdrachtgever worden aangepast. Leverancier levert Producten tegen een marktconforme prijs. Bij twijfel zal Opdrachtgever ter controle steekproefsgewijs de prijs controleren door het opvragen van vergelijkbare offertes bij andere marktpartijen. Bij een afwijking groter dan 5% is Opdrachtgever vrij om bestellingen elders te plaatsen. In het geval de door Leverancier gefactureerde brutoprijzen (exclusief BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, is Opdrachtgever gerechtigd alsnog het verschil in enige vorm te vergoeden, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur. Indien Leverancier in één kalenderjaar tot vier maal toe geen marktconforme prijs heeft aangeboden, staat het Opdrachtgever vrij om het contract te ontbinden zonder jegens Leverancier gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake.
FACT 008-009 | nvt
FACT 010 | De bestellingen dienen in één verzamelnota gespecificeerd naar productgroep en afleverlocatie gefactureerd te worden. De evt. doorbelastingen dienen op dezelfde factuur als de betreffende goederen te worden meegenomen. Facturering vindt 2 wekelijks plaats. Zie ook SPEC 006.1.12.
FACT 011 | De nettoprijzen inclusief kortingen zoals aangegeven op het kortingenlijst zijn op basis van franco levering op het door OG bepaalde afleveradres.
FACT 012 | De door ON aanboden kortingen zijn vast gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst plus eventuele verlenging(en).
FACT 013 | Leverancier beschikt over prijslijsten die publiek inzichtelijk zijn met brutoprijzen waarover de vastgestelde kortingspercentages over de Producten worden verrekend.
FACT 014.1 | OG werkt aan het markeren van de goederenontvangst (prestatieverklaring) als onafhankelijke stap in het proces ‘van bestellen tot betalen’. OG wil daarbij gebruik maken van ervaring en expertise ON met (digitale) prestatieverklaring. Gedurende de contractperiode committeert ON zich aan het in samenwerking over hoe uw bestelsysteem kan bijdragen aan het vastleggen van de prestatieverklaring als financiële processtap. Voor het overleggen over de mogelijkheden brengt u geen extra kosten in rekening. Ook de kosten voor aanpassingen in het bestelsysteem en het uitvoeren van testen vóórdat deze stap en/of aanpassingen daaraan worden doorgevoerd zijn voor uw rekening. Het doel van het optimaliseren van de goederenontvangst middels een zo gebruikersvriendelijk mogelijke oplossing is (naast rechtmatig inkopen) de soepele en snelle betaling van de facturen.
FACT 014.2 | Afhankelijk van het project ‘optimaliseren prestatieverklaring en factureren’ kan de frequentie van facturering en ook het aantal facturen worden aangepast. ON werkt hier kosteloos aan mee.
Social Return On Investment (SROI);
SROI 001-002 | nvt
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
MVOD 001.1 | ON dient zorg te dragen dat, indien er materialen vrijkomen, deze op de juiste wettelijke manier worden afgevoerd en verwerkt. ON informeert OG hieromtrent middels vervoersbonnen en stortbonnen, die aan de facturen worden toegevoegd.
MVOD 001.2 | ON dient zorg te dragen voor het (duurzaam) afvoeren van materialen. ON kan op verzoek van OG inzicht bieden en rapporteren op in hoeverre duurzaam of circulair afvoeren van materialen heeft plaatsgevonden.
MVOD 001.3-003 | nvt
MVOD 004 | Alle door u te leveren artikelen dienen te voldoen aan de Nederlandse Arbowet- en regelgeving en Milieuwet en -regelgeving.
MVOD 005 | De leveringen worden zodanig gepland, dat er zo min mogelijk (overbodige) logistieke bewegingen nodig zijn.
MVOD 006 | Verpakkingsmateriaal dient duurzaam te zijn door:
- Aantoonbaar te maken dat gebruikte verpakkingsmaterialen hergebruikt of gerecycled worden.
- Productverpakkingen zijn voorzien van het logo milieuzorg.
- het verpakkingsmateriaal een zo laag mogelijk gewicht heeft i.v.m. afvalverwerking.
- Kunststofverpakkingen zijn voorzien van het zogenoemde kringloopsymbool.
- Degelijke kwaliteit
Informatiebeveiliging, Privacy & Architectuur
IP&A 001 | De leverancier levert een informatiesysteem (=webshop) op basis van een volledige gehoste SaaS-oplossing.
IP&A 002 | De leverancier garandeert dat gedurende de contractperiode de applicatie wordt onderhouden, ondersteund en doorontwikkeld.
IP&A 003 | Hosting betreft een voldoende beveiligde fysieke en logische omgeving – bestaande uit alle benodigde software (zoals virtualisatiesoftware, firewalls, technisch beheertooling en back-upsoftware) en hardware (zoals serverapparatuur, opslag, back-upapparatuur en netwerken) inclusief het uitvoeren van het (technisch) beheer van deze omgeving.
IP&A 004 | Het datacenter waar de portal / SAAS-oplossing is gelokaliseerd in de EU / EER (bij voorkeur in Nederland).
IP&A 005 | Leverancier garandeert dat opdrachtgever te allen tijde eigenaar blijft van de informatie die wordt verwerkt in de applicatie.
IP&A 006 | Onderdeel van de hosting is tevens de connectiviteit (dataverbinding, bandbreedte) van de applicatie richting de opdrachtgever (t.b.v. medewerkers, koppelingen, etc.). Ook het opzetten van beveiligde verbindingen t.b.v. de koppelingen is onderdeel van de hosting.
IP&A 007 | De SaaS-oplossing is op basis van open standaarden.
IP&A 008 | Leverancier levert technische architectuurplaten van de SaaS- oplossing en houdt deze gedurende de overeenkomst actueel.
IP&A 009 | De website moet zowel via IPv4 als IPv6 benaderbaar zijn.
IP&A 010 | De leverancier zorgt voor een gedegen domeinscheiding tussen de SaaS-oplossing van de opdrachtgever en andere domeinen.
IP&A 011 | Systeem- en Technisch beheer worden geheel verzorgd door leverancier.
IP&A 012 | Technisch Applicatiebeheer betreft de werkzaamheden die nodig zijn voor het waarborgen van de ononderbroken goede werking van de SaaS-oplossing en het beheersysteem.
IP&A 013 | Technisch Applicatiebeheer omvat het installeren en (v.w.b. technische aspecten) testen van nieuwe en verbeterde versies van het beheersysteem, die beschikbaar komen naar aanleiding van onderhoud, in de gehele TAP(U)-straat.
IP&A 014 | Technisch Applicatiebeheer omvat tevens het continu en actief monitoren van o.a. de beschikbaarheid, capaciteit, continuïteit, back-up, beveiliging en data-integriteit van het beheersysteem.
IP&A 015 | De toegang tot de webapplicatie maakt gebruik van een versleutelde (HTTPS)/TLS 1.3 verbinding en uitgebreide validatie certificaat (Extended Validation SSL) TTLS support 1.0 en 1.1 is uitgeschakeld.
IP&A 016 | De webapplicatie is toegankelijk en compatible met de meest recente Microsoft Edge of Mozilla Firefox webbrowser, maximaal twee versies lager.
IP&A 017 | De webapplicatie maakt geen gebruik van onveilige (web)plugins zoals van Java, Flash en Silverlight.
IP&A 018 | Authenticatie verloopt via Azure Active Directory van de Opdrachtgever. Na authenticatie via de Active Directory, hebben gebruikers door middel van Single Sign On (SSO) direct toegang tot alle onderdelen van het aangeboden systeem.
IP&A 019 | De leverancier draagt zorgt voor een SaaS-oplossing met voldoende (in praktijk gangbare en acceptabele) prestaties voor de eindgebruiker.
IP&A 020 | De leverancier voorkomt dat gebruik van gedeelde componenten door andere klanten in de infrastructuur de performance bedreigen.
IP&A 021 | Alle wijzigingen worden door de leverancier altijd eerst getest in een OTA-omgeving voordat deze in productie worden genomen en worden via wijzigingsprocedures doorgevoerd.
IP&A 022 | Relevante wijzigingen van de leverancier binnen de SaaS-oplossing zijn opvraagbaar door de opdrachtgever (releasenotes).
IP&A 023 | Wanneer een nieuwe release beschikbaar komt worden de releasenotes binnen één week beschikbaar gesteld.
IP&A 024 | Leverancier kan voldoende schaalbaarheid garanderen zodat de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang komt.
IP&A 025 | TMLO 1.1 en MDTO - Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden en Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (Informatiemodel)
IP&A 026 | Applicatie voldoet aan de verplichte standaarden vanuit het forum standaardisatie.
IP&A 027 | De SaaS-oplossing is 99,5% beschikbaar binnen de werktijden van de opdrachtgever van maandag tot en met de vrijdag tussen 08:00 tot 17:00. Gepland onderhoud buiten de werktijden is hiervan uitgezonderd.
IP&A 028 | De leverancier kan aantonen dat er geen afhankelijkheid bestaat van andere afnemers, zowel nu als in de toekomst, ingeval van: technische uitwijk of bij onderhoud- en releasewerkzaamheden.
IP&A 029 | Onderhoudstijden van leverancier vinden plaats na werktijden (08:00 - 17:00) in de avonden, weekenden en op nationale feestdagen.
IP&A 030 | Werkzaamheden door de leverancier worden altijd minimaal 14 werkdagen van tevoren gecommuniceerd.
IP&A 031 | Een uitzondering op deze punten zijn calamiteiten met een hoge prioriteit, zoals onvoorziene zaken waarbij de integriteit van de gegevens in gevaar is, informatieveiligheidsincidenten en rampen.
IP&A 032 | De infrastructuur en organisatie van de inschrijver zijn adequaat beveiligd volgens ISO/IEC 27001/2 of vergelijkbaar. (kan hier ook een verklaring van toepasselijkheid van overhandigen)
IP&A 033 | Leverancier houdt zich aan de naleving van alle wetgeving (Nederlandse en Europese) aangaande privacybescherming m.b.t. de door hem geleverde oplossing en diensten.
IP&A 034 | De gegevens van opdrachtgever worden alleen in Europa opgeslagen in overeenstemming met de eisen van de AVG / UAVG.
IP&A 035 | Leverancier beschikt over privacy- en informatieveiligheidsbeleid.
IP&A 036 | Tussen de opdrachtgever en leverancier wordt na gunning een verwerkersovereenkomst (versie Waterschappen / HDSR) afgesloten welke de opdrachtgever hanteert
IP&A 037 | Leverancier heeft een gedocumenteerd toegangbeveiligingsbeleid dat overlegd kan worden.
IP&A 038 | Autorisatie wordt verstrekt op basis van het 'Least Priviliges' en ‘need-to- know’ principe. Dit kan middels logfiles overlegd worden.
IP&A 039 | Leverancier hanteert het principe van security by design, security by default, privacy by design en privacy by default.
IP&A 040 | De bevoegde personen die vanuit leverancier toegang krijgen tot de SaaS-oplossing wordt tot een minimum beperkt .
IP&A 041 | Leverancier is verantwoordelijk voor een complete back-up en restore van de aangeboden oplossing.
IP&A 042 | Leverancier hanteert een degelijk patchschema om alle componenten (zoals firmware, operatingsystems, applicaties) van de gehoste SaaS -oplossing actueel te houden om verbeteringen door te voeren en bekende fouten op te lossen.
IP&A 043 | Leverancier geeft hoge prioriteit aan het snel installeren van de laatste beveiligingspatches.
IP&A 044 | Leverancier maakt gebruik van een hardeningsproces zodat alle ICT-componenten zijn gehard tegen aanvallen (Hardenen van systemen bestaat uit verschillende stappen om een gelaagde bescherming te bieden. Met behulp van antivirus, -spyware, -spam en -phishing software, regelmatig installeren van de laatste patches van de leverancier, het uitschakelen van onnodige software en diensten leidt tot een beter beveiligd systeem dat moeilijker door kwaadwillenden is te misbruiken).
IP&A 045 | Toegang tot de SaaS-oplossing voor medewerkers van de opdrachtgever is alleen mogelijk vanuit afgesproken vaste IP-adressen van de opdrachtgever en/of over een veilige (VPN) verbinding
IP&A 046 | Er wordt geen gebruik gemaakt van onbeveiligde of publieke internetverbindingen. Uitzondering hierop kan zijn een met de opdrachtgever afgesproken beveiligde uitwijkverbinding over het publieke internet om calamiteiten op te vangen.
IP&A 047 | Leverancier zorgt ervoor dat opdrachtgever geen last heeft van onwenselijk gedrag van andere klanten (bijv. spamming vanuit eenzelfde IP-adres).
IP&A 048 | Leverancier zorgt ervoor dat netwerkverkeer tussen verschillende omgevingen niet kan worden onderschept door andere klanten die actief zijn binnen de systeemomgeving van leverancier.
IP&A 049 | Leverancier logged alle gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen, inclusief inlogpogingen.
IP&A 050 | Log-bestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiliging gebeurtenissen registreren, moeten worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.
IP&A 051 | Situaties waarin meer dan normale kwetsbaarheden of risico’s aanwezig zijn, worden onmiddellijk gemeld aan en besproken met de opdrachtgever.
IP&A 052 | IT-voorzieningen en apparatuur bij leverancier zijn fysiek beschermd tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
IP&A 053 | Rapportages omtrent de veiligheid van de SaaS-oplossing worden op een periodieke basis gedeeld met de opdrachtgever.
IP&A 054 | De aangeboden oplossing legt een audit-trail vast over het gebruik van het systeem. Deze audit-trail bevat alle handelingen m.b.t. gebruikersautorisaties en functioneel gebruik (van medewerkers opdrachtgever) van het systeemzoals raadplegen, aanmaken, muteren, verwijderen van informatie. Vastlegging vindt minimaal plaats op gebruikersniveau en -rol, tijdstip en verrichte actie en is inzichtelijk voor zowel de functioneel beheers als de functionaris gegevensbescherming van de opdrachtgever.
IP&A 055 | Leverancier garandeert dat er binnen de organisatie iemand is benoemd om de informatiebeveiliging te waarborgen.
IP&A 056 | Data behoort versleuteld te worden middels het cryptografisch beleid (TLS, HTTPS, HSTS) .
IP&A 057 | De webapplicatie slaat gevoelige gegevens versleuteld of gehashed op.
IP&A 058 | Leverancier zal indien hij (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de systeemomgeving signaleert, alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling te voorkomen. De ongeautoriseerde toegang of soortgelijke incidenten alsmede alle getroffen maatregelen zullen aan de opdrachtgever worden gerapporteerd.
IP&A 059 | Ter bescherming tegen malware behoren beheersmaatregelen te worden geïmplementeerd voor detectie, preventie en herstel.
IP&A 060 | De leverancier maakt duidelijk welke bewaartermijnen er worden gehanteerd en wat de maatregelen zijn om hieraan te voldoen
IP&A 061 | De leveranciers maakt duidelijk of er pentesten worden uitgevoerd en met welke frequentie
IP&A 062 | De opdrachtnemer en opdrachtgever spreken vooraf een exitplan vast
Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening
Eisen m.b.t. Productassortiment
SPEC 005.1 | ON kan alle producten en materialen leveren die onder de genoemde productgroepen vallen, waarvan minimaal 70% van het assortiment wordt gedekt door het standaard assortiment van de ON. Voor ieder product in het assortiment is minimaal één A-merk alternatief beschikbaar.
SPEC 005.2 | Wijzigingen in het assortiment dienen minimaal twee maanden voor de effectuering schriftelijk aan de contractbeheerder van HDSR kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient hierbij aangegeven te worden welk alternatief voorhanden is.
SPEC 005.3 | Nieuwe artikelen met prijzen, die aan het assortiment worden toegevoegd, zullen schriftelijk aan OG kenbaar worden gemaakt. Deze artikelen worden ingedeeld volgens de in deze offerteaanvraag gespecificeerde categorieën. Op deze artikelen geldt het kortingspercentage als overeengekomen voor de betreffende categorie.
SPEC 005.4 | ON levert tegen marktconforme prijzen en binnen de afgesproken levertijden. Indien de besteller oordeelt dat te bestellen producten hieraan niet voldoen, is OG gerechtigd om bestellingen bij anderen te plaatsen.
SPEC 005.5 | ON behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties (o.a. calamiteiten) artikelen van derden te betrekken indien dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld in geval van uitzonderlijke spoed.
SPEC 005.6 | De producten en materialen dienen vanuit een officieel geregistreerd dealer of partner van het merk te worden geleverd. De leverancier dient te allen tijde materialen te leveren welke in Nederland door de fabrikant volledig worden ondersteund en vallen onder fabrieksgarantie.
SPEC 005.7 | Productinformatie dient Nederlandstalig te zijn. Indien een handleiding bij een bepaald product geleverd dient te worden, dient deze ook Nederlandstalig te zijn.
SPEC 005.8 | De standaard garantietermijnen van de fabrikanten worden in acht genomen.
SPEC 005.9 | Inschrijver dient originele artikelen (zogenaamde A-Merken) aan te bieden/te leveren, dan wel afwijkende, maar kwalitatief gelijkwaardige alternatieven (zulks ter beoordeling van HDSR) met dezelfde garantiebepalingen. Indien Inschrijver op deze plekken afwijkend, maar kwalitatief gelijkwaardige alternatieven (bijvoorbeeld private label) aanbiedt, dan dienen deze artikelen als zodanig duidelijk gekenmerkt te worden in het assortiment. Het kan zijn dat deze alternatieve artikelen op verzoek van HDSR bemonsterd dienen te worden ten einde te beoordeeld te kunnen worden op hun gelijkwaardigheid. Onder 'A-merk' wordt verstaan: Een merk dat een hoge naamsbekendheid en een goede reputatie heeft. Tevens is het merk toonaangevend qua prijs en kwaliteit van dat specifiek goed. Onder ‘hoge naamsbekendheid’ wordt verstaan dat het merk bij het merendeel van de beroepsmatige gebruikers bekend is. Onder ‘goede reputatie’ wordt verstaan dat het merk door het merendeel van de beroepsmatige gebruikers als zodanig gezien wordt. Onder ‘toonaangevend’ wordt verstaan dat het merk zich naar de mening van beroepsmatige gebruikers onderscheidt in kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak en vooroploopt bij nieuwe ontwikkelingen op die gebieden. Onder 'private label' wordt verstaan: een huismerk dat geproduceerd wordt door een bepaald bedrijf om op de markt gebracht te worden door een ander bedrijf onder een eigen merknaam. Private label artikelen worden vaak ingezet als lager geprijsde alternatieven voor bekende merkartikelen. Een private label artikel heeft als kenmerk dat het slechts door één partij geleverd kan worden.
Eisen m.b.t. Webwinkel
SPEC 006.1.0 | Web based applicatie
SPEC 006.1.1 | ON stelt uiterlijk binnen één maand na ingang van de overeenkomst, een web based applicatie (webwinkel) beschikbaar voor de bestellingen van ON.
SPEC 006.1.2 | De webwinkel is opgesteld in de Nederlandse taal en is te allen tijde actueel.
SPEC 006.1.3 | Binnen de webwinkel is een beveiligde omgeving voor ON ingericht met een bijbehorend authorisatieproces.
SPEC 006.1.4 | Alle medewerkers van OG die gemachtigd zijn om bestellingen te doen worden door ON voorzien van een inlogcode.
SPEC 006.1.5 | De webwinkel is voor de OG klaar voor gebruik (zonder extra installaties).
SPEC 006.1.6 | De webwinkel heeft een zoekfunctie op omschrijving, historie, productnaam (of een gedeelte daarvan) en merk.
SPEC 006.1.7 | In de webwinkel wordt aangegeven wat de levertermijn van een product is.
SPEC 006.1.8 | In de webwinkel zijn artikelen van technische specificaties voorzien, inclusief afbeelding.
SPEC 006.1.9 | In de webwinkel zijn de artikelen voorzien van de nettoprijs, brutoprijs en het voor de ON geldende kortingspercentage.
SPEC 006.1.10 | Het gehele assortiment is via een digitale catalogus online te bekijken en te bestellen. Actuele voorraad moet zichtbaar zijn.
SPEC 006.1.11 | Het dient voor OG tot de mogelijkheden te behoren om artikelen, die niet binnen het standaardassortiment van ON vallen, te kunnen bestellen. ON fungeert in dit geval als tussenpersoon. (Proceskosten worden op deze manier voor OG geoptimaliseerd.) Het betreft artikelen die niet onder de productgroepen van elektrotechnische –en werktuigbouwkundige materialen vallen.
SPEC 006.1.12 | 'Winkelmandjes' van diverse locaties en tijdstippen in 1 week kunnen gecombineerd en gereserveerd worden in 1 'winkelwagen'. Deze bestellingen kunnen alleen door de werkvoorbereider OG deels of geheel geaccordeerd worden en zodoende bepaalt de werkvoorbereider wanneer wat besteld wordt. Op deze manier is niet elke losse bestelling uit het winkelmandje één factuur, maar een combinatie van bestellingen. Zie ook FACT 010.
SPEC 006.2.0 | Actuele informatie over bestellingen
SPEC 006.2.1 | Bestellingen zijn altijd voorzien van een opdrachtbon met inkoopordernummer / verplichtingennummer.
SPEC 006.2.2 | Bestellingen door OG worden (digitaal) bevestigd door ON.
SPEC 006.2.3 | Op de offerte, factuur, orderbevestiging, rapportage en in de webshop dienen de brutoprijzen, het kortingspercentage conform de aanbieding en de nettoprijzen vermeld te worden.
SPEC 006.2.4 | De webwinkel verstrekt actuele informatie geleverde en de status van geplaatste orders, inclusief de communicatiewisseling daarover.
SPEC 006.2.5 | Leveringen die afwijken van de bestellingen worden zonder kosten teruggenomen.
SPEC 006.2.6 | Bij bestellingen dient de webwinkel eventueel beschikbare (goedkopere) alternatieven (huismerk) aan te bieden.
SPEC 006.2.7 | Indien bestellingen worden geplaatst van een bepaald merk, wordt dit merk ook geleverd. Het leveren van alternatieven gebeurt alleen na uitdrukkelijk overleg en akkoord. Het leveren van een alternatief merk kan bijvoorbeeld voorkomen bij spoed of bijvoorbeeld bij merken- en kostenoptimalisatie.
SPEC 006.2.8 | Er geldt geen minimale bestel- en ordergrootte of orderbedrag.
Eisen m.b.t. Logistiek
SPEC 007.1.0 | Verpakkingswijze
SPEC 007.1.1 | Artikelen worden afgeleverd in handzame, deugdelijke schone verpakkingen. Dit houdt in dat het gewicht per doos maximaal 23 kg is en het maximumformaat per doos 100 x 78 x 58 cm.
SPEC 007.1.2 | Bij uitzondering op bovenstaande geeft ON een passende verpakkingswijze aan.
SPEC 007.1.3 | 'Grote' bestellingen worden in bulk verpakt en geleverd.
SPEC 007.1.4 | Voor leveringen op pallets geldt dat ON gebruik maakt van standaard palletmaten bij levering van zendingen die groter zijn dan 1 m3, de pallets voldoen aan de euro pallet standaarden, de pallets zijn schoon en in staat van nieuw; goederen op pallets bevinden zich allen binnen de contouren van het grondoppervlak van de pallets, goederen worden niet hoger dan 1,50 meter op de pallet gestapeld.
SPEC 007.1.5 | Te leveren pakketten zijn voorzien van het inkoopordernummer / verplichtingennummer en contactpersoon welke duidelijk zichtbaar is aangebracht aan de buitenkant van de colli.
SPEC 007.1.6 | Pakketten dienen voorzien te zijn van een pakbon waarop vermeld staat: ordernummer, artikelomschrijving, de afleverdatum, de besteller, de geleverde aantallen, de verpakkingseenheden en het aantal colli. Op de pakbon dient tevens te staan wat in back-order staat.
SPEC 007.1.7 | Verpakkingen dienen te voldoen aan de EU-verpakkingsrichtlijn.
SPEC 007.2.0 | Levering door ON of externe transporteur in opdracht van ON
SPEC 007.2.1 | De maximale levertijd van de artikelen uit het standaard assortiment, mits vóór 12.00 uur besteld is één werkdag en geleverd vóór 15.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
SPEC 007.2.2 | Producten dienen zoveel mogelijk geclusterd geleverd te worden, tenzij anders overeengekomen. Zie ook eis MVOD 005 en SPEC 006.1.12
SPEC 007.2.3 | De maximale levertijd van de artikelen uit het niet-standaard assortiment is vijf werkdagen, tenzij anders overeengekomen.
SPEC 007.2.4 | Bij het wijzigen van levertijden of bij afwijking van aantallen dient er per ommegaand een herbevestiging vanuit ON te komen.
SPEC 007.2.5 | ON levert de artikelen DDP (Delivered Duty Paid) af en houdt hierbij rekening met de openingstijden van de centrale goederenontvangst HDSR (op werkdagen tussen 8.00 - 16.00 uur). Afleveradressen (7) nader te bepalen.
SPEC 007.2.6 | Aflevering van pakketten vindt uitsluitend plaats op het adres van één van de vermelde locaties van HDSR in de door de contactpersoon aangewezen bestemde (expeditie) ruimte en in elk ander geval binnen en achter de voordeur van de betreffende locatie. Artikelen mogen in geen geval buiten een pand worden afgeleverd, ook niet op een buurtadres.
SPEC 007.2.7 | Artikelen die op de verkeerde locatie zijn afgeleverd dienen door ON te worden opgehaald en op de juiste locatie te worden afgeleverd.
SPEC 007.2.8 | Bij levering tekent de medewerker logistiek voor ontvangst van het aantal colli, niet voor de inhoud. Controle op artikelniveau vindt in een later stadium plaats.
SPEC 007.2.9 | Het aanbieden van de levering op tijden dat de genoemde locatie niet geopend is kan geen aanleiding zijn voor vergoeding, mits een andere levertijd is overeengekomen;
SPEC 007.2.10 | Indien één of meerdere artikelen niet leverbaar is binnen de afgesproken levertijd, dient ON een alternatief artikel met minimaal een gelijkwaardig kwaliteitsniveau, tegen maximaal de netto prijs van het artikel dat niet leverbaar is, aan te bieden. Hiervoor is per geval vooraf toestemming vereist van de besteller/vaste contactpersonen van de HDSR.
SPEC 007.2.11 | ON beschikt bij gunning over minimaal één vestiging met afhaalloket in het werkgebied van HDSR. Indien er materialen afgehaald worden aan de balie, dient de naam van de afhaler op de factuur vermeld te worden.
SPEC 007.2.12 | Dagelijks worden orders uitgeleverd. Het verzamelen (standaard) tot een bepaald uitlevermoment gebeurt alleen na overleg en goedkeuring van OG.
SPEC 007.2.13 | De leveringsbetrouwbaarheid van het gehele assortiment bedraagt minimaal 95% van de productregels per kwartaal. ON dient de leveringsbetrouwbaarheid per kwartaal zelf te rapporteren aan OG. Bij de berekening van de leveringsbetrouwbaarheid wordt uitgegaan van de door ON opgegeven en door OG geaccepteerde leveringsdata.
SPEC 007.2.14 | Specials dienen conform de genoemde levertijd in de offerte geleverd te worden en vallen hiermee binnen de leverbetrouwbaarheid.
SPEC 007.3.0 | Retourprocedure
SPEC 007.3.1 | ON beschikt over een adequate retourprocedure met betrekking tot foutief bestelde of beschadigde artikelen. De retourprocedure dient consistent en eenvoudig te zijn.
SPEC 007.3.2 | ON draagt zorg voor het retour nemen van verkeerd bestelde/onjuist geleverde artikelen mits daarvan binnen vijf werkdagen melding is gemaakt door de besteller. OG eist dat retourzendingen opgehaald worden tijdens de leveringsroute.
SPEC 007.3.3 | Bij afwijkingen in hetgeen is besteld ten opzichte van de order/opdracht heeft OG de mogelijkheid op de order te annuleren. ON is verplicht het foutief geleverde terug te nemen. De handling- en/of transportkosten voor onjuist geleverde artikelen zijn voor rekening van de ON.
SPEC 007.3.4 | Herlevering van foutief bestelde of beschadigde artikelen en/of manco's worden voor de artikelen uit het standaardassortiment binnen één werkdag na melding geleverd. Voor de artikelen uit het overige assortiment geldt een termijn van vijf werkdagen na melding.