## 1. Totaalprijs
BIJLAGE 2 Prijzenblad
OPMERKINGEN & UITGANGSPUNTEN GELDEND VOOR INVULLING VAN HET PRIJZENBLAD
1) U dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend prijzenblad bij uw aanbieding toe te voegen.
2) U dient alle witte cellen in dit prijzenblad in te vullen. De overige cellen zijn beveiligd tegen wijzigingen.
3) Wijziging van de lay-out en de gebruikte formules in dit prijzenblad is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van deze aanbesteding.
4) Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW en prijspeil 2025. LET OP: de prijzen zijn, behoudens de jaarlijkse indexering, vast en gelden gedurende de gehele contractperiode.
5) De af te prijzen tarieven voor het onderhoud van de cartotheek zijn all-in prijzen, dus inclusief bijvoorbeeld ABK, AK, reis- en parkeerkosten en percentages voor onderaanneming en winst en risico.
6) De kosten van verbruiksmaterialen die nodig zijn voor de uitvoering van het preventief onderhoud van de cartotheek dienen in de prijs van het onderhoud verwerkt te zijn.
7) De uurtarieven uit tabblad 3 zijn bedoeld voor storingsonderhoud en projectmatige werkzaamheden. De uurtarieven zijn inclusief voorrijkosten, reiskosten en overige functionarisgebonden kosten zoals bedoeld onder 5.
8) De genoemde hoeveelheid manuren zijn fictief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
9) Als basis voor de verrekening van materiaalkosten uit tabblad 4 geldt het standaard (= bruto) tarief van de leverancier. Erasmus MC gaat er vanuit dat de leverancier een deel van de korting op materiaalkosten "doorgeeft" aan Erasmus MC. Van een toeslag van de leverancier op materiaal is daarmee dus geen sprake. De korting geldt voor alle materiaalkosten die verband houden met storingen en modificaties. De leverancier dient dus een gemiddeld kortingspercentage in te vullen van alle denkbare soorten materialen.
10)
Tabblad |  |  | Totaal (fictief)
Cartotheek |  | subtotaal | 0
Uuurtarieven en toeslagpercentages |  | subtotaal | 0
Materiaalkosten |  | subtotaal | 5000
Fictieve Inschrijfsom, t.b.v. beoordeling |  |  | 5000
Pagina 1 Totaalprijs | Datum: |  | Handtekening
| Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 2. Cartotheek
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Cartotheek
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden met een prijs voor het uit te voeren onderhoud!
Type installatie | Asset Naam | Installatie onderdeel | Bouwdeel | Ruimte | Code/adres | Aantal | Eenheid | Frequentie | Frequentie | Kosten excl. btw | 2025
Regelkast | NA0061R | Sprinkler installatie | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping |  | 155 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
Regelkast | NA0732R | Comfort/proces koeling GKW | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping |  | 36 | st | 1 x per 2 jaar | 0.5 | 0 | 0
Regelkast | NA0001R | Centrale IBS kast | NA kern 1 | T.R. Begane grond |  | 40 | st | 1 x per 3 jaar | 0.33 | 0 | 0
Drukverschilopnemer bed/behandelkamer | NB_00_25_5702 | Drukxxx | NB | NB-0025 |  | 251 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
Sensoren techniek | EG_0032_5742FT_01M EG00_7R | xxx opnemer | EG00 | EG-0032 |  | 219 | st | 1 x per jaar | 1 | 0 | 0
[10 empty] | Subtotaal onderhoud Cartotheek | 0
Ziekenhuis |  |  | volgens recept 58.20.10 |  |  | Ziekenhuis |  | volgens recept 58.20.01 |  |  | Ziekenhuis |  | volgens recept 58.20.01
Regelkasten | [6 empty] | Drukverschilopnemer bed/behandelkamer klasse I |  |  |  |  | Sensoren techniek klasse I
# | Regelkast | Bouwdeel | Verdieping | Proces | Klasse | # | Ruimte | Asset Hiër. ref. | Soort |  | # | Regelkast | Adres | Proces | Assert naam | Verd. | Type nr
1 | NA0001R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Centrale IBS kast | III | 1 | NB-0025 | NB_00_25_5702 | Drukdisplay |  | 1 | EG00_7R | EG_0032_5742FT_01M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Luchtstromings opnemer | 0 | EE75-VTB326D06
2 | NA0041R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Overdrukventilatie trappenhuis/ambulancehal etc. | I | 2 | NB-0025a | NB_00_25_5703 | Drukdisplay |  | 2 | EG00_7R | EG_0028a_5743TT_02M EG00_7R | Luchtbehandeling spec. voedingskeuken | Retourluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
3 | NA0061R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Sprinkler installatie | I | 3 | NB-0027 | NB_00_27_5702 | Drukdisplay |  | 3 | EG00_7R | EG_0032_5742TT_01M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Inblaasluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
4 | NA0068R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Voedingskast ontharder 1, 2 en 3 | I | 4 | NB-0027a | NB_00_27_5703 | Drukdisplay |  | 4 | EG00_7R | EG_0032_5742TT_02M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Retourluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
5 | NA0721R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV TSA laag 0-7 | I | 5 | NB-0038 | NB_00_38_5702 | Drukdisplay |  | 5 | NA0742R | 5741MTI01M NA0742R | Luchtbehandeling ALG.2K01+7 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
6 | NA0732R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Comfort/proces koeling GKW | II | 6 | NB-0038 | NB_00_38_5703 | Drukdisplay |  | 6 | NA1341R | 5741MTI01M NA1341R | Luchtbehandeling STAF.1K01+13 | Inblaasvochtopnemer | 13 | EE23-PFTB-3-5-D03
7 | NA0740R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 7 | NB-0038a | NB_00_38_5704 | Drukdisplay |  | 7 | NB0240R | 5741MTI01M NB0240R | Luchtbehandeling GMP_LAB. | Inblaasvochtopnemer | 2 | EE23-PFTB-3-5-D03
8 | NA0742R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen | II | 8 | NB-0038k | NB_00_38_5705 | Drukdisplay |  | 8 | NB0645A | NB_0645A_5741PDT03M NS0745R | GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
9 | NA1301R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 9 | NB-0038ka | NB_00_38_5706 | Drukdisplay |  | 9 | NB0645A | NB_0645A_5741PDT01M NS0745R | TRAPPENHUIS | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
| Pagina 2 | Datum: |  | Handtekening
| Cartotheek | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 3. Uurtarieven + Toeslagen
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Uurtarieven + toeslagen
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Manuurloon voor storingen en projectmatige werkzaamheden | Functie | Uurtarief exclusief toeslagen en exclusief btw* | Uren per jaar (fictief) | Subtotaal tarieven excl. BTW
Totaal tarief (fictief)
Manuurloon 01 | Servicemonteur | 0 | 40 | 0
|  |  | Subtotaal tarieven (fictief) | 0
Toeslag percentages |  | Percentage | Aantal manuren per jaar (fictief) | Exclusief BTW
Subtotaal (fictief)
Toeslag 01 | avond/nacht Ma t/m vr van 18.00 - 07.00 uur | 0% | 10 | 0
Toeslag 02 | zaterdag | 0% | 10 | 0
Toeslag 03 | zon- en feestdagen | 0% | 10 | 0
|  |  | Subtotaal toeslagen (fictief) | 0
|  |  | Totaal tarieven+toeslagen | 0
Pagina 3 | Datum: |  | Handtekening
Uurtarieven + toeslagen | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 4. Materiaalkosten
BIJLAGE 2 Prijzenblad - Materiaalkosten
Let op! Enkel de witte vlakken dienen ingevuld te worden.
Omschrijving | Indicatie € / jaar | Korting % | Prijs
Materiaalkosten (o.b.v. bruto prijslijst) | 5000 | 0% | 5000
|  | Subtotaal Materiaalkosten (fictief) | 5000
Pagina 3 | Datum: |  | Handtekening
Materiaalkosten | Naam: |  | Leverancier:
Functie:

## 5. Recepten
Onderhoudsrecept Regelkasten Ziekenhuis | [5 empty] | Onderhoudsrecept Sensoren en Drukverschilopnemer bed/behandelkamer Ziekenhuis
Onderhoudsrecept |  | 58.20.10 Regelkasten Ziekenhuis |  |  |  | Onderhoudsrecept |  | 58.20.01 Sensoren ziekenhuis FT-TT-MT(I)-PDT, Drukverschil Bed/Behandelkamer
Versie: |  | 2024-09-12 |  |  |  | Versie: |  | 2024-09-12
Beheerder: |  | Productiebureau Vastgoedbeheer |  |  |  | Beheerder: |  | Productiebureau Vastgoedbeheer
De onderstaande onderhoudsactiviteiten dienen minimaal uitgevoerd te worden binnen de opdracht. Bijzonderheden en gebreken die worden geconstateerd tijdens de uitvoering van dit onderhoud - en niet direct verholpen kunnen worden - dienen te worden vermeld in de rapportage. Urgente zaken dienen direct gemeld te worden bij de Technisch Beheerder van Vastgoedbeheer. | [5 empty] | De onderstaande onderhoudsactiviteiten dienen minimaal uitgevoerd te worden binnen de opdracht. Bijzonderheden en gebreken die worden geconstateerd tijdens de uitvoering van dit onderhoud - en niet direct verholpen kunnen worden - dienen te worden vermeld in de rapportage. Urgente zaken dienen direct gemeld te worden bij de Technisch Beheerder van Vastgoedbeheer.
Onderhoudsactiviteiten | [5 empty] | Onderhoudsactiviteiten
Element |  |  |  | Activiteit* | Frequentie per | Element |  |  |  | Activiteit* | Frequentie per
[5 empty] | Klasse/jaar | [5 empty] | Klasse/jaar
Regelkast | [5 empty] | Drukverschil bed/behandelkamer |  |  |  | c, kc, r | I/1
- schoonmaken |  |  |  | R | I/1, II/2, III/3 | Opnemers dP, Tt, Mt, Ft klasse I |  |  |  | c, kc, r | I/1
- visuele controle op beschadigingen, warmteontwikkeling, hang- en sluitwerk |  |  |  | C | I/1, II/2, III/3 | Schoonmaken |  |  |  | r | I/1
- thermografische foto (foto per kastdeel, detailfoto klemmenstrook, schakelaar e.d.) |  |  |  | K | I/1, II/2, III/3 | Code | Omschrijving activiteit |  | Toelichting
- Status regelkast en schema’s (revisiedocumenten, storingen, coderingen) |  |  |  | C | I/1, II/2, III/3 | c | controle op goede werking, lekkages |  | reinigen, rapporteren
- kastverlichting en kastventilatie , veilige opstelling (vrije ruimte, (nood-)verlichting) |  |  |  | C, R | I/1, II/2, III/3 | kc | Justeren/kalibreren en corrigeren |  | rapporteren
- componenten en bedrading controleren (bevestiging klemmenstrook, losse aders) |  |  |  | C | I/1, II/2, III/3 | r | Reinigen |  | Stof of losse materialen verwijderen
- kast inwendig reinigen (controle op vocht/condensvorming) |  |  |  | C, R | I/1, II/2, III/3
- deksels draadgoten controleren |  |  |  | C | I/1, II/2, III/3
- voorzieningen tbv aanrakingsveiligheid componenten controleren |  |  |  | C | I/1, II/2, III/3
Code | Omschrijving activiteit |  | Toelichting
R | Inwendig reinigen |  | Stof of losse materialen verwijderen
K | keuring |  | termografische foto en rapportage
C | Controle |  | Visuele controle en rapportage
Toelichting Klasseringen:
Klasse I | Dit betreft de kritische installatiedelen, zoals OK’s, centrale processen, infrastructuur, enz. Het onderhoud wordt jaarlijks uitgevoerd
Klasse II | Dit betreft de belangrijkste niet-kritische installatiedelen, zoals de onderwijslocaties, e.d. . Het onderhoud wordt eenmaal in
de twee jaar uitgevoerd.
Klasse III | Dit betreft de niet-kritische installatiedelen, Het onderhoud wordt eenmaal in de drie jaar uitgevoerd

## 6. Omvang
Ziekenhuis |  |  | volgens recept 58.20.10 |  |  | Ziekenhuis |  | volgens recept 58.20.01 |  |  | Ziekenhuis |  | volgens recept 58.20.01
Regelkasten | [6 empty] | Drukverschilopnemer bed/behandelkamer klasse I |  |  |  |  | Sensoren techniek klasse I
# | Regelkast | Bouwdeel | Verdieping | Proces | Klasse | # | Ruimte | Asset Hiër. ref. | Soort | Type | # | Regelkast | Adres | Proces | Assert naam | Verd. | Type nr
1 | NA0001R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Centrale IBS kast | III | 1 | NB-0025 | NB_00_25_5702 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 1 | EG00_7R | EG_0032_5742FT_01M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Luchtstromings opnemer | 0 | EE75-VTB326D06
2 | NA0021R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Vloervelden entree/backbone (CV-VV) | III | 2 | NB-0025a | NB_00_25_5703 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 2 | EG00_7R | EG_0028a_5743TT_02M EG00_7R | Luchtbehandeling spec. voedingskeuken | Retourluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
3 | NA0041R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Overdrukventilatie trappenhuis/ambulancehal etc. | I | 3 | NB-0027 | NB_00_27_5702 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 3 | EG00_7R | EG_0032_5742TT_01M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Inblaasluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
4 | NA0060R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | WLO installatie | I | 4 | NB-0027a | NB_00_27_5703 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 4 | EG00_7R | EG_0032_5742TT_02M EG00_7R | Luchtbehandeling koude keuken | Retourluchttemperatuur + RV | 0 | EE23-PFTB-3-5-D03
5 | NA0061R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Sprinkler installatie | I | 5 | NB-0038 | NB_00_38_5702 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 5 | NA0742R | 5741MTI01M NA0742R | Luchtbehandeling ALG.2K01+7 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
6 | NA0065R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | EMCS systeem t.b.v. brandpompen H6 | I | 6 | NB-0038 | NB_00_38_5703 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 6 | NA1341R | 5741MTI01M NA1341R | Luchtbehandeling STAF.1K01+13 | Inblaasvochtopnemer | 13 | EE23-PFTB-3-5-D03
7 | NA0068R | NA kern 1 | T.R. Begane grond | Voedingskast ontharder 1, 2 en 3 | I | 7 | NB-0038a | NB_00_38_5704 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 7 | NB0240R | 5741MTI01M NB0240R | Luchtbehandeling GMP_LAB. | Inblaasvochtopnemer | 2 | EE23-PFTB-3-5-D03
8 | NA0701R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 8 | NB-0038k | NB_00_38_5705 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 8 | NB0645A | NB_0645A_5741PDT03M NS0745R | GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
9 | NA0721R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV TSA laag 0-7 | I | 9 | NB-0038ka | NB_00_38_5706 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 9 | NB0645A | NB_0645A_5741PDT01M NS0745R | TRAPPENHUIS | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
10 | NA0731R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 10 | NC-001 | NC_00_01_5702 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 10 | NB0742R | 5741MTI01M NB0742R | Luchtbehandeling ALG.2.K02+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
11 | NA0732R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Comfort/proces koeling GKW | II | 11 | NC-0431 | NC_04_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 11 | NB0744R | 5741MTI01M NB0744R | Luchtbehandeling LAB.2.K02+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
12 | NA0733R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW secundair | II | 12 | NC-0431a | NC_04_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 12 | NB0748R | 5741MT_11M NB0748R | Luchtbehandeling CSA-1/2 | Afblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
13 | NA0740R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 13 | NC-0432a | NC_04_32_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 13 | NC0641R | NC_0649A_5741PDT03M NC0641R | LB>OPDEK OK 09 + 11 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
14 | NA0741R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen 1 t/m 3 | I | 14 | NC-0432a | NC_04_32_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 14 | NC0641R | NC_0649A_5741PDT02M NC0641R | RCU>OPDEK OK 09 + 11 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
15 | NA0742R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen | II | 15 | NC-0449 | NC_04_49_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 15 | NC0642R | NC_0639A_5741PDT01M NC0642R | OPDEK>GANG OK 05 + 07 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
16 | NA0743R | NA kern 1 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling staf 4 t/m 12 | II | 16 | NC-0449 | NC_04_49_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 16 | NC0643R | NC_0621A_5741PDT03M NC0643R | LB>OPDEK OK 01 + 03 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
17 | NA1301R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 17 | NC-450 | NC_04_50_570 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 17 | NC0643R | NC_0621A_5741PDT02M NC0643R | RCU>OPDEK OK 01 + 03 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
18 | NA1321R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Distributie CV TSA laag 8-29 | I | 18 | NC-450 | NC_04_50_570 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 18 | NC0644R | NC_0630 5741PDT01M NC0644R | OPDEK>GANG OK 02 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
19 | NA1332R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Distributie van GKWS ring naar gebruikers | II | 19 | NC-0542a | NC_05_42_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 19 | NC0645A | NC_0645A_5741PDT05M NS0745R | SCHACHT OOST | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
20 | NA1333R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Koppeling WTW en GKW secundair | II | 20 | NC-042a | NC_05_24_5705 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 20 | NC0645A | NC_0645A_5741PDT01M NS0745R | SCHONE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
21 | NA1341R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Luchtbehandeling staf 14 t/m 29 | II | 21 | NC-0529a | NC_05_29_5701 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 21 | NC0645A | NC_0645A_5741PDT02M NS0745R | VUILE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
22 | NA1342R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Luchtbehandeling staf 14 t/m 29 | II | 22 | NC-0533a | NC_05_33_5701 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 22 | NC0645R | NC_0646 5741PDT01M NC0645R | OPDEK>GANG OK 04 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
23 | NA1343R | NA kern 1 | T.R. 13e verdieping | Luchtbehandeling afvoer staf -1 t/m 12 | II | 23 | NC-0532a | NC_05_32_5701 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 23 | NC0646R | NC_0622A_5741PDT03M NC0646R | LB>OPDEK OK 08 + 10 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
24 | NA3001R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Centrale IBS kast | III | 24 | NC-0536a | NC_05_36_5701 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 24 | NC0646R | NC_0622A_5741PDT02M NC0646R | RCU>OPDEK OK 08 + 10 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
25 | NA3031R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Koeltoeren 1 | I | 25 | NC-0540a | NC_05_40_5704 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 25 | NC0741R | 5741MTI11M NC0741R | Luchtbehandeling ALG.1K03+7 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
26 | NA3032R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Koeltoeren 2 | I | 26 | NC-0541 | NC_05_41_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 26 | NC0743R | 5741MTI11M NC0743R | Luchtbehandeling LAB.1K03+7 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
27 | NA3033R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Koeltoeren 3 | I | 27 | NC-0541a | NC_05_41_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 27 | NC0745R | 5741MTI11M NC0745R | Luchtbehandeling OK.2.K03a | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
28 | NA3034R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Transport koelwater | I | 28 | NC-542 | NC_05_42-5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 28 | NC0748R | NC_07??W_5741MTI01M NC0748R | Luchtbehandeling BED.1.K03a/K04a | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
29 | NA3061R | NA kern 1 | T.R. 30e verdieping | Tussenkast ozoninstallatie | II | 29 | NC-0543 | NC_05_43_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 29 | NC074AR | NC_0717W_5741MTI01M NC074AR | Recirculatie LBK OK 1 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
30 | NA3141R | NA kern 1 | T.R. 31e verdieping | Luchtbehandeling afvoer staf 14 t/m 29 | II | 30 | NC-0543a | NC_05_43_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 30 | NC074AR | NC_0717W_5741TT_02M NC074AR | Recirculatie LBK OK 1 | Inblaastemperatuur periferie | 7 | EE07-MT
31 | NA3142R | NA kern 1 | T.R. 31e verdieping | Luchtbehandeling afvoer staf 14 t/m 29 | II | 31 | NC-0829 | NC_08_29_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 31 | NC074AR | NC_0621 5742TT_02M NC074AR | OK 1 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
32 | NA3146R | NA kern 1 | T.R. 31e verdieping | Overdrukventilatie trappenhuis/lab's etc. | I | 32 | NC-0829a | NC_08_29_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 32 | NC074AR | NC_0621 5742TT_04M NC074AR | OK 1 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
33 | NA3147R | NA kern 1 | T.R. 31e verdieping | Overdrukventilatie trappenhuis/lab's etc. | I | 33 | NC-0831 | NC_08_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 33 | NC074AR | NC_0621 5742PDT03M NC074AR | OK>GANG OK 01 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
34 | NA3148R | NA kern 1 | T.R. 31e verdieping | Luchtbehandeling rookafzuiging trappenhuis | I | 34 | NC-0831a | NC_08_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 34 | NC074AR | NC_0621 5742PDT02M NC074AR | PERIFERIE OK 01 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
35 | NAxx41R | NA kern 1 | T.R. xxe verdieping | Rookklepsturing verdiepingen | NVT | 35 | NC-0833 | NC_08_33_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 35 | NC074BR | NC_0717W_5741TT_01M NC074BR | Recirculatie LBK OK 2 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
36 | NB0021R | NB kern 2 | T.R. Begane grond | Vloervelden/fancoilunits (CV-VV) | III | 36 | NC-0833a | NC_08_33_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 36 | NC074BR | NC_0717W_5741MTI01M NC074BR | Recirculatie LBK OK 2 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
37 | NB0240R | NB kern 2 | T.R. 2e verdieping | Luchtbehandeling GMP lab | I | 37 | NC-0923 | NC_09_23_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 37 | NC074BR | NC_0634 5742PDT03M NC074BR | OK>GANG OK 02 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
38 | NB0241R | NB kern 2 | T.R. 2e verdieping | CGV apotheek | I | 38 | NC-0923a | NC_09_23_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 38 | NC074BR | NC_0634 5742PDT02M NC074BR | PERIFERIE OK 02 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
39 | NB0645A | NB kern 2 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 39 | NC-0925 | NC_09_25_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 39 | NC074BR | NC_0634 5742TT_01M NC074BR | OK 02 HYBRIDE | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
40 | NB0701R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 40 | NC-0925a | NC_09_25_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 40 | NC074BR | NC_0634 5742TT_03M NC074BR | OK 02 HYBRIDE | Temperatuuropnemer periferie | 6
41 | NB0721R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV TSA laag 0-7 | I | 41 | NC-0927 | NC_09_27_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 41 | NC074CR | NC_0717W_5741TT_01M NC074CR | Recirculatie LBK OK 3 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
42 | NB0731R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en scundair GKW | I | 42 | NC-0927a | NC_09_27_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 42 | NC074CR | NC_0717W_5741MTI01M NC074CR | Recirculatie LBK OK 3 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
43 | NB0732R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling 7e verdieping | II | 43 | NC-0929 | NC_09_29_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 43 | NC074CR | NC_0631 5742PDT03M NC074CR | OK>GANG OK 03 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
44 | NB0733R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW systeem | II | 44 | NC-0929a | NC_09_29_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 44 | NC074CR | NC_0631 5742PDT02M NC074CR | PERIFERIE OK 03 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
45 | NB0740R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 45 | NC-0931 | NC_09_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 45 | NC074CR | NC_0631 5742TT_04M NC074CR | OK 03 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
46 | NB0741R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 3 | I | 46 | NC-0931a | NC_09_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 46 | NC074CR | NC_0631 5742TT_02M NC074CR | OK 03 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
47 | NB0742R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 3 | I | 47 | NC-0933 | NC_09_33_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 47 | NC074DR | NC_0717W_5741MTI01M NC074DR | Recirculatie LBK OK 4 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
48 | NB0743R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer 4 t/m 12 | I | 48 | NC-0933a | NC_09_33_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 48 | NC074DR | NC_0717W_5741TT_02M NC074DR | Recirculatie LBK OK 4 | Inblaastemperatuur periferie | 7 | EE07-MT
49 | NB0744R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer 4 t/m 12 | I | 49 | ND-0428 | ND_04_28_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 49 | NC074DR | NC_0642 5742PDT03M NC074DR | OK>GANG OK 04 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
50 | NB0745R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie traforuimte | II | 50 | ND-0428 | ND_04_28_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 50 | NC074DR | NC_0642 5742PDT02M NC074DR | PERIFERIE OK 04 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
51 | NB0748R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer/afvoer CSA | I | 51 | ND-0431 | ND_04_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 51 | NC074DR | NC_0642 5742TT_01M NC074DR | OK 04 Neuro | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
52 | NB0750R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Warmtapwateropwekking | I | 52 | ND-0431a | ND_04_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 52 | NC074DR | NC_0642 5742TT_03M NC074DR | OK 04 Neuro | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
53 | NB0760R | NB kern 2 | T.R. 7e verdieping | Permeaat opslag- en distributie CSA | I | 53 | ND-0448 | ND_04_48_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 53 | NC074ER | NC_0717W_5741MTI01M NC074ER | Recirculatie LBK OK 5 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
54 | NB1301R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 54 | ND-0448a | ND_06_48_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 54 | NC074ER | NC_0717W_5741TT_02M NC074ER | Recirculatie LBK OK 5 | Inblaastemperatuur periferie | 7 | EE07-MT
55 | NB1331R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Distributie GKW primair | I | 55 | ND-0640K | ND_06_40_5702 | Drukopnemer Ruimte | Flow Guard6280B250 | 55 | NC074ER | NC_0635 5742TT_07M NC074ER | OK 05 | Oppervlaktetemp. Kozijn | 6 | EE402-808
56 | NB1334R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Distributie KW | I | 56 | NE-0415 | NE_04_15_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 56 | NC074ER | NC_0635 5742PDT03M NC074ER | OK>GANG OK 05 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
57 | NB1335R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Koelmachines | I | 57 | NE-0415 | NE_04_15_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 57 | NC074ER | NC_0635 5742PDT02M NC074ER | PERIFERIE OK 05 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
58 | NB1336A | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | EMCS systeem t.b.v. koelmachine 1 | NVT | 58 | NE-0801 | NE_08_01_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 58 | NC074ER | NC_0635 5742TT_01M NC074ER | OK 05 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
59 | NB1337A | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | EMCS systeem t.b.v. koelmachine 2 | NVT | 59 | NE-0801 | NE_08_01_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 59 | NC074ER | NC_0635 5742TT_03M NC074ER | OK 05 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
60 | NB1338A | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | EMCS systeem t.b.v. koelmachine 3 | NVT | 60 | NE-0803 | NE_08_03_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 60 | NC074FR | NC_0717W_5741TT_01M NC074FR | Recirculatie LBK OK 6 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
61 | NB1339R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Ping/pong kast koelmachine 2 | NVT | 61 | NE-0803 | NE_08_03_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 61 | NC074FR | NC_0717W_5741MTI01M NC074FR | Recirculatie LBK OK 6 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
62 | NB1341R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 3 | I | 62 | NE-0805 | NE_08_05_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 62 | NC074FR | NC_0650 5742PDT03M NC074FR | OK>GANG OK 06 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
63 | NB1342R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 3 | I | 63 | NE-0805a | NE_08_05_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 63 | NC074FR | NC_0650 5742PDT02M NC074FR | PERIFERIE OK 06 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
64 | NB1343R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 64 | NE-0807 | NE_08_07_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 64 | NC074FR | NC_0650 5742TT_01M NC074FR | OK 06 IOBT | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
65 | NB1371R | NB kern 2 | T.R. 13e verdieping | Tussenkast technische perslucht | NVT | 65 | NE-0807a | NE_08_07_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 65 | NC074FR | NC_0650 5742TT_03M NC074FR | OK 06 IOBT | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
66 | NC0011R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | Distributie condenswater | II | 66 | NE-0809 | NE_08_09_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 66 | NC074GR | NC_0717W_5741TT_01M NC074GR | Recirculatie LBK OK 7 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
67 | NC0021R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | Vloervelden/fancoilunits (CV-VV) | III | 67 | NE-0809a | NE_08_09_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 67 | NC074GR | NC_0717W_5741MTI01M NC074GR | Recirculatie LBK OK 7 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
68 | NC0030R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | Distributie WKO | I | 68 | NE-0811 | NE_08_11_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 68 | NC074GR | NC_0643 5742PDT03M NC074GR | OK>GANG OK 07 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
69 | NC0031R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | Vriesveem | I | 69 | NE-0811a | NE_08_11_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 69 | NC074GR | NC_0643 5742PDT02M NC074GR | PERIFERIE OK 07 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
70 | NC0071R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | Tussenkast vacuum installatie | NVT | 70 | NE-0813 | NE_08_13_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 70 | NC074GR | NC_0643 5742TT_04M NC074GR | OK 07 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
71 | NC0080R | NC kern 3 | T.R. Begane grond | WKO installatie | I | 71 | NE-0813a | NE_08_13_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 71 | NC074GR | NC_0643 5742TT_02M NC074GR | OK 07 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
72 | NC0240R | NC kern 3 | T.R. 2e verdieping | Luchtbehandeling apotheek | I | 72 | NE-0815 | NE_08_15_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 72 | NC074HR | NC_0717W_5741TT_01M NC074HR | Recirculatie LBK OK 8 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
73 | NC0441R | NC kern 3 | T.R. 4e verdieping | Calamiteitenventilatie IC afdeling | NVT | 73 | NE-0815a | NE_08_15_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 73 | NC074HR | NC_0717W_5741MTI01M NC074HR | Recirculatie LBK OK 8 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
74 | NC0535R | NC kern 3 | T.R. 5e verdieping | Nordic vriezerruimte | II | 74 | NE-1001 | NE_10_01_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 74 | NC074HR | NC_0654_5742TT_07M_NC074HR | OK 08 | Oppervlaktetemp. Kozijn | 6 | EE402-808
75 | NC0645A | NC kern 3 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 75 | NE-1001a | NE_10_01_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 75 | NC074HR | NC_0654 5742PDT03M NC074HR | OK>GANG OK 08 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
76 | NC0701R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 76 | NE-1003 | NE_10_03_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 76 | NC074HR | NC_0654 5742PDT02M NC074HR | PERIFERIE OK 08 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
77 | NC0702R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 77 | NE-1003a | NE_10_03_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 77 | NC074HR | NC_0654 5742TT_01M NC074HR | OK 08 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
78 | NC0722R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | CV aftakking LBK's laag 0-9 | I | 78 | NE-1005 | NE_10_05_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 78 | NC074HR | NC_0654 5742TT_03M NC074HR | OK 08 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
79 | NC0731R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 79 | NE-1005a | NE_10_05_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 79 | NC074IR | NC_0717W_5741TT_01M NC074IR | Recirculatie LBK OK 9 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
80 | NC0732R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling 7e verdieping | II | 80 | NE-1007 | NE_10_07_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 80 | NC074IR | NC_0717W_5741MTI01M NC074IR | Recirculatie LBK OK 9 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
81 | NC0733R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW secundair | II | 81 | NE-1007a | NE_10_07_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 81 | NC074IR | NC_0645 5742PDT03M NC074IR | OK>GANG OK 09 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
82 | NC0734R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 82 | NE-1009 | NE_10_09_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 82 | NC074IR | NC_0645 5742PDT02M NC074IR | PERIFERIE OK 09 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
83 | NC0735R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW secundair | II | 83 | NE-1009a | NE_10_09_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 83 | NC074IR | NC_0645 5742TT_01M NC074IR | OK 09 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
84 | NC0740R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 84 | NE-1011 | NE_10_11_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 84 | NC074IR | NC_0645 5742TT_03M NC074IR | OK 09 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
85 | NC0741R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer -1 t/m 3 | I | 85 | NE-1011a | NE_10_11_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 85 | NC074KR | NC_0717W_5741MTI01M NC074KR | Recirculatie LBK OK 11 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
86 | NC0742R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer -1 t/m 3 | I | 86 | NE-1013 | NE_10_13_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 86 | NC074KR | NC_0717W_5741TT_02M NC074KR | Recirculatie LBK OK 11 | Inblaastemperatuur periferie | 7 | EE07-MT
87 | NC0743R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling lab 4 t/m 10 | I | 87 | NE-1013a | NE_10_13_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 87 | NC074KR | NC_0655 5742PDT03M NC074KR | OK>GANG OK 11 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
88 | NC0744R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling lab 4 t/m 10 | I | 88 | NE-1015 | NE_10_15_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 88 | NC074KR | NC_0655 5742PDT02M NC074KR | PERIFERIE OK 11 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
89 | NC0745R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK 1 t/m 19 | I | 89 | NE-1015a | NE_10_15_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 89 | NC074KR | NC_0655 5742TT_01M NC074KR | OK 11 Da Vinci | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
90 | NC0746R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie traforuimten | II | 90 | NE-1201 | NE_12_01_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 90 | NC074KR | NC_0655 5742TT_03M NC074KR | OK 11 Da Vinci | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
91 | NC0747R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer/afvoer B.G t/m 5 | I | 91 | NE-1201a | NE_12_01_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 91 | ND0645A | ND_0645A_5741PDT04M NS0745R | SCHACHT OOST | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
92 | NC0748R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers 8 t/m 10 | I | 92 | NE-1203 | NE_12_03_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 92 | ND0645A | ND_0645A_5741PDT01M NS0745R | SCHONE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
93 | NC0749R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling toevoer/afvoer IC | I | 93 | NE-1203a | NE_12_03_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 93 | ND0741R | 5741MTI11M ND0741R | Luchtbehandeling ALG.1.K04 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
94 | NC0771R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Tussenkast medische perslucht | NVT | 94 | NE-1205 | NE_12_05_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 94 | ND0743R | 5741MTI11M ND0743R | Luchtbehandeling BED.1.K04 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
95 | NC0794R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Koeling MER | I | 95 | NE-1205a | NE_12_05_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 95 | ND074JR | ND_0704W_5741TT_01M NC074JR | Recirculatie LBK OK 10 | Inblaastemperatuur | 7 | EE07-MT
96 | NC074AR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 1 | I | 96 | NE-1207 | NE_12_07_5712 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 96 | ND074JR | ND_0704W_5741MTI01M NC074JR | Recirculatie LBK OK 10 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
97 | NC074BR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 2 | I | 97 | NE-1207a | NE_12_07_5713 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 97 | ND074JR | ND_0628 5742PDT03M ND074JR | OK>GANG OK 10 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
98 | NC074CR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 3 | I | 98 | NE-1209 | NE_12_09_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 98 | ND074JR | ND_0628 5742PDT02M ND074JR | PERIFERIE OK 10 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
99 | NC074DR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 4 | I | 99 | NE-1209a | NE_12_09_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 99 | ND074JR | ND_0628 5742TT_01M ND074JR | OK 10 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
100 | NC074ER | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 5 | I | 100 | NE-1211 | NE_12_11_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 100 | ND074JR | ND_0628 5742TT_03M ND074JR | OK 10 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
101 | NC074FR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 6 | I | 101 | NE-1211a | NE_12_11_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 101 | NE0645A | NE_0645A_5741PDT02M NS0745R | SCHACHT | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
102 | NC074GR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 7 | I | 102 | NE-1213 | NE_12_13_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 102 | NE0645A | NE_0645A_5741PDT01M NS0745R | VUILE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
103 | NC074HR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 8 | I | 103 | NE-1213a | NE_12_13_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 103 | NE0740R | NE_0724W_5713MT_02M NE0740R | RWA installatie Atrium 3 | Ruimtevocht opnemer | 7 | EE31-PFTA-3-H-B-3-T04
104 | NC074IR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 9 | I | 104 | NE-1215 | NE_12_15_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 104 | NE0740R | NE_0724W_5713MA_02A NE0740R | RWA installatie Atrium 3 | Condensmelder | 7 | EE46
105 | NC074KR | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 11 | I | 105 | NE-1215a | NE_12_15_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 105 | NE0741R | NE_0704W_5741MTI01M NE0741R | Luchtbehandeling ALG.1.K05+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
106 | NC1141R | NC kern 3 | T.R. 7e verdieping | Afvoerkast lab's 4 t/m 10 | I | 106 | NF-434b | NF_04 34_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 106 | NE0743R | NE_0704W_5741MTI01M NE0743R | Luchtbehandeling BED.1.K05+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
107 | NC1142R | NC kern 3 | T.R. 11e verdieping | Afvoerkast lab's 4 t/m 10 | I | 107 | NF-434b | NF_04 34_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 107 | NF0645A | NF_0645A_5741PDT02M NS0745R | SCHACHT | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
108 | NC1143R | NC kern 3 | T.R. 11e verdieping | Afvoerkast algemeen -1 t/m 3 | I | 108 | NF-0621 | NF_06_21_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 108 | NF0645A | NF_0645A_5741PDT01M NS0745R | VUILE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
109 | ND0021R | ND kern 4 | T.R. Begane grond | Vloervelden/fancoilunits (CV-VV) | III | 109 | NF-0621a | NF_06_21_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 109 | NF0742R | NF_0724W_5741MTI01M NF0742R | Luchtbehandeling ALG.2.K07+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
110 | ND0041R | ND kern 4 | T.R. Begane grond | Luchtbehandeling sportfaciliteit highfive | III | 110 | NG-403 | NG_04_03_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 110 | NF0744R | NF_0724W_5741MTI01M NF0744R | Luchtbehandeling RADIO.1.K07+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
111 | ND0645A | ND kern 4 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 111 | NG-403a | NG_04_03_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 111 | NF0745R | NF_0724W_5741TT_02M NF0745R | Luchtbehandeling PERFUSIE KAMER | Retourluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
112 | ND0701R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 112 | NG-0625 | NG_06_25_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 112 | NFK141R | 5741FT_01M NFK141R | Bunker 4 | Luchtstromings opnemer | ICT | EE75-VTB-3-2-6-NO
113 | ND0721R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 113 | NG-0625 | NG_06_25_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 113 | NFK142R | 5741FT_01M NFK142R | Bunker 3 | Luchtstromings opnemer | ICT | EE75-VTB-3-2-6-NO
114 | ND0731R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 114 | NG-0832 | NG_08_32_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 114 | NFK143R | 5741FT_01M NFK143R | Bunker 2 | Luchtstromings opnemer | CT&Cyber | EE75-VTB-3-2-6-NO
115 | ND0732R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling 7e verdieping | II | 115 | NG-0832 | NG_08_32_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 115 | NG0645A | NG_0645A_5741PDT03M NS0745R | TRAPPENHUIS | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
116 | ND0733R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW secundair | II | 116 | NG-0905 | NG_09_05_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 116 | NG0741R | NG_0724W_5741MTI01M NG0741R | Luchtbehandeling ALG.1.K09+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
117 | ND0740R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 117 | NG-0905 | NG_09_05_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 117 | NG0743R | NG_0724W_5741MTI01M NG0743R | Luchtbehandeling BED.1.K09+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
118 | ND0741R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen B.G t/m 10 | I | 118 | NG-0907 | NG_09_07_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 118 | NGK141R | 5741FT_01M NGK141R | Bunker 6 | Luchtstromings opnemer | ICT | EE75-VTB-3-2-6-NO
119 | ND0742R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen B.G t/m 10 | I | 119 | NG-0907 | NG_09_07_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 119 | NGK142R | 5741TT_11M NGK142R | Bunker 5 | Retourluchttemperatuur + RV | ICT | EE23-PFTB-3-5/AB
120 | ND0743R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen 8 t/m 10 | I | 120 | NG-0909 | NG_09_09_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 120 | NS0641R | NS_0618 5741PDT03M NS0641R | LB>OPDEK OK 17 + 19 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
121 | ND0744R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie traforuimte | II | 121 | NG-0909a | NG_09_09_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 121 | NS0641R | NS_0618 5741PDT02M NS0641R | RCU>OPDEK OK 17 + 19 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
122 | ND0745R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK 1 t/m 19 | I | 122 | NG-0911 | NG_09_11_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 122 | NS0642R | NS_0617 5741PDT01M NS0642R | OPDEK>GANG OK 16 + 18 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
123 | ND0741JR | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 10 | I | 123 | NG-0911a | NG_09_11_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 123 | NS0643R | NS_0608 5741PDT03M NS0643R | LB>OPDEK OK 13 + 15 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
124 | ND0750R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Warmtapwateropwekking | I | 124 | NG-0913 | NG_09_13_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 124 | NS0643R | NS_0608 5741PDT02M NS0643R | RCU>OPDEK OK 13 + 15 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
125 | ND0771R | ND kern 4 | T.R. 7e verdieping | Tussenkast diathermie afzuiging | NVT | 125 | NG-0913a | NG_09_13_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 125 | NS0644R | NS_0607 5741PDT01M NS0644R | OPDEK>GANG OK 12 + 14 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
126 | NE0001R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | Centrale IBS kast | III | 126 | NG-0910 | NG_09_10_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 126 | NS0645A | NS_0645A_5741PDT02M NS0745R | SCHACHT | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
127 | NE0021R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | Vloervelden CV | III | 127 | NG-0910a | NG_09_10_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 127 | NS0645A | NS_0645A_5741PDT03M NS0745R | TRAPPENHUIS | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
128 | NE0030R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | Distributie WKO | I | 128 | NG-0912 | NG_09_12_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 128 | NS0742R | NS_0743W_5741MTI01M NS0742R | Luchtbehandeling ALG.2.K06 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
129 | NE0060R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | WLO installatie | I | 129 | NG-0912a | NG_09_12_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 129 | NS0747R | NS_0743W_5741MTI01M NS0747R | Luchtbehandeling OK.1.K06+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
130 | NE0071R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | Tussenkast vacuum installatie | NVT | 130 | NG-0914 | NG_09_14_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 130 | NS074LR | NC_0631 5742PDT05M NS074LR | LASER DIATHERMIE OK 12 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
131 | NE0080R | NE kern 5 | T.R. Begane grond | WKO installatie | I | 131 | NG-0914a | NG_09_14_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 131 | NS074LR | NC_0631 5742PDT04M NS074LR | OPDEK>OK OK 12 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
132 | NE0441R | NE kern 5 | T.R. 4e verdieping | Calamiteiten ventilatie IC | NVT | 132 | NG-0918 | NG_09_18_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 132 | NS074LR | NC_0631 5742PDT01M NS074LR | PLENUM OK 12 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
133 | NE0645A | NE kern 5 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 133 | NG-0918a | NG_09_18_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 133 | NS074LR | NS_0713W_5741TT_01M NS074LR | Recirc luchtbehandeling OK 12 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
134 | NE0701R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 134 | NG-0920 | NG_09_20_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 134 | NS074LR | NS_0601 5742TT_02M NS074LR | OK 12 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
135 | NE0721R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 135 | NG-0920a | NG_09_20_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 135 | NS074LR | NS_0601 5742TT_04M NS074LR | OK 12 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
136 | NE0731R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 136 | NG-0922 | NG_09_22_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 136 | NS074MR | NS_0602 5742PDT05M NS074MR | LASER DIATHERMIE OK 13 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
137 | NE0732R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling 7e verdieping | II | 137 | NG-0922a | NG_09_22_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 137 | NS074MR | NS_0602 5742PDT04M NS074MR | OPDEK>OK OK 13 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
138 | NE0733R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 138 | NG-0924 | NG_09_24_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 138 | NS074MR | NS_0602 5742PDT01M NS074MR | PLENUM OK 13 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
139 | NE0740R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 139 | NG-0924a | NG_09_24_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 139 | NS074MR | NS_0713W_5741TT_01M NS074MR | Recirc luchtbehandeling OK 13 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
140 | NE0741R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen BG t/m 5 | I | 140 | NG-0926 | NG_09_26_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 140 | NS074MR | NS_0602 5742TT_02M NS074MR | OK 13 Da Vinci | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
141 | NE0742R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen BG t/m 5 | I | 141 | NG-0926a | NG_09_26_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 141 | NS074MR | NS_0602 5742TT_04M NS074MR | OK 13 Da Vinci | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
142 | NE0743R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers | I | 142 | NG-0928 | NG_09_28_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 142 | NS074NR | NS_0611 5742PDT05M NS074NR | LASER DIATHERMIE OK 14 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
143 | NE0746R | NE kern 5 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK bijruimten | I | 143 | NG-0928a | NG_09_28_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 143 | NS074NR | NS_0611 5742PDT04M NS074NR | OPDEK>OK OK 14 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
144 | NE1301R | NE kern 5 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 144 | NG-0930 | NG_09_30_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 144 | NS074NR | NS_0611 5742PDT01M NS074NR | PLENUM OK 14 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
145 | NE1341R | NE kern 5 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen BG t/m 12 | I | 145 | NG-0930a | NG_09_30_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 145 | NS074NR | NS_0713W_5741TT_01M NS074NR | Recirc luchtbehandeling OK 14 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
146 | NE1342R | NE kern 5 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen BG t/m 12 | I | 146 | NG-0932 | NG_09_32_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 146 | NS074NR | NS_0611 5742TT_02M NS074NR | OK 14 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
147 | NE1343R | NE kern 5 | T.R. 13e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 147 | NG-0932a | NG_09_32_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 147 | NS074NR | NS_0611 5742TT_04M NS074NR | OK 14 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
148 | NS0121R | NS kern 6 | T.R. 1e verdieping | Vloervelden (CV-VV) | III | 148 | NG-1118 | NG_11_18_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 148 | NS074OR | NS_0610 5742PDT05M NS074OR | LASER DIATHERMIE OK 15 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
149 | NS0645A | NS kern 6 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 149 | NG-1118a | NG_11_18_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 149 | NS074OR | NS_0610 5742PDT04M NS074OR | OPDEK>OK OK 15 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
150 | NS0701R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 150 | NG-1120 | NG_11_20_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 150 | NS074OR | NS_0610 5742PDT01M NS074OR | PLENUM OK 15 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
151 | NS0721R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 151 | NG-1120a | NG_11_20_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 151 | NS074OR | NS_0713W_5741MTI01M NS074OR | Recirc luchtbehandeling OK 15 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
152 | NS0731R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 152 | NG-1122 | NG_11_22_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 152 | NS074OR | NS_0610 5742TT_02M NS074OR | OK 15 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
153 | NS0732R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling | II | 153 | NG-1122a | NG_11_22_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 153 | NS074OR | NS_0610 5742TT_04M NS074OR | OK 15 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
154 | NS0733R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 154 | NG-11224 | NG_11_24_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 154 | NS074PR | NS_0613 5742MT_02M NS074PR | OK 16 | Spouwtemperatuur/vocht | 6 | EE23-PFTA
155 | NS0741R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 155 | NG-1124a | NG_11_24_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 155 | NS074PR | NS_0613 5742PDT05M NS074PR | LASER DIATHERMIE OK 16 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
156 | NS0742R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 156 | NG-1126 | NG_11_26_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 156 | NS074PR | NS_0613 5742PDT04M NS074PR | OPDEK>OK OK 16 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
157 | NS0744R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 157 | NG-1126G | NG_11_26_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 157 | NS074PR | NS_0613 5742PDT01M NS074PR | PLENUM OK 16 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
158 | NS0745R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 158 | NG-1128 | NG_11_28_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 158 | NS074PR | NS_0744W_5741TT_01M NS074PR | Recirc luchtbehandeling OK 16 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
159 | NS0746R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK bijruimten | I | 159 | NG-1128a | NG_11_28_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 159 | NS074PR | NS_0613 5742TT_02M NS074PR | OK 16 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
160 | NS0747R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK | I | 160 | NG-1130 | NG_11_30_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 160 | NS074PR | NS_0613 5742TT_04M NS074PR | OK 16 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
161 | NS0748R | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK | I | 161 | NG-1130a | NG_11_30_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 161 | NS074QR | NS_0614_5742MT_02M_NS074QR | OK17 | Spouwtemperatuur/vocht | 6 | EE23-PFTA
162 | NS074LR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 12 | I | 162 | NG-1132 | NG_11_32_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 162 | NS074QR | NS_0614 5742PDT05M NS074QR | LASER DIATHERMIE OK 17 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
163 | NS074MR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 13 | I | 163 | NG-1132a | NG_11_32_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 163 | NS074QR | NS_0614 5742PDT04M NS074QR | OPDEK>OK OK 17 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
164 | NS074NR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 14 | I | 164 | NS-0434 | NS_04_34_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 164 | NS074QR | NS_0614 5742PDT01M NS074QR | PLENUM OK 17 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
165 | NS074OR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 15 | I | 165 | NS-0434a | NS_04_34_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 165 | NS074QR | NS_0744W_5741TT_01M NS074QR | Recirc luchtbehandeling OK 17 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
166 | NS074PR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 16 | I | 166 | NS-0458a | NS_04_58_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 166 | NS074QR | NS_0614 5742TT_02M NS074QR | OK17 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
167 | NS074QR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 17 | I | 167 | NS-0456a | NS_04_56_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 167 | NS074QR | NS_0614 5742TT_04M NS074QR | OK17 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
168 | NS074RR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 18 | I | 168 | NS-0477 | NS_04_77_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 168 | NS074RR | NS_0621 5742PDT05M NS074RR | LASER DIATHERMIE OK 18 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
169 | NS074SR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 19 | I | 169 | NS-0477a | NS_04_77_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 169 | NS074RR | NS_0621 5742PDT04M NS074RR | OPDEK>OK OK 18 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
170 | NS074TR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 20 | I | 170 | NS-0477k | NS_04_77_5703 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 170 | NS074RR | NS_0621 5742PDT01M NS074RR | PLENUM OK 18 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
171 | NS074UR | NS kern 6 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 21 | I | 171 | NS417 | NS_04_17_5703 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 171 | NS074RR | NS_0744W_5741TT_02M NS074RR | Recirc luchtbehandeling OK 18 | Inblaas periferie | 7 | EE07-MT
172 | NSK141R | NS kern 6 | Kelder | Bunker 10 | I | 172 | NS-0417a | NS_04_17_5703 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 172 | NS074RR | NS_0621 5742TT_02M NS074RR | OK 18 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
173 | NSK142R | NS kern 6 | Kelder | Bunker 9 | I | 173 | NS-0419 | NS_04_19_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 173 | NS074RR | NS_0621 5742TT_04M NS074RR | OK 18 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
174 | NSK143R | NS kern 6 | Kelder | Bunker 8 | I | 174 | NS-0419a | NS_04_19_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 174 | NS074SR | NS_0622 5742PDT05M NS074SR | LASER DIATHERMIE OK 19 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
175 | NSK144R | NS kern 6 | Kelder | Bunker 7 | I | 175 | NT-446 | NT_04_46_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 175 | NS074SR | NS_0622 5742PDT04M NS074SR | OPDEK>OK OK 19 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
176 | NF0021R | NF kern 7 | T.R. Begane grond | Vloervelden CV | III | 176 | NT-446a | NT_04_46_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 176 | NS074SR | NS_0622 5742PDT01M NS074SR | PLENUM OK 19 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
177 | NF0040R | NF kern 7 | T.R. Begane grond | RWA installatie | I | 177 | NT-0658K | NT_06_58_5701 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 177 | NS074SR | NS_0744W_5741TT_01M NS074SR | Recirc luchtbehandeling OK 19 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
178 | NF0645A | NF kern 7 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 178 | NT-0650K | NT_06_50_5702 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 178 | NS074SR | NS_0622 5742TT_02M NS074SR | OK 19 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
179 | NF0701R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 179 | NT-0649 | NT_06_49_5703 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 179 | NS074SR | NS_0622 5742TT_04M NS074SR | OK 19 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
180 | NF0721R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 180 | NT-06552g | NT_06_55_5701 | Drukdisplay/Regelaar | CPS6000 | 180 | NS074TR | NS_0653 5742PDT05M NS074TR | LASER DIATHERMIE OK 20 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
181 | NF0731R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 181 | RG-0901 | RG_09_01_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 181 | NS074TR | NS_0653 5742PDT02M NS074TR | PERIFERIE OK 20 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
182 | NF0732R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling | II | 182 | RG-0901a | RG_09_01_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 182 | NS074TR | NS_0743W_5741TT_02M NS074TR | Recirc luchtbehandeling OK 20 | Inblaas periferie | 7 | EE07-MT
183 | NF0733R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 183 | RG-0903 | RG_09_03_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 183 | NS074TR | NS_0653 5742TT_01M NS074TR | OK 20 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
184 | NF0741R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 184 | RG-0903a | RG_09_03_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 184 | NS074TR | NS_0653 5742TT_03M NS074TR | OK 20 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
185 | NF0742R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 185 | RG-0905 | RG_09_05_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 185 | NS074TR | NS_0743W_5741MTI01M NS074TR | Recirc luchtbehandeling OK 20 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
186 | NF0743R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers | I | 186 | RG-0905a | RG_09_05_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 186 | NS074UR | NS_0657 5742PDT05M NS074UR | LASER DIATHERMIE OK 21 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
187 | NF0744R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling radiologie | I | 187 | RG-0906 | RG_09_06_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 187 | NS074UR | NS_0657 5742PDT01M NS074UR | PLENUM OK 21 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
188 | NF0745R | NF kern 7 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling orgaan perfusiekamer | I | 188 | RG-0906a | RG_09_06_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 188 | NS074UR | NS_0743W_5741TT_01M NS074UR | Recirc luchtbehandeling OK 21 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
189 | NF1301R | NF kern 7 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 189 | RG-0907 | RG_09_07_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 189 | NS074UR | NS_0657 5742TT_02M NS074UR | OK 21 | Temperatuuropnemer periferie | 6
190 | NF1341R | NF kern 7 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 12 | I | 190 | RG-0907a | RG_09_07_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 190 | NS074UR | NS_0657 5742TT_04M NS074UR | OK 21 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
191 | NF1342R | NF kern 7 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 12 | I | 191 | RG-0908 | RG_09_08_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 191 | NSK141R | 5741TT_11M NSK141R | Bunker 10 | Retourluchttemperatuur + RV | ICT | EE23-PFTB-3-5/AB
192 | NF1343R | NF kern 7 | T.R. 13e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 192 | RG-0908a | RG_09_08_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 192 | NSK142R | 5741FT_01M NSK142R | Bunker 9 | Luchtstromings opnemer | ICT | EE75-VTB-3-2-6-NO
193 | NFK141R | NF kern 7 | Kelder | Bunker 4 | I | 193 | RG-0909 | RG_09_09_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 193 | NSK143R | 5741TT_11M NSK143R | Bunker 8 | Retourluchttemperatuur + RV | CT&Cyber | EE23-PFTB-3-5/AB
194 | NFK142R | NF kern 7 | Kelder | Bunker 3 | I | 194 | RG-0909a | RG_09_09_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 194 | NSK144R | 5741TT_11M NSK144R | Bunker 7 | Retourluchttemperatuur + RV | ICT | EE23-PFTB-3-5/AB
195 | NFK143R | NF kern 7 | Kelder | Bunker 2 | I | 195 | RG-0910 | RG_09_10_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 195 | NT0641R | NT_0638K_5741PDT03M NT0641R | LB>OPDEK OK 26 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
196 | NT0021R | NT kern 8 | T.R. Begane grond | Vloervelden CV | III | 196 | RG-0910a | RG_09_10_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 196 | NT0641R | NT_0638K_5741PDT01M NT0641R | OPDEK>GANG OK 26 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
197 | NT0642R | NT kern 8 | T.R. 6e verdieping | Luchtbehandeling EFO/IK ruimte | I | 197 | RG-0911 | RG_09_11_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 197 | NT0642R | NT_0652K_5811PDT27M NT0642R | EFO2>GANG OK 25 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
198 | NT0645A | NT kern 8 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 198 | RG-0911a | RG_09_11_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 198 | NT0642R | NT_0658K_5811PDT28M NT0642R | IK2>GANG OK 22 | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
199 | NT0701R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 199 | RG-0912 | RG_09_12_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 199 | NT0642R | NT_0658K_5741TT_02M NT0642R | OK22 (IK2) | Retourluchttemperatuur | 6 | EE07-MT
200 | NT0721R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 200 | RG-0912a | RG_09_12_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 200 | NT0642R | NT_0650K_5741TT_02M NT0642R | OK25 (EFO2) | Retourluchttemperatuur | 6 | EE07-MT
201 | NT0731R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 201 | RG-0913 | RG_09_13_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 201 | NT0642R | NT_0649 5741TT_01M NT0642R | OK24 (EFO1) | Inblaasluchttemperatuur | 6 | EE07-MT
202 | NT0732R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling | II | 202 | RG-0913a | RG_09_13_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 202 | NT0642R | NT_0649 5741TT_02M NT0642R | OK24 (EFO1) | Retourluchttemperatuur | 6 | EE07-MT
203 | NT0733R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 203 | RG-0914 | RG_09_14_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 203 | NT0645A | NT_06???_5741PDT01M NS0745R | SCHONE GANG | Drukverschil | 6 | FLOW GUARD 6280
204 | NT0740R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | RWA installatie | I | 204 | RG-0914a | RG_09_14_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 204 | NT0701R | NT_0740W_5741PDT01M NT0701R | NUL REFERENTIE LEIDING | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
205 | NT0742R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen BG t/m 6 | I | 205 | RG-0915 | RG_09_15_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 205 | NT0740R | NT_0740W_5711MT_02M NT0740R | RWA installatie Atrium 2 | Ruimtevocht opnemer | 7 | EE31-PFTA-3-H-B-3-T04
206 | NT0743R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 206 | RG-0915a | RG_09_15_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 206 | NT0740R | NT_0740W_5711MA_02A NT0740R | RWA installatie Atrium 2 | Condensmelder | 7 | EE46
207 | NT0745R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling IK/EFO | I | 207 | RG-0916 | RG_09_16_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 207 | NT0741R | NT_0736 5741MTI01M NT0741R | Luchtbehandeling ALG.1.K08+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
208 | NT0746R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling IK/EFO | I | 208 | RG-0916a | RG_09_16_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 208 | NT0745R | NT_0736 5741MTI01M NT0745R | Luctbehandeling Redunant IK 6e verd. | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
209 | NT0747R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK26 | I | 209 | RG-0917 | RG_09_17_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 209 | NT0747R | NT_0736 5741MTI01M NT0747R | Luchtbehandeling OK.hybr.K08+07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
210 | NT0748R | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling OK26 | I | 210 | RG-0917a | RG_09_17_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 210 | NT074ZR | NT_0736_5741MTI01M_NT074ZR | Recirc luchtbehandeling OK 26 | Inblaas RV | 7 | EE23-PFTB-3-5-D03
211 | NT074ZR | NT kern 8 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling recirculatie OK 26 | I | 211 | RG-0918 | RG_09_18_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 211 | NT074ZR | NT_0736_5741TT_01M_NT074ZR | Recirc luchtbehandeling OK 26 | Inblaasluchttemperatuur | 7 | EE07-MT
212 | NTK141R | NT kern 8 | Kelder | Bunker 12 | I | 212 | RG-0918a | RG_09_18_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 212 | NT074ZR | NT_0636 5742PDT03M NT074ZR | OK>GANG OK 26 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
213 | NTK142R | NT kern 8 | Kelder | Bunker 11 | I | 213 | RG-0921 | RG_09_21_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 213 | NT074ZR | NT_0636 5742PDT02M NT074ZR | PERIFERIE OK 26 | Drukverschil | 7 | FLOW GUARD 6280
214 | NG0021R | NG kern 9 | T.R. Begane grond | Vloervelden CV | III | 214 | RG-0921a | RG_09_21_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 214 | NT074ZR | NT_0636 5742TT_01M NT074ZR | OK26 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
215 | NG0040R | NG kern 9 | T.R. Begane grond | RWA installatie | I | 215 | RG-0922 | RG_09_22_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 215 | NT074ZR | NT_0636 5742TT_03M NT074ZR | OK26 | Temperatuuropnemer periferie | 6 | EE071
216 | NG0645A | NG kern 9 | T.R. 6e verdieping | Drukvereffeningssysteem OK gebied | NVT | 216 | RG-0922a | RG_09_22_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 216 | NTK141R | 5741TT_11M NTK141R | Bunker 12 | Retourluchttemperatuur + RV | ICT | EE23-PFTB-3-5/AB
217 | NG0701R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 217 | RG-0923 | RG_09_23_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 217 | NTK142R | 5741TT_11M NTK142R | Bunker 11 | Retourluchttemperatuur + RV | ICT | EE23-PFTB-3-5/AB
218 | NG0721R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 218 | RG-0923a | RG_09_23_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250 | 218 | RG0741R | 5741MTI01M RG0741R | Luchtbehandeling ALG.1.RG-07 | Inblaasvochtopnemer | 7 | EE23-PFTB-3-5-DO3
219 | NG0731R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 219 | RG-0924 | RG_09_24_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250 | 219 | RG1343R | 5741MTI01M RG1343R | Luchtbehandeling BED.2.RG+13 | Inblaasvochtopnemer | 13 | EE23-PFTB-3-5-DO3
220 | NG0732R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling | II | 220 | RG-0924a | RG_09_24_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
221 | NG0733R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 221 | RG-0925 | RG_09_25_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
222 | NG0741R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 222 | RG-0925a | RG_09_25_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
223 | NG0742R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen -1 t/m 6 | I | 223 | RG-0926 | RG_09_26_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
224 | NG0743R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers | I | 224 | RG-0926a | RG_09_28_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
225 | NG0744R | NG kern 9 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling radiologie | I | 225 | RG-0927 | RG_09_27_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
226 | NG1301R | NG kern 9 | T.R. 13e verdieping | Centrale IBS kast | III | 226 | RG-0927a | RG_09_27_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
227 | NG1341R | NG kern 9 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 12 | I | 227 | RG-0928 | RG_09_28_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
228 | NG1342R | NG kern 9 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 12 | I | 228 | RG-0928a | RG_09_28_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
229 | NG1343R | NG kern 9 | T.R. 13e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 229 | RG-0929 | RG_09_29_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
230 | NGK141R | NG kern 9 | Kelder | Bunker 6 | I | 230 | RG-0929a | RG_09_29_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
231 | NGK142R | NG kern 9 | Kelder | Bunker 5 | I | 231 | RG-0930 | RG_09_30_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
232 | RG0001R | RG kern 10 | T.R. Begane grond | Centrale IBS kast | III | 232 | RG-0930a | RG_09_30_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
233 | RG0021R | RG kern 10 | T.R. Begane grond | Vloervelden CV | III | 233 | RG-0931 | RG_09_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
234 | RG0045R | RG kern 10 | T.R. Begane grond | Ventilatie ambulancehal | I | 234 | RG-0931a | RG_09_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
235 | RG0701R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Centrale IBS kast | III | 235 | RG-0932 | RG_09_32_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
236 | RG0721R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Distributie CV | I | 236 | RG-0932a | RG_09_32_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
237 | RG0731R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Koppeling primair en secundair GKW | I | 237 | RG-0933 | RG_09_33_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
238 | RG0732R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Comfort koeling | II | 238 | RG-0933a | RG_09_33_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
239 | RG0733R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Koppeling WTW en GKW | II | 239 | RG-0934 | RG_09_34_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
240 | RG0741R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling algemeen BG t/m 6 | I | 240 | RG-0934a | RG_09_34_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
241 | RG0742R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers 8 t/m 10 | I | 241 | RG-0935 | RG_09_35_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
242 | RG0743R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Ventilatie diverse ruimten | III | 242 | RG-0935a | RG_09_35_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
243 | RG0771R | RG kern 10 | T.R. 7e verdieping | Tussenkast medische perslucht | NVT | 243 | RG-0936 | RG_09_36_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
244 | RG1041R | RG10 | 10e Verdieping | Virale koorts kamer | I | 244 | RG-1025 | RG_10_25_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
245 | RG1042R | RG10 | 10e verdieping | Virale koort kamer | I | 245 | RG-1025a | RG_10_25_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
246 | RG1341R | RG kern 10 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 13 | I | 246 | RG-1029 | RG_10_29_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
247 | RG1342R | RG kern 10 | T.R. 13e verdieping | Afzuigventilatie algemeen -1 t/m 13 | I | 247 | RG-1029a | RG_10_29_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
248 | RG1343R | RG kern 10 | T.R. 13e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers | I | 248 | RG-1031 | RG_10_31_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
249 | RG1344R | RG kern 10 | T.R. 13e verdieping | Luchtbehandeling beddenkamers 11 t/m 12 | I | 249 | RG-1031a | RG_10_31_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
250 | EG0007R | EG | T.R. Begane grond | Logistiek centrum | III | 250 | RG-1035 | RG_10_35_5701 | Drukopnemer Kamer | Flow Guard6280B250
251 | EG0004R | EG | T.R. Begane grond | Logistiek centrum | III | 251 | RG-1035a | RG_10_35_5701 | Drukopnemer Sluis | Flow Guard6280B250
252 | EC0122R | EC | T.R. 1e verdieping | Transport distributie CV stadsverwarming | I
253 | EE0021R | EE | T.R. Begane grond | Transport distributie CV stadsverwarming | I