Risico-informatie

Ad 1 – Zonnepanelen
Worden de PV installaties geïnstalleerd, gekeurd en (periodiek) onderhouden conform de hiervoor geldende normeringen SIOS Scope 12? 
	vanaf 2027 worden deze geïnspecteerd volgens de SIOS Scope 12.

Wordt er vooraf altijd een constructieberekening door een erkend constructeur gemaakt?
	Ja, bij 2 panden is dit onbekend.

Zijn omvormers geplaatst aan een onbrandbare constructie?
	Dit is in ongeveer 90% van de gevallen het geval.

Worden er geen zonnepanelen geplaatst als er sprake is van een (zeer) brandbare dakconstructie (bijvoorbeeld EPS als dakisolatie)? Is dit een onderwerp in de afweging om wel of geen zonnepanelen te plaatsen?
	Nee.
Bij plaatsing van de zonnepanelen proberen wij hier wel rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van extra PIR isolatieplaten.

Stelt de gemeente de daken van eigen panden ter beschikking aan derden voor het plaatsen van zonnepanelen? Wie is verantwoordelijke voor de zonnepanelen? Welke beleid geldt hiervoor binnen de gemeente en op welke wijze worden zaken geborgd zoals bijvoorbeeld periodieke keuringen?
Er zijn nu alleen schoolgebouwen waar zonnepanelen op liggen. Deze schoolgebouwen zijn niet in ons bezit.

Wat verwacht de gemeente in de nabije toekomst als het gaat om verduurzaming?
De gemeente wil haar gemeentelijk vastgoed verder verduurzamen (indien mogelijk gasloos). O.a. extra isoleren, zonnepanelen en warmtepompen.

Ad 2 – Taxaties

Kun je aangeven of de verzekerde panden en inventarissen recent getaxeerd zijn?
De meeste panden en inventaris zijn in 2021 nog getaxeerd. (zie bijgaand excel overzicht) In 2023 en 2024 is/wordt er niet getaxeerd. We zijn nu bezig met het verduurzamen van onze panden. In principe is het de bedoeling om een na verduurzaming te taxteren. Om kosten te besparen, willen we niet tussentijdse taxeren, mits dit natuurlijk mag/kan.
Er is geen beleid omtrent taxaties.



Ad 3 – Keuring elektrische installaties
Welk beleid hanteert de gemeente als het gaat om de periodieke (vaak 1x per 5 jaar) keuring van de elektrische installaties? (normeringen die hierop van toepassing zijn: NEN1010/NEN3140 en de SCIOS Scope 10). Agendeert de gemeente deze frequentie?
Ja

Worden geconstateerde gebreken altijd zo spoedig mogelijk verholpen? Wordt dit afgesloten met een herkeuring en de afgifte van een herstelverklaring door de installateur?
De gemeente is verantwoordelijk voor het eigenaars deel o.a. de hoofd en verdeelkasten. Eventuele gebreken worden spoedig verholpen. Installateur geeft aan als de gebreken zijn verholpen.

Welke afspraken zijn hieromtrent met de gebruikers (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen wie is waar verantwoordelijk voor?)
Huurders zijn verantwoordelijk voor haar eigen (huurders)deel. Scholen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.

Ad 4 – Saneringsbeleid
Is er binnen de gemeente een actief beleid als het gaat om het saneren van asbest(daken)? Kan hierover iets gezegd worden? Uiteraard alleen indien hiervan sprake is.
	Nee

Ad 5 - Leegstandsbeleid
Wij schakelen leegstandsbeheer in als wij nog geen invulling hebben met betrekking tot het pand.

Ad 6 – Inspectierapporten e/o risico inventarisatieformulieren
Omdat het binnen de brandverzekering van een gemeente om grote belangen kan gaan, vragen verzekeraars steeds vaker om de aanwezigheid van inspectierapporten of risico- inventarisatieformulieren. De inspectierapporten worden in de regel door de verzekeraars opgesteld, maar deze zijn vaak niet beschikbaar voor overheidscontracten.
Zijn er wellicht wel inspectierapporten beschikbaar?
	Nee/onbekend

Ad 7 – Onderhoud en beheer van de schoolgebouwen
Onderhoud en beheer doen de schoolbesturen zelf. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor grote renovaties, vaak sloop/herbouw.


	
