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	Betreft
	Het stellen van vragen
	Datum
	

	Van
	Handicare
	Tenderned-Kenmerk
	459658

	Project
	Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de levering van Wmo Trapliften 



Toelichting: Onder het kopje ‘betreft’ dient u zo specifiek mogelijk aan te geven welk document van de aanbestedingsstukken het betreft, gespecificeerd naar paragraaf/pagina.
Bij de vraag dient ook zoveel mogelijk een voorstel te worden gedaan voor de door de onderneming gewenste aanpassing/uitkomst.
Het aantal vragen kan door de inschrijver conform het gegeven format worden uitgebreid.

	Nr.
	Betreft
	Vraag

	1. 
	BD §1.3.1
	Wat gebeurt er met de liften in het huidge depot indien de huidge leverancier niet de nieuwe leverancier wordt? 

	Antwoord
	Daar zullen we in overleg een afspraak over gaan maken. 




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	2. 
	BD §1.3.2
	In 1.3.2. is er sprake van 2 leveranciers contacteren, 5.1 Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde eisen én de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. 5.1.2. De inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en na de beoordeling de laagste prijs per punt heeft, wordt gekenmerkt als economisch meest voordelige inschrijving en komt in aanmerking voor gunning.   Welke bewering is juist , 1 of 2 leveranciers?

	Antwoord
	De aanbestedende dient wil 2 leveranciers contracteren



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	3. 
	PVE eis 4
	Terugkoop na demontage zit reeds verdisconteerd in de inschrijfprijs ,uw verrekening bij demontage is disproportioneel, immers bij een demontage binnen een jaar dient 85% te worden terugbetaald. Dit is onvoldoende om de kosten inmeting, tekenen en productie te dekken. Wij verzoeken uw dringen deze eis te laten vervallen.  

	Antwoord
	





	Nr.
	Betreft
	Vraag

	4. 
	PVE Eis 16
	Verkeerde verwijzing: welke eis wordt hier bedoeld i.p.v. eis 16? 


	Antwoord
	Dit  moet zijn eis 15




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	5. 
	PVE Eis 28
	Eis 28.2.c. Een gespecificeerde omschrijving en prijs voor alle eventuele bouwkundige werkzaamheden/ stroomvoorziening noodzakelijk voor de plaatsing van de lift, conform eis 31 t/m 33. Dit lijkt niet te kloppen. Naar welke eisen wordt hier verwezen? 


	Antwoord
	Hier wordt verwezen naar eis 34




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	6. 
	PVE Eis 28.c.1
	Hier geeft u aan dat er een prijs voor de traplift dient te worden genoemd en een prijs voor stroomvoorziening/verwijderen trapleuning en inkorten deuren. Echter onder punt 16 geeft u aan dat de kosten voor  stroomvoorziening/verwijderen trapleuning onderdeel uitmaken van de all-in koopprijs. Wat is correct en mag het inkorten van deuren wel separaat in rekening worden gebracht?

	Antwoord
	Het inkorten van deuren valt ook onder de all-in inkoopprijs



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	7. 
	PVE Eis 28.c.2
	Het is gebruikelijk om een bedrag bouwkundige werkzaamheden op te nemen in de all-in aanschafprijs van de traplift (b.v. eur 1.000,00) vanwege de administratieve lastenverlichting. Dit bedrag wordt dan door de inschrijvers verdisconteerd in de inschrijfprijzen en zorgt ervoor dat er niet voor elke aanvraag met bowukundig werk aparte offertes hoeven te worden verstuurd en kan het proces aanzienlijk sneller verlopen.Enkel in het uitzonderlijke geval dat de bouwkundige kosten deze bovengrens overstijgen dient er dan nog een aanvullende offerte te worden verstuurd.  Is de aanbestedende dienst bereid deze suggestie over te nemen?

	Antwoord
	Als de kosten de bovengrens overschrijden ontvangt de aanbestedende dient hiervoor een aanvullende offerte.




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	8. 
	PVE Eis 29
	Wij adviseren u om nu al een een annuleringsregeling te benoemen om discussies na gunning te voorkomen.                                                                                                                                                                                                             Een voorbeeld van een annuleringsregeling is bijvoorbeeld de volgende staffel. Productiedatum
+   5 werkdagen      =    30% van de all-in prijs
+ 10 werkdagen      =    50% van de all-in prijs
+ 12 werkdagen      =    75% van de all-in prijs

	Antwoord
	De aanbestedende dient kan zich hierin vinden




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	9. 
	PVE Eis 30
	Eis 30.d. Voor de werkzaamheden genoemd in eis 27 a, b en c brengt leverancier geen kosten in rekening indien er sprake is van: • een traplift van het eigen merk/fabricaat uit vorige overeenkomsten; • traplift van vreemd fabricaat/ ander merk is dan die van de leverancier, indien deze vervangen wordt door een traplift van leverancier. Dit lijkt wederom een verkeerde verwijzing. Welke eis wordt hiermee bedoeld?


	Antwoord
	Eis 27a, b moet zijn eis 28,a, b




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	10. 
	PVE Eis 30.b
	Dit is in strijd met artikel 31 waarin wordt gesteld dat de oude leverancier zijn eigen merk trapliften demonteert. Wat is juist?


	Antwoord
	Zie antwoord bij 9



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	11. 
	PVE Eis 34
	Wilt u duidelijk specificeren welke bouwkundige werkzaamheden er exact binnen de all in prijs van de traplift vallen? 


	Antwoord
	Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in eis 16 en nodig zouden zijn voor de montage van de traplift



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	12. 
	PVE Eis 35
	Het staat leverancier vrij om bouwkundige werkzaamheden zoals bedoeld in eis 16 door derden uit te laten voeren. Deze derden werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van leverancier, conform de bepalingen uit de overeenkomst. Eis 16 lijkt wederom een verkeerde verwijzing. Naar welke eis wordt hier verwezen?


	Antwoord
	Dit moet zijn eis 28



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	13. 
	PVE Eis 36
	In geval van ingrijpende bouwkundige werkzaamheden, welke mogelijk buiten het Bouwbesluit vallen, wordt overleg gevoerd met de aanbestedende dienst. Pas na uitvoering van deze ingrijpende bouwkundige werkzaamheden wordt de traplift geplaatst. Kunt u hier een aantal voorbeelden van geven?



	Antwoord
	



	Nr.
	Betreft
	Vraag

	14. 
	PVE Eis 36
	In geval van ingrijpende bouwkundige werkzaamheden, welke mogelijk buiten het Bouwbesluit vallen, wordt overleg gevoerd met de aanbestedende dienst. Pas na uitvoering van deze ingrijpende bouwkundige werkzaamheden wordt de traplift geplaatst. Kunt u hier een aantal voorbeelden van geven?



	Antwoord
	Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het plafond zijn waar een client anders zijn hoofd tegen stoot




	Nr.
	Betreft
	Vraag

	15. 
	PVE par 1 pag 1
	U noemt hier categorie f. Uitvoering aan de spilzijde als aparte categorie, terwijl deze niet als zodanig op het prijzenblad is vermeld. Naar onze mening zou deze binnen de categorieën B t/m D kunnen vallen. Aangezien er bij andere leveranciers voor een spillift doorgaans geen meerprijs wordt berekend, zouden we graag zien dat voor het creeren van een gelijk speelveld deze prijsopbouw behouden blijft, is dat akkoord?



	Antwoord
	De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord
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