## semi professioneel
Onderdeel KWALITEIT semi professioneel
onderwerp |  | Nr. | PvW AmsterdamUMC 2024 | invullen | punten | te verdelen punten
ja/nee
Koel en vries algemeen |  | 1 | Het apparaat is voorzien van een pincode om te openen |  | 10 | 120 | ja/nee | nee=0 | ja=10 | ja
|  | 2 | De vrieskast is voorzien van een super frost knop als deze niet schadelijk is voor thermolabiele stoffen |  | 25 |  | ja/nee | nee=0 | ja=30 | nee
|  | 3 | De koel- of vrieskast is optioneel voorzien van een voetpedaal |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja=10
|  | 4 | De koel- of vrieskast heeft koelmiddelen met een GWP kleiner van 5, voldoet aan de EUGGP 2019. Vul de GWP waarde in dmv plaatsen van een x bij de juiste waarde. |  |  |  | invul
|  |  | Koelmiddelen met een GWP tussen 4-4.99 |  | 15
|  |  | Koelmiddelen met een GWP tussen 3-3.99 |  | 30
|  | 5 | De koelapparatuur voor lab die u aanbiedt is een kastmodel, uitgevoerd met luchtgekoelde condensor. |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja=10
|  | 6 | Het apparaat is voorzien van een akoestisch alarm voor een deurcontact ook als de deur slechts enkele centimers open staat waardoor dit visueel niet direct opgemerkt wordt. |  | 30 |  | ja/nee | nee=0 | ja=30
|  | 7 | U kunt Atex kasten leveren |  | 5 |  | ja/nee | nee=0 | ja=5
|  |  | Geluidsniveau | geef het geluidsniveau aan dmv plaatsen van een x
| Vrieskast: grootste model | 8 | Geluidsniveau tussen de 48-52 db |  | 10 | 60 | invul
|  |  | Geluidsniveau tussen de 44-47.99 db |  | 20
|  |  | Geluidsniveau tussen de 40-43.99 db |  | 32
|  |  | Geluidsniveau tussen de 36-39.99 db |  | 44
|  |  | Geluidsniveau tussen de 32-35.99 db |  | 60
| koelkast: grootste model | 9 | Geluidsniveau tussen de 44-48 db |  | 10 | 60 | invul
|  |  | Geluidsniveau tussen de 40-43.99 db |  | 20
|  |  | Geluidsniveau tussen de 36-39.99 db |  | 32
|  |  | Geluidsniveau tussen de 32-35.99 db |  | 44
|  |  | Geluidsniveau tussen de 28-32.99 db |  | 60
|  |  | energieverbruik | geef het energieverbruik aan dmv plaatsen van een x
| koelkast: grootste model | 10 | 10 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 2 | 60 | invul
|  |  | 7,0-9,99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 14
|  |  | 5,75-6,99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 28
|  |  | 4,5-5,74 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 42
|  |  | 3,25-4,49 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 60
| Vrieskast: grootste model | 11 | 20 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 2 | 60 | invul
|  |  | 17-19.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 14
|  |  | 14-17.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 28
|  |  | 11-13.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 42
|  |  | 8-10.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 60
| toelichting |  | De hoogte van de lades of bakken in de vrieskasten is 18cm
2 inch doosje is 13.6 x 13.6 x 5.2 cm
|  |  | afmetingen & inhoud | ja/nee |  | 75
|  | 12 | Vrieskast is optioneel voorzien van een rek waarin 4 lades breed passen. Per lade passen er 4 doosjes van 2 inch in, dus per verdieping 16 doosjes |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15 | ja
|  | 13 | Koelkast is optioneel voorzien van een rek waarin 4 lades breed passen. Per lade passen er 4 doosjes van 2 inch in, dus per verdieping 16 doosjes |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15 | nee
|  | 14 | Vrieskast is optioneel voorzien van lades waarin 2 inch doosjes passen. 3 doosjes op elkaar, 2 doosjes naast elkaar en 3 doosjes achter elkaar per lade. Er passen 2 lades naast elkaar |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja-10
|  | 15 | vrieskast is optioneel voorzien van lades waarin 2 inch doosjes passen. 4 doosjes op elkaar, 2 doosjes naast elkaar en 3 doosjes achter elkaar per lade. Er passen 2 lades naast elkaar. |  | 20 |  | ja/nee | nee=0 | ja-20
|  | 16 | Vrieskasten zijn optioneel voorzien van draadrekken |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15
|  |  | garantietermijn | geef de termijn aan dmv plaatsen van een x |  | 25 | invul
|  | 17 | garantietermijn verlengen*
|  |  | 1 jaar |  | 0
|  |  | 2 jaar |  | 5
|  |  | 3 jaar |  | 10
|  |  | 4 jaar |  | 20
|  |  | 5 jaar |  | 25
Maximaal te behalen punten | [5 empty] | 460
*na initiele garantietermijn van 3 jaar

## Professioneel & medic
Onderdeel KWALITEIT Professioneel & medicatie
onderwerp |  | Nr. | PvW AmsterdamUMC 2024 | invullen | punten | te verdelen punten
ja/nee
Koel en vries algemeen |  | 1 | Het apparaat is voorzien van een pincode om te openen |  | 10 | 120 | ja/nee | nee=0 | ja=10 | ja
|  | 2 | De vrieskast is voorzien van een super frost knop als deze niet schadelijk is voor thermolabiele stoffen |  | 25 |  | ja/nee | nee=0 | ja=30 | nee
|  | 3 | De koel- of vrieskast is optioneel voorzien van een voetpedaal |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja=10
|  | 4 | De koel- of vrieskast heeft koelmiddelen met een GWP kleiner van 5, voldoet aan de EUGGP 2019. Vul de GWP waarde in dmv plaatsen van een x bij de juiste waarde. |  |  |  | invul
|  |  | Koelmiddelen met een GWP tussen 4-4.99 |  | 15
|  |  | Koelmiddelen met een GWP tussen 3-3.99 |  | 30
|  | 5 | De koelapparatuur voor lab/medicatie die u aanbiedt is een kastmodel, uitgevoerd met luchtgekoelde condensor. |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja=10
|  | 6 | Het apparaat is voorzien van een akoestisch alarm voor een deurcontact ook als de deur slechts enkele centimers open staat waardoor dit visueel niet direct opgemerkt wordt. |  | 30 |  | ja/nee | nee=0 | ja=30
|  | 7 | U kunt Atex kasten leveren |  | 5 |  | ja/nee | nee=0 | ja=5
|  |  | Geluidsniveau | geef het geluidsniveau aan dmv plaatsen van een x
| Vrieskast: grootste model | 8 | Geluidsniveau tussen de 48-52 db |  | 10 | 60 | invul
|  |  | Geluidsniveau tussen de 44-47.99 db |  | 20
|  |  | Geluidsniveau tussen de 40-43.99 db |  | 32
|  |  | Geluidsniveau tussen de 36-39.99 db |  | 44
|  |  | Geluidsniveau tussen de 32-35.99 db |  | 60
| koelkast: grootste model | 9 | Geluidsniveau tussen de 44-48 db |  | 10 | 60 | invul
|  |  | Geluidsniveau tussen de 40-43.99 db |  | 20
|  |  | Geluidsniveau tussen de 36-39.99 db |  | 32
|  |  | Geluidsniveau tussen de 32-35.99 db |  | 44
|  |  | Geluidsniveau tussen de 28-32.99 db |  | 60
|  |  | energieverbruik | geef het energieverbruik aan dmv plaatsen van een x
| koelkast: grootste model | 10 | 10 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 2 | 60 | invul
|  |  | 7,0-9,99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 14
|  |  | 5,75-6,99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 28
|  |  | 4,5-5,74 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 42
|  |  | 3,25-4,49 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur. |  | 60
| Vrieskast: grootste model | 11 | 20 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 2 | 60 | invul
|  |  | 17-19.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 14
|  |  | 14-17.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 28
|  |  | 11-13.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 42
|  |  | 8-10.99 kWh per m3 netto inhoud in 48 uur |  | 60
| toelichting |  | De hoogte van de lades of bakken in de vrieskasten is 18cm
2 inch doosje is 13.6 x 13.6 x 5.2 cm
|  |  | afmetingen & inhoud | ja/nee |  | 75
|  | 12 | Vrieskast is optioneel voorzien van een rek waarin 4 lades breed passen. Per lade passen er 4 doosjes van 2 inch in, dus per verdieping 16 doosjes |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15 | ja
|  | 13 | Koelkast is optioneel voorzien van een rek waarin 4 lades breed passen. Per lade passen er 4 doosjes van 2 inch in, dus per verdieping 16 doosjes |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15 | nee
|  | 14 | Vrieskast is optioneel voorzien van lades waarin 2 inch doosjes passen. 3 doosjes op elkaar, 2 doosjes naast elkaar en 3 doosjes achter elkaar per lade. Er passen 2 lades naast elkaar |  | 10 |  | ja/nee | nee=0 | ja-10
|  | 15 | vrieskast is optioneel voorzien van lades waarin 2 inch doosjes passen. 4 doosjes op elkaar, 2 doosjes naast elkaar en 3 doosjes achter elkaar per lade. Er passen 2 lades naast elkaar. |  | 20 |  | ja/nee | nee=0 | ja-20
|  | 16 | Vrieskasten zijn optioneel voorzien van draadrekken |  | 15 |  | ja/nee | nee=0 | ja-15
|  |  | garantietermijn | geef de termijn aan dmv plaatsen van een x |  | 25 | invul
|  | 17 | garantietermijn verlengen*
|  |  | 1 jaar |  | 0
|  |  | 2 jaar |  | 5
|  |  | 3 jaar |  | 10
|  |  | 4 jaar |  | 20
|  |  | 5 jaar |  | 25
Maximaal te behalen punten | [5 empty] | 460
*na initiele garantietermijn van 3 jaar