
Nota van Inlichtingen 2 - 1. Wijziging stelpost, overzicht

	Datum:
	19-06-2024

	Aanbesteding:
	Parkeergarage Spoorzone Ede-Wageningen

	TenderNed-kenmerk:
	438446




Aan de gegadigden worden de volgende inlichtingen verstrekt:


1. Wijziging op initiatief van Opdrachtgever

Opdrachtgever wenst een wijziging op de Stelpost ParkeerManagementSystemen [PMS] door te voeren, en deze tevens nader te omschrijven:

Onder de Stelpost PMS vallen de volgende objecten: 

PMS:
· In- en Uitritterminals met lus en fundatie
· Slagbomen
· Kentekenherkenner
· Deurlezer
· Betaalautomaten
· Speedgates incl. controller
· Bedien PC
· Mifare passen
· Cloudserver
· Vol/Vrij-signalering
· Intercomcentrale met hoofdpost
· Serverkast met voeding

Bebording:
· Hoogtebalk
· ROT bord ingang
· Bord poort open automatisch
· Etageaanduidigingen (met uitzondering van aanduidingen in trappenhal zoals gespecificeerd in het Beeldkwaliteitsplan)
· Borden autoverkeer en borden voetgangers
· Tariefbord betaalautomaten
· Bord 24h deurlezer
· Vluchtwegen

De stelpost wordt uitgebreid met:

Laadinfrastructuur:
· Laadpalen (dubbel).

CCTV:
· Camera’s (inrit, uitrit, betaalautomaat, deurlezer)
· Harddiskrecorder

Het bedrag van de Stelpost wordt verhoogd naar € 275.000,-


2. Beantwoording van de vragen
Zie 240619 PR-garage OV-knoop Ede NvI2-2 Vraag en Antwoord

3. Gewijzigde en nieuwe documenten
Zie 240619 PR garage OV-knoop Ede NvI2-3 Annexen 2.0
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