## PvE
BIJLAGE 1a - PROGRAMMA VAN EISEN Europese Aanbesteding Vermalers voor sanitaire pulp disposables
Waardering: |  |  | Het niet kunnen voldoen aan 1 of meerdere (uitsluit-) knock-out (KO-) criteria op dit PvE heeft tot gevolg dat uw Inschrijving niet meer meedingt naar de gunning van deze opdracht. Het voldoen aan alle knock-out criteria wordt in deze Europese Aanbesteding gezien als voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Voldoen aan het PvE levert geen punten op.
Uitleg: |  |  | De (vraag)stellingen in dit PvE hebben in essentie het karakter van: "kan de leverancier voldoen aan de genoemde omschrijving". Niet voldoen aan 1 (of meer) "knock out criteria" resulteert in afwijzing. Het PvE dient naar waarheid te worden ingevuld, zal worden gevalideerd tijdens de beoordeling als voorwaarde waaraan voldaan moet worden, en is onderdeel van het af te sluiten contract. Alle antwoorden worden gevalideerd op waarheid. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
Nr | Onderdeel | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee. Indien Nee, dan knock-out. | Verificatie in POC
1. Regelgeving
1.1 | De door inschrijver aangeboden vermalers zijn voorzien van CE markering. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
1.2 | De door inschrijver aangeboden vermalers is voorzien van KIWA keur.
2. Apparaat
2.1 | De door inschrijver aangeboden vermalers moeten de mogelijkheid hebben om 2 bedpannen voor volwassenen per sessie te verpulveren. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving. |  | *
2.2 | In de vermalers is een terugstroombeveiliging als voorziening opgenomen die voldoet aan waterwerkblad 3.8/ NEN-EN 1717.
2.3 | Het vermaalsysteem is voorzien van een automatisch reinigings- en desinfectieproces. In het geval van chemische desinfectie is het desinfectiemiddel goedgekeurd door het ECHA/CTBG. Toelichting: De binnenzijde van het vermaalsysteem wordt ten minste één keer per dag automatisch gereinigd EN gedesinfecteerd zonder belading. Indien hiervoor chemicaliën worden gebruikt zijn deze compatibel met het vermaalsysteem en heeft een werkingspectrum tegen vegetatieve bacteriën, virussen en gisten. |  | * | Eis 2.3 is gewijzigd t.o.v. versie d.d. 3 mei 2024.
2.4 | De afwerking van de vermalers is bestand en compatibel tegen de desinfectiemiddelen die worden gebruikt in het Erasmus MC nml. chloor 1000 ppm en waterstofperoxide Oxiwipes. De afwerking van de vermalers is zo glad mogelijk afgewerkt zodat adequaat kan worden gereinigd.
2.5 | Het is niet mogelijk de vermaler tijdens het vermalen te openen. |  | *
2.6 | De vermaler is geschikt voor het verwerken van non dedicated pulp disposables.
3. Bediening
3.1 | Alle teksten op de door inschrijver aangeboden vermalers - inclusief bedieningsunit - zijn in de Nederlandse taal.
3.2 | De door inschrijver aangeboden vermalers zijn een bovenlader en kan uitsluitend handsfree geopend en gesloten worden middels voetbediening. |  | *
3.3 | Iedere fundamentele wijziging van de gebruikersinstellingen op de door inschrijver aangeboden vermalers vindt plaats dmv een geautoriseerde handeling.
3.4 | De configuratie van de door inschrijver aangeboden vermalers mag niet vrij instelbaar zijn door de gebruiker. |  | *
3.5 | Het verpulversysteem geeft de gebruiker logische ondersteuning bij het doorlopen van het proces van verpulveren. Dit kan bijvoorbeeld door aanwijzingen op een display zoals: o indicator: ‘programma bezig’; o indicator: ‘procesfout’; o indicator: ‘programma beëindigd’; o inidicator: buitengebruik: o procesteller (niet te beïnvloeden door gebruiker). Indien ja, dan omschrijven op welke wijze het apparaat hierin voorziet.
4. Overig
4.1 | De levering omvat een compleet, werkende installatie inclusief technische meting. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
5. Aansluitvoorzieningen
5.1 | De door inschrijver aangeboden vermalers beschikken over een waterslot van 110mm. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
5.2 | De door inschrijver aangeboden vermalers beschikken over een beveiliging om overstroming van rioolwater te voorkomen.
5.3 | De vermalers worden geleverd met technische tekeningen waarop aansluitingen (en de locatie en maatvoering daarvan) van de vermaler zoals water, electra, riool duidelijk zichtbaar zijn. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
6. Scholing en opleiding
6.1 | De inschrijver verzorgt een uitgebreide instructie / training voor gebruikers. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
6.2 | De door inschrijver aangeboden vermalers zijn voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
6.3 | Er is een Nederlandstalig protocol t.a.v. correctief en preventief onderhoud beschikbaar voor de technici.
6.4 | De door inschrijver aangeboden vermalers zijn voorzien van een Nederlandstalig technische manual. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
6.5 | De inschrijver verzorgt trainingen voor de technici.
7. Planning
7.1 | Het Erasmus MC is gebaat bij een snelle levering, plaatsing en implementatie van de vermaalsystemen. De inschrijver levert een planning waarbij plaatsing en implementatie van de eerste 30 machines uiterlijk 8 weken na ingangsdatum van het contract is afgerond. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
8. Veiligheid/ARBO
8.1 | Letsel door uitstekende delen (scherp of stomp) is aan de door inschrijver aangeboden vermalers niet mogelijk bij normaal gebruik. |  | *
8.2 | De door inschrijver aangeboden vermalers is voorzien van deurklembeveiliging. De deuren/deksels zijn veilig: beklemming tussen de deuren/deksels is niet mogelijk (deurklembeveiliging). |  | *
8.3 | Het aantal geproduceerde decibels tijdens de belaste procesgang in het standaard programma van het door inschrijver aangeboden verpulversysteem, is lager dan 70 dB(A) op 1 meter afstand.
8.4 | De afwerking van de door inschrijver aangeboden vermalers is zodanig dat deze zelf afwaterend is. |  | *
8.5 | Bij gebruik van het door inschrijver aangeboden verpulversysteem komen geen dampen of aerosolen vrij. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
9. Onderhoud
9.1 | Als onderdeel van de aanbieding van vermalers levert de leverancier ook het onderhoud aan de machines. Zowel preventief als storingsonderhoud.
9.2 | De inschrijver garandeert dat reserve componenten leverbaar blijven tot 10 jaar na aanschaf van de door inschrijver aangeboden vermalers.
9.3 | Onderhoudsrapportage correctief alswel preventief dient digitaal plaats te vinden.
9.4 | Reparaties worden zoveel mogelijk ter plaatse uitgevoerd. De vermaler is ruimte gebonden en wordt na reparatie weer in dezelfde ruimte teruggeplaatst.
9.5 | De technisch deskundige is bij start van de Opdracht gevaccineerd conform Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.91 lid 6.
9.6 | Inschrijver geeft een omschrijving van het preventief onderhoud aan de vermalers, zowel inhoud als frequentie. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
10. Alarmen
10.1 | Storingen of onvolledig doorlopen processen op de door inschrijver aangeboden vermalers worden aangegeven met een optisch en/of een akoestisch signaal. De oorzaak wordt weergegeven op het display van de door inschrijver aangeboden vermalers. Vervolgens dient het proces opnieuw opgestart te worden. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.

## PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN Europese Aanbesteding Vermalers voor sanitaire pulp disposables
Nr | Te behalen punten | Onderdeel | Voldoet Ja / Nee? Invullen met Ja of Nee. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving.
1. Vermalers
1 | 5 | Storingen in het vermaalproces worden gemeld op de vermaler en digitaal per mail of een informatiesysteem ter beschikking gesteld aan geselecteerde gebruikers in het Erasmus MC.
Totaal te behalen punten Programma van Wensen |  | 5 punten