## Vragenformulier
Vragen t.b.v. Nota van inlichtingen
Nr. | Uw vraag heeft betrekking op | Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage) | Concrete vraag | Antwoord Erasmus MC
1 | Uitvoering | Vraag 5.3 | Bij vraag 5.3 wordt gesproken over: De door inschrijver aangeboden vermalers beschikken over een waterslot van 110mm. Indien ja, dan documentatie en/of beschrijving aan te leveren bij Inschrijving. Een waterslot van 110mm is van toepassing bij een bedpanspoeler. Bij mijn weten heeft geen enkel merk vermaler deze diameter. 50 mm of 2” is te doen gebruikelijk. | Eis 5.1 komt te vervallen
2 | Contract | Raamovereenkomst artikel 3 lid 1 | De raamovereenkomst bepaalt onder looptijd (artikel 3 lid 1) dat de overeenkomst na 48 maanden van rechtswege eindigt, tenzij er een optie tot verlenging overeen is gekomen. Lid 2 bepaalt dat EMC eenzijdig kan verlengen. Graag vernemen we welke termijn zal worden gehanteerd voor het einde van de initiële looptijd en de looptijden daarna waarbinnen het EMC kenbaar moet maken dat zij van de verlenging gebruik wil maken, aangezien Leverancier een redelijke termijn moet hebben om de verlenging mogelijk te maken. | Er zal in de Raamovereenkomst een termijn van 3 maanden worden opgenomen, overeenkomstig de Onderhoudsovereenkomst.
3 | Contract | Raamovereenkomst - Indexatie | De raamovereenkomst voor de aanschaf van de pulpvermalers bevat geen bepaling over indexatie. De overeenkomst heeft echter wel een lange looptijd (maximaal 10 jaar). Wij verzoeken het EMC daarom om alsnog een bepaling over indexatie op te nemen. | Dezelfde bepaling over indexatie zoals deze is opgenomen in de Onderhoudsovereenkomst onder 5.2 zal worden overgenomen in de Raamovereenkomst.
4 | Contract | Raamovereenkomst en Onderhoudsovereenkomst | Gezien de (potentiële) zeer lange looptijd van zover de raamovereenkomst als de onderhoudsovereenkomst, verzoeken wij het EMC de volgende bepaling in beide overeenkomsten op te nemen: “Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan een partij van mening is dat ongewijzigde instandhouding van de overeengekomen voorwaarden (waaronder de overeengekomen prijzen) niet mag worden verwacht, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen hiervan, met als doel om een voor beide Partijen acceptabele oplossing te vinden, binnen de kaders die de Aanbestedingswet hiervoor biedt. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn een voor beide Partijen acceptabele oplossing vinden, dan is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand.” Wij horen graag of dit akkoord is. | Overmacht wordt naar oordeel van Erasmus MC voldoende geadresseerd in de AIV en de concept overeenkomst, onder andere in artikelen 20.4 en 20.5 van de AIV.
5 | Juridisch | NFU Artikel 4.2 | In het kader van de proportionaliteit en de redelijkheid, stellen wij voor om als volgt van artikel 4.2 van de raamovereenkomst en artikel 6.3 van de NFU voorwaarden af te wijken: "Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeengekomen afspraken omtrent de leverdatum en levertermijnen na te komen. Indien Leverancier verwacht dat de levering niet tijdig overeenkomstig de afspraken kan geschieden, dient hij de inkoopafdeling van UMC daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe aanleiding geven en doet hij onmiddellijk een voor beide partijen werkzaam voorstel voor het nemen van overbruggingsmaatregelen. Leverancier is slechts gerechtigd een alternatieve Prestatie te leveren nadat UMC hiertoe schriftelijk haar toestemming heeft gegeven." Wij horen graag of de aanbestedende dienst hiermee akkoord gaat. | Zie het antwoord op vraag 4 ten aanzien van overmacht.
6 | Juridisch | NFU Artikel 19.1 | Artikel 19.1 van de NFU voorwaarden is niet proportioneel, nu hierin is vastgelegd dat Leverancier aansprakelijk is voor alle schade van zowel UMC als derden. Wij stellen voor om als volgt van dit artikel af te wijken, zodat dit voor beide partijen redelijk is: "19.1.1 Leverancier is jegens UMC aansprakelijk voor de (directe) schade die het rechtstreekse gevolg is van een door Leverancier geaccepteerd gebrek in een door hem geleverde Prestatie, waardoor het niet de veiligheid biedt of eigenschappen heeft die mogen worden verwacht van de Prestatie. Tevens is Leverancier jegens UMC aansprakelijk voor de (directe) schade die het rechtstreekse gevolg is van het toerekenbaar niet tijdig of niet volledig nakomen van enige materiële verplichting uit de Overeenkomst door Leverancier. 19.1.2 Onder directe schade zoals hiervoor bedoeld wordt verstaan: (I) reparatie, herstel of vervangingskosten, (II) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en (III) de redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die UMC tengevolge van het gebrek of het niet nakomen heeft moeten maken. 19.1.3 Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd." | In de van toepassing zijnde NFU voorwaarden wordt aangesloten op standaard verzekerbare bedragen. Er is voor gekozen om de aansprakelijkheid in euro's te verwerken mede om discussie te voorkomen over de verschillende vormen van aansprakelijkheid.
7 | Juridisch | NFU artikel 19.2 | In het kader van de redelijkheid en proportionaliteit stellen we voor om artikel 19.2 van de NFU voorwaarden als volgt aan te passen, zodat de aansprakelijkheid van de leverancier op dezelfde wijze is beperkt als de aansprakelijkheid van het UMC (zie artikel 19.4): "19.2 De aansprakelijkheid van Leverancier zoals genoemd in artikel 19.1 wordt beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500.000,-- (zegge vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis." Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord.
8 | Juridisch | NFU Artikel 19.5 | Artikel 19.5 van de NFU voorwaarden bevat een ongelimiteerde vrijwaring voor aanspraken van derden. In het kader van de proportionaliteit, stellen wij voor om aan dit artikel de volgende zin toe te voegen: "19.5 (…) Eventuele aanspraken van derden komen enkel voor vergoeding in aanmerking, indien de schade is veroorzaakt door een door de Leverancier geaccepteerd gebrek in een door hem geleverde Prestatie of het door Leverancier toerekenbaar niet tijdig of niet volledig nakomen van enige materiële verplichting uit de Overeenkomst." Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord. Voor de vrijwaring dient ook sprake te zijn van toerekenbaarheid.
9 | Juridisch | NFU Artikel 14.6 | In artikel 14.6 van de NFU is bepaald dat een eventuele recall op kosten van Leverancier dient te gebeuren. Ter voorkoming van de situatie dat Leverancier aansprakelijk is voor kosten, die niet op de producent kunnen worden verhaald, stellen wij in het kader van de proportionaliteit voor om dit artikel als volgt te wijzigen: “Leverancier dient onmiddellijk na bekendwording van de tekortkoming in zijn product, een melding bij UMC te hebben gedaan indien er noodzaak is voor de uitvoering van een Recall. Deze Recall dient op kosten van Leverancier uitgevoerd te worden conform de procedure zoals deze door leverancier is te downloaden van de website van UMC. Met kosten wordt in dit artikel bedoeld: eventuele transportkosten om zo de onveilig gebleken producten terug te halen en de eventuele portokosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en door UMC zijn aangetoond. UMC heeft na kennisneming van een Recall door Leverancier de mogelijkheid tot ontbinding van de Overeenkomst c.q. de Order." Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord. Het is voor Erasmus MC niet duidelijk welke kosten zij in voorkomende gevallen over moet nemen van leverancier. Dit achten wij ook niet passend.
10 | Juridisch | NFU Artikel 20.1 t/m 20.3 | Artikel 20.1 tot en met 20.3 van de NFU voorwaarden geeft enkel het UMC bepaalde gronden om de overeenkomst de ontbinden of te beëindigen. In het kader van de proportionaliteit, stellen wij voor dat Artikel 20.1 tot en met 20.3 (in zijn geheel) wederkerig geldt (en waar dus Leverancier of UMC staat geldt dit ook vice versa). Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord. Het voorstel doet geen recht aan de verhouding Opdrachtgever-Opdrachtnemer, waarbij Opdrachtgever 24/7 kritische bedrijfsprocessen heeft lopen.
11 | Juridisch | NFU Artikel 8 | Artikel 8.1 en 8.2 van de NFU voorwaarden bevat momenteel geen eigendomsvoorbehoud. In het kader van de proportionaliteit en ter bescherming van de rechten van de leverancier, stellen wij voor om artikel 8.1 en 8.2 als volgt te wijzigen: "8.1 Alle Producten worden verkocht onder eigendomsvoorbehoud en blijven eigendom van de Leverancier, totdat volledige betaling van de met de Prestaties corresponderende factuur door Leverancier is ontvangen. UMC is ertoe gehouden alle vereiste maatregelen te nemen om de Prestaties te individualiseren en elke voorzorgsmaatregel te nemen om het eigendomsrecht van Leverancier kenbaar te maken in het geval van een faillissement, beslag of terugvordering door een derde. Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Leverancier gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. 8.2 Zolang op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust, heeft UMC niet de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven. Het is het UMC wel toegestaan om zolang hij openstaande vorderingen niet heeft voldaan, de Prestaties binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te verkopen of door te leveren voor zover dat gebruikelijk is en hij als wederverkoper optreedt." Wij vernemen graag of dit akkoord is. | Zie het antwoord op vraag 10
12 | Contract | Onderhoudsovereenkomst | De onderhoudsovereenkomst bepaalt in artikel 13.1 dat het gedurende de looptijd tot 1 jaar na beëindiging ervan niet is toegstaan medewerkers van EMC in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken. Naast het feit dat dit totaal niet proportioneel/werkbaar is (gezien de lange looptijd en het feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vrijwillige sollicitaties aan aanmoedigingen) is dit op grond van Europese- en Nederlandse mededingingsregels niet eens toegestaan (zie bijvoorbeeld: https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-waarschuwt-werkgevers-afspraken-over-niet-dienst-nemen-elkaars-personeel-zijn-verboden). Wij verzoeken EMC dan ook om deze bepaling te verwijderen. | Akkoord, de bepaling komt te vervallen.
13 | Juridisch | NFU Artikel 10.6 | Artikel 10.6 van de NFU voorwaarden bepaalt nu dat (enkel) UMC mag verrekenen. Wij stellen voor, om in het kader van de proportionaliteit, te bepalen dat beide partijen niet mogen verrekenen: "10.6 Beide Partijen zijn niet gerechtigd om bedragen die zij uit enigerlei hoofde van de andere Partij te vorderen hebben, te verrekenen met de bedragen die zij aan die andere Partij verschuldigd zijn. Leverancier is gerechtigd tot overdracht van haar vorderingen op UMC aan een derde. UMC verleent daartoe bij voorbaat haar toestemming." Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord.
14 | Juridisch | NFU Artikel 16 | Artikel 16 van de NFU voorwaarden regelt nu enkel de geheimhouding voor het UMC. In het kader van de proportionaliteit / redelijkheid, stellen wij voor om het artikel in zijn geheel wederkerig te laten gelden, en waar dus Leverancier of UMC staat, geldt dit ook vice versa. Wij horen graag of dit akkoord is. | Niet akkoord
15 | Juridisch | NFU Artikel 16.3 | Artikel 16.3 bevat nu een boetebepaling in verband met overtreding van de geheimhoudingsverplichtingen. In het kader van de proportionaliteit stellen we voor dat deze bepaling op deze aanbesteding niet van toepassing is. In dat geval bestaat uiteraard alsnog de (wettelijke) mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen, zonder dat direct een boete verschuldigd is. | Niet akkoord
16 | Inhoud | PvE eis 2.6 | Wat verstaan jullie onder 'non dedicated pulp disposables'? | Met non dedicated disposables bedoelen we dat het Erasmus MC niet gebonden is aan pulp disposbles van de leverancier. De machine moet dus verschillende soorten/merken pulpdisposables kunnen verwerken.
17 | Inhoud | PvE eis 4.1 | Kunt u bevestigen dat u hier de beschrijving van de plaatsing en installatie (initiële implementatie) van de vermalers zoals benoemd in gunningscriterium 1 bedoelt? Zo niet, wat wenst u hier dan te ontvangen? | Ja dit kunnen wij bevestigen
18 | Inhoud | PvE eis 6.1 | Kunt u bevestigen dat u hier de beschrijving van de wijze waarop de gebruikers en technici worden geïnstrueerd en opgeleid om de vermalers te kunnen gebruiken zoals benoemd in gunningscriterium 1 bedoelt? Zo niet, wat wenst u hier dan te ontvangen? | Wij verwachten een omschrijving van instructie en opleiding van technici en gebruikers
19 | Inhoud | PvE eis 1.1 en 1.2 | In het PvE wordt gesteld dat de pulpvermaler die u wenst te kopen, naast een CE-markering (eis 1.1) ook voorzien is van een KIWA keur (eis 1.2). De CE-markering is een wettelijk vereiste markering die garandeert dat het product voldoet aan de eisen van de Europese wetgeving met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieubescherming. We zijn van mening dat de CE-markering in dit geval voldoende is om te garanderen dat de pulpvermaler aan alle wettelijke eisen voldoet. De KIWA-keur voegt hier in onze optiek geen significante waarde aan toe. Wij verzoeken om van de eis voor een KIWA-keur af te zien. Gaat u hiermee akkoord. Zo niet, ontvangen wij graag een toelichting waarom u vindt dat de pulpvermaler aan beide eisen moet voldoen. | U dient te beschikken over een KIWA keur of aan te tonen dat de installatie voldoet aan de drinwaterwet door middel van waterwerkbladen.
20 | Inhoud | PvE eis 6.2 en 6.4 | Wat is het verschil tussen de gebruiksaanwijzing gevraagd bij 6.2 en de technische manual bij 6.4? Is het akkoord dat dit hetzelfde document is? | Een gebruiksaanwijzing is wat anders dan een technische handleiding. Wellicht dat beide in 1 document wordt omschreven: gebruiksaanwijzing voor dag-dagelijkse gebruikers, technische manual voor instalatie en onderhoud
21 | PvE | 2.3 | Wij bieden een vermaler met een desinfectiesysteem waarbij het doseren van een desinfectiemiddel niet nodig is. Dit geeft niet alleen de hoogste hygiënegraad maar geeft tevens een enorme besparing op chemie. Kunt u ons aangeven hoe wij op deze vraag moeten antwoorden in uw PvE, aangezien alleen met Ja of Nee geantwoord kan worden. Bij het antwoord Nee zouden wij worden uitgesloten. Graag uw reactie hierop. | Het is correct wanneer u deze vraag met " Ja" beantwoord indien het reinigings- en desinfectieproces geautomatiseerd is. De voorwaarde ten aanzien van chemische desinfectie is hier irrelevant aangezien u aangeeft geen desinfectiemiddel te gebruiken.
22 | PvE | 5.1 | De vermaler die wij aanbieden heeft intern een waterslot van rond 50 mm. Deze kan bouwkundig worden aangesloten op een aansluiting van 110 mm. Kunt u de tekst in uw PvE hierop aanpassen? | Eis 5.1 komt te vervallen
23 | PvW | PvW | Dient het digitale logsysteem opgenomen te worden in de totaalprijs van de machine of dient dit als optie aangeboden te moeten worden? | Als optie opnemen
24 | Prijzenblad | Prijzenblad | ik zie in het prijzenblad van de tender dat in kolom E, de som vanaf E4 tot E17 wordt genomen. Is dit juist? Hoort cel E2 en E3 daar ook niet bij? | Dit is correct. Het "Totaalblad" is gecorrigeerd, de som vanaf E2 tot en met E17 wordt nu meegenomen.
24 | Prijzenblad | Prijzenblad | Kun je nog een voorbeeld geven wat wordt verstaan onder tabblad projecten? Ik kan dit niet goed plaatsen binnen deze tender. | Projecten zijn werkzaamheden waarvoor geoffreerd wordt. Een voorbeeld van projecten is bijvoorbeeld Vervangingsonderhoud en/of modificaties.