## NvI 2
Ref. nr. | Fase | Onderwerp | Vraag | (concept) Antwoord
61 | Inschrijffase | Bijlage KEO-Staat van Verrekenprijzen-blad | Na de antwoorden van vragen 18 en 39 en het bekijken van de Staat van Verrekenprijzen hebben wij nog de volgende vragen: - Regel 29: Welk merk en type snelheidsbegrenzer is het uitgangspunt? - Regel 66 t/m 69: Is het juist dat het uitgangspunt een prijs per schachtdeurvleugel betreft? - Regel 51: Is de prijs voor leidingbreukventiel inclusief of exclusief testgewichten? - Regel 29, 48, 51 en 61: Is de prijs van deze werkzaamheden inclusief of exclusief keuring? - Regel 54 t/m 58: Is het van alle besturingsprinten mogelijk om een nadere omschrijving te ontvangen zoals het type? - Als voorbeeld Thor en B&P wat wordt hiermee bedoeld? Maar geldt uiteraard ook voor de andere printen. | R29: Voorbeeld voor een SB fabricaat is: - Bode - Hans Jungblut - Gerval - Dynatech - of originele fabrikaten zoals van OTIS, KONE etc. R66 /m 69: prijs per deurvleugel R51: prijs leidingbreukventiel excl. proeflast R29, 48, 51, 61: excl. keuring R54 t/m 58: BP408, Kollmorgen MPK411, Newlift-FST2-2XT, zie voor detailinformatie de PDF bijlagen startend met C172. -Hiermee wordt het besturings fabricaat bedoeld.
62 | Inschrijffase | Algemene voorwaarden | In de eerste Nota van Inlichtingen vraag 19-20-21 wordt een verwijzing gemaakt naar de UAV 2012, echter ontbreekt nog de antwoorden op onze vragen over de aansprakelijkheid en boeteclausule. - Ons verzoek is om indirecte schade en derdenschade uit te sluiten. Is dit akkoord? En tot welke bedrag is directe schade gemaximaliseerd? - De boeteclausule in artikel 19 van de voorwaarden van Avans is dus niet van toepassing. Is dit juist? - In de UAV 2012 paragraaf 42 wordt gesproken over kortingen. Gezien het bestek als leidraad is ons verzoek om deze te laten vervallen, is dit akkoord? Dan wel te maximaliseren tot 5% jaarlijkse contractwaarde? | 1) Het is ons niet duidelijk wat u bedoelt met derdenschade. Wij handhaven in dat kader de bepalingen zoals opgenomen in het bestek en in de UAV2012. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder Avans uitsluitend gederfde winst, gederfde omzet en gemiste kansen verstaat. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van een € 1,000,000,- per gebeurtenis met een maximale totale aansprakelijkheid van € 3.000.000,- per jaar. 2) Dit is correct. 3) Zowel paragraaf 42 van de UAV 2012 als artikel 5 lid 24.1 in het KEO-voorwaarden bestek vervallen. In voorkomende gevallen zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing.
63 | Inschrijffase | Eerste NVI 12 en 36 | In antwoord 12 staat vermeld dat opdrachtnemer de duur van het onderhoud bepaald. Is het juist dat de minimale tijdsbesteding van KEO bestek pagina 35 komt te vervallen? Echter in antwoord 36 wordt wel de tijden vermeld van de machinerichtlijn en de gevellift. | Tevens voor de machinerichtlijn-installaties en gevelinstallaties geldt dat Opdrachtnemer de duur van de onderhoudsbeurten zelf kan bepalen. Het aantal onderhoudsbeurten wordt bepaald door Opdrachtgever en zal worden aangegeven in het prijsblad. Het aangpaste prijsblad is bijgevoegd.
64 | Inschrijffase | Eerste NVI 31 | De drie liften waar staat vermeld “onbekend” moet assistentie keuring wel of niet worden meegenomen in de prijs? Bij het hefplateau op de Parallelweg staat ook geen datum vermeld. | Op het moment van deze uitvraag was de lift met onbekend nog niet gekeurd. Is nu wel gekeurd en assistentie dient te worden verleend. De goederenheffer op locatie Parallelweg is nog niet opgenomen in het overzicht i.v.m. ontwikkeling van de onderwijslocatie. Lift met nummer LT0404 locatie Mill Hill Plein 1 is verwijderd uit het prijsblad.
65 | Inschrijffase | Eerste NVI 35 | Voor de contractdekking gaat inschrijver er van uit dat jaarlijks overeenstemming wordt bereikt voor het buitencontractuele planmatig onderhoud wat noodzakelijk is. Indien de keuze is om planmatig onderhoud niet in opdracht te geven, vervalt vervolgens de dekking en KPI’s. Is dit juist? | Planmatig onderhoud wordt in overleg afgestemd. Als Avans besluit het planmatig onderhoud niet uit te laten voeren dan vervalt de KPI op basis van de NEN2767 (conditieniveau installatie).
66 | Inschrijffase | Eerste NVI 46 | Indien het noodzakelijk is om een onderdeel uit de Staat van Verrekenprijzen te vervangen, gaat inschrijver er van uit dat de contractdekking van 50 euro materiaal en per monteur 4 (vier) uur met een maximum van 8 (acht) uur bij 2 (twee) of meer monteurs niet van toepassing is, omdat het afprijzen reeds gebaseerd is op inclusief arbeid. Is dit juist? | Bij elke ingediende offerte moet op het materiaalbedrag 50 euro in mindering worden gebracht, dit betreft klein materiaal bij een onderhoudsbeurt en staat los van de Staat van Verrekenprijzen. De toevoeging in het groen op bladzijde 57 in het bestand KEO voorwaarden bijlagen vervalt.
67 | Inschrijffase | Eerste NVI 14, 28 en 37 | - Interpreteren wij het juist dat er geen financiële boete van 500 euro geldt in het contract? Indien wel van toepassing maximaliseren wij boetes tot 5% aanneemsom. - De enige financiële korting betreft het terugbetalen van een niet uitgevoerde onderhoudsbeurt. Is dit juist? - Interpreteren wij het juist dat een slechte score op 3 individuele KPI’s verdeeld over alle installaties al kan leiden dat opdrachtgever de mogelijkheid heeft om het contract tussentijds te ontbinden? Ontvangt opdrachtnemer hier voorafgaand eerst een ingebrekestelling en een redelijke termijn om over te gaan tot herstel? Inschrijver gaat namelijk voor een lange termijn samenwerking met opdrachtgever. | - Dat is correct. Er geldt geen boete van 500 euro. - Zie het antwoord op vraag 62. - Dat is beide correct. De KPI's worden gemeten over een jaar.
68 | Inschrijffase | tbv vraag 42 | Aangezien de UAV de aansprakelijkheid voor opdrachtnemer niet beperkt, verzoekt opdrachtnemer om opdrachtgever akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per jaar beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde. Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is ontvangen wij graag een nadere motivering | Zie het antwoord op vraag 62
69 | Inschrijffase | tbv vraag 41 | Aangezien de UAV de indirecte aansprakelijkheid voor opdrachtnemer niet beperkt, verzoekt opdrachtnemer om opdrachtgever akkoord te gaan met het volgende: Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden zaakschade en/of personenschade als gevolg van een aan Opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid. Deze aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per jaar beperkt tot maximaal de opdrachtwaarde. Indien Opdrachtgever hiertoe niet bereid is ontvangen wij graag een nadere motivering. | Zie het antwoord op vraag 62.

## NvI 1
Ref. nr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Beschrijvend document, art. 3.2., pagina 10: scope van de Opdracht | Klopt het dat binnen de scope ook de Assistentie keuringen valt? Zoals op pagina 31 van het Bestek beschreven? | Binnen het contract vallen de kosten voor het assisteren bij periodieke keuringen, dus GEEN keuringskosten.
2 | Inhoud | Bijlage KEO-Invulblad contractprijzen; machine-richtlijn installaties | Uit deze bijlage maken wij op dat het o.a. om 11 machine-richtlijn installaties gaat, zoals Cibes/ Aesy/ Tramatex. Inschrijver kan deze 11 installaties uitsluitend in onderhoud nemen op moment dat de volgende voorwaarden worden aangepast door Opdrachtgever: a) er gelden geen KPI's op Hersteltijden en maximaal aantal storingen; b) er bij storingen geen zgn. kostendekking van materiaal en manuren geldt, zoals nu wel omschreven in het KEO-bestek, pagina 23, Artikel 05, lid 20, punt 6. c) de boeteclausule uit het Bestek-bijlagenboek, Bijlage B, artikel 3 niet geldig is. Wij begrijpen dat dit een ingrijpende verandering is op het Bestek en de KPI's. Wij zijn echter genoodzaakt tot deze vraag/ deze eis omdat Inschrijver geen enkele (technische) ondersteuning krijgt van de betreffende fabrikanten en leveranciers. Tevens hebben wij regelmatig te maken met lange levertijden van materialen. Gaat u akkoord met deze wijzigingen? | Dat is niet akkoord.
3 | Inhoud | Bijlage KEO-Invulblad contractprijzen; gevellift installatie | De installatie op het Hervenplein 2 in Den Bosch betreft een gevellift installatie. Het onderhouden van Gevelliften vergt specifieke expertise en wordt over het algemeen niet gedaan door bedrijven die personenliften onderhouden. Inschrijver stelt voor de gevellift uit uw scope te halen en separaat uit te vragen bij de daarvoor gespecialiseerde bedrijven. Dit biedt u kortere communicatielijnen en lagere kosten. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord.
4 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 04, lid 06, punt 5, pagina 11: lijst van installatiedelen | Inschrijver gaat er vanuit dat onderdelen vervangen mogen worden, zowel door hetzelfde fabricaat onderdeel als een gelijkwaardig onderdeel. Is deze aanname juist? Verder staat in dit artikel 'tevens dient eventuele software volledig om niet beschikbaar te worden gesteld aan de opdrachtgever, inclusief eventuele benodigde hardware'. Kunt u dit nader toelichten? indien mogelijk ook met een voorbeeld? | Onderdelen mogen vervangen worden door hetzelfde fabricaat als wel een gelijkwaardig werkend onderdeel. Besturingssoftware dient beschikbaar gesteld te worden. Met benodigde hardware wordt bijvoorbeeld een CHT-servicebox van Kollmorgen bedoeld.
5 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 01, punt 6, pagina 13: reinigen | In dit artikel gaat u uit van 1 reinigingsbeurt per installatie per jaar. Dit is akkoord. Wel lijkt dit enigszins tegenstrijdend te zijn met artikel 05, lid 5, punt n, pagina 15, waarin u schrijft dat na iedere onderhoudsbeurt de liftput en machineruimten schoon dienen te worden opgeleverd. Wij stellen echter voor om vast te houden aan 1 reinigingsbeurt per jaar zoals omschreven op pagina 13. Is dit akkoord? Verder is het zo dat een reinigingsbeurt altijd aansluitend aan een reguliere onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd. Wij nemen aan dat dit ook akkoord is ? | Dat is akkoord. Echter als tijdens een onderhoudsbeurt afval o.i.d. aanwezig is, wordt dat gelijk opgeruimd en laat Opdrachtnemer die niet liggen tot de reinigingsbeurt.
6 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 06, punt 8, pagina 17: procedure bij storingen | U schrijft hier: 'Aanvullende hierop de controlerapporten voorzien van: * betalingsbewijzen en * gegevens omtrent kortingen wegens contante betalingen'. Beide punten kunnen wij niet toevoegen aan deze rapporten. Dit heeft ons inziens ook geen toegevoegde waarde. Graag aanpassen. Is dit mogelijk ? | Onderstaande punten komen te vervallen: - originele prijsopgaven; - rekeningen; - betalingsbewijzen; - gegevens omtrent kortingen wegens constante betaling .
7 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 20, punt 8, pagina 24: kosten bij verkeerd gebruik | U schrijft hier dat Opdrachtnemer oneigenlijk gebruik dan wel vandalisme dient aan te tonen middels digitale informatie zoals foto's. Dit is geen standaard werkwijze en het is voor Opdrachtnemer niet acceptabel dat Opdrachtnemer bewijslast moet tonen. Graag dit artikel verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord.
8 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 26, punt 2, pagina 26: toe te passen materialen. | De volledige lijst waarom u vraagt is niet marktconform en ondoenlijk om aan te leveren. Graag dit punt verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord. Het is een opsomming van wat bij het onderhoud wordt gebruikt. Bijvoorbeeld gereedschap, oliën, kleinmateriaal, dus een klein bus voorraad.
9 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 27, pagina 26: duur overeenkomst | Wij vinden het opmerkelijk dat bij deze complexe aanbesteding de duur van de overeenkomst in eerste instantie 2 jaar is, met een proefperiode van 12 maanden. Bij dergelijke tenders is de duur minimaal 3-4 jaar, zonder een proefperiode van 12 maanden. Graag zien wij een aanpassing zodat de duur minimaal 2 jaar is zonder proefperiode. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord.
10 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 05, lid 31, punt 1, pagina 28: personeel | Opdrachtnemer zorgt voor gekwalificeerd personeel. Wij kunnen echter geen lijst aanleveren van namen inclusief plaatsvervangers van personeel dat buiten werktijd beschikbaar zal zijn. Graag dit punt verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is niet akkoord. Na gunning dient dit aangeleverd te worden.
11 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 02, lid 01, punt 1, ad 1, pagina 32: responstijd bij opsluiting | U vraagt hier om een responstijd van 45 minuten bij opsluiting. Gangbaar in de markt is een responstijd van 60 minuten. Kunt u dit aanpassen? | Dat is akkoord.
12 | Inhoud | KEO-voorwaarden2024-Avans; art. 02, lid 03, punt 1, pagina 35: onderhoudsduur | U schrijft hier voor het minimaal aantal onderhoudsbeurten per lift en de minimale duur van een onderhoudsbeurt. Dit staat haaks op onze visie en jarenlange ervaring van onderhoud van liftinstallaties. Hierbij bepalen wij per liftinstallatie wat er nodig is qua aantal onderhoudsbeurten en qua duur van een beurt. Zeker de gestelde onderhoudsduur per beurt is niet werkbaar voor ons. Kunt u deze punten aanpassen in het bestek? Bij de gestelde KPI's is het ons inziens aan de Opdrachtnemer hoe onderhoud uit te voeren. | De duur van de onderhoudsbeurten wordt door de Opdrachtnemer bepaald. Het aantal minimaal benodigde onderhoudsbeurten blijft staan.
13 | Inhoud | Storingsoverzicht per installatie per jaar | Graag ontvangen wij per installatie een storingsoverzicht over de afgelopen 3 jaar (per jaar). Kunt u deze sturen? | Zie bijlage Overzicht storingen.
14 | Inhoud | KEO-voorwaarden-bijlage2024-Avans; Bijlage B, punt 3, pagina 46: boete | de gestelde boete van € 500 per gebeurtenis staat niet in verhouding tot de verwachte aanneemsom. Graag deze verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is akkoord. De zin ' Bij te weinig uitgevoerde onderhoudsbeurten zullen de kosten per onderhoudsbeurt in mindering worden gebracht op de aanneemsom voor het preventief onderhoud' blijft van kracht. Ook dat bij 3 ontvangen penalty's de opdrachtgever het recht heeft om per direct en zonder verrekening van kosten de onderhoudsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen blijft van kracht.
15 | Inhoud | KEO-voorwaarden-bijlage2024-Avans; Bijlage G, pagina 56 en 57: materiaal | U schrijft bovenaan pagina 57 dat klein materiaal tot €50 per beurt of storing inclusief dient te zijn. Dit staat haaks op de enorme lijst van materialen die direct daaronder op pagina 57. Dit kan evenvoudig weg niet voor €50 geleverd worden. Kunnen wij ervan uit gaan dat deze enorme lijst niet van toepassing is? en dat het echt alleen om maximaal €50 per beurt aan klein materiaal gaat? Ook de lijst op pagina 56 bevat te veel zaken die een waarde hebben van ver boven de €50 (zoals aanvullen hydrauliek olie). Ook deze lijst graag aanpassen cq. verwijderen. | Dat is niet akkoord. Alle genoemde materialen zijn contractleveringen welke in de onderhoudsprijs moeten worden opgenomen. De €50,00 staat los van de materiaal/montage levering.
16 | Inhoud | Programma van Eisen, eis 5.2. Bankgarantie | U vraagt om een bankgarantie. Inschrijver gaat hier niet mee akkoord. Graag deze eis laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is akkoord. Voor moderniseringen/ losse projecten met een waarde boven de 100K ex btw wordt gewerkt met de 30/40/30 regeling, zoals aangegeven in eis 5.2.
17 | Inhoud | KEO-voorwaarden: indien nodig, 6 maanden de tijd om liften op orde te krijgen | Zover wij kunnen lezen zijn de door u doorgestuurde opnames per installatie van begin 2023. Hieruit lezen wij dat de logischerwijs de conditieniveaus, volgens de NEN 2767 normen, verschillend zijn. Wij lezen ook dat een aantal installaties niet over een keuringscertificaat beschikken. Is dat nog steeds zo? Hoe dan ook, Inschrijver is niet bekend met de liftinstallaties. Daarom lijkt het ons reëel dat wij 6 maanden de tijd krijgen om installaties op orde te krijgen, indien deze niet voldoen aan minimaal conditie 3 en/of nog openstaande keuringspunten hebben . Graag uw begrip dat wij de benodigde tijd krijgen om dit te verifieren omdat wij ons nadien hieraan contractueel verbinden. Eventuele extra kosten kunnen, uiteraard in overleg, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Gaat u hiermee akkoord? | Dat is akkoord.
18 | Inhoud | Bijlage KEO-Staat van Verrekenprijzen | Een aantal componenten uit deze bijlage is te weinig gespecificeerd. Graag meer info/ betere specificatie zodat wij dit kunnen afprijzen. Gaat om componenten regel 43 (elektromoter etc), regel 44 (tandwielkast) en regel 63 (remweerstand). Kunt u dit aangeven? | regel 43: fabr. Sassi, Loher of Mitsubishi tot 18kW vervangen motorlagers (uitvoering door Facta); regel 44: fabr. Sassi-Astor, Otis-13VTR, Mitsubishi-SB-EF_EM3625; regel 63: remweerstand vervangen afgestemd op de frequentie regeling Zetadyn 4C 23-11kW
19 | Contract | Overeenkomst artikel 2 | In hoeverre verhoudt de UAV zich tot de algemene inkoopvoorwaarden? Welke voorwaarden prevaleren? | Alleen de UAV 2012 zijn van toepassing. De Algemene Inkoopvoorwaarden van Avans zijn niet van toepassing.
20 | Contract | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 15 en 17 | Inschrijver gaat akkoord met de beperking van aansprakelijkheid, echter kunnen wij niet akkoord gaan met gevolg- en derdenschade. Gaat AVANS ermee akkoord om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade die kan worden toegerekend aan de inschrijver? | Zie het antwoord op vraag 19.
21 | Contract | Algemene inkoopvoorwaarden artikel 19 | Inschrijver is voorstander om afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen omtrent de kwaliteit van de ervaren dienstverlening. De vermelde boeteclausule achten wij niet van toepassing binnen dit contract. Kan deze bepaling verwijderd worden of in ieder geval beperkt worden? In het bestek staat tevens een andere invulling van de boeteclausule vermeld. | Zie het antwoord op vraag 19.
22 | Contract | Programma van Eisen 2.1 | Index per 2026, echter in de overeenkomst 5.3 staat vermeld in 2025. Wat is juist? | De indexatie vindt plaats per 01-01-2026.
23 | Contract | Programma van Eisen 7.5 | Wat zijn de redenen om tussentijds het aantal liften te wijzigen? En welke opzegtermijn is hierbij van toepassing? | Het is mogelijk dat het aantal gebouwen van Avans toeneemt of afneemt. Indien Avans hiervan op de hoogte is laat Avans dit gelijk aan Opdrachtgever weten.
24 | Contract | Beschrijvend Document 3.2 | De spreek-/luisterverbinding valt buiten de scope. Hoe is dit georganiseerd? Met het oog op de implementatie verzorgt Avans het omzetten naar de juiste onderhoudspartij? En in welke periode is dit wenselijk gezien de startdatum van 1 januari? | Avans draagt zorg voor een tijdige omzetting naar de juiste onderhoudspartij.
25 | Contract | Beschrijvend Document 7.2.1. | Bij gunningscriterium 2 is het aantal pagina's 3. Is het akkoord om aanvullend een Excel pagina aan te leveren met weergave van de planning implementatie? | Dat is akkoord.
26 | Contract | Storingsoverzicht | Is er een recent storingsoverzicht beschikbaar? | Zie het antwoord op vraag 13.
27 | Contract | Openen bestanden | Diverse bestanden zijn leeg of niet te openen> - Bijlage Referentieformat - Bijlage Uitgangspunten en factuurvereisten voor leveranciers van Avans - Bijlage Procedure Klachtafhandeling bij Aanbesteden - Bijlage Gedragscode duurzaamheid Klopt dit? En kan een juiste versie worden aangeleverd? | De documenten zijn opnieuw toegevoegd.
28 | Contract | KEO-voorwaarden-bijlage_2024-Avans pagina 45-46 Sanctie | In het Beschrijvend Document 7.1 staan zes KPI's vermeld. - Wanneer is er sprake van 500 euro boete: is dit jaarlijks per lift of per KPI? - De boeteclausule heeft een open karakter. Hier kan inschrijver niet mee akkoord gaan en staat niet in verhouding tot het contract. Is het akkoord om het totaal aan boetes te maximaliseren tot 10% van de aanneemsom? - Er kunnen drie penalty's worden gegeven. Wanneer is er sprake van een penalty? | Zie het antwoord op vraag 14. Wanneer niet wordt voldaan aan 1 enkele KPI, telt dit als een penalty. Wordt bijvoorbeeld niet voldaan aan 2 KPI's telt dit als 2 penalty's.
29 | Contract | KEO-voorwaarden-bijlage_2024-Avans pagina 51 | - Een storing buiten werktijd door slecht onderhoud is eigen risico. Is een technische storing buiten werktijd zonder oorzaak van slecht onderhoud wel apart te verrekenen? - Is het juist dat de storing en de reparatie door molest apart te verrekenen zijn? - En geldt dit ook bij invloeden van buitenaf zoals stroomuitval, wateroverlast, bliksem, etc? | Een technische storing binnen of buiten normale tijd is niet verrekenbaar. In het KEO staat beschreven wat wel en niet verrekenbaar is.
30 | Contract | KEO-voorwaarden-bijlage_2024-Avans pagina 52 | - Responstijd opsluiting staat op 45 minuten en is lager dan vaak gebruikelijk in prestatie-contracten. Is het akkoord om deze te wijzigen naar 60 minuten? - De hersteltijd staat op 4 tot 40 uur, echter kunnen er situaties zijn waar dit niet mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan verouderde onderdelen of (specifieke) hoofdcomponenten. Zijn deze uitzonderingen bespreekbaar en vallen deze situaties buiten de KPI beoordeling? | Zie het antwoord op vraag 11. Uitzonderlijke gevallen zijn zeker bespreekbaar.
31 | Contract | KEO-voorwaarden-bijlage_2024-Avans pagina 56 | Assistentie keuring is inclusief, echter in het prijzenblad kolom L-M staat vermeld onbekend of verlopen. Is hier de keuring niet van toepassing? | Op het moment van het uitprinten van dit overzicht zou de keuringsstatus veranderd zijn. Het overzicht geeft de status van de keuring weer.
32 | Contract | KEO-voorwaarden-bijlage_2024-Avans pagina 57 | - Overige materialen en werkzaamheden welke niet in de lijst van te leveren en aan te brengen materialen staan vermeld, zijn volledig te verreken met aftrek van 4 werkuren. Is dit juist? - De werkzaamheden zijn alleen bij een correctieve handeling dus niet als planmatig onderhoud. Als voorbeeld deurrollen, een complete deurrevisie valt er buiten. Is dit juist? - Is bij aanvang contract een nulmeting toegestaan om herstel van achterstallig onderhoud / keuringspunten apart aan te bieden, voordat de contractdekking geldt? | 1) Dat is correct. 2) Dat is correct. 3) Indien het conditieniveau in werkelijkheid anders is dan in het overzicht is aangegeven dan is dit akkoord. Dit betreft alleen het akkoord voor de eenmalige aanpassing om de lift op het juiste conditieniveau te krijgen.
33 | Contract | KEO-voorwaarden_2024-Avans pagina 15 | In punt O staat vermeld "de aangestelde liftbevrijders", is het juist dat Avans zelf de opsluitingen oppakt? | Ja, in eerste instantie wel maar direct (binnen 60 minuten) wordt ook de storingsmonteur verwacht voor de oorzaak en oplossing.
34 | Contract | KEO-voorwaarden_2024-Avans pagina 21 | - Facturatie is per kwartaal, echter in de overeenkomst 6.1 staat per maand. Wat is juist? - Wat wordt bedoeld met het "Avans-systeem" en de "storingsapp"? Inschrijver heeft een eigen webportal voorzien van alle informatie. Is dit akkoord? | Facturatie is per kwartaal voor het regulier onderhoud en voor het correctief onderhoud is dit maandelijks. Met het 'Avans-systeem' wordt TopDesk bedoeld en de 'storingsapp' is niet van toepassing. Het gebruiken van een eigen webportal is akkoord, mits werkbaar voor Avans en naast het systeem van Avans.
35 | Contract | KEO-voorwaarden_2024-Avans pagina 23 | In artikel 6 wordt de contractdekking van 4 uur benoemd voor het oplossen van een storing. Is het juist dat de 4 uur dekking niet van toepassing is indien wij preventief een offerte sturen na onderhoud / keuring / MJOB om een storing te voorkomen? | Dat is niet juist. De 4 uur is de tijd die binnen het contract valt voor het oplossen van een technische storing. Vandalisme valt daar buiten.
36 | Contract | KEO-voorwaarden_2024-Avans pagina 35 | -@ Wat is de minimale tijdsbesteding voor de machinerichtlijn? -@ Met welke freuqentie en tijdsbesteding dient de gevellift te worden onderhouden? | a. minimale onderhoudstijdbesteding voor de machinerichtlijn is minimaal 1 uur; b. de onderhoudsfrequentie voor de gevellift is minimaal 2x per jaar; de onderhoudstijdsbesteding is minimaal 2 uur
37 | Contract | KEO-voorwaarden_2024-Avans pagina 41 | Graag ontvangen we een verduidelijking op onderstaande zin. Waarom is dit falen op 3 KPI's? Indien de opdrachtnemer KPI’s niet behaalt en de bestede onderhoudsbeurten meer dan 10% afwijken van de afgegeven aantal onderhoudsbeurten, zal dat tellen als 3 (drie) gefaalde KPI’s. | Het 10% afwijken van de afgegeven aantal onderhoudsbeurten weegt voor Avans dermate zwaar dat dit wordt gezien als 3 gefaalde KPI's.
38 | Contract | Bijlage KEO-Staat van Verrekenprijzen-blad | De eerste indexering van het contract is 2026, echter is het akkoord om de verrekenprijzen van de materialen wel af te prijzen met huidig prijspeil en te indexeren in januari 2025 ? Dit gezien de verhogende kosten van de materialen. | Dat is niet akkoord.
39 | Contract | Bijlage KEO-Staat van Verrekenprijzen-blad | Van diverse regels uit het overzicht hebben wij enkele vragen m.b.t. het uitgangspunt om de werkzaamheden af te prijzen. Graag ontvangen wij een toelichting. - Regel 7: Intercomtoestel spreek-luister vervangen (fabr. RuKra of EDNL). Voor communicatie intern (MK-lift) of extern of beiden? - Regel 37: Tractieschijf vervangen bij aandrijving (max. 40x kabeldiameter mm met 5 groeven). Diameter? - Regel 38: Koppelingsproppen vervangen. Merk en type afhankelijk, wat is het uitgangspunt? - Regel 39: Lagers van leiwiel vervangen. Prijs per wiel opgeven? - Regel 40: Leiwiel vervangen cabine incl. wisselen van lagers. Prijs per wiel opgeven? - Regel 41: Leiwiel vervangen tegengewicht incl. wisselen van de lagers. Prijs per wiel opgeven? - Regel 42: Tacho/pulsgever op motor-as vervangen afgestemd op de frequentie regeling. Merk en type afhankelijk, wat is het uitgangspunt? - Regel 43: Elektromotor, vervangen motorlagers Facta. Vermogen / formaat afhankelijk, wat is het uitgangspunt? - Regel 49: Softstarter fabr. RST vervangen. Vermogen / formaat afhankelijk, wat is het uitgangspunt? - Regel 50: Pompmotor -regeling fabr. Emerson-Unidrive vervangen. Vermogen / formaat afhankelijk, wat is het uitgangspunt? | Regel 7. kan vervallen, Avans heeft een contract met RuKra; Regel 37. kabeldiameter max. 10mm; Regel 38. Het is merkafhankelijk (tenzij minimaal gelijkwaardig alternatief). bij fabricaat Mitsubishi-SB-EF_EM3625, OTIS-13VTR; Montenari-M83/M73; Sassi Astor-270172/330160-MF58; Regel 39. prijs per afleidwiel opgeven; Regel 40. prijs per afleidwiel opgeven; Regel 41. prijs per afleidwiel opgeven; Regel 42. technische gegevens liften beschikbaar, keuze daaruit maken; Regel 43. technische gegevens liften beschikbaar, keuze daaruit maken; Regel 49. Vermogen softstarter tot mx. 15 kw; Regel 50. regeling voor pompmotor tot 15kw
40 | Inhoud | Algemeen | Aangezien er diverse documenten niet te lezen zijn, is er geen mogelijkheid geweest om hier vragen over te stellen. Verzoek aan opdrachtgever om bij de volgende vragenronde alsnog eventuele vragen over deze documenten te kunnen stellen. Is dat akkoord? | Dat is akkoord.
41 | Inhoud | Algemeen | Aangezien de betreffende documenten ontbreken, hierbij een vraag betreffende algemene voorwaarden: Opdrachtnemer accepteert geen directe en indirecte aansprakelijkheid derden, is dat akkoord? | Zie het antwoord op vraag 19.
42 | Inhoud | Algemeen | Aangezien de betreffende documenten ontbreken, hierbij een vraag betreffende algemene voorwaarden: Gaat opdrachtgever akkoord met aansprakelijkheid welke gemaximeerd is tot de opdrachtwaarde? | Zie het antwoord op vraag 19.
43 | Inhoud | AANBESTEDING KEO-LIFTONDERHOUD ONDERHOUDSVOORWAARDEN BESTEK –BIJLAGENBOEK | Bijlage G Om niet te leveren en aan te brengen materialen c.q. uit te voeren werkzaamheden: Hierin worden diverse materialen en werkzaamheden benoemd zoals het leveren en monteren van pakkingen van kleppen in het hydraulisch stuurblok, inkorten staalkabels vervangen van buffers enz. Dit zijn werkzaamheden welke normaal gesproken op regiebasis geoffreerd worden. Indien deze wel tijdens het reguliere onderhoud meegenomen dienen te worden, zal dit kostenverhogend werken. Wellicht is vervanging tijdens de contractperiode niet aan de orde, maar deze zullen dan wel mee afgeprijsd worden. Is opdrachtgever bereid om deze opsomming (blz 57) als regiewerk te zien? | Dat is niet akkoord. De kosten voor het jaarlijks regulier inhoud zijn inclusief deze materialen.
44 | Inhoud | AANBESTEDING KEO-LIFTONDERHOUD ONDERHOUDSVOORWAARDEN BESTEK –BIJLAGENBOEK | 2. Activiteiten Vervanging van smeermiddelen Het zonder extra kosten vervangen of aanvullen van hydraulische olie en/of de olie in de vertragingskast van een machine. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat hier geen hydraulische olie tbv de aggregaat bedoeld wordt, is dat juist? | Dat is niet correct. Het betreft hier alleen bijvullen van de hydraulische olie als het niveau voor een goede werking te laag is.
45 | Inhoud | AANBESTEDING KEO-LIFTONDERHOUD ONDERHOUDSVOORWAARDEN BESTEK | LID 20 MEER- EN MINDERWERK 5. VERVANGING VAN ONDERDELEN Indien tijdens het preventief onderhoud of correctief onderhoud vervanging van installatie- onderdelen noodzakelijk is, vallen alle in bijlage G genoemde kleine onderdelen en componenten binnen de overeenkomst Bij vervanging van onderdelen boven de € 1.000,00 excl. BTW dient vooraf echter schriftelijk toestemming van de opdrachtgever te zijn verkregen voordat tot uitvoering voor de vervanging van deze delen (componenten) kan worden begonnen. | Dat is correct. Het bedrag bedraagt € 1.500,- exclusief btw, dit is inclusief materiaal en arbeidsuren.
46 | Inhoud | 2. ADMINISTRATIEF TECHNISCHE BEPALINGEN | Correctief onderhoud Werkzaamheden die ontstaan naar aanleiding van een storing/melding zijn niet planbaar en de kosten zijn variabel, waarbij een ‘toestemmingsgrens’ gehanteerd wordt van de in Staat van Verrekenprijzen omschreven tarieven, Bijlage E. Vallen de kosten van het correctief onderhoud boven het grensbedrag van € 1.500,00 uit, dan dient vooraf (tijdens normale tijden van maandag tot vrijdag of van 07.30 tot 18.00 uur) per mail en/of telefonisch toestemming gegeven te worden door de opdrachtgever. Welk bedrag is juist, € 1.000,00 of € 1.500,00? | Zie het antwoord op vraag 45.
47 | Inhoud | 2. ADMINISTRATIEF TECHNISCHE BEPALINGEN | Lid 3 DE WIJZE VAN ONDERHOUD Preventief onderhoud Opdrachtnemer stelt onderhoud te wensen waarbij het doel is om de conditie van de installatie te continueren om een veilige en doelmatige werking van de liftinstallatie te verkrijgen, de theoretische levensduur van de componenten te verlengen door tijdig onderhoud om zodoende storingen te voorkomen. Daartoe is digitaal conditie-gestuurd onderhoud middels een monitoringssysteem de perfecte tool. Hierbij worden afwijkingen aan de installatie gedetecteerd en op basis daarvan onderhoud ingepland. Echter strookt dat niet met de conventionele denkwijze van minimaal verplichte beurten, gelijkmatige spreiding van deze beurten en minimale tijden per beurt. Is opdrachtgever bereid om de inspanningsverplichting los te laten en gebruik te maken van conditie-gestuurd onderhoud? | Dat is niet akkoord.
48 | Inhoud | ARTIKEL 1 UITGANGSPUNTEN KWALITATIEF- EN EXPLOITATIEGERICHT ONDERHOUD Lid 5. RESPONSTIJDEN (Prio gerelateerd) | Een hersteltijd van 2 en 4 uur is niet te garanderen, aangezien er componenten defect kunnen zijn waaraan wellicht een levertijd hangt. In dat geval ben je afhankelijk van de betreffende leverancier en zelfs met een spoedtransport is dit niet te garanderen. Uiteraard zullen we alles in het werk stellen om dit tot een minimum te beperken en hierover de communicatie met u aangaan. Verzoek om de hersteltijd te schrappen of de boete hierop niet van toepassing te verklaren. Is dat akkoord? | Dat is niet akkoord. Uitzonderingen zijn zeker bespreekbaar per geval maar de basis van het contract blijft bestaan.
49 | Inhoud | 2. ADMINISTRATIEF TECHNISCHE BEPALINGEN | ARTIKEL 1 UITGANGSPUNTEN KWALITATIEF- EN EXPLOITATIEGERICHT ONDERHOUD Lid 5. RESPONSTIJDEN (Prio gerelateerd) Een responstijd van 45 min is zeer ambitieus, verzoek om dit aan te passen naar 1 uur, is dit akkoord? | Dat is akkoord.
50 | Inhoud | Artikel 05. BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V. | LID 31 TOEGANG TOT HET WERK 1 PERSONEEL VAN DE OPDRACHTNEMER EN ONDERAANNEMERS De namen met functie en opleidingsniveau van zijn personeel en die van zijn onderaannemer(s) die in verband met deze overeenkomst werkzaamheden zullen uitvoeren. Plaatsvervangend personeel dient tenminste het zelfde opleidingsniveau te bezitten In het kader van de AVG-richtlijnen is dit voor nu irrelevante informatie. Alle medewerkers, functionarissen, eventuele inleners en onderaannemers zijn voldoende opgeleid om het werk uit te voeren en voldoen aan de wet- en regelgeving volgens alle noodzakelijke certificeringen bv NEN3140, VCA, ISO9001 enz. Uiteraard zullen wij, bij opdrachtverstrekking, uw persoonlijk klantenteam introduceren. Is dat akkoord? | Zie antwoord bij vraag 10. Het is akkoord om na gunning het klantenteam persoonlijk te introduceren.
51 | Inhoud | Artikel 05. BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V. | Lid 17. DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN (informatieverstrekking) 2. INSTALLATIEKAART/STORINGS-WERKBONNEN De opdrachtnemer dient voor de storingsinformatieverstrekking alle beschikbare informatie over storingen, storingstijden, onderhoudsmomenten in het Avans-systeem van de opdrachtgever te verwerken of in de kwartaalrapportages te verwerken en deze min. 1 week voorafgaand aan het kwartaaloverleg te verstrekken. Welk informatiesysteem gebruikt Avans? | Avans gebruikt voor het melden van storingen TopDesk (zie het antwoord op vraag 34). Voor andere zaken heeft Avans geen informatiesysteem en Avans verwacht van opdrachtnemer een overzicht per lift per kwartaal.
52 | Inhoud | Artikel 05. BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V. | Lid 01 AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 6. REINIGEN EN ONDERHOUD Er dient een Verklaring van Reiniging dient te worden overlegd. Hoe dient deze verklaring er uit te zien en wat dient erin benoemd te worden? | Indien er een specialistische reiniging wordt uitgevoerd zal aangegeven moeten worden wat er gereinigd is. Van het resultaat wordt altijd een bevestiging overhandigd van wat is gereinigd.
53 | Inhoud | Programma van Eisen | Eisen 2. Commercieel 2.1 Indexeren Opdrachtnemer dient hiertoe in Q3 van het lopende kalenderjaar een onderbouwd voorstel te doen Het al dan niet accepteren van het prijswijzigingsvoorstel is ter beoordeling van Avans Dit punt werkt prijsopdrijvend. Indien opdrachtnemer niet zeker weet dat een indexering geaccepteerd zal worden, dan zal dit aan de voorkant in de calculatie meegenomen worden. Het niet accepteren van de indexering zou namelijk kunnen betekenen dat het contract 8 jaar niet geïndexeerd wordt. Dit lijkt me ook voor opdrachtgever geen gewenste situatie. Is opdrachtgever om bovenstaande reden bereid om deze toevoeging te schrappen? | Wanneer Opdrachtnemer op de juiste manier de indexering berekent, gaat Opdrachtgever akkoord met de indexering.
54 | Inhoud | Bijlage L | De Algemene Voorwaarden van Avans Hogeschool ontbreken, wilt u deze aanleveren? | Zie het antwoord op vraag 19.
55 | Inhoud | Bijlage Uitgangspunten en factuurvereisten voor leveranciers | Dit document is niet te openen, wilt u deze bijlage opnieuw aanleveren? | Dat is akkoord.
56 | Inhoud | Bijlage Referentieformat | Dit document is niet te openen, wilt u deze bijlage opnieuw aanleveren? | Dat is akkoord.
57 | Inhoud | Bijlage Procedure Klachtafhandeling bij aanbesteden | Dit document is niet te openen, wilt u deze bijlage opnieuw aanleveren? | Dat is akkoord.
58 | Inhoud | Bijlage Gedragscode duurzaamheid | Document is niet te openen, wilt u deze bijlage opnieuw aanleveren? | Dat is akkoord.
59 | Contract | Artikel 02. KOSTENOVERZICHT, CONTRACT EN VERREKENPRIJZEN | De prijzen, kortingen en tarieven gelden voor de volledige looptijd van de overeenkomst. Het afprijzen van de staat van verrekenprijzen dient niet onder de indexering te vallen, maar dient jaarlijks afgeprijsd te worden. Prijsverhogingen van bepaalde leveranciers staan niet in verhouding tot de indexering. Is dat akkoord? | Zowel op het regulier onderhoud als op de prijzen in de staat van verrekenprijzen kan op dezelfde manier geindexeerd worden.
60 | Inhoud | Beschrijvend Document van Avans Hogeschool | 2.2 Contractmanagement Avans beoogt met de aanbesteding een onderhoudsbedrijf te contracteren wat in staat is om merkonafhankelijk het gehele onderhoud en de daarbij horende dienstverlening conform de gestelde voorwaarden uit te voeren ten behoeve voor de liften welke door Avans worden beheerd. In het KEO bestek AANBESTEDING KEO-LIFTONDERHOUD 5. VOORKEURSLIJST VAN INSTALLATIE(DELEN) staat: Onderdelen worden uitsluitend vervangen door hetzelfde fabricaat en/of type tenzij de opdrachtgever instemt met vervanging door een ander gelijkwaardig fabricaat en/of type. Bij het toepassen van een ander type en/of fabricaat van onderdelen, dienen deze vrij verkrijgbaar en niet installateur afhankelijk te zijn Wat is juist? Merkonafhankelijk of merk gebonden onderhoud uitvoeren? | Merk-onafhankelijk, echter het kan zo zijn dat een bestaande besturing/aandrijving niet functioneert en dus gekozen moet worden van het zelfde fabricaat.