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Bijlage 5 	Programma van Eisen
Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Live cell super-resolution microscope
TenderNed-kenmerk: 490721

Het Programma van Eisen is een door Aanbestedende dienst opgesteld aanbestedingsstuk met daarin de gestelde eisen waaraan de Prestatie voldoet. 

De volgende elementen zijn de vereisten voor het gewenste systeem waarin minimaal voldaan moet worden.
Indien niet onvoorwaardelijk kan worden voldaan aan het Programma van Eisen, zal Aanbestedende dienst de Inschrijving terzijde leggen en de betreffende Inschrijver uitsluiten van verdere deelname.


Instructie:
· Dit document Eisen (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.
· De tekst van dit document Eisen mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd.
· Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.
· Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren of hij in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.










	Nr.
	Eis
	Conform
	Not Conform
	Opmerking(en)

	1
	gemotoriseerde omkeer microscoop met gemotoriseerde kruistafel en Z-drive
	o
	o
	 

	2
	een module voor pixel reassignment microscopy, te kennen Yokogawa SoRa of Visitech iSIM, met bijbehorende lasers voor excitatie met golflengtes (±10nm): 488, 565 en 640 en een vermogen van tenminste 20mW (±5mW)
	o
	o
	 

	3
	Hamamatsu Orca Quest v2 camera voor ultragevoelige detectie
	o
	o
	 

	4
	een 100x objectief met een numerieke aperatuur van tenminste 1.40
	o
	o
	 

	5
	optische filters voor sequentiele acquisitie van een combinatie van GFP, RFP en Alexa647 (dual-band emitters zijn toegestaan).
	o
	o
	 

	6
	Minimaal 1 digitale BNC output (maximaal 10V) die vanuit de software aangestuurd kan worden binnen een experimentele acquisitie
	o
	o
	 

	7
	een bijbehorende PC, monitor en software pakketten voor het aansturen van het systeem
	o
	o
	 

	8
	De meegeleverde PC en beeldscherm, moeten in staat zijn de experimenten aan te sturen;
	o
	o
	 

	9
	Voor het gehele systeem en alle subsystemen, dus met inbegrip van de PC en het beeldscherm, geldt een garantietermijn van 24 maanden;
	o
	o
	 

	10
	De levertijd is maximaal 8 weken na de ondertekening van de koopovereenkomst;
	o
	o
	 

	11
	De meegeleverde softwarepakketten voor het eenvoudig aansturen van het systeem, staat toe dat configuraties en acquisitieprotocollen gemaakt en aangepast kunnen worden;
	o
	o
	 

	12
	De live cell super-resolution microscope voldoet aan de Europese en Nederlandse wetgeving aangaande medische apparatuur;
	o
	o
	 

	13
	Het systeem kan geplaatst worden zonder extra voorzieningen. Alle kosten in verband met de plaatsing en installatie van het systeem maken integraal onderdeel uit van de inschrijving;
	o
	o
	 

	14
	Alle vermelde eisen zijn de vereisten voor het gewenste systeem waarin minimaal voldaan moet worden. Deze moeten voldaan worden binnen het maximale budget van 319.000,00 EUR inclusief BTW (263.636,00 EUR exclusief BTW). 
	o
	o
	 

	15
	Inschrijver verklaart door inschrijving akkoord te gaan met de inhoud van de concept koopovereenkomst, en de Algemene Inkoopvoorwaarden NFU 2024 (AIV).
	o
	o
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	Eisen

	
	 

	
	Vraag
	Antwoord
	Bewijsstuk

	
1.1
	
Documenten die onderdeel uitmaken van dit document ‘Eisen’

	a.
	Ondernemer heeft volledig kennisgenomen van alle eisen opgenomen in het document Eisen
	ja / nee

	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.


	b.
	De Inschrijving van Ondernemer is conform de eisen opgenomen in het document Eisen.  

	ja / nee

	Naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend document Eisen.


	
	
	
	








Ondertekening van dit document

Ondergetekende verklaart namens de Ondernemer alle vragen en bijlagen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en dat de in dit vragenformulier verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn.

Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat Aanbestedende dienst de beantwoording van de Eisen eventueel verifieert of zal laten verifiëren. Ondernemer zal, indien Aanbestedende dienst tot verificatie van gegevens wenst over te gaan, daaraan zijn medewerking verlenen. Ondernemer zal eveneens zijn medewerking verlenen aan een door of namens Aanbestedende dienst uit te voeren onderzoek naar de ‘herkomst van middelen’.

Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door; 


	Naam Ondernemer 
	


	Naam ondertekenaar 
	


	Datum
	


	Handtekening
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