Bijlage 6.1 	 Kwaliteitscriteria

Behorende bij de Europese aanbesteding inzake Live Cell super-resolution microscope

TenderNed-kenmerk: 490721

Instructie:

- In het Programma van eisen zijn de minimum eisen gesteld. Additioneel zijn er 247 punten te vergeven voor extra functionaliteiten.

- Dit document Kwaliteitscriteria (het origineel) dient volledig te worden ingevuld en bij de Inschrijving te worden gevoegd.

- De tekst van dit document Kwaliteitscriteria  mag niet worden overgetypt, aangevuld noch gewijzigd op straffe van uitsluiting.

- Niet voldoen aan een wens leidt niet tot uitsluiting. De omvang van de levering is inclusief de in deze bijlage aangekruiste wensen, waarbij voor iedere wens waar u aan kunt voldoen punten kunnen worden gescoord.

- Indien Ondernemer zich inschrijft in combinatie met anderen, dient voor elke combinant een ingevuld exemplaar van deze verklaring ingediend te worden.

- Iedere onderaannemer waar de Ondernemer een beroep op doet in het kader van de kwaliteitscriteria, dient zelfstandig deze verklaring in te vullen en rechtsgeldig te laten ondertekenen door de hoogste statutaire bestuurder(s). De Ondernemer dient deze ingevulde en ondertekende verklaring en in te dienen.

- Ondernemer dient door middel van het ondertekenen van dit document, zelf te verklaren dat Prestatie in de toestand verkeert waarop de verklaring is gericht. Met de ondertekening van dit document geeft de ondertekenaar de garantie voor de rechtsgeldigheid van de totale Inschrijving. De ondertekenaar dient dus door de onderneming gemachtigd te zijn. Dit dient te blijken uit een inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister, in Nederland kan hiervoor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel gelden. Dit document mag niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van Inschrijving.

Gelieve aan te geven of u aan de volgende wensen kunt voldoen door het juiste vakje aan

te vinken.

| Nr. | Sub | Onderwerp | voldoet | voldoet niet | Punten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Extra objectieven: |  |  |  |
|  | a | Een 40x water-immersie objectief voor langdurige acquisitie |  |  | 10 |
|  | b | Een 40x water-immersie objectief met automatische wateraanvulling |  |  | 20 |
|  | c | Een 40x objectief met een NA > 1.2 |  |  | 10 |
|  | d | Een 10x lucht objectief voor overzichten |  |  | 2 |
| 2 |  | Additionele laser golflengtes (±10nm) voor excitatie tijdens acquisitie: |  |  |  |
|  | a | 405nm |  |  | 10 |
|  | b | 435nm |  |  | 10 |
|  | c | 514nm |  |  | 5 |
|  | d | 680nm |  |  | 10 |
| 3 |  | Ge-encodeerde XY-kruistafel |  |  | 15 |
| 4 |  | Hardware-matig systeem die de focus constant houdt |  |  | 20 |
| 5 |  | Fluorescentiefilters voor observatie door oculair |  |  | 10 |
| 6 |  | Fluorescentielamp of aansluiting en aansturing van bestaande Polychrome IV |  |  | 10 |
| 7 |  | Condensor, lamp en prisma’s voor DIC-belichting |  |  | 5 |
| 8 |  | Tweede laag met filterwisselaar voor uitbreiding optische stimulatie |  |  | 15 |
| 9 |  | Ondersteuning in software voor een bestaande Rapp UGA-40 module voor optische stimulatie |  |  | 25 |
| 10 |  | Systeem voor atmosfeercontrole: |  |  |  |
|  | a | Temperatuur |  |  | 20 |
|  | b | 5% CO2 |  |  | 10 |
|  | c | Luchtvochtigheid |  |  | 5 |
| 11 |  | Piezo kruistafel-inzet met een bereik van tenminste 100μm voor snelle axiale bewegingen |  |  | 10 |
| 12 |  | Software module voor geautomatiseerde (multi-positionele) acquisitie |  |  | 10 |
| 13 |  | Software module voor deconvolutie |  |  | 15 |
|  | Totaal |  |  |  | 247 |

Ondertekening van dit document

Ondergetekende verklaart alle wensen naar waarheid te hebben ingevuld en juist en volledig zijn.

Ondernemer verklaart tevens dat de te leveren configuratie inclusief alle wensen, waarbij de ondernemer de kolom “voldoet” heeft aangekruist, zal zijn.

Ondernemer is ermee bekend en stemt daarmee in dat er in deze bijlage geen wijzigingen worden aangebracht. Aanbestedende dienst dit eventueel verifieert of zal laten verifiëren.

Aldus, naar waarheid opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend door;

| Naam ondernemer |  |
| --- | --- |
| Naam ondertekenaar |  |
| Datum |  |
| Handtekening |  |