## Blad1
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
Ref. nr. 76 Referenties | Referenties | Wanneer inschrijver een gezamenlijke referentie dient te hebben met de fabrikant, heeft dit als gevolg dat opdrachtgever alléén de ‘traditionele’ systemen aangeboden kan krijgen en geen voordeel kan behalen uit nieuwere/betere technieken, samenwerkingen etc. Daarnaast worden hier ook mogelijk diverse aannemers en/of fabrikanten mee uitgesloten, waarmee vooraf al richting wordt bepaald naar type aannemer/fabrikant in plaats van dat de tender functioneel wordt uitgezet. Voorstel: Scheiding maken t.b.v. referentie tussen aannemer en fabrikant. Een referentie van aannemer en fabrikant afzonderlijk van elkaar dient afdoende te zijn om het vertrouwen aan opdrachtgever te geven voor een goed systeem. | Gemeente Kerkrade is akkoord. Gelieve een referentie aanleveren van aannemer en een referentie van fabrikant.
Ref. nr. 76 Referenties | Referenties | Verder nog n.a.v. een gegeven antwoord in de NvI. U geeft aan AutoCad tekeningen beschikbaar te hebben. Is het mogelijk dat u deze in Tenderned beschikbaar steld zodat deze gebruikt kan worden voor het lichtontwerp. | Die tekening kan nu niet gegeven worden. Dit omdat ze zeer summier zijn.