## Bijlage 1a - PvE
BIJLAGE 03 - PROGRAMMA VAN EISEN
Europese Aanbesteding
Toelichting: alle gele velden dienen door Inschrijver ingevuld te worden
Nummer | Eisen | Eis: niet voldoen betekent knock-out | Akkoord Ja/Nee
1 | Eisen Inschrijving
1.1 | Opdrachtnemer gaat akkoord met het kosteloos uitbrengen van een Inschrijving. | Eis
1.2 | Opdrachtnemer ontleent (nu en in de toekomst) geen enkel recht aan het feit dat u nu een Inschrijving mag uitbrengen. | Eis
1.3 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de gehele beschreven werkwijze en alle voorwaarden zoals genoemd in bijbehorende Offerteleidraad inclusief bijlagen. | Eis
1.4 | Opdrachtnemer gaat akkoord met de Raamovereenkomst en de bepalingen zoals daarin opgenomen, welke als bijlage 3 is toegevoegd aan de Offerteleidraad. | Eis
1.5 | De bepalingen van de Raamovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 3 zullen prevaleren. Voor situaties waarin de bepalingen van deze Raamovereenkomst niet voorzien, zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMC, versie 27 mei 2021 van toepassing. Deze Inkoopvoorwaarden zijn als bijlage 4 toegevoegd aan de Offerteleidraad. Opdrachtnemer accepteert de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden onder nadrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden. | Eis
1.6 | Hierbij verklaart Opdrachtnemer borg te staan voor de juistheid en volledigheid van alle geleverde gegevens. Opdrachtnemer is ermee bekend dat, indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, de Opdrachtnemer kan worden uitgesloten van verdere deelname, dan wel reeds gemaakte afspraken kunnen worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor Opdrachtgever. | Eis
1.7 | Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. | Eis
1.8 | Van elke substantiële wijziging in de situatie van Opdrachtnemer, om te kunnen voldoen aan deze eisen, dient Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte gesteld te worden. | Eis
2 | Algemene eisen
2.1 | Doorschuiftype vaatwasser voor intensief gebruik van 10 tot 20 wasbeurten per uur | Eis
2.2 | De vaatwasser is in te stellen op een wastemperatuur van 55-65 graden Celcius met een naspoelfase op 80-85 graden Celcius met een totale wasduur van 4 minuten. | Eis
2.3 | Heeft de mogelijkheid een programma te draaien om desinfectie te bewerkstelligen. | Eis
2.4 | Mogelijkheid tot voorspoelen van de vuile vaat op een aanvoertafel met een voorspoeldouche. | Eis
2.5 | Zowel de aanvoertafel en afvoertafel heeft een geruime capaciteit van minimaal 2 korven. | Eis
2.6 | Het volledige station past binnen de beschikbare ruimte van 4500 mm (breedte). | Eis
2.7 | Maximale aansluitwaarde van 12,5 kW / 400 V. | Eis
2.8 | Vaatwasser is bedrijfszeker bij intensief gebruik (7x per dag voor 80 patiënten vaat) gedurende 10 jaar. | Eis
2.9 | Vaatwasser heeft de mogelijkheid om doseerapparatuur van partijen zoals bijvoorbeeld Ecolab, Diversey, Etol aan te sluiten of heeft een eigen reinigingsmiddelenaanbod geschikt voor deze vaatwasser. | Eis
2.10 | Vaatwasser heeft energie-terugwinnende toepassingen. | Eis
2.11 | Mogelijkheid tot aansluiten decentrale waterontharder op toevoer water. | Eis
2.12 | Vaatwasser is geschikt voor gebruik van open vaatwaskorven tbv 1/1 GN dienbladen | Eis
2.13 | Is toegankelijk voor de gebruiker zodat de gebruiker binnen vijf minuten de vaatwasser kan reinigen na het wasproces. | Eis
3 | Materiaal
3.1 | Roestvrij staal materiaal dat middels drie handelingen te reinigen is. Roestvrijstaal is 1,25 mm dik roestvrijstaal 18/8, kwaliteit A.I.S.I. 304, de lassen zorgvuldig geslepen en gepolijst. | Eis
3.2 | Vaatwasser is dubbelwandig en geïsoleerd. | Eis
3.3 | Opdrachtnemer geeft bij inschrijving een omschrijving van het materiaal van filters (filters in de zeef) en doet een advies in onderhoud en vervangen. | Eis
3.4 | De sproeikoppen en naspoelarmen zijn van roestvrijstaal. | Eis
4 | Bediening
4.1 | Besturing middels digitaal paneel. | Eis
4.2 | Volautomatische start van wasprogramma bij sluiten van de kap. | Eis
4.3 | Heeft een automatische tankvulinrichting, niveauregeling, temperatuurregeling, autotimer. | Eis
5 | Duurzaamheid
5.1 | Waterbesparende voorzieningen (middels vaatwasmachine en kraan) en een maximaal verbruik van 3 liter per cyclus. | Eis
6 | Onderhoud en instructie
6.1 | Opdrachtnemer geeft een garantietermijn af van 12 maanden op geleverde apparatuur. | Eis
6.2 | Opdrachtnemer geeft jaarlijks een keuringscertificaat af volgens NEN 3140 Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties en NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties)
6.3 | Opdrachtnemer verstrekt bij oplevering onderhouds- en bedieningsvoorschriften van de door Opdrachtnemer geleverde apparatuur. | Eis
6.4 | Opdrachtnemer geeft instructie c.q. voorziet in een training van bestaande en nieuwe medewerkers. | Eis
6.5 | Opdrachtnemer pleegt met regelmatige frequentie preventief onderhoud conform het voorstel van Opdrachtnemer. | Eis
6.6 | Bij storingen of niet functioneren is correctief onderhoud mogelijk conform het voorstel van Opdrachtnemer. | Eis
6.7 | Van zowel het preventieve als correctieve onderhoud wordt een statusrapport bijgehouden waarin een apparatuur technische rapportage wordt bijgehouden. | Eis
6.8 | Leverancier staat toe dat een toeleverancier van schoon- en reinigingsmiddelen aanpassingen mag doen aan de vaatwasser. | Eis
7 | Levering
7.1 | Opdrachtnemer zal tijdens de levering de geleverde apparatuur monteren, opstellen en testen. | Eis
7.2 | Opdrachtnemer stelt de apparatuur zo op, dat geleverde apparatuur goed bediend en onderhouden kan worden. | Eis
7.3 | Opdrachtnemer instrueert de gebruiker en overhandigt een inventarislijst inclusief beschrijving, instelgegevens, instructie bediening en storingsmeldingen.
EINDE Programma van Eisen

## Bijlage 1b - PvW
BIJLAGE 1B - PROGRAMMA VAN WENSEN
Europese Aanbesteding
Toelichting: alle gele velden dienen door Inschrijver ingevuld te worden
Nummer | Wensen | Wens | Maximaal te behalen aantal punten (indien Ja) | In te vullen door Inschrijver: Ja of Nee | Gerealiseerd aantal punten
1. | Algemeen
1.1 | De vaatwasser heeft een reinigingsprogramma dat het apparaat naspoelt en reinigt zonder tussenkomst van de gebruiker. | Wens | 10
2. | Kenmerken
2.1 | Uitvoering waarbij de kap in de hoogte verplaatst en niet in de richting van de gebruiker. | Wens | 10
3. | Bediening
3.1 | Volautomatische openen van de kap aan het einde van het wasprogramma. | Wens | 10
4. | Duurzaamheid
4.1 | Opvangen van warmte uit afvalwarmte door middel van warmtewisselaar op het afvoerwater. | Wens | 10
4.2 | Voorverwarmen van toevoerwarmte middels tegenstroomprincipe door opgevang condens. | Wens | 10
| EINDE Programma van Wensen - TOTAAL aantal punten |  | 50 |  | 0