## Sheet1
Nota van Inlichtingen 1 - Keukenapparatuur Erasmus MC
Nr. | Uw vraag heeft betrekking op | Verwijzing naar tekst in aanbestedingsdocumenten (bijlage en paginanummer, tekstpassage) | Concrete vraag | Antwoord
1 | Bijlage 07 Eigen verklaring |  | Wij verzoeken u vriendelijk de mogelijkheid te bieden de UEA verklaring rechtstreeks binnen Tenderned in te vullen. Die optie staat nu niet aan. | Deze optie is opengezet, u kunt de digitale versie van de UEA invullen.
2 | Offerteleidraad, 2.2 | 2.2 pagina 4 | Erasmus MC sluit dan met 2 partijen een raamovereenkomst, mocht gunning van de percelen aan 2 verschillende partijen zijn, correct? | Correct, voor ieder perceel wordt een separate overeenkomst gesloten.
3 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | 2.3 Portioneermeubel pagina 13 en 3.1 Portioneermeubel pagina 19 | Dient de plaatsing van de aggegaat binnen of buiten plaats te vinden? Wat is de gewenste geluidslast? Welk koelmiddel wenst Erasmus MC? | Bij voorkeur wordt de aggregaat binnen geplaatst. Wel dient rekening te worden gehouden met temperatuur, volume van de lades en geluidshinder. Mocht leveranncier adviseren om dit op een externe locatie buiten te plaatsen, dan kan leverancier dit meenemen in de prijs en opnemen in het plan van aanpak. Koelmiddel moet toekomstbestendig en niet brandbaar zijn, leverancier kan voorstel indienen.
4 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | 2.6 Blastchiller pagina 16 | Is deze stekkerklaar of met een externe installatie? De hoogte van de blastchiller is 2190 mm past deze onder de bestaande afzuigkap? | Stekkerklaar. De maximale hoogte van vloer tot afzuigkap is 2100 mm, indien een andere inrichting noodzakelijk is is dit mogelijk.
5 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | 2.11 Spoeltafel pagina 17 | Wenst u met of zonder kraan? Indien met kraan, welk type? | Hier is een kraan gewenst, een voorspoeldouche met losse of geintegreerde mengkraan.
6 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | 3.2 Lowerator pagina 20,21 | Wilt u deze voor koude producten gaan gebruiken? | Ja, serviesgoed wordt koud weggezet en er vindt koude portionering plaats. Een geperforeerde mantel is een optie.
7 | Bijlage 3 Vaatwassers PvE en wensen | 2. Algemene eisen | Kan de vaatspoelmachine worden afgezekerd op 20 Ampere? | Dit is technisch gezien mogelijk. Wel dient leverancier rekening te houden met het vereiste volume per uur dat mogelijk niet gehaald wordt met 20 Ampere.
8 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | 1.3.2 Hygiëne | Er zijn 2 mogelijkheden voor desinfectie: A30 waarde en we hebben een thermolabel. Wat wenst u? | thermische desinfectie wordt geeist, Thermolabel kan als aanvulling.
9 | Bijlage 3 Vaatwassers PvE en wensen | 2. Algemene eisen | Wat is de bedoeling met de oude voorlader vaatspoelmachines die nu op de afdelingskeukens staan? | U kunt een voorstel doen (inruilwaarde, afvoeren, etc) en het afvoeren van keukenapparatuur meenemen in uw inschrijfprijs en dit opnemen in het implementatieplan.
10 | Bijlage 2, bestek keukenapparatuur | Tijdelijke keuken | We zouden graag de afmetingen van de nog op te hangen afzuigkap in de tijdelijke keuken ontvangen. | Afzuiginstallatie 2500mmx1100 mm.
11 | Bijlage bestek 02 bestek keukenapparatuur perceel 1 | 3,2 Totale capaciteit van 500 borden, 100 borden per lowerator (minimaal Ø 180-330 mm of vierkant 280x280 mm, & 3,3 Lowrater 5 stuks t.b.v. cloches | Is er al een concrete keuze voor type bord. Rond of vierkant betekent ander model lowrater en prijs. Hoe deze twee verschillende lowraters aan te bieden prijzenblad. Ook is dit van invloed op eventueel vierkante cloches (3,3) | Voor het serviesgoed loopt momenteel een aanbesteding. Het prijzenblad is aangepast waarbij beide varianten opgevraagd worden, nadat de eerder genoemde aanbesteding serviesgoed is afgerond wordt bepaald welke afgenomen wordt.
12 | Bijlage bestek 02 bestek keukenapparatuur perceel 1 | 3,3 Lowrater 5 stuks t.b.v. cloches | In de wens staat 2 buizen. Voor dit type wagen is ook een universele lowrater beschikbaar die meer capaciteit heeft. Kan de eis/wens 2 buizen en afmetingen worden aangepast. | Ja, aanpassing naar vrije invulling.
13 | Bijlage bestek 02 bestek keukenapparatuur perceel 1 | 3.4 Lowerator Totale capaciteit van 500 1/1 GN, 100 1/1 GN per lowerator indien capaciteit toereikend | Betreft het hier een stapelaar voor dienbladen en betekent 1 stapelbuis een gesloten lowrater of is een open dienbladen lowrater ook mogelijk | Open is ook mogelijk.
14 | Bijlage bestek 02 bestek keukenapparatuur perceel 1 | 2.2 Kooksysteem | Dient deze kookketel ook te worden uitgevoerd in een drukversie zoals 1,3. | Hoge druk is niet vereist. Indien uw systeem hierin wel voorziet is dit ook toegestaan.
15 | Offerte leidraad | 4.7.1 | Beoordelingsproces. Hoe wordt de kwaliteit gemeten van de door de inschrijvers aangeboden apparatuur? U vraagt niet specifiek de technische specificaties van de aangevraagde apparatuur mee te zenden. Is dit correct? | De apparatuur wordt niet beoordeeld op hun specificaties. De minimale vereisten zijn beschreven in het document: Perceel 1:"Bijlage 2 Bestek keukenapparatuur" en Perceel 2:" Bijlage 3 Vaatwassers Programma van Eisen-Wensen". Bij inschrijving dient u wél de technische specificaties aan te leveren zodat getoetst kan worden of de aangeboden apparatuur voldoet aan de minimale eisen.
16 | Eigen verklaring | Bijlage 7 | Graag ontvangen wij de juiste bijlage. | Zie antwoord vraag 1
17 | Referentieverklaringen | Bijlage 11 | Gezien Erasmus MC een academisch ziekenhuis is, dienen de referenties van de aanbieders alléén betrekking te hebben op ziekenhuizen en zorginstellingen en géén hotels. | Uw vraag wordt niet begrepen, de in te dienen referenties mogen een hotel/ziekenhuis of zorginstelling zijn. Zoals ook beschreven in de offerteleidraad
18 | Functionele uitgangspunten | Bijlage 2; 1.3 | Er wordt niet gevraagd naar veiligheid, wat wel in goede arbeidsomstandigheden en het welzijn van uw medewerkers voorziet. Mogen de combi-steamers aangeboden worden met verdwijndeur? | Hier is geen specifieke voorkeur voor. Passend binnen de levensduur, arbeidsomstandigheden, onderhoud.
19 | Offerteleidraad | 3.4 | Kunt u aangeven of u, gezien de looptijd voor de levering én onderhoud, eventuele latere leveringen voorziet en in welke omvang dat dan zal zijn? Kunt u tevens bevestigen dat voor die leveringen dan een dan geldende marktprijs in rekening mag worden gebracht (aangezien het huidige aanbod is gebaseerd op de gevraagde volumes)? | Akkoord, bij eventuele nabestellingen zal een separate offerte aangevraagd worden. Deze offerte zal op marktconformiteit getoetst worden. Indien Opdrachtgever van mening is dat deze niet marktconform is heeft zij de mogelijkheid om de offerte bij derde(n) op te vragen/af te nemen.
20 | Offerteleidraad | 4.1 | Gezien de complexiteit van de materie is het aannemelijk dat uw beantwoording leidt tot onduidelijkheden, en daarmee tot vervolgvragen. Wij verzoeken u dringend de planning aan te passen en daarin een tweede vragenronde in te plannen. Bent u daartoe bereid? | Niet akkoord, binnen de planning is er geen ruimte om een extra vragenronde op te nemen. Wel willen we u de mogelijkheid geven tot het stellen van verduidelijkingsvragen ten aanzien van de gegeven antwoorden uit deze NvI. U kunt deze via de berichtenmodule stellen.
21 | Offerteleidraad | 5.2.2.1 | Voor perceel 1 vraagt u een referentie waarin sprake is van minimaal 40 stuks. In het kader van de gids proportionaliteit is het gebruikelijk dat er maximaal 60% van de omvang wordt uitgevraagd. Bent u bereid het aantal te verlagen naar 25? | Het Erasmus MC zal dit aanpassen.
22 | Offerteleidraad | 5.2.2.1 | Voor perceel 1 vraagt u om ervaring met het leveren van 10 verschillende apparaten. Kunt u in dit geval 'apparaten' nader specificeren? Behoren daar dan wat u betreft ook bijvoorbeeld de lowerators (zonder techniek) en aan- en afvoertafels bij? | Hiermee wordt bedoeld: 10 verschillende type apparaten. Dus: lowerator, koelkast, oven etc optellend tot 10.
23 | Offerteleidraad | 6.1.1 | Voor plan van aanpak dienen 5 onderwerpen te worden beschreven in maximaal 2 pagina's a4. Bent u bereid dit te verruimen naar 4 pagina's? | Het Erasmus MC houdt vast aan het maximaal aantal pagina's
24 | Offerteleidraad | 6.1.1 | Voor onderhoud dienen 6 onderwerpen te worden beschreven in maximaal 3 pagina's a4. Bent u bereid dit te verruimen naar 5 pagina's? | Het Erasmus MC houdt vast aan het maximaal aantal pagina's
25 | Offerteleidraad | 6.2.1 | Voor plan van aanpak dienen 6 onderwerpen te worden beschreven in maximaal 3 pagina's a4. Bent u bereid dit te verruimen naar 5 pagina's? | Het Erasmus MC houdt vast aan het maximaal aantal pagina's
26 | Offerteleidraad | 6.2.1 | Voor onderhoud dienen 6 onderwerpen te worden beschreven in maximaal 3 pagina's a4. Bent u bereid dit te verruimen naar 5 pagina's? | Het Erasmus MC houdt vast aan het maximaal aantal pagina's
27 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | 1.2 | Pag. 4. U schrijft hier dat opdrachtnemers tekenwerk aanleveren bij de offerte. Kunt u bevestigen dat dit géén betrekking heeft op de inschrijving? Indien dat wel het geval is verzoeken wij u dringend dit achterwege te laten omdat dit een onevenredige inspanning vergt van (alle) inschrijvers. | Het aanbieden van een technische tekening is onderdeel van de gunning.
28 | Offerteleidraad | 5.2.2.1 | Bij de referenties vraagt u naar ervaring bij organisaties als: hotels, ziekenhuis en/of zorginstelling. Kunt u toelichten waarom u ervaring met een hotel-omgeving vergelijkbaar acht aan ervaring in een ziekenhuisomgeving? | Apparatuur zoals RVS werkbanken, loweraters, combi-steamers, blast-chillers en multicookers zijn apparatuur die in veel gerenommerde hotels in gebruik zijn. Uitgezonderd de portioneermeubels.
29 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 | Kunt u aangeven of de weergegeven informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de accessoires eisen zijn of vindt daarover nog overleg plaats? In een aantal gevallen is er namelijk sprake van te weinig of (bij het gevraagde type apparaat) onmogelijke accessoires. | Indien het mogelijk is om op basis van het opgestelde bestek accessoires aan te bieden, dient dit meegenomen te worden. Na gunning zal het projectteam per apparaat de mogelijke accessoires bekijken.
30 | Bijlage 03 Vaatwassers PvE | 2.11 | Kunt u meer toelichting geven op de waterbehandeling momenteel van de vaatwassers? | De huidige vaatwassers zijn aangesloten op onthard water en worden aangesloten op een lokale waterontharder welke onderdeel moet zijn van de inschrijving
31 | Bijlage 03 Vaatwassers PvE | 2.5 | Staat de het de leverancier vrij om met oog op kwaliteit, ergonomie de lengte van de aan en afvoer tafel tbv vaatspoelopstelling aan te passen? | Het staat leverancier vrij om deze ergonomisch in te richten, net als het de leverancier vrij staat om de indeling van keukenapparatuur anders in te richten dan ons initiele voorstel.
32 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 | De bij de producten aangegeven 'kwaliteitsranges' zijn ons niet erg duidelijk. In beginsel is het toch zo dat alle apparatuur die voldoet aan de technische eisen en (NL)normeringen, aangeboden kan en mag worden? Opzichzelf begrijpen we uw intentie overigens wel, maar in een EU-aanbesteding kunt u uiteindelijk niets doen tegen een inschrijver die inschrijft met goedkope Chinese apparatuur (zolang die op papier voldoet). Daar kunnen inschrijvers met de door u genomende merken dan nooit tegen op. Kunt u de kwaliteitsrange specifieker maken aub? | Zie antwoord vraag 15
33 | Offerteleidraad | H6 | Kunt u bevestigen dat in de inschrijving nergens hoeft te worden aangegeven met welk merk/type er wordt ingeschreven en waarom u daar niet naar vraagt? Er is zo immers geen enkele controle mogelijk op of de winnende inschrijver daadwerkelijk levert wat hij heeft aangeboden? | Zie antwoord vraag 15. Daarnaast dienen bij inschrijving product specificaties aangeleverd te worden zodat getoetst kan worden of de aangeboden producten voldoen aan de eisen. Ook is het prijzenblad aangepast waardoor u hier de merken en types dient te benoemen.
34 | Bijlage 7 | p. 1 | In Deel I bij de gegevens gaat het om een heel andere aanbesteding dan de onderhavige, namelijk Reisagenten. Kunt u ons voorzien van een gecorrigeerde versie? | Zie antwoord vraag 1
35 | Bijlage 2 Bestek | 2.3 Portioneermeubel | Kunt u de diepte en hoogte aangeven? | Er wordt uitgegaan van een productie van ca 15 sec per bord, met meerdere eetmomenten (dagmenu met 3 basismenus en diverse afleidingen). De diepte en hoogte zijn onderdeel van uw inrichtingsvoorstel
36 | Bijlage 2 Bestek | 2.3 Portioneermeubel | Is de koelinstallatie buiten of binnen opgesteld? | Zie antwoord vraag 3
37 | Bijlage 2 Bestek | 2.3 Portioneermeubel | Is de koelinstallatie lucht of watergekoeld? | Zie antwoord vraag 3
38 | Bijlage 3 Vaatwassers PvE Wensen 1a | 2.3 Heeft de mogelijkheid een programma te draaien om desinfectie te bewerkstelligen. | Wat verstaat u onder desinfectie? Een wasbeurt van 5 minuten voldoet theoretisch als de wastank 60 graden + is? Desinfectie te bereiken door de temperatuur van 60 graden gedurende 20 minuten te spoelen of door te werken met chloor gedurende 5 minuten? | Vaatwassers dienen te worden ingesteld om thermische desinfectie te behalen. In huidige omstandigheden hanteren wij een wastemperatuur van 55-60°C, met een naspoelfase op 85-90°C. De totale wasduur bedraagt ongeveer 4 minuten. Chloor is uitgesloten volgens de Hygienecode en binnen het Erasmus MC.
39 | Bijlage 3 Vaatwassers PvE Wensen 1a | 2.4 Voorspoeldouche | Wat mogen wij aanbieden een uitvoering met blad of wandmontage? | Uitvoering met wandmontage.
40 | Bijlage 7 Eigen Verklaring | document | Dit is een UEA formulier met verwijzing naar TN 472257? | Zie antwoord vraag 1
41 | Bijlage 4 | Verklaring “Beroep Technische/beroepsbekwaamheid derde” | Deze bijlage dient alleen ingevult te worden als er gebruik gemaakt wordt door derden? | Uw aanname is juist
42 | Bijlage 5 | Verklaring “Beroep Financiële/economische draagkracht derde" | Deze bijlage dient alleen ingevult te worden als er gebruik gemaakt wordt door derden? | Uw aanname is juist
43 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 Specificaties, pagina 8, 1,1 Combisteamer | Moet het verrijdbaar ovenrek compatibel zijn met de oven? Moet het een inrij rek zijn? | Beide ja
44 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 Specificaties, pagina 9, 1,3 Kooksysteem | Hoe moet het onderstel eruit zien? Met regalen? Laden? | Open onderstel makkelijk reinigbaar voor bakken/pannen etc. en plaatsing voor regalen.
45 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 Specificaties, pagina 9, 1.4 Blastchiller | Hoe hoog moet het onderstel zijn? Met regalen? | Open onderstel makkelijk reinigbaar voor bakken/pannen etc. en plaatsing voor regalen.
46 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 Specificaties, pagina 10, 1.5 Koelkast | Moet deze zijn voorzien van pedalen? | Niet begrepen wordt wat er met pedalen bedoeld wordt.
47 | Bijlage 02 Bestek keukenapparatuur | H2 Specificaties, pagina 11, 1.8 Handenwasgelegenheid | Moet de kraan op batterijen of 230v? | Op batterijen
48 | Bijlage 09 Prijzenblad | Excel sheet Prijzenblad | Op het prijzenblad worden prijzen voor 4 jaar all-in gevraagd. Mogen deze nog tussentijds geïndexeerd worden of liggen de prijzen voor 4 jaar vast? | Zie antwoord vraag 19
49 | Bijlage 09 Prijzenblad | Excel sheet Prijzenblad | Is het de bedoeling dat de optionele periode van 3 x 2 jaar ook all-in wordt? | Zie antwoord vraag 19
50 | Bijlage 09 Prijzenblad | Excel sheet Prijzenblad | Wij werken met verschillende correctieve tarieven (uren en voorrijden) voor warm en koud? Kan dit toegevoegd worden of op een bepaalde manier aangegeven worden? | Het Erasmus MC houdt de huidige opzet aan.
51 | Offerteleidraad EA Keukenapparatuur | Garantie en onderhoud, pagina 9 en 13 | Er wordt all-in gevraagd, waarbij aangegeven wordt dat het vervangen van kleine onderdelen om storingen te voorkomen onderdeel is van het preventieve onderhoud. Wordt er door het Erasmus MC verwacht dat correctieve maatregelen onder het all-in contract vallen? Zo niet, kan het verder gespecificeerd worden wat hierin wordt verwacht? | Iedere leverancier hanteert andere voorwaarden onder correctieve maatregelen. Het Erasmus MC heeft geen eigen technische dienst voor keukenapparatuur. Dit betekent dat iedere melding direct binnenkomt bij de afdeling, waarbij een 1e lijnscontrole wordt uitgevoerd. Indien de afdeling enkele aspecten (zoals een batterij vervangen bij een handenwasgelegenheid zelf zou kunnen, of geleerd kan worden) dan heeft dat onze voorkeur om de kosten niet onnodig hoog te maken. Als hiermee bedoeld wordt dat er separaat kosten bijkomen boven het all - in onderhoud, dan is de huidige situatie dat er een onderhoudscontract en dat preventief en correctief (materialen en onderdelen) separaat worden betaald.
52 | Apparatuur | H2 sub 1.1.3 | Kooksysteem wordt om een capaciteit van 2 x 25 liter gevraagd. Is een enkel compartiment (met verschillende kookzones) van 50L ook akkoord? | Nee, benodigd zijn 2 aparte kooksystemen. Dit biedt de mogelijkheid om deze voor verschillende bereidingswijzen op eenzelfde moment te gebruiken (bijv. bakken en stoven). Inhoud mag afwijken van de uitvraag. Verschil zou in inhoud mogen, Sk0352 maximaal 25 liter per compartiment i.v.m. de type gerechten (dieet gerelateerde gerechten) en voor locatie EG-keuken minimaal 25 liter per compartiment.
53 | Vaatwasmachines | bijlage 3 Vaatwassers PvE sub 2.11 | Er wordt gesproken over decentrale wateronthardering. Echter wordt dit niet gevraagd in het bestek. Dienen wij dit op te nemen in de aanbieding? | Waterontharder dient te worden meegenomen voor zowel de vaatwassers als combi-steamers.
54 | Vaatwasmachines | algemeen | In het bestek wordt niet gevraagd om afzuiging; echter is dit ondanks de wtw wel wenselijk. Is het wenselijk dat wij dit opnemen in de aanbieding? | Er is luchtbehandeling in de afdelingskeukens, maar het Erasmus MC wenst hier geen afzuiging op aan te sluiten.
55 | I vario 2S | Positie 1.3 | Dient de I-Vario met onderstel aangeboden te worden | Ja, of een ander merk + type.
56 | Werkbank | Positie 1.6 | U omschrijft onder deze positie een werktafel maar neem aan dat dit een apparatuurtafel moet zijn t.b.v. de drop-in Inductieplaat positie 1,2 | Uw aanname is juist. U dient ipv werktafel apparatuurtafel te lezen.
57 | Werkbank | Positie 1.6 | Dient deze tafel voorzien te zijn van een rvs plint | Ja
58 | Werkbank | Positie 1.7 | Dient deze tafel voorzien te zijn van een rvs plint | Nee
59 | Combisteamer | Positie 1.1 | Dient er geen afzuiging boven de Combisteamer te worden toegepast? | Het Erasmus MC zal deze zelf plaatsen (reeds beschikbaar op locatie).
60 | Inductieplaat | Positie 1.2 | Dient er geen afzuiging boven de Inductieplaat te worden toegepast? | Het Erasmus MC zal deze zelf plaatsen (reeds beschikbaar op locatie).
61 | Werkbank | Positie 1.7 | Dient deze tafel voorzien te zijn van een speolbak en kraan want er is verder geen spoelgelegenheid in de keuken. Kunt u de omschrijving sturen. | Ja, een spoelbank is gewenst. De werktafel kan verlengd worden tot de handenwasgelegenheid, en geintegreerd worden in de werktafel. Het prijzenblad is hierop aangepast
62 | Compactkeuken | Diverse | Zijn er afzuigkappen aanwezig | Het Erasmus MC zal deze zelf plaatsen (reeds beschikbaar op locatie).
63 | Afdelingskeukens | Spoelstraat | Wat zijn de afmetingen van de aan en afvoertafels/hoeveel korven? | Afmetingen zijn te bepalen door leveranciers.