## Blad1
KPI Dashboard Beveiliging
Doelstelling | KSF | KPI | Norm | Meetmethodiek
Het waarborgen van een veilige en beveiligde omgeving voor bewoners en personeel door middel van gepaste (fysieke) beveiligingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld toegangscontrole. | Fysieke Veiligheid | Toegangscontrole | Maximaal 2 meldingen per jaar (Maximaal 1 keer per half jaar) | In het FMIS systeem dient geregistreerd te worden indien er een persoon is aangetroffen op de locatie zonder daar toe bevoegd te zijn. Dit wordt maandelijks gemonitoreerd door de Opdrachtgever.
Het waarborgen van een veilige en beveiligde omgeving voor bewoners en personeel door middel van gepaste (fysieke) beveiligingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld toegangscontrole. | Fysieke Veiligheid | Aanwezigheid beveliging | 100% | De leverancier dient te garanderen dat er altijd een beveiliger aanwezig is. Dit binnen de gestelde tijden uit het PvE. Dit wordt maandelijks gevalueerd in de het voortgangsoverleg
Het voorkomen van geweldsincidenten, conflicten en misbruik binnen de opvangfaciliteiten door middel van effectieve begeleiding, conflictbemiddeling, training van personeel en bewustmakingsprogramma's voor bewoners. | Preventie geweld en conflict | Preventie werkzaamheden | 100% rapportering van conflicten en beheersmaatregelen | Na een conflict dient het gerapporteerd te worden in de FMIS. Wanneer een conflict heeft plaatsgevonden dient in de rapportage te worden opgenomen wat een eventuele beheersmaatregel is.
Het adequaat handelen crisismanagement- en noodplannen om snel te kunnen reageren op noodsituaties zoals branden, medische noodgevallen of veiligheidsincidenten, waarbij de veiligheid en het welzijn van bewoners en personeel worden gewaarborgd. | Crisismanagement en Noodplanning | Personeel is op de hoogte van noodplannen | alle medewerkers zijn te allen tijde op de hoogte van het actuele noodplannen. (100%) | De opdrachtgever kan steeksproefsgewijs medewerkers van Opdrachtnemer bevragen over het Noodplan. De medewerkers moeten kennis hebben van de procedure van het draaiboek en te allen tijde adequaat kunnen handelen.
Het samenwerken met lokale autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties en hulporganisaties om de veiligheid en bescherming van bewoners te waarborgen en te zorgen voor een effectieve respons op veiligheidsincidenten of noodsituaties. | Lokale autoriteiten | Samenwerken met lokale autoriteiten | Geen meldingen van onjuiste afhandeling van incidenten vanuit de lokale autoriteiten en/of rechtshandhandvinginstanties. | Dit wordt maandelijks gevalueerd in de voortgangsoverleggen.