## norm-ontw-meet
Tabel bewijslast bij RLN00012-V010
Deze versie van de standaard RLN00012 bewijslast tabel is tbv Led & Fitsparkeren aangevuld met toetsregels voor fietsenstallingen
Kolom Ontwerp en Meten dienen ingevuld te worden door opdrachtnemer (installateur iom leverancier).
|  | Norm | [8 empty] | Ontwerp | [8 empty] | Meten | [5 empty] | Station type
Transfergebied: |  | Horiz op vloer ≥: |  | Verbl≤ | Kleur≥ | Verticaal op punt of vlak ≥: |  |  |  | EPA ≤: | Horiz vloer≥ |  | Verbl≤ | Kleur≥ | Vert. punt of vlak ≥: |  |  |  | EPA ≤: | Horiz vloer≥ |  | Kleur≥ | Vert punt ≥ |  | EPA ≤:
|  | Em (lx) | U0 | GRL | Ra | Epv dwars (lx) | Epv langs (lx) | Emv dwars (lx) | Emv langs (lx) | W/m² | Em (lx) | U0 | GRL | Ra | Epv dwars (lx) | Epv langs (lx) | Emv dwars (lx) | Emv langs (lx) | W/m² | Em (lx) | *U0 | **Ra | Epv dwars (lx) | Epv langs (lx) | W/m²***
1a | Open perron | 5 | 0.2 | 55 | 80 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 0.15 | [15 empty] | Halte
1b | Open perron | 10 | 0.25 | 50 | 80 | 1 | 1 | 7.5 | 2.5 | 0.3 | [15 empty] | Basis / Plus
1c | Open perron | 20 | 0.3 | 45 | 80 | 2 | 2 | 15 | 5 | 0.5 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
2a | Hellingbaan | 5 | 0.3 | 55 | 80 |  |  |  |  | 0.15 | [15 empty] | Halte
2b | Hellingbaan | 10 | 0.3 | 50 | 80 |  |  |  |  | 0.3 | [15 empty] | Basis / Plus
2c | Hellingbaan | 20 | 0.3 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
3a | Overkapt perron | 50 | 0.4 | 45 | 80 | 25 | 20 | 20 | 25 | 1.5 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
3b | Overkapt perron | 70 | 0.4 | 45 | 80 | 40 | 35 | 35 | 40 | 2 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
4a | Volledig omsloten perron | 100 | 0.4 | 28 | 80 | 50 | 40 | 40 | 50 | 3 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
4b | Volledig omsloten perron | 200 | 0.5 | 28 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 6 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
5a | Abri perron | 50 | 0.4 | 22 | 80 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
5b | Wachtruimte | 200 | 0.6 | 22 | 80 |  |  |  |  | 6 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
6a | Volledig omsloten Trap/Roltrap | 20 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.5 | [15 empty] | Halte
6b | Volledig omsloten Trap/Roltrap | 50 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | Basis / Plus
6c | Volledig omsloten Trap/Roltrap | 100 | 0.5 | 45 | 80 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
6d | Trap / Roltrap overig | 10 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.3 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
6e | Trap / Roltrap overig | 20 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.6 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
7a | Overpad (alleen voetgangers) | 10 | 0.3 | 50 | 80 |  |  |  |  | 0.25 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
7b | Overweg (verkeer+voetgangers) | 20 | 0.4 | 50 | 80 |  |  |  |  | 0.25 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
8a | Reizigerstunnel / Traverse gesloten | 50 | 0.5 | 28 | 80 |  |  |  |  | 1.5 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
8b | Reizigerstunnel / Traverse gesloten | 100 | 0.5 | 28 | 80 |  |  |  |  | 3 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
9a | Loopbrug / Traverse overig | 10 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.3 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
9a | Loopbrug / Traverse overig | 20 | 0.4 | 45 | 80 |  |  |  |  | 0.6 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
10 | Stationshal | 100 | 0.6 | 28 | 80 |  |  |  |  | 4 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
11 | Transfer algemeen | 5 | 0.3 | 55 | 80 |  |  |  |  | 0.15 | [15 empty] | Mega / Kathedraal
Fietsenstallingen cf OVS00219-V002
12 | Inpandig, gangpaden op 750mm hoogte | 150 | 0.5 | 28 | 90(4 |  |  |  |  | 4 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
13 | Inpandig voor / achter poortjes (750mm hoogte) | 250 | 0.5 | 28 | 90(4 |  |  |  |  | 4 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
14 | Inpandig voor bij de kassa (750mm hoogte) | 250 | 0.5 | 28 | 90(4 |  |  |  |  | 4 | [15 empty] | Halte / Basis / Plus
15 | Inpandig werkvlak beheerder (750mm hoogte) | 500 | 0.5 | 28 | 90(4
16 | In- en uitpandig, buiten gebied rond entree (op de vloer) | 10 | 0.3 | 28 | 80(4
17 | In- en uitpandig buiten trappen bij entree (op de vloer) | 20 | 0.3 | 28 | 80(4
16 | Uitpandige maaiveld stallingen met overkapping | 25 | 0.5 | 28 | 80(4 |  | 15(5
16 | Uitpandige maaiveld stallingen met lichtmasten (geen overkapping) | 10 | 0.3 | 28 | 80(4
*Gelijkmatigheid rekenkundig afgeleid
** Conform de productspecificaties
***Cf. specs rekenkundig bepaald.
(4 90 bij L&FP, gaat boven OVS000219 (Ra>80) en RLN00012 (Ra≥80); Buiten Ra90 bij L&FP en 60 in OVS000219
(5 Epv langs op 1700mm hoogte (zie OVS00219)