## Marktverkenning (Extern)
Categorie marktverkenning Erasmus MC - (sub-)categorie
Firma dient alle vragen te beantwoorden waarbij de volgende voorwaarden gelden voor de beantwoording: - antwoorden dienen toegepast te zijn voor de categorie / productgroep - antwoorden mogen algemener zijn / samenvattend, Erasmus MC beeld geven van de huidige stand van zaken
Algemeen
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Beschrijf uw bedrijf o.b.v. de volgende gegevens:
1a | Naam
1b | Adres (Land)
1c | KVK-nummer (of vergelijkbaar voor andere landen)
1d | Contactpersoon (incl. mailadres)
1e | Bedrijfstrategie (max. 500 woorden evt. aan te leveren in aparte bijlage)
Productcategorie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (Indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Heeft u ervaring met het ontwikkelen van oplossingen voor klinische teleconsultatie binnen de zorg in Nederland?
2 | Kunt u referenties aandragen van ziekenhuizen in Europa waar uw oplossing is geïmplementeerd?
3 | Hoe ervaart u de concurrentie op deze markt?
4 | Waarmee onderscheidt u zich in deze categorie van andere marktpartijen?
Productkenmerken - Functioneel
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
Algemeen
1 | Is het met uw oplossing mogelijk om een beveiligde audio-visuele verbinding op te zetten tussen twee zorginstellingen?
2 | Kunt u kort beschrijven op welke manier de consultatie zal plaatsvinden? Hoe wordt er contact gelegd? Welke devices en/of software worden hiervoor gebruikt?
3 | Welke service en ondersteuning wordt er geleverd voor het instandhouden en gebruiken van de oplossing?
4 | Kunt u voldoen aan de algemene inkoopvoorwaarden van de NFU voor het leveren van deze oplossing?
Applicatie
1 | Bestaat de applicatie uit geïnstalleerde software of een web-applicatie?
2 | Is het mogelijk om vanuit de applicatie de camera('s) aan de patiëntkant te richten?
3 | Is het mogelijk om meerdere beelden/bronnen parallel te bekijken?
4 | Is het mogelijk om in de applicatie live beelden te ontvangen van beeldvormende apparatuur aan de patiëntkant?
5 | Is het mogelijk om beelden vanuit de applicatie op te slaan?
6 | Is het mogelijk om in de applicatie (al dan niet geautomatiseerd) verslaglegging te doen?
7 | Hoe lang duurt het ongeveer om een consultatie te starten (inclusief opstarten applicatie en inloggen) op een representatieve PC met representatieve Wi-Fi verbinding?
8 | Is de applicatie ook beschikbaar op, of benaderbaar vanaf, mobiele telefoons/tablets (zowel IOS als Android)?
9 | Is het mogelijk om verschillende rollen te definiëren en hier verschillende autorisaties aan toe te wijzen? Zo ja, licht toe welke rollen mogelijk zijn?
Hardware/device
1 | Bevat het device meerdere camera's zodat meerdere personen of objecten tegelijk in beeld kunnen worden gebracht?
2 | Is het mogelijk om de patiënt ook met meerdere zorgverleners rond het bed goed in beeld te brengen? Zo ja, hoe is dit gerealiseerd?
3 | Zijn de camera's op afstand stuurbaar (pitch en tilt)?
4 | Beschikt een van de camera's over een optische zoom functie?
5 | Wat is de resolutie van de camera('s)?
6 | Bevat het device een ingebouwde microfoon? Wat zijn de specificaties van deze microfoon?
7 | Bevat het device een ingebouwde speaker?
8 | Is het device mobiel en flexibel inzetbaar?
8a | Is het device verrijdbaar?
8b | Pas het device door een standaard deuropening?
8c | Is het device draadloos inzetbaar voor ten minste 2 uur?
8d | Wat is de voetafdruk van het device (LxB)?
9 | Kunnen via het device live beelden van beeldvormende apparatuur gedeeld worden?
10 | Is het device desinfecteerbaar (met alcohol (70%), chloor en/of waterstofperoxide)?
11 | Is het device CE-gecertificeerd?
12 | Verkoopt uit meerdere devices voor meerdere usecases?
Productkenmerken - Technisch
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kan de oplossing werken op basis van DNS-namen en DHCP IP toewijzing?
2 | Ondersteunt het systeem netwerkauthenticatie op basis van 802.1x middels EAP?
3 | Komt er data of communicatie buiten de EU terecht bij gebruik van uw oplossing?
4 | Kan het systeem automatisch compenseren voor schommelingen in de bandbreedte zonder verlies van verbining?
5 | Beschikbaarheid: Kan een maximale ongeplande downtime (tijd tussen incident en beschikbaarheid) van 24u worden gegarandeerd?
6 | Integriteit: Welke maatregelen zijn er getroffen om de integriteit van data te borgen?
7 | Vertrouwelijkheid: Welke maatregelen zijn er getroffen op het gebied van privacy en security voor deze oplossing?
8 | Voldoet u en eventuele onderaanemers aan de ISO 27001:2022 en/of de NEN 7510:2017?
9 | Voldoet het device aan de IEC 60601-1:2006?
10 | Is het mogelijk om uw oplossing te koppelen met een active directory voor Identity & Accessmanagement?
11 | Is het mogelijk om uw oplossing te koppelen met eletronische patiënten dossiers? Zo ja, welke koppelingen zijn er beschikbaar en wat zijn de functionaliteiten van deze koppelingen?
12a | Is het mogelijk om uw oplossing te koppelen met PACS/VNA software om beelden op te slaan en/of op te halen?
12b | Kunnen beelden opgeslagen worden in DICOM format?
13 | Is het mogelijk om uw oplossing te koppelen met agenda software t.b.v. het plannen van consultaties?
Kostenbeheersing
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Kunt u een (globale) indicatie geven uit welke kostenposten de prijzen binnen deze categorie zijn opgebouwd en wat de verhouding is tussen de verschillende kostenposten?
1a | Hoe verwacht u dat deze kosten zich ontwikkelingen op de midden- en lange-termijn?
2 | Welke stappen zet uw organistie om actief kostenbeheersing te realiseren?
NB | Erasmus MC vraagt hier geen offertes, maar slechts een indicatie van de prijzen. Erasmus MC wil hiermee een indruk krijgen van de orde van grootte van de Total Cost of Ownership en uit welke onderdelen deze bestaan.
Onderzoek & Innovatie
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Welke ontwikkelingen verwacht u de komende vijf jaar voor deze productcategorie?
4 | Wat zijn de grootste barrières voor innovatie binnen deze productcategorie?
Overig
Vraag nummer | Vraag | Ja/Nee (indien van toepassing) | Toelichting firma
1 | Heeft u vragen gemist in deze marktverkenning waar u graag antwoord op had gegeven?
2 | Heeft u verder nog opmerkingen?