## Vragen
NVI ronde 1
Nota Van Inlichtingen 1 - Inschrijfprocedure ontwikkeling en exploitatie 't Hammetje
Vragen | Antwoorden
1. Met welke voorwaarden dienen we rekening te houden voor wat betreft leveranciers? Rijden zij aan vanaf de Domstraat en in hoeverre is hier rekening mee gehouden qua ruimte op de parkeerplaats, draaicirkels etc.? | Er dient met beperkte ruimte rekening gehouden te worden. De aanrijroute is vanaf de Domstraat tot / via de parkeerplaats. De toegangsweg naar de parkeerplaats is 4 meter breed en op de parkeerplaats (tussen de parkeervakken) is de rijbaan 6 meter breed. De draaicirkels voor een voertuig van 10.4 meter is op tekening 23061 (Rijcurves parkeerterrein) afgebeeld, welke als bijlage is toegevoegd aan deze NVI. Aan de tekening en de rijcurves kunt u geen rechten ontlenen. Dit is via een model vervaardigt en houdt geen rekening met de plaatselijke situatie.
2. Welke voorwaarden zijn er voor wat betreft afval opslag en/of afvoer? | Het verzamelen en afvoeren moet de inschrijver / de horecaexploitant voor eigen rekening en risico organiseren. Er wordt geen gemeentelijk afvalverzamlpunt o.i.d. gerealiseerd. De inschrijver / horecaexploitant dient zelf voorzieningen (tijdelijke opslag) op de eigen kavel te regelen.
3. De grond wordt opgeleverd zoals het nu is met een bouwvlak vrij van bomen, kabels en leidingen. Verder zijn alle risico's voor de koper. Welk onderzoek is er gedaan naar wat er dieper in de grond nog kan zitten waar we tijdens de bouw op kunnen stuiten? | Er is bodemonderzoek uitgevoerd (Antea 2016 & 2019). Het bodemonderzoek is aan de bijlagen toegevoegd.
4. In de overeenkomst wordt verwezen naar een aantal bodemonderzoeken, deze zitten echter niet bij de stukken. Kunnen jullie de conclusies uit deze (verkennende) onderzoeken beschikbaar stellen? | Er is bodemonderzoek uitgevoerd (Antea 2016 & 2019). Het bodemonderzoek is aan de bijlagen toegevoegd.
5. Tijdens de informatiebijeenkomst en in de documentatie is gesproken over de netcongestie. Welke netbeheerder gaat over dit gebied (Stedin/Liander)? | Via mijnaanslutingen.nl/postcodecheck levert Domstraat 82 geen resultaten op. Als Domstraat 84 wordt in getoetst komt Stedin naar voren. De inschrijver dient zelf afstemming te zoeken met de NUTS partijen.
6. In de documentatie staat dat het aanvragen van de vergunning voor de mobiele horeca door de exploitant van het horecapaviljoen kan worden gedaan. Is dit exclusief mogelijk voor de exploitant van het horecapaviljoen of kunnen andere partijen ook hiervoor een vergunning aanvragen? | Ja. Hier moet wel een vergunning voor aangevraagd worden, maar het is enkel mogelijk voor de horecaexploitant van het paviljoen om een vergunning aan te vragen.
7. Op de tekeningen is er een mogelijkheid voor terras op/aan het water getekend (principe overtuin). Met welke voorwaarden dienen we rekening te houden met het ontwerp en in gebruik nemen van dit terras? Daartussen loopt een (openbaar) voetpad. Van welk materiaal wordt dit voetpad gemaakt en wat is de afscheiding met het horeca (bouw)vlak? Op de schets lijkt dit bosschage met een enkele doorgang. Kan de horecaexploitant hier over meepraten voor wat betreft inrichting van dit deel van het park i.v.m. routing en dergelijke? Is dit terras op/aan het water inclusief de genoemde toegestane vierkante meters voor het terras of additioneel? | Voorwaarden terras: Materiaal voetpad: Het materiaal is halfverharding (KoMex) naturel, in de kleur grijs/geel. Wel/niet meepraten over de inrichting van dit deel van het park: In het kader van de groencompensatieverplichting is er al een beplantingsplan opgesteld. Dit plan is op hoofdlijnen niet aan te passen, omdat het onlosmakelijk met de kapvergunning is verbonden. Het aanpassen van de routing is in overleg beperkt mogelijk. M2's terras: Het terras mag in totaal binnen het plangebied maximaal 150m2 bedragen (art 14.1 lid b bestemmingsplan). Het terras mag binnen de functieaanduiding 'terras' binnen de bestemmingen Groen - Stadsgroen en Water en / of binnen de functieaanduiding 'erf' binnen de bestemming Groen - Stadsgroen gerealiseerd worden, mits het totaal (verdeelt over de twee locaties, of op één locatie) niet groter dan 150m² is.Voor de locatie aan het water dient de inschrijver met de aanwezigheid van een stortstenenrand rekening te houden. Een eventueel terras aan / over het water moet over de stortstenenrand gebouwd worden, met bijvoorbeeld een vlonderconstructie.
8. In het kavelpaspoort wordt geschreven dat alle gebouwen op een erf een samenhangende architectuur hebben en door éen hand ontworpen zijn. Wat wordt hiermee bedoeld? | Dat betekent dat het ontwerp voor de horeca en de scouting op elkaar afgestemd dienen te worden / bij elkaar moet aansluiten. Het is niet verplicht dat dezelfde architect het gebouw ontwerpt, of dat de gebouw(en) exact uit het zelfde materiaal opgebouwd dient te worden, maar wel dat de er enige samenhang (hoofdhuis en bijgebouw, conform het principe van het erfensemble) tussen de ontwerpen is. Dit wordt geborgd middels de uitgangspunten van het bestemmingsplan, het toetsproces (VO - DO) door de gemeente en door het ontwerp van de scouting te bestuderen.
9. Wie is/wordt de opdrachtgever van de gebouwen van de scouting? | Scoutingvereniging St.Jozef.
10. Ligt er al een ontwerp voor de scouting en mogen wij deze inzien? | Er ligt nog geen door de gemeente goedgekeurd ontwerp. Er kan contact met St. Jozef gezocht worden om het ontwerp af te stemmen.
11. In het kavelpaspoot worden erfprincipes opgegeven. Principe 3 beschrijft het principe de entree van het erf en wordt geïlustreerd mdoor een schets ''de gebouwen staan dicht bij elkaar gegroepeerd op en rond een gemeenschappelijke ruitme/erf, het erf heeft 1 duidelijke toegang/hoofdentree. Voldoet de opgegeven inrichting aan dit principe? Ligt er vanuit stedenbouw goedkeuring op de huidige inrichting? | De inrichting is door de gemeente goedgekeurd. De bomen op de bouwvlakken zijn al gekapt. De positie van het bouwvlak voor de horeca en de scouting ligt daarmee vast.
12. Op de inrichtingstekening worden peilmaten vermeld. Is bekend wat de peil van het grondwater is? Is dit gemonitord en mogen wij hier informatie over ontvangen? | Nee, er zijn geen peilgegeven van het grondwater beschikbaar.
13. Wat is de routing en opstelplek voor leveranciers en afvalophaaldiensten? | Er dient met beperkte ruimte rekening gehouden te worden. De aanrijroute is vanaf de Domstraat tot / via de parkeerplaats. De toegangsweg naar de parkeerplaats is 4 meter breed en op de parkeerplaats (tussen de parkeervakken) is de rijbaan 6 meter breed. De draaicirkels voor een voertuig van 10.4 meter is op tekening 23061 (Rijcurves parkeerterrein) afgebeeld. Aan de tekening en de rijcurves kunt u geen rechten ontlenen. Dit is via een model vervaardigt en houdt geen rekening met de plaatselijke situatie.
14. Is de grond vervuild van het erf (bouwvlak) (pfas etc.)? | Zie bodemonderzoek.
15. Wie is de netbeheerder Liander of Stedin? | Via mijnaanslutingen.nl/postcodecheck levert Domstraat 82 geen resultaten op. Als Domstraat 84 wordt in getoetst komt Stedin naar voren. De inschrijver dient zelf afstemming te zoeken met de NUTS partijen.
16. Begrijp max 3 evenementen. Ook door derden? Dus als 3 partijen eerder 3 evenementen aanvragen dan de horecabeheerder en de horecabeheerder hier niet wordt betrokken dan vist deze achter het net? | De 3 evenementen per jaar zijn niet alleen voor de horecaexploitant.
17. Heeft de horeca wel alleenrecht op exploitatie mobiele verkoopplek aan noordkant van Hammetje | Ja. Hier moet wel een vergunning voor aangevraagd worden, maar het is enkel mogelijk voor de horecaexploitant van het paviljoen om een vergunning aan te vragen.