## Overzicht paspoorten
Overzicht paspoorten
Afdeling | Vakgroep | Locatie W&N (bron) | Locatie VO (doel) | Unieke code | Naam | Gewicht [kg] | Lengte [cm] | Breedte [cm] | Hoogte [cm] | Waarde
Aardwetenschappen | GCL | F-325 | 10B | F-325-001 | Gaschromatograaf Agilent Tech 7890B | 50 | 100 | 100 | 140 | 60000
Aardwetenschappen | GCL | M-459 | 10B | M-459-001 | Surface arena analyzer - Nova 4200e | 30 | 80 | 70 | 100 | 20000
Aardwetenschappen | GTL | F-421 | 10B-019 | F-421-001 | Polijstmachine (Leico) | 400 | 120 | 85 | 170 | 50000 | LEGENDA
Aardwetenschappen | GTL | F-421 | 10B-019 | F-421-002 | Koolstofcoater/opdamper | 400 | 90 | 60 | 150 | 80000 | Voor afmetingen in kolommen I,J,K
Aardwetenschappen | GTL | F-421B | 10B-019 | F-421B-001 | Fijnslijpapparaat | 200 | 80 | 80 | 60 | 35000
Aardwetenschappen | GTL | F-421B | 10B-019 | F-421B-002 | Slijpmachine | 300 | 80 | 70 | 95 | 75000 | oranje | uithuizen bronlocatie W&N met kraan
Aardwetenschappen | GTL | F-439 | 10B-023 | F-439-001 | Slijpmachine | 100 | 75 | 70 | 100 | 15000 |  | inhuizen doellactie VO met interne lift
Aardwetenschappen | GTL | F-439 | 10B-023 | F-439-002 | Slijpmachine | 100 | 75 | 70 | 100 | 15000
Aardwetenschappen | GTL | F-439 | 10B-023 | F-439-003 | Slijpmachine | 300 | 95 | 40 | 140 | 22500
Aardwetenschappen | GTL | F-439 | 10B-023 | F-439-004 | Slijpmachine | 300 | 95 | 40 | 140 | 22500
Aardwetenschappen | LPL (voormalig HPT) | E-K45 | 11B-019 | E-K45-001 | Oven - Gero | 300 | 60 | 60 | 170 | 45000 | rood | uithuizen bronlocatie W&N met kraan
Aardwetenschappen | LPL (voormalig HPT) | F-021 | 11B-019 | F-021-001 | Pers | 700 | 125 | 80 | 200 | 75000 |  | inhuizen doellocatie VO met kraan
Aardwetenschappen | LPL (voormalig HPT) | F-021 | 11B-019 | F-021-002 | Draaibank | 500 | 160 | 60 | 140 | 50000
Aardwetenschappen | LPL (voormalig HPT) | F-021 | 11B-019 | F-021-003 | Pers | 100 | 120 | 70 | 160 | 60000
Aardwetenschappen | LPL (voormalig HPT) | F-021 | 11B-019 | F-021-004 | Pers | 1200 | 80 | 80 | 190 | 140000
Aardwetenschappen | KEG | D-002a | 11B-007 | D-002a-001 | PIV | 100 | 170 | 30 | 50 | 400000
Aardwetenschappen | KEG | D-002a | 11B-007 | D-002a-002 | Bassin op frame | 300 | 200 | 200 | 50 | 20000
Aardwetenschappen | KEG | D-002a | 11B-007 | D-002a-003 | Reometer (Anton Paar) | 20 | 80 | 60 | 90 | 130000
Aardwetenschappen | LMS | F-021 | 11B-041 | F-021a-001 | Elektronenmicroscoop - Jeol | 30 | 70 | 40 | 60 | 120000
Aardwetenschappen | SIL | F-313 | 2A-001 | F-313-001 | Massaspec | 100 | 100 | 90 | 100 | 300000
Aardwetenschappen | SIL | F-313 | 2A-002 | F-313-002 | Massaspec | 100 | 136 | 101 | 135 | 700000
Aardwetenschappen | SIL | F-313 | 2A-003 | F-313-003 | Massaspec | 100 | 140 | 120 | 170 | 300000
Aardwetenschappen | SIL | F-313a | 2A-004 | F-313a-001 | Spectrometer cavity ring down | 100 | 80 | 80 | 80 | 130000
Aardwetenschappen | SIL | F-331 | 2A-005 | F-331-001 | Micro balans (Mettler Toledo XP2U) | 100 | 80 | 60 | 130 | 20000
Aardwetenschappen | XRF | E-044 | -1A | E-044-001 | TIMS Thermische ionisatie massa spectrometer - Thermofischer Triton Plus | 700 | 180 | 130 | 150 | 800000
Aardwetenschappen | XRF | E-052 | -1A | E-052-001 | Archon Massaspec | 700 | 150 | 80 | 180 | 225000
Aardwetenschappen | XRF | E-052 | -1A | E-052-002 | Archon Massaspec - Thermo Helix MC | 700 | 150 | 80 | 180 | 400000
Aardwetenschappen | XRF | E-053 | -1A | E-053-001 | Archon Massaspec - Thermo | 700 | 150 | 80 | 180 | 800000
Aardwetenschappen | XRF | E-K37 | 11B | E-K37-001 | Thermo filament bakeout device | 50 | 80 | 80 | 60 | 80000
Aardwetenschappen | XRF | F-054 | 11B | F-054-001 | XRF fluorescentiemeter - Panalytical Axios mAX | 400 | 90 | 85 | 150 | 400000
Natuurkunde | BMI | U-K16 | 0A-44a | U-K16-001 | Semi-optische tafel + OCT machine | 300 | 80 | 130 | 100 | 30000
Natuurkunde | BMI | U-K16 | 0A-44a | U-K16-002 | Semi-optische tafel + Confocal | 300 | 80 | 130 | 100 | 50000
Natuurkunde | BMI | U-K16 | 0A-44a | U-K16-003 | Optische tafel + Micro pipet | 400 | 80 | 130 | 100 | 50000
Natuurkunde | BIOP | G-130 | 2A-070 | G-130a-001 | Optische tafel | 200 | 110 | 110 | 195 | 40000
Natuurkunde | BIOP | G-130 | 2A-136 | G-130a-002 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40 | 150000
Natuurkunde | BIOP | G-131 | 1A-041 | G-131-001 | Waterpurificatie | 30 | 50 | 50 | 50 | 10000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 1A-145 | G-148-001 | Optische tafel | 500 | 280 | 110 | 40 | 200000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 2A | G-148-002 | Optische tafel | 400 | 250 | 120 | 40 | 40000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 1A-139 | G-148-003 | Optische tafel | 200 | 150 | 100 | 40 | 80000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 1A-052 | G-148-004 | Optische tafel | 400 | 250 | 130 | 40 | 40000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 1A-052 | G-148-005 | Optische tafel | 400 | 245 | 125 | 40 | 40000
Natuurkunde | BIOP | G-148 | 1A-052 | G-148-006 | LDCD Chirascan Plus | 100 | 245 | 125 | 40 | 100000
Natuurkunde | BIOP | G-159 | 2A-101 | G-159-001 | Optische tafel | 1800 | 370 | 150 | 40 | 150000
Natuurkunde | BIOP | G-159 | 1A-131 | G-159-002 | Optische tafel | 1800 | 500 | 170 | 40 | 300000
Natuurkunde | BIOP | G-159 | 2A-101 | G-159-003 | Optische tafel | 2000 | 430 | 150 | 40 | 300000
Natuurkunde | BIOP | G-159 | 2A-144 | G-159-004 | Optische tafel | 500 | 180 | 140 | 40 | 100000
Natuurkunde | BIOP | KA-191b | 2A-144 | KA-191b-001 | Optische tafel | 1800 | 360 | 160 | 40 | 500000
Natuurkunde | BIOP | KB-158 | 2A-132 | KB-158-001 | Optische tafel | 2000 | 360 | 150 | 40 | 400000
Natuurkunde | BIOP | KB-158 | 2A-132 | KB-158-002 | Optische tafel | 2000 | 365 | 160 | 40 | 150000
Natuurkunde | BIOP | KB-164 | 2A-070 | KB-164-001 | Optische tafel | 1800 | 365 | 160 | 40 | 30000
Natuurkunde | BIOP | KB-164 | 2A-070 | KB-164-002 | Optische tafel | 1000 | 280 | 120 | 40 | 30000
Natuurkunde | BIOP | KB-164 | 2A-070 | KB-164-003 | Optische tafel | 1000 | 280 | 120 | 40 | 10000
Natuurkunde | BIOP | KB-164 | 2A-070 | KB-164-004 | Optische tafel | 600 | 150 | 120 | 40 | 100000
Natuurkunde | BIOP | Q-102 | 1A of 2A | Q-102-001 | Optische tafel | 1500 | 305 | 200 | 40 | 0
Natuurkunde | BIOP | Q-102 | 1A of 2A | Q-102-002 | Optische tafel | 200 | 100 | 60 | 120 | 30000
Natuurkunde | BIOP | T-K04 | 1A of 2A | T-K04-001 | Optische tafel | 2000 | 200 | 140 | 230 | 100000
Natuurkunde | BMI | KA-151 | 1KA-072 | KA-151-001 | Optische tafel + 2 lasers | 600 | 300 | 150 | 40 | 300000
Natuurkunde | BMI | KA-151 | 1KA-072 | KA-151-002 | Laseropstelling | 300 | 150 | 150 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | KA-151 | 1KA-072 | KA-151-003 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40 | 100000
Natuurkunde | BMI | KA-151 | 1KA-072 | KA-151-004 | Optische tafel + microscoop | 500 | 244 | 122 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | KA-152 | 1KA-036 | KA-152-001 | Optische tafel +2 microscopen | 500 | 240 | 120 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | KA-152 | 3B-061 | KA-152-002 | Optische tafel + Leica microscoop | 300 | 180 | 120 | 40 | 30000
Natuurkunde | BMI | KA-152 | 3B-061 | KA-152-003 | Optische tafel | 300 | 180 | 120 | 40 | 30000
Natuurkunde | BMI | KA-191 | 0A-44b | KA-191c-001 | Optische tafel | 1500 | 360 | 150 | 40 | 20000
Natuurkunde | BMI | KA-191 | 0A-44 | KA-191c-002 | Optische tafel | 150 | 90 | 150 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | N-169 | 0A | N-169-001 | Optische tafel | 1000 | 300 | 150 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | N-169 | 0A | N-169-002 | Optische tafel + Zeiss microscoop | 1000 | 300 | 150 | 40 | 500000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-002 | Optische tafel | 300 | 180 | 120 | 40 | 150000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-003 | Optische tafel | 300 | 180 | 120 | 40 | 50000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-004 | Optische tafel | 300 | 180 | 120 | 40 | 75000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-005 | Optische tafel | 500 | 240 | 150 | 40 | 25000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-006 | Optische tafel | 50 | 100 | 75 | 160 | 150000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-007 | Optische tafel | 80 | 120 | 80 | 140 | 150000
Natuurkunde | BMI | T-K30 | 1KA-064 | T-K30-008 | Optische tafel | 80 | 120 | 80 | 140 | 150000
Natuurkunde | BMI | U-037 | 0A-44a | U-037-001 | Optische tafel | 800 | 230 | 150 | 40 | 65000
Natuurkunde | BMI | U-037 | 0A-44a | U-037-002 | Optische tafel | 200 | 180 | 120 | 40 | 5000
Natuurkunde | BMI | U-037 | 0A-44a | U-037-003 | Optische tafel | 100 | 120 | 80 | 40 | 3000
Natuurkunde | BMI | U-037 | 0A-44a | U-037-004 | Optische tafel | 150 | 120 | 80 | 40 | 5000
Natuurkunde | PLS | N-157 | 1A-060 | N-157-001_1 | Optische tafel | 400 | 160 | 100 | 40 | 120000
Natuurkunde | PLS | N-157 | 1A-060 | N-157-002_1 | Optische tafel | 400 | 160 | 100 | 40 | 120000
Natuurkunde | PLS | N-157 | 1A-060 | N-157-003 | Microscoop, WormMI | 15 | 75 | 50 | 75 | 120000
Natuurkunde | PLS | N-177 | 0A-064 | N-177-001 | Optische tafel | 500 | 180 | 120 | 40 | 350000
Natuurkunde | PLS | N-177 | 0A-064 | N-177-002 | Optische tafel | 600 | 200 | 150 | 40 | 250000
Natuurkunde | PLS | T-120 | 0A of 1A | T-120-001 | Janni, computer (geen paspoort aanwezig) | 30 | 65 | 25 | 70 | 15000
Natuurkunde | PLS | T-120 | 0A of 1A | T-120-002 | Tom, computer (geen paspoort aanwezig) | 30 | 65 | 25 | 70 | 15000
Natuurkunde | PLS | T-120 | 0A of 1A | T-120-003 | Till, computer (geen paspoort aanwezig) | 30 | 65 | 25 | 70 | 15000
Natuurkunde | PLS | T-120 | 0A of 1A | T-120-004 | Bram, computer (geen paspoort aanwezig) | 30 | 65 | 25 | 70 | 15000
Natuurkunde | PLS | T-120 | 0A of 1A | T-120-005 | Bram 2, computer (geen paspoort aanwezig) | 20 | 50 | 20 | 45 | 5000
Natuurkunde | PLS | T-K02 | 1A-065 | T-K02-002 | Ref. cabinet, COC | 100 | 140 | 95 | 195 | 60000
Natuurkunde | PLS | T-K25 | 0A-064a | T-K25-001 | Optische tafel | 300 | 130 | 100 | 40 | 350000
Natuurkunde | PLS | T-K25 | 0A of 1A | T-K25-003 | Optical table, MT-TIRF 1 | 200 | 130 | 100 | 40 | 120000
Natuurkunde | PLS | T-K25 | 0A of 1A | T-K25-004 | Optical table, MT 4 | 200 | 120 | 90 | 40 | 50000
Natuurkunde | PLS | T-K25 | 0A of 1A | T-K25-005 | Optical table, MT 3 | 150 | 110 | 100 | 40 | 50000
Natuurkunde | PLS | T-K26 | 0A-072 | T-K26-001 | Optische tafel | 300 | 150 | 80 | 40 | 500000
Natuurkunde | PLS | T-K26 | 0A-064 | T-K26-002 | Optische tafel | 300 | 150 | 80 | 40 | 200000
Natuurkunde | PLS | U-059 | 0A of 1A | U-059-001 | Johannes | 30 | 65 | 25 | 70 | 15000
Natuurkunde | PLS | U-K03 | 1A-060 | U-K03-002 | Optische tafel | 300 | 150 | 90 | 40 | 30000
Natuurkunde | PLS | U-K03 | 0A of 1A | U-K03-003 | Optical table, MT 2 | 150 | 110 | 100 | 40 | 80000
Natuurkunde | PLS | U-K03 | 0A of 1A | U-K03-004 | Optical table, MT-TIRF 2 | 150 | 110 | 100 | 40 | 120000
Natuurkunde | PLS | U-K03 | 1A-060 | U-K03-005 | Optical table, LSCM | 200 | 140 | 110 | 40 | 150000
Natuurkunde | PLS | U-K06 | 0A-064 | U-K06-001 | Optische tafel | 500 | 180 | 120 | 40 | 80000
Natuurkunde | PLS | U-K06 | 0A-064 | U-K06-002 | Optische tafel | 500 | 180 | 120 | 40 | 150000
Natuurkunde | PLS | U-K06 | 0A-064 | U-K06-003 | Optische tafel | 500 | 180 | 120 | 40 | 180000
Natuurkunde | PLS | U-K06 | 0A of 1A | U-K06-004 | Optische tafel | 200 | 110 | 100 | 40 | 50000
Natuurkunde | PLS | U-K11 | 0A-072 | U-K11-001 | Optische tafel | 200 | 120 | 90 | 40 | 80000
Natuurkunde | PLS | U-K11 | 0A-072 | U-K11-003 | Optische tafel | 500 | 200 | 100 | 40 | 100000
Natuurkunde | POE | T-037 | 3B-041 | T-037-001 | Mbraun MB glovebox | 200 | 110 | 110 | 195 | 40000
Natuurkunde | POE | T-037 | 3B-041 | T-037-002 | Mbraun MB glovebox | 800 | 260 | 150 | 200 | 150000
Natuurkunde | POE | T-037 | 3B | T-037-003 | Flowkast | 400 | 100 | 70 | 210 | 15000
Natuurkunde | POE | U-029 | 1KA-006 | U-029-001 | Bruker kpfm | 300 | 100 | 85 | 200 | 200000
Natuurkunde | POE | U-029 | 2A of 3A | U-029-002 | Cleanair downflowbox | 200 | 190 | 185 | 87 | 15000
Natuurkunde | POE | U-K05 | 2A of 3A | U-K05-001 | Optische tafel met laser van Spectraphysics | 500 | 240 | 150 | 30 | 400000
Natuurkunde | POE | U-K09 | 1KA-006 | U-K09-001 | Bruker D8 (xrd) | 800 | 160 | 140 | 215 | 250000
Natuurkunde | POE | U-K09 | 1KA-006 | U-K09-002 | AFM (incl. tafel) | 100 | 60 | 40 | 70 | 30000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 2A-149 | U-K12-001 | Olympus BX60 microscoop | 30 | 146 | 115 | 86 | 40000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 3B-049 | U-K12-002 | Spectrometers | 250 | 120 | 80 | 40 | 120000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 2A-125 | U-K12-003 | Optische tafel 2 | 600 | 240 | 120 | 40 | 100000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 2A-125 | U-K12-004 | Optische tafel 1 | 600 | 240 | 120 | 40 | 100000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 2A-149 | U-K12-005 | UHV sputtermachine | 500 | 210 | 135 | 200 | 250000
Natuurkunde | POE | U-K12 | 2A-149 | U-K12-006 | H2 opstelling | 200 | 130 | 110 | 140 | 30000
Natuurkunde | POE | U-K14 | 2A-149 | U-K14-001 | Droogetsapparaat | 300 | 200 | 100 | 135 | 60000
Natuurkunde | POE | U-K14 | 2A-149 | U-K14-002 | Sputtercoater | 300 | 110 | 110 | 195 | 50000
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-001 | Optische tafel | 250 | 180 | 120 | 40 | Totale waarde €7.000.000,- (totaal onderaan)
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-002 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-003 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-004 | Optische tafel | 250 | 200 | 100 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-005 | Optische tafel | 250 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-006 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-007 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-008 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-009 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-010 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-011 | Optische tafel | 250 | 150 | 100 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-012 | Optische tafel | 500 | 240 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-013 | Optische tafel | 500 | 300 | 120 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-014 | Optische tafel | 500 | 240 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | G-179 | -1A of 0A | G-179-015 | Optische tafel | 500 | 240 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | KA-173 | -1A of 0A | KA-173-001 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | KA-173 | -1A of 0A | KA-173-002 | Optische tafel | 400 | 240 | 120 | 40
Natuurkunde | QMLA | KA-173 | -1A of 0A | KA-173-003 | Optische tafel | 700 | 360 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | KB-014 | -1A of 0A | KB-014-001 | Optische tafel | 600 | 300 | 150 | 40
Natuurkunde | QMLA | KB-142 | -1A of 0A | KB-142-001 | Optische tafel | 800 | 300 | 200 | 40
Natuurkunde | QMLA | KB-142 | -1A of 0A | KB-142-002 | Optische tafel | 800 | 300 | 200 | 40
Neurowetenschappen | CTG | G-328 | 9B | G-328-001 | Microscoop | 30 | 60 | 40 | 60 | 60000
Neurowetenschappen | FGA | A-044 | 2A-037 | A-044-001 | Convocaal + ephys | 300 | 130 | 90 | 40 | 425000
Neurowetenschappen | FGA | A-218 | 8B | A-218-001 | Convocaal | 200 | 120 | 80 | 40 | 340000
Neurowetenschappen | FGA | A-219 | 8B | A-219-001 | Fluorescentie microscoop | 200 | 200 | 120 | 40 | 400000
Neurowetenschappen | FGA | A-221 | 8B | A-221-001 | Fluorescentie microscoop | 200 | 200 | 120 | 40 | 400000
Neurowetenschappen | FGA | A-222 | 8B-069 | A-222-001 | Convocaal | 200 | 120 | 80 | 40 | 340000
Neurowetenschappen | FGA | A-223 | 8B-069 | A-223-001 | TIM-2 | 200 | 200 | 120 | 40 | 450000
Neurowetenschappen | FGA | A-413 | 8B-065 | A-413-001 | Flowcast speciaal verticaal - Hera | 75 | 200 | 100 | 150 | 80000
Neurowetenschappen | FGA | A-413 | 8B-065 | A-413-002 | Flowcast speciaal verticaal - Hera | 75 | 200 | 100 | 150 | 80000
Neurowetenschappen | FGA | A-444 | 8B | A-444-001 | Gel Doc | 50 | 130 | 100 | 185 | 40000
Neurowetenschappen | FGA | A-446 | 8B | A-446-darkroom-001 | ANDERE FOTO | 50 | 130 | 100 | 185 | 40000
Neurowetenschappen | FGA | A-462 | 2A-037 | A-462-001 | Convocaal | 300 | 160 | 120 | 40 | 850000
Neurowetenschappen | FGA | A-468 | 2A-037 | A-468-001 | Ephys | 200 | 90 | 80 | 130 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | A-468 | 2A-037 | A-468-002 | Ephys | 200 | 130 | 100 | 185 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | A-468 | 2A-037 | A-468-003 | Ephys | 200 | 130 | 100 | 185 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | B-204 | 2A | B-204-001 | Elektronen microscoop - Jem Joel 1010 | 600 | 200 | 100 | 100 | 1000000
Neurowetenschappen | FGA | B-210 | 2A | B-210-001 | Elektronen microscoop - Tecnai | 600 | 200 | 100 | 100 | 1000000
Neurowetenschappen | FGA | B-210 | 2A | B-210-002 | Fluorescentie microscoop - Leica | 25 | 40 | 30 | 70 | 80000
Neurowetenschappen | FGA | C-2… | 2A | C-2… | Ephys | 150 | 100 | 50 | 160 | 200000
Neurowetenschappen | FGA | C-206 | 2A | C-206-001 | Ephys | 150 | 100 | 50 | 160 | 200000
Neurowetenschappen | FGA | C-206 | 2A | C-206-002 | Cryostaat - Thermo Cryostar NX50 | 200 | 100 | 80 | 120 | 100000
Neurowetenschappen | FGA | C-423 | 2A-037 | C-423-001 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | C-423 | 2A-037 | C-423-002 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | C-423 | 2A-037 | C-423-003 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | FGA | C-423 | 8B-069 | C-423-020 | TIM-1 | 300 | 130 | 90 | 200 | 400000
Neurowetenschappen | FGA | C-423 | 2A-037 | C-423-021 | Ephys | 250 | 130 | 100 | 40 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-422 | 2A-085 | C-422-001 | Waterzuiveringsapparaat Milli-Q | 50 | 120 | 60 | 120 | 25000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-037 | C-423-005 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 200000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-037 | C-423-006 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-037 | C-423-007 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 350000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-037 | C-423-008 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 350000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-037 | C-423-009 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-010 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-011 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-012 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 350000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-013 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-014 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-015 | Ephys | 150 | 100 | 80 | 150 | 200000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-016 | Ephys | 200 | 130 | 100 | 170 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-017 | Ephys | 300 | 180 | 120 | 40 | 150000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-018 | Ephys | 80 | 150 | 80 | 40 | 50000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-057 | C-423-019 | Ephys | 300 | 200 | 100 | 40 | 250000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A-071 | C-423-022 | 2-photon | 1200 | 190 | 170 | 200 | 1000000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A | C-423-023 | Neurolucida | 150 | 100 | 90 | 120 | 100000
Neurowetenschappen | INF | C-423 | 2A | C-423-024 | NeuroLucida | 150 | 100 | 90 | 120 | 100000
Neurowetenschappen | MCN | C-324 | 7B | C-324-001 | Masspec | 300 | 180 | 120 | 140 | 600000
Neurowetenschappen | MCN | C-423 | 7B | C-423-004 | Ephys | 200 | 130 | 90 | 200 | 350000
Neurowetenschappen | MCN | A-353 | 7B-019 | A-353-001 | CX7 - Thermo Fisher | 150 | 110 | 60 | 40 | 70000
Neurowetenschappen | MCN | B-312 | 7B-019 | Volgt | Laser Capture Microscope - op tafel | 200 | 100 | 100 | 100 | 40000
Neurowetenschappen | MCN | B-312 | 7B-019 | Volgt | Fluorescentie microscoop | 100 | 100 | 100 | 100 | 20000
Neurowetenschappen | MCN | C-321a | 7B-045 | Volgt | Ultracentrifuge | 50 | 100 | 100 | 100 | 80000
Neurowetenschappen | MCN | C-321c | 7B-049 | Volgt | Licor | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000
Neurowetenschappen | MCN | C-335 | 7B-045 | Volgt | MQ apparaat | 20 | 100 | 100 | 100 | 10000
UPC | UPC-BG | A-027 | 3A-141 | A-027-001 | LaVision 2 photon | 550 | 200 | 150 | 100 | 400000
UPC | UPC-CK | CK-020c | 3A-141 | CK-020c-001 | Optische tafel + microscoop | 250 | 200 | 150 | 100 | 250000
UPC | UPC-WN | O-324 | 4A-147 | O-324-001 | BioSpace Photon Imager RT, Bioluminescentie apparaat | 80 | 150 | 100 | 80 | 200000
Werkplaats | Mechanica | Q-006 | 0B-062 | Q-006-001 | Slagschaar | 1000 | 140 | 130 | 150 | 20000
Werkplaats | Mechanica | Q-006 | 0B-062 | Q-006-002 | Lintzaag | 600 | 110 | 110 | 220 | 10000
Werkplaats | Mechanica | R-017 | 0B-062 | R-017-001 | Draaibank. Schaublin 135 | 1000 | 160 | 75 | 135 | 100000
Werkplaats | Mechanica | R-017 | 0B-062 | R-017-002 | Kolomboor, Cordia | 1000 | 70 | 50 | 200 | 5000
Werkplaats | Mechanica | R-017 | 0B-062 | R-017-003 | Draaibank. Schaublin 135 | 1000 | 160 | 75 | 135 | 100000
Werkplaats | Mechanica | R-017 | 0B-062 | R-017-004 | Draaibank. Schaublin 135 | 1000 | 160 | 75 | 135 | 100000
Werkplaats | Mechanica | S-005 | 0B-062 | S-005-001 | CNC frees, Mikron VCE 750 | 3500 | 225 | 190 | 200 | 250000
Werkplaats | Mechanica | S-005 | 0B-062 | S-005-002 | Conventionele frees | 1000 | 120 | 75 | 200 | 75000
Werkplaats | Mechanica | S-005 | 0B-062 | S-005-003 | Conventionele frees | 1000 | 200 | 200 | 200 | 100000
Werkplaats | Mechanica | S-005 | 0B-062 | S-005-004 | CNC draaibank, Kern CD 480 | 3000 | 320 | 200 | 250 | 150000
Werkplaats | Mechanica | S-005a | 0B-062 | S-005a-001 | Conventionele draaibank, Schaublin 125 | 1000 | 160 | 75 | 135 | 100000
| 210 | [7 empty] | Totaal | 32568000
[9 empty] | QMLA | 7000000
[9 empty] | TOTAAL + QMLA | 39568000
Note on J216: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Is dit een term die iederteen kent?