## Programma van Eisen
|  |  |  | Ja | Ja
PROGRAMMA VAN EISEN (PVE) | [5 empty] | Ja
Versie en datum PvE | [5 empty] | Nee
Concept v0.1 d.d. 20241025
Betreffende aanbesteding
Specialisme karren (trolleys)
Ingevuld door
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Datum>
Invulinstructie
1. Vul alle groene velden in.
2. U beantwoord iedere eis door 'Ja' of 'Nee' te selecteren bij 'Voldoet u?'.
3. Bij toelichting / onderbouwing moet bij iedere eis een toelichting / onderbouwing worden gegeven om aan te tonen dat u inderdaad voldoet als dat veld groen gearceerd is. Als een veld niet groen gearceerd is, dan mag een toelichting / onderbouwing worden gegeven.
4. In geval van merknamen mag u lezen "en/of een gelijkwaardig alternatief". In dit geval moet u altijd een toelichting / onderbouwing geven om aan te geven wat het alternatief is en waarom dat alternatief gelijkwaardig is.
5. Indien nodig kunt u een separaat document als aanvullende onderbouwing toevoegen. In dit geval dient de titel van dat document als volgt genoemd te worden: 'Bijlage bij eis <nr.> <titel>'.
6. Het LUMC kan in een verificatiegesprek en / of test (waarvoor u 1 of meerdere producten aanlevert) verifiëren of uw product daadwerkelijk aan de gestelde eis voldoet. Indien blijkt dat uw product niet voldoet, zal uw inschrijving terzijde worden gelegd.
Categorie | Subcategorie | Eis |  | Voldoet u? | Toelichting / onderbouwing
1. Wet- & regelgeving / veiligheid / juridische | - | 1 | De geleverde trolley voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving.
2. Functioneel | - | 2 | De trolley is flexibel in te delen zodat elke samengestelde groep apparatuur kan worden aangesloten op de trolley (zie tabblad 'Trolleys per specialisme').
|  | 3 | De trolley beschikt over de mogelijkheid tot het monteren van een monitorarm en/of accessoires.
|  | 4 | De trolley beschikt over lade inlays waarin camera’s en/of andere kwetsbare apparatuur veilig kan worden opgeborgen.
|  | 5 | De trolley heeft voorzieningen die ervoor zorgen dat de erop gemonteerde apparatuur tijdens het rijden stabiel staat, zodat de apparatuur er niet af kan vallen.
|  | 6 | De trolley is zodanig stabiel op te bouwen dat de opstelling voldoet aan NEN-EN-IEC 60601-1 (en) Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (IEC 60601-1:2006/A1:2013).
|  | 7 | Het draagvermogen van de trolley is voldoende voor alle samengestelde groepen apparatuur (zie tabblad 'Trolleys per specialisme'). De hoogste belasting van de samengestelde groepen apparatuur is <ntb> kg.
|  | 8 | De trolley is voorzien van stootranden/-hoeken, zodat er geen beschadigingen aan de trolley en omgeving kunnen plaatsvinden.
|  | 9 | De trolley is veilig in gebruik (heeft o.a. geen scherpe randen), zodat de gebruiker zich niet kan verwonden aan de trolley.
|  | 10 | De trolley is te verrijden naar andere locaties binnen het ziekenhuis en bij het verrijden laten de wielen geen strepen op de vloer achter.
|  | 11 | De trolley beschikt over anti-statische wielen of een andere voorziening, zodat bij het verrijden van de trolley statische oplading onmogelijk is.
|  | 12 | De wielen van de trolley hebben een voorziening die voorkomt dat de trolley over kabels heen kan rijden.
|  | 13 | De trolley is een stabiele wendbare kar met zwenkwielen, een remmogelijkheid en een stuurwiel.
|  | 14 | De trolley heeft een zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Bij het zwaarst mogelijke gewicht (zie 1 van de eisen hierboven) is de trolley nog steeds goed rij-, rol- en zwenkbaar.
|  | 15 | De trolley is ergonomisch te verrijden en beschikt over handvatten / beugels waarmee de trolley goed te sturen is.
|  | 16 | De trolley is voorzien van de mogelijkheid tot het toevoegen van haken waaraan kabels en eventuele slangen opgehangen kunnen worden.
|  | 17 | De trolley beschikt over een vorm van kabelmanagement, zodat de kabels van alle aan te sluiten apparatuur netjes kunnen worden weggewerkt.
|  | 18 | De trolley heeft een neutrale en lichte kleurstelling.
|  | 19 | De trolley kan worden voorzien van een uniek identificatienummer.
3. Technisch | - | 20 | De trolley wordt aangesloten door middel van een afzonderlijke netstekker een PE (potentiaalvereffening) connector en gasaansluitingen. Mogelijk komt daar in specifieke gevallen nog een netwerkconnector bij.
|  | 21 | De trolley beschikt over voldoende secundaire netvoeding (min.8 stuks) uitgangen.
|  | 22 | De trolley beschikt over een hoofdschakelaar, waarmee alle apparatuur in 1 keer uitgezet kan worden.
|  | 23 | De trolley beschikt over een deur aan de achterzijde, zodat eenvoudige toegang tot de kabels en apparatuur mogelijk is.
|  | 24 | De trolley kan (indien nodig) worden voorzien van een scheidingstrafo.
4. Service / onderhoud / beheer | - | 25 | De trolley is middels correctief onderhoud in eigen beheer te onderhouden.
|  | 26 | De leverancier garandeert tot 10 jaar na aanschaf van de trolley reserve onderdelen te kunnen leveren van minimaal dezelfde kwaliteit als het originele onderdeel welke vervangen moet worden.
|  | 27 | De reserve onderdelen worden binnen maximaal 1 week na het plaatsen van een order geleverd.
5. Documentatie / scholing | - | 28 | Bij de inschrijving wordt een volledige specificatie (incl. afbeeldingen/tekeningen) van de aangeboden producten opgenomen (met o.a. afmeting, materiaal, kleur en duidelijke kleuren afbeelding).
|  | 29 | De leverancier levert een voorlopige catalogus aan, aan de hand van de aanbestedingsdocumentatie, voorzien van afbeeldingen, accessoirelijst en nadere specificaties (zoals maatvoering en tarieven).
|  | 30 | De leverancier levert een gebruikershandleiding aan, teneinde waarborging van correct gebruik.
|  | 31 | De leverancier levert een technische handleiding aan, teneinde waarborging van correct onderhoud.
|  | 32 | De leverancier levert een schoonmaakhandleiding aan, teneinde waarborging van de garantie.
|  | 33 | De leverancier toont (op locatie LUMC aan een aantal gebruikers / technici aan) bij de eerste levering aan hoe de trolley exact werkt en hoe deze het meest optimaal gebruikt kan worden.
6. Hygiëne / reiniging | - | 34 | De trolley is goed reinigbaar conform het LUMC protocol (zie bijlage).
|  | 35 | Alle aangeboden materialen en middelen verkleuren niet onder invloed van de gebruikte schoonmaak- en desinfectiemiddelen.
7. Duurzaamheid | - | 36 | De verpakkingsmaterialen worden door de leverancier mee retour genomen.
8. Levering | - | 37 | De maximale levertermijn van de trolley is 6 weken na ontvangst van de order.
9. Levensduur / garanties | - | 38 | De garantieperiode van de trolley is minimaal 5 jaar na levering.
10. Logisitiek & administratief | Bestellen | 39 | Opdrachtnemer levert voor het LUMC beschikbare catalogus via de cataloguspartner (broker) van het LUMC, GHX, door middel van een OCI-koppeling ofwel via een statische web-catalogus. De keuze van een OCI-koppeling of een statische web-catalogus wordt gemaakt door het LUMC. De kosten voor het gebruik van GHX zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
|  | 40 | Opdrachtnemer is verplicht om in de OCI koppeling en statische web-catalogus slechts producten aan te bieden waarvoor een contract afgesloten is met het LUMC.
|  | 41 | Opdrachtnemer garandeert dat artikelen die door het LUMC vóór 14:00 uur zijn besteld en na ontvangst van de schriftelijke (elektronisch) opdracht, uiterlijk binnen twee (2) werkdagen worden geleverd bij het LUMC.
|  | 42 | Opdrachtnemer garandeert een leveringsbetrouwbaarheid van gemiddeld 98% per orderregel, waarbij foutieve leveringen als niet tijdig geleverd worden meegerekend.
|  | 43 | Opdrachtnemer dient binnen één (1) werkdag aan Operationele Inkoopservice van het LUMC kenbaar te maken als een artikel na bestelling niet leverbaar is en geeft hierbij aan wanneer het artikel te verwachten is.
|  | 44 | Wijzigingen of afwijkingen in verstrekkingseenheden, verpakkingen of het leveren van alternatieve artikelen worden tijdig (tenminste 2 weken) van tevoren aan het LUMC ter goedkeuring voorgelegd, tenzij tussen Opdrachtnemer en het LUMC anders is overeengekomen. Afwijkingen dienen duidelijk op de pakbonnen te worden aangegeven.
| Leveren: locatie, tijd en incoterms | 45 | Opdrachtnemer levert alle goederen DDP (franco huis) conform de geldende Incoterms.
|  | 46 | Opdrachtnemer levert alle LUMC bestellingen/inkooporders op onderstaande afleverlocatie: LUMC Goederenontvangst Brugmansplein 3 2333 ZE Leiden
|  | 47 | Opdrachtnemer dient op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) te leveren tussen 07:00 uur en 15:00 uur. Afwijkingen op de levertijd dient men tijdig, uiterlijk één (1) werkdag voor de geplande afleverdag, te worden aangemeld bij de Goederenontvangst van het LUMC, via Goederenontvangst@lumc.nl.
|  | 48 | Opdrachtnemer dient de vrachtbrief door een medewerker van het LUMC pro forma (elektronisch) te laten ondertekenen (naam in blokletters) voor ontvangen colli. Aan de (elektronische) ondertekening kan door Opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.
|  | 49 | Het LUMC controleert binnen vijf (5) werkdagen op artikelniveau de levering. Bij foutieve levering wordt Opdrachtnemer hiervan binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte gesteld.
|  | 50 | Opdrachtnemer dient, in geval van een onvolledige levering (nalevering en/of manco), binnen één (1) werkdag na melding door het LUMC de betreffende product(en), kosteloos na te kunnen leveren. Deze betreffende extra levering vindt plaats onder vermelding van het oorspronkelijke ordernummer en is voorzien van een separate pakbon.
|  | 51 | Beschadigde leveringen van goederen worden bij constatering door medewerker van de Goederenontvangst van het LUMC, geweigerd en direct mee retourgenomen door de transporteur.
| Leveren: laden, lossen en afmetingen | 52 | Opdrachtnemer dient, in geval van het gebruik van rollende transportmiddelen, zich te houden aan maximale hoogte van 180 cm en een maximale breedte van 72 cm. Hoger beladen dan de bovenzijde van een transportmiddel is uitgesloten. Transportmiddelen zijn zodanig uitgevoerd dat er twee (2) bok en twee (2) zwenkwielen op zitten. Wielen zijn uitgevoerd met gladde rijvlakken en zodanig dat de rolcontainer bij het transport binnen het LUMC geen sporen nalaat op de vloeren.
|  | 53 | Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat per container de belading zodanig is, dat er sprake is van hanteerbare hoeveelheden in het kader van de vigerende ARBO-regelgeving. Dit houdt ook in dat dit acceptabel is volgens de NIOSH -norm. Hierbij rekening houdende dat de rolcontainers handmatig bij het LUMC worden afgestapeld.
|  | 54 | Opdrachtnemer dient te zorgen voor een correcte wijze van stapeling containers (zoals o.a. het grootste aantal en zware producten onderop).
|  | 55 | Opdrachtnemer dient, in geval van pallets, gebruik te maken van re-useable euro pallets.
|  | 56 | Bij gebruik van rolcontainers levert Opdrachtnemer op goede werkzame rolcontainers en zorgt Opdrachtnemer voor goed onderhoud aan de rolcontainers die worden ingezet bij het LUMC. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een ander soort transportmiddel, geldt dezelfde onderhoudseis betreffende het transportmiddel.
|  | 57 | Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het laden of lossen van de goederen en plaats deze op aanwijzing van het LUMC op de daarvoor bestemde locatie.
|  | 58 | Bij leveringen buiten de standaard afwijkingen (LxBxH) neemt Opdrachtnemer contact op met het LUMC om specifieke afspraken te maken.
|  | 59 | Opdrachtnemer verklaart dat afleveringen per order zijn verpakt tot zoveel mogelijk één (1) verpakkingseenheid in deugdelijke verpakking. Een verpakkingseenheid mag in beginsel niet meer wegen dan 23 kilogram en dient handzaam te zijn.
|  | 60 | Opdrachtnemer verklaart uitsluitend strikt noodzakelijke (om)verpakkingen toe te passen. Gebruik van plastics of andere milieubelastende materialen wordt tot een absoluut minimum beperkt. Opdrachtnemer spant zich aantoonbaar in om de belasting voor het milieu van producten en verpakkingsmaterialen tot een minimum te beperken.
| Aanleveren orders | 61 | In de toekomst zullen elektronische inkooporders verplicht door middel van een XML bestand verstuurd worden. Dit betekent dat Opdrachtnemer in staat moet zijn om XML bestanden te ontvangen en uit te lezen. Dit is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer.
|  | 62 | In de toekomst zullen elektronische orderbevestigingen door middel van een XML bestand verplicht worden door het LUMC.
|  | 63 | De kosten die worden gemaakt door Opdrachtnemer om aan de gestelde XML eisen te voldoen, komen voor rekening van Opdrachtnemer. In het geval dat het LUMC het gebruik van XML zal verplichten, wordt u hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd en zal zo nodig een termijn worden gesteld waarbinnen aan deze eis moet worden voldaan.
|  | 64 | Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat geleverde verpakkingseenheden overeenkomen met de besteleenheid.
|  | 65 | Inkooporders bestaande uit meerdere verpakkingseenheden worden herkenbaar en bij elkaar geleverd. Dat wil zeggen tenminste in dezelfde levering en op dezelfde pallet(s) en voorzien van een volgnummer per verpakking.
|  | 66 | Verpakkingseenheden van verschillende inkooporders mogen op één ladingdrager worden samengevoegd, mits inkooporders bestaande uit meerdere verpakkingseenheden bij elkaar worden gehouden. De inkooporders met het grootste aantal verpakkingseenheden staat daarbij onderop, zodat eventueel afstapelen of sorteren wordt geminimaliseerd.
|  | 67 | Het is, in geval gebruik wordt gemaakt van een externe vervoerder, niet toegestaan orders van verschillende Opdrachtnemers samen te voegen op één ladingdrager, en of af te wijken van in de punten D.5 en D.6 gestelde eisen.
|  | 68 | Leveringen dienen per LUMC inkooporder apart te zijn verpakt. Het is niet toegestaan meerdere inkooporders samen te voegen in één omverpakking. Bij steriele artikelen betekent dit een aparte straatverpakking per inkooporder.
|  | 69 | Voorraadorders worden gescheiden van niet-voorraad orders aangeboden, dat wil zeggen dat deze tenminste op een aparte ladingdrager worden geplaatst.
|  | 70 | Gekoelde leveringen dienen bij elkaar gezamenlijk op één (1) lastdrager te worden aangeboden.
|  | 71 | Leveringen dienen dusdanig te worden aangeboden zodat het voor medewerkers van de Goederenontvangst van het LUMC mogelijk is om deze te kunnen controleren op afleveradres, colli en schade. Note: er wordt niet gecontroleerd op ordernummer hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.
| Informatie-voorziening bij levering | 72 | Alle leveringen dienen per LUMC order voorzien te zijn van een pakbon. Op de pakbon dient de volgende informatie te worden vermeld: - LUMC inkoopordernummer; - artikelnummer van Opdrachtnemer; - artikelomschrijving (overeenkomstig omschrijving in de webcatalogus); - verpakkingseenheid + aantal geleverde verpakkingseenheden; - aantal omverpakkingen; - telefoonnummer voor het melden van manco's; - afleverdatum; - expiratiedatum (alleen steriele artikelen en voeding); - batchnummer (alleen steriele artikelen); - serienummer (alleen apparatuur); - koeling. Pakbonnen dienen daarnaast duidelijk leesbaar en interpreteerbaar te zijn. Het moet duidelijk zijn wat er in de bijbehorende omverpakking(en) zit en (indien van toepassing) een artikel al dan niet als backorder geregistreerd staat voor een nalevering. In de toekomst zal informatieverstrekking van elektronische pakbonnen verplicht plaats vinden door middel van een XML bestand. Deze bestanden dienen volledig overeen te komen met geplande levering mogen niet afwijken van de op de levering bevestigde pakbonnen.
|  | 73 | De inhoud van de pakbon komt overeen met de op dat moment afgeleverde goederen. Het is derhalve niet toegestaan een order met één (1) pakbon op meerdere momenten uit te leveren, ook niet als deze leveringen dezelfde dag plaatsvinden.
|  | 74 | De pakbon dient op een duidelijk zichtbare positie aan de bovenzijde van de omverpakking te worden bevestigd. Bij ingesealde pallets dient de pakbon rechts bovenin op de lange zijde van de pallet in een ducolop te worden geplaatst. Tevens moet binnen in de omverpakking een kopie van dezelfde pakbon worden meegeleverd. Pakbonnen mogen niet in de verpakking worden aangeboden!
|  | 75 | Opdrachtnemer dient coderingen en/of referenties op de pakbon overeen te laten komen met de door het LUMC aangegeven ordernummer en ordervolgorde.
|  | 76 | Omverpakkingen dienen te worden voorzien van een duidelijk leesbaar etiket waarop onderstaande gegevens worden vermeld in een minimale tekstgrootte van 72 punten (Microsoft Word): - LUMC inkoopordernummer; - Het volgnummer van en het totaal aantal omverpakkingen behorende bij het LUMC ordernummer (bijvoorbeeld 1 van 3).
|  | 77 | Voor omverpakkingen die aan de buitenzijde van de pallet zijn gestapeld, dient het etiket van buitenaf zichtbaar te zijn. Voor omverpakkingen die niet vanaf de buitenkant van de pallet zichtbaar zijn, dient het etiket gericht te zijn naar de dichtstbijzijnde buitenzijde.
| Retour en fust | 78 | Retourzendingen worden binnen twee (2) werkdagen na aanmelden opgehaald door Opdrachtnemer.
|  | 79 | Bijzonder verpakkingsmateriaal (bijvoorbeeld houten kisten) wordt per omgaande door Opdrachtnemer retour genomen, tenzij expliciet anders overeengekomen.
| Facturatie | 80 | Opdrachtnemer stuurt binnen zeven (7) dagen na levering een e-factuur (met eventuele bijlagen) aan het LUMC. Lees hiervoor de verzendspecificaties e-factureren LUMC.
|  | 81 | Opdrachtnemer dient te beschikken over een digitaal order- en facturatiesysteem. Dit geldt ook voor het mutatiebeheer.
|  | 82 | Opdrachtnemer factureert per inkooporder (dus niet meerdere orders per factuur) met minimaal de volgende vermeldingen; - inkoopordernummer van het LUMC; - eindbedrag per orderregel; - totaalbedrag per inkooporder; - orderregelvolgorde; - leverdatum; - debiteurennummer; - extern artikelnummer; - netto prijsvoering; - btw percentage. Met de orderregelvolgorde wordt de volgorde van de artikelen in de bestelling van het LUMC bedoeld.
|  | 83 | Opdrachtnemer dient creditnota's onder vermelding van het oorspronkelijke inkoopordernummer van het LUMC in te dienen. Er wordt geen totalisering en of verrekeningen van orders en of producten gedaan.
|  | 84 | Opdrachtnemer dient eventuele kortingen, bonussen en dergelijke direct te verrekenen op de factuur (indien van toepassing wordt het ordernummer vermeld).

## Programma van Wensen
Ja
PROGRAMMA VAN WENSEN (PVW)
Versie en datum PvW
Concept v0.1 d.d. 20241025
Betreffende aanbesteding
Specialisme karren (trolleys)
Ingevuld door
<Naam organisatie>
<Naam contactpersoon>
<Datum>
Invulinstructie
1. Vul alle blauwe velden in.
2. U geeft bij iedere wens een antwoord bij 'Uw antwoord?'.
3. Voor 'Uw antwoord' ziet u het maximaal aantal te verkrijgen punten bij de wens. Achter 'Uw antwoord' onder 'Uw score' ziet u welke aantal punten u voor uw gegeven antwoord ontvangt.
4. Bij toelichting / onderbouwing moet bij iedere wens waar u punten scoort, een toelichting / onderbouwing worden gegeven, waarmee u kunt aantonen dat uw antwoord / uw score correct en gerechtvaardigd is.
Indien het LUMC beoordeelt dat uw toelichting / onderbouwing niet afdoende of correct is, kan het LUMC uw score eenzijdig aanpassen.
Indien geen toelichting / onderbouwing is gegeven, worden er geen punten aan die wens toegekend.
Categorie | Sub-categorie | Wens |  | Max. # punten | Uw antwoord | Uw score | Toelichting / onderbouwing
2. Functioneel | - | 1 | De trolleys zijn uitgevoerd met een ergonomische duwbeugel, welke horizontaal / verticaal te verstellen is. | 10 |  | -
3. Technisch | - | 2 | De hoofdschakelaar is geplaatst op de voor de gebruiker vriendelijkste plaats. | 10
4. Service / onder-houd / beheer | - | 3 | Alle componenten zijn eenvoudig te vervangen. | 10
6. Hygiëne / reiniging | - | 4 | De leverancier heeft maatregelen getroffen om ophoping van vuil en stof zo veel als mogelijk te voorkomen. | 10 |  | -
7. Duurzaamheid | - | 5 | De trolley bestaat zoveel als mogelijk uit circulaire / hergebruikte materialen. | 10 |  | -
8. Levering | - | 6 | De leverancier garandeert een zo snel mogelijke levertijd van de trolleys. | 10 |  | -
Max. aantal te ontvangen punten: |  |  |  | 60 |  | 0 | : uw totaal aantal punten
|  | Ja | Buitenzijde, voorzijde | >80% | 1 week
|  | Nee | Buitenzijde, niet de voorzijde | <80% | 2 weken
|  |  | Binnenzijde | <60% | 3 weken
|  |  |  | <40% | 4 weken
|  |  |  | <20% | 5 weken
|  |  |  | <5% | 6 weken

## Trolleys per specialisme
Specialisme | Apparatuur | LUMC nummer
Heelkunde | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1264
Aantal: 4 | rookafzuigsysteem | 12-800-0210
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 12-800-0159
| lichtbron endoscoop | 14-800-0853
| insufflatie apparaat | 06-800-0591
| endoscopie camera video | 17-091-0383
| 2 potten zuig | n.t.b.
Urologie | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1274
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 12-800-0211
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 07-800-0503
| lichtbron endoscoop | 10-800-0358
| insufflatie apparaat | 06-800-0140
| videocamera/Olympus | 10-800-0356
| 2 potten zuig | n.t.b.
Robot (hebben we al) | electrochirurgie apparaat/Da Vinci | 17-800-1055
Aantal: 2 | insufflatie apparaat Storz | 17-800-1206
| videoprecesunit endoscopie Da Vinci | 17-800-1739
| electrochirurgie apparaat E-100 generator bi polar Da Vinci | 21-800-0873
Verloskunde | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1265
Aantal: 1 | rookafzuigsysteem | 12-800-0213
| 2 potten zuig | n.t.b.
Gynaecologie | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1266
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 08-8001293
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 06-800-0630
| lichtbron endoscoop | 85-200-0099
| insufflatie apparaat | n.t.b.
| videocamera/Olympus | n.t.b.
| Sonosurg app | n.t.b.
| 2 potten zuig | n.t.b.
Kaakchirugie/Plastische | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1273
Aantal: 1 | rookafzuigsysteem | 16-800-0129
| lichtbron | 08-800-1136
| videocamera | 09-800-0734
| boor electrisch | 05-800-0326
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 14-800-0156
| 2 potten zuig | n.t.b.
Transplantatie | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1275
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 16-800-0130
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 16-800-0136
| lichtbron endoscoop | n.t.b.
| insufflatie apparaat | n.t.b.
| videocamera/Olympus | 14-800-0838
| 2 potten zuig | n.t.b.
KNO | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1267
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem met pedaal | 13-800-0994
| lichtbron | 16-800-1558
| lichtbron Spoedkar | 07-800-0557
| opnamekastje | 16-800-1553
| videocamera | 16-800-1553
| processorkastje voor aansluiting microscoop | 17-800-0954
| zenuwstimulator | 11-800-0777
| shaver | 15-800-0278
| clearvision | 08-800-1553
| boor microspeed | 15-800-0263
| 2 potten zuig | n.t.b.
Hybride OK Vaatchirurgie | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1272
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 08-800-1297
| 2 potten zuig | n.t.b.
Oogheelkunde | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 10-800-1021
Aantal: 1 of 2 | lichtbron | 07-800-0432
| lichtbron | 04-800-0263
| videocamera | 14-800-1227
| 2 potten zuig | n.t.b.
Neurochirurgie | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1268
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 08-800-1294
| camera image 1 connect Storz | 14-800-0839
| camera image 1 H3 link | 14-800-0849
| lichtbron | 14-800-0846
| clearvision | 08-800-0838
| medtronic boor/shaver | 12-091-0142
| zenuwstimulator | n.t.b.
| 2 potten zuig | n.t.b.
Airo kar | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1269
Aantal: 1 | rookafzuigsysteem | 08-800-1295
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | n.t.b. (moet nog worden aangeschaft)
| medtronic boor/shaver (neuro) | 12-091-0144
| boor electrisch (ortho) | n.t.b. (moet nog worden aangeschaft)
| 2 potten zuig | n.t.b.
Orthopedie/Trauma | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1270
Aantal: 2 | rookafzuigsysteem | 08-800-1296
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | n.t.b. (moet nog worden aangeschaft)
| boor electrisch (ortho) | 18-800-0600
| 2 potten zuig | n.t.b.
Acute kar | electrochirurgisch apparaat/diathermie | 08-800-1264
Aantal: 1 | rookafzuigsysteem | 12-800-0210
| electrochirurgisch apparaat/ligasure | 12-800-0159
| lichtbron endoscoop | 14-800-0853
| insufflatie apparaat | 06-800-0591
| endoscopie camera video | 17-091-0383
| medtronic boor/shaver | 12-091-0142
| boor electrisch (ortho) | 18-800-0600
| 2 potten zuig | n.t.b.