## Elektra
AssetGroupName | EANcode | Productsoort | Markstsegment | Totaal Piek | Totaal Dal | Totaal | Type meter | Profiel | Verwacht jaarverbruik in kWh | Verwacht piekvolume (%) | Verblijfsfunctie | Gecontracteerd vermogen in kW
Aalden - Witte Zandpad (Zweelo) (0036) | 871694831000052435 | Elektriciteit | Grootverbruik | 190643.665 | 146665.779 | 337309.444 |  | E3C | 356533 | 56 | Ja | 126
Albergen - Gravendijk (1102) | 871694840007574673 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 6351.151 | 6315.861 | 12667.012 | Slimme meter | E1B | 15154 | 49 | Nee | 0
Albergen - Gravendijk (1102) | 871694840007574697 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 14750 | 14535 | 29285
Almelo - Vriezenveenseweg (0014) | 871691600001892554 | Elektriciteit | Grootverbruik | 158602.185 | 130272.205 | 288874.39 |  |  | 422946 | 52 | Ja | 1227
Almere - Engelse Mijl (0008) | 871687120000333638 | Elektriciteit | Grootverbruik | 959932.396 | 697023.042 | 1656955.438 |  | E3B | 892281 | 57 | Ja | 500
Amersfoort - Barchman Wuytierslaan (0029) | 871687400008440676 | Elektriciteit | Grootverbruik | 158785.763 | 141721.063 | 300506.826 |  |  | 346586 | 52 | Ja | 102
Amersfoort - Barchman Wuytierslaan (0029) | 871687460009876966 | Elektriciteit | Grootverbruik | 115543.07 | 91209.424 | 206752.494 |  |  | 210401 | 55 | Ja | 151
Amstelveen - Bouwerij 104 (1191) | 871685920001191167 | Elektriciteit | Grootverbruik | 28018.017 | 10814.363 | 38832.38
Amsterdam - Tafelbergweg 6 (1125) | 871685920004290355 | Elektriciteit | Grootverbruik | 33037.971 | 30045.801 | 63083.772 |  | E3A | 223957 | 51 | Ja | 445
Amsterdam - Willinklaan (0163) | 871685900000029500 | Elektriciteit | Grootverbruik | 104272.732 | 64584.395 | 168857.127 |  | E3B | 185552 | 61 | Nee | 61
Amsterdam - Willinklaan (0163) | 871685900007985366 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 0 | 0 | 0 | Slimme meter | E1B | 0 | 0 | Ja | 0
Amsterdam - Willinklaan (0163) | 871685900007985601 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 0 | 0 | 0 | Slimme meter | E1B | 0 | 0 | Nee | 0
Amsterdam - Willinklaan (0163) | 871685920003067903 | Elektriciteit | Grootverbruik | 405448.805 | 376297.974 | 781746.779 |  | E3A | 734711 | 52 | Ja | 0
Apeldoorn - Deventerstraat (1007) | 871687110004066878 | Elektriciteit | Grootverbruik | 200411.198 | 201496.201 | 401907.399 |  | E3A | 491666 | 50 | Ja | 722
Arnhem - Elderhofseweg (0122) | 871687120000021757 | Elektriciteit | Grootverbruik | 265493.913 | 212194.595 | 477688.508 |  | E3C | 506139 | 55 | Ja | 235
Arnhem - Groningensingel (0024) | 871687110004523388 | Elektriciteit | Grootverbruik | 7446.136 | 4524.461 | 11970.597 |  | E3A | 161803 | 58 | Ja | 120
Arnhem - Groningensingel (0024) | 871687120000239398 | Elektriciteit | Grootverbruik | 112330.14 | 88298.68 | 200628.82
Arnhem - Velperweg (1039) | 871687120050131017 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 19647.602 | 16389.454 | 36037.056 | Slimme meter | E2B | 38216 | 54 | Ja | 0
Assen - Schepersmaat (0083) | 871694831000445350 | Elektriciteit | Grootverbruik | 373753.8 | 308344.8 | 682098.6 |  | E3B | 727308 | 54 | Ja | 196
Baexem - Exaeten (0012) | 871688520000046696 | Elektriciteit | Grootverbruik | 326056.914 | 272528.277 | 598585.191 |  | E3B | 627750 | 54 | Ja | 162
Balk - Landlust (0131) | 871687110002823527 | Elektriciteit | Grootverbruik | 179049.426 | 128151.709 | 307201.135 |  | E3A | 340744 | 58 | Ja | 137
Budel - De Nassau-Dietzkazerne (0005) | 871687910000045149 | Elektriciteit | Grootverbruik | 1330286.036 | 1160880.188 | 2491166.224 |  | E3B | 2629083 | 53 | Nee | 590
Burgum - Ellingsloane (0007) | 871687110003699220 | Elektriciteit | Grootverbruik | 546303.515 | 424130.076 | 970433.591 |  | E3A | 1052453 | 56 | Ja | 394
De Meern - Meentweg (0173) | 871687400005584045 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 21026.5424 | 19634.2953 | 40660.8377 | Slimme meter | E2B | 46867 | 52 | Ja | 0
Delft - Manderspark (1104) | 871688660012172256 | Elektriciteit | Grootverbruik | 151116.363 | 136405.426 | 287521.789 |  | E3A | 859919 | 51 | Ja | 263
Delfzijl - Zwet 40 (0110) | 871694831000444971 | Elektriciteit | Grootverbruik | 794499.003 | 731611.299 | 1526110.302 |  | E3A | 1642801 | 51 | Ja | 424
Den Helder - De Doggerij (0167) | 871685920001474345 | Elektriciteit | Grootverbruik | 46756.3 | 44554.95 | 91311.25 |  | E3B | 104354 | 49 | Ja | 33
Den Helder - Doggershoek (0034) | 871685900041069428 | Elektriciteit | Grootverbruik | 345783.167 | 287944.634 | 633727.801 |  | E3C | 673676 | 54 | Ja | 189
Den Helder - Jacob van Heemskerckstraat (0168) | 871685900010937888 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 23258.614 | 19890.985 | 43149.599 | Slimme meter | E2B | 45693 | 53 | Ja | 0
Den Helder - Nieuweweg (0009) | 871685900000005269 | Elektriciteit | Grootverbruik | 156738.422 | 124921.429 | 281659.851 |  | E3C | 304815 | 55 | Ja | 116
Diever - Bosweg (1171) | 871694840032302258 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 8089.442 | 6454.174 | 14543.616 | Slimme meter | E2B | 28817 | 54 | Ja | 0
Drachten - Noorderend azc (0006) | 871687120000016555 | Elektriciteit | Grootverbruik | 293997.601 | 271429.21 | 565426.811 |  | E3C | 579599 | 53 | Ja | 180
Drachten - Ringweg (0155) | 871687120101277732 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 18334.947 | 15580.806 | 33915.753 | Slimme meter | E1B | 35313 | 53 | Ja | 0
Drachten - Uitgang (1003) | 871687120051900322 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 10429.474 | 8135.974 | 18565.448 | Slimme meter | E1B | 19809 | 56 | Ja | 0
Driehuis - Duin- en Kruidbergerweg (1106) | 871685900041052994 | Elektriciteit | Grootverbruik | 196584.227 | 168257.727 | 364841.954 |  | E3C | 431958 | 53 | Ja | 0
Dronten - Vossemeerdijk (0002) | 871687120000041670 | Elektriciteit | Grootverbruik | 669329.7 | 592365.5 | 1261695.2 |  | E3C | 1448044 | 52 | Ja | 304
Echt - Pepinusbrug (0019) | 871688520000050945 | Elektriciteit | Grootverbruik | 276896.505 | 223220.3 | 500116.805 |  | E3C | 538877 | 55 | Ja | 108
Eelde - Burg. J.G. Legroweg (1010) | 871694840007104405 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 34095.38 | 28138.14 | 62233.52 | Slimme meter | E2B | 66596 | 54 | Ja | 0
Emmen - Wilhelmsweg (0089) | 871694831000059519 | Elektriciteit | Grootverbruik | 451543.309 | 326216.84 | 777760.149 |  | E3C | 835961 | 57 | Ja | 211
Gilze - Prinsenbosch kazerne (0025) | 871687910000497146 | Elektriciteit | Grootverbruik | 1883627.6 | 1574836 | 3458463.6 |  | E3A | 2042094 | 53 | Ja | 1500
Gorinchem - Vroedschapstraat (0073) | 871689276000064992 | Elektriciteit | Grootverbruik | 243944.92 | 229839.2 | 473784.12 |  |  | 487849 | 51 | Ja | 135
Groningen - Europaweg (1147) | 871694831000045062 | Elektriciteit | Grootverbruik | 23324.215 | 17275.852 | 40600.067 |  | E3A | 564732 | 56 | Ja | 0
Haastrecht - Provincialeweg Oost (1148) | 871692192900437893 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 14265.852 | 13028.089 | 27293.941 | Slimme meter | E2B | 18190 | 59 | Ja | 0
Heemserveen - Jachthuisweg (0102) | 871694831000384000 | Elektriciteit | Grootverbruik | 307312.539 | 219646.194 | 526958.733 |  | E3B | 570164 | 57 | Nee | 133
Heerhugowaard - Van Noortwijklaan (0132) | 871685900000003227 | Elektriciteit | Grootverbruik | 283188.719 | 248258.775 | 531447.494 |  | E3B | 449684 | 49 | Ja | 178
Heerlen - Imstenrade (0033) | 871688520000063518 | Elektriciteit | Grootverbruik | 180582.687 | 154256.768 | 334839.455 |  | E3B | 381344 | 53 | Ja | 124
Hengelo - Havezatenlaan (0165) | 871694831000388541 | Elektriciteit | Grootverbruik | 150648.861 | 130171.677 | 280820.538 |  | E3B | 299830 | 53 | Ja | 101
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840000412675 | Elektriciteit | Kleinverbruik | -37.699 | -5.061 | -42.76 | Slimme meter | E1B | 6623 | 40 | Ja | 0
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840000412682 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 57.41 | 142.8768 | 200.2868 | Slimme meter | E2B | 46118 | 42 | Ja | 0
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840000416710 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 6.981 | 7.722 | 14.703 | Slimme meter | E1B | 939 | 56 | Ja | 0
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840000416734 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 14.6364 | 15.617 | 30.2534 | Slimme meter | E1B | 2006 | 52 | Ja | 0
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840015778780 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4.05 | 4.41 | 8.46 | Slimme meter | E1B | 2070 | 59 | Ja | 0
Holten - Borkeldsweg (1207) | 871694840015785801 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 7.099 | 7.019 | 14.118 | Slimme meter | E1B | 2663 | 55 | Ja | 0
Hoofddorp - Planeetbaan (1134) | 871685900000022518 | Elektriciteit | Grootverbruik | 31624.026 | 34450.952 | 66074.978 |  | E3A | 530314 | 49 | Ja | 450
Hoogeveen - Kinholtsweg (0039) | 871691200131930012 | Elektriciteit | Grootverbruik | 605549 | 493660 | 1099209 |  |  | 1173598 | 54 | Ja | 302
Kampen - Cellesbroeksweg (0169) | 871694840001214278 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 32368.122 | 33266.454 | 65634.576 | Slimme meter | E2B | 71676 | 49 | Ja | 0
Leersum - Hoogstraat (0018) | 871687400008457216 | Elektriciteit | Grootverbruik | 353978.8 | 323859.4 | 677838.2 |  |  | 680506 | 52 | Ja | 174
Leeuwarden - Heliconweg 60 (1110) | 871689700000024583 | Elektriciteit | Grootverbruik | 278975.188 | 222677.73 | 501652.918 |  | E3A | 450167 | 57 | Nee | 0
Luttelgeest - Oosterringweg (0003) | 871694831000092769 | Elektriciteit | Grootverbruik | 361743.616 | 278205.436 | 639949.052 |  | E3C | 686431 | 56 | Ja | 190
Luttelgeest - Oosterringweg (0003) | 871694831000093704 | Elektriciteit | Grootverbruik | 302615.316 | 344502.094 | 647117.41 |  | E3B | 803044 | 48 | Ja | 244
Maastricht - FranÃ§ois de Veyestraat (0171) | 871690421004900296 | Elektriciteit | Grootverbruik | 214680.664 | 168492.852 | 383173.516 |  | E3C | 402159 | 56 | Ja | 0
Maastricht - FranÃ§ois de Veyestraat (0171) | 871690440030120225 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 566.539 | 323.524 | 890.063 | Slimme meter | E2B | 851 | 58 | Ja | 0
Maastricht - FranÃ§ois de Veyestraat (0171) | 871690460000013388 | Elektriciteit | Grootverbruik | 217703.309 | 169078.066 | 386781.375 |  | E3A | 424716 | 55 | Ja | 535
Maastricht - MariÃ«nwaard (1199) | 871688540000625615 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1362.089 | 1215.4 | 2577.489 | Slimme meter | E2B | 60864 | 43 | Ja | 0
Markelo - Jacob Ooststraat (1169) | 871694840007521042 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4402.093 | 2776.961 | 7179.054 | Slimme meter | E2B | 30749 | 54 | Ja | 0
Markelo - Jacob Ooststraat (1169) | 871694840032098946 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3494.702 | 2183.511 | 5678.213 | Slimme meter | E2B | 3000 | 58 | Ja | 0
Meppel - Paradijsweg (1054) | 871694840031141735 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 6108.873 | 3857.532 | 9966.405 | Slimme meter | E2B | 14920 | 58 | Ja | 0
Meppel - Zomerdijk (1142) | 871694831000470352 | Elektriciteit | Grootverbruik | 305385.097 | 330621.231 | 636006.328 |  | E3A | 879366 | 48 | Ja | 0
Middelburg - Laurens Stommesweg (0138) | 871690200017260432 | Elektriciteit | Grootverbruik | 110305.08 | 91832.76 | 202137.84 |  |  | 242385 | 55 | Ja | 113
Middelburg - Laurens Stommesweg (0138) | 871690200018513773 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 16462.7 | 15200.025 | 31662.725 | Slimme meter | E2B | 30685 | 52 | Ja | 0
Middelburg - Laurens Stommesweg (0138) | 871690200022506334 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4771.233 | 4725.092 | 9496.325 | Slimme meter | E2B | 10361 | 50 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694831000050813 | Elektriciteit | Grootverbruik | 205739.862 | 195160.69 | 400900.552 |  | E3C | 426907 | 50 | Ja | 105
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892299 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1525.397 | 1543.72 | 3069.117 | Slimme meter | E1B | 3218 | 49 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892305 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1409.284 | 1344.598 | 2753.882 | Slimme meter | E1B | 2909 | 50 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892312 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1477.156 | 1640.781 | 3117.937 | Slimme meter | E1B | 3359 | 47 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892329 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4103.65 | 3110.209 | 7213.859 | Slimme meter | E2B | 8041 | 56 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892336 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1405.56 | 1084.419 | 2489.979 | Slimme meter | E1B | 2627 | 56 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892343 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1183.96 | 1115.424 | 2299.384 | Slimme meter | E1B | 2489 | 51 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892350 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1244.779 | 1222.702 | 2467.481 | Slimme meter | E1B | 2595 | 50 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892534 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1240.722 | 978.223 | 2218.945 | Slimme meter | E1B | 2326 | 54 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892541 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1279.925 | 1338.226 | 2618.151 | Slimme meter | E1B | 2813 | 48 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892558 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1275.29 | 1137.366 | 2412.656 | Slimme meter | E1B | 2521 | 52 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892565 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1109.278 | 1032.726 | 2142.004 | Slimme meter | E1B | 2245 | 51 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892572 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1219.654 | 1093.58 | 2313.234 | Slimme meter | E1B | 2485 | 52 | Ja | 0
Musselkanaal - De Brink (0040) | 871694840004892589 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1514.513 | 1235.384 | 2749.897 | Slimme meter | E1B | 2843 | 55 | Ja | 0
Nijmegen - Dommer van Poldersveldtweg (0031) | 871687120000084325 | Elektriciteit | Grootverbruik | 177578.189 | 138326.443 | 315904.632 |  | E3A | 340479 | 55 | Ja | 212
Nunspeet - Elspeterweg (1212) | 871687120000165727 | Elektriciteit | Grootverbruik | 3743.509 | 3010.097 | 6753.606 |  | E3A | 69853 | 55 | Ja | 0
Oirschot - Oerlesedijk (1073) | 871687910000287525 | Elektriciteit | Grootverbruik | 115242.034 | 107195.91 | 222437.944 |  | E3A | 241770 | 51 | Ja | 176
Oisterwijk - Kievitsblekweg (0013) | 871687910000075160 | Elektriciteit | Grootverbruik | 235485.723 | 171606.318 | 407092.041 |  | E3B | 425520 | 57 | Ja | 126
Oosterbeek - Nico Bovenweg (1092) | 871687120000161736 | Elektriciteit | Grootverbruik | 69041 | 58957 | 127998 |  | E3B | 139890 | 53 | Ja | 60
Papendrecht - Poldermolen 8 (1195) | 871689250000150480 | Elektriciteit | Grootverbruik | 3019.53 | 3652.477 | 6672.007 |  |  | 38587 | 55 | Ja | 0
Papendrecht - Seringenstraat (1133) | 871689260012349956 | Elektriciteit | Grootverbruik | 32626.98 | 33535.96 | 66162.94 |  | E3B | 94402 | 50 | Ja | 95
Paterswolde - Boermalaan (1018) | 871694831000459005 | Elektriciteit | Grootverbruik | 65839 | 55186 | 121025 |  | E3A | 140673 | 53 | Ja | 51
Paterswolde - Boermalaan (1018) | 871694840007108489 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 12678.007 | 10979.707 | 23657.714 | Slimme meter | E2B | 25267 | 53 | Ja | 0
Paterswolde - Boermalaan (1018) | 871694840007109103 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1651.885 | 1511.012 | 3162.897 | Slimme meter | E1B | 3360 | 51 | Ja | 0
Rijsbergen - Bredaseweg 50 (1152) | 871687910000086753 | Elektriciteit | Grootverbruik | 18728.709 | 17176.478 | 35905.187 |  | E3B | 135988 | 51 | Ja | 0
Schalkhaar - Frieswijkerweg (0037) | 871694831000077056 | Elektriciteit | Grootverbruik | 394815.579 | 314044.321 | 708859.9 |  | E3C | 834906 | 55 | Ja | 350
s-Gravenhage - Jupiterkade (1069) | 871689260009997924 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 38127.418 | 42734.023 | 80861.441 | Slimme meter | E2B | 134099 | 47 | Ja | 0
s-Gravenhage - Jupiterkade (1069) | 871689260009997931 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 41808.377 | 47608.733 | 89417.11 | Slimme meter | E2B | 139929 | 47 | Ja | 0
s-Gravenhage - Jupiterkade (1069) | 871689260009997948 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 36018.742 | 41364.998 | 77383.74 | Slimme meter | E2B | 128793 | 47 | Ja | 0
's-Gravenhage - Regulusweg (1109) | 871689276000049692 | Elektriciteit | Grootverbruik | 1153950.71 | 1118164.03 | 2272114.74 |  |  | 2800064 | 50 | Ja | 0
Sneek - Jancko Douwamastraat (0148) | 871687110002942129 | Elektriciteit | Grootverbruik | 271501.421 | 184522.031 | 456023.452 |  | E3A | 487305 | 59 | Ja | 137
St.-Annaparochie - Middelweg-West (0026) | 871687120101340221 | Elektriciteit | Grootverbruik | 167922.747 | 128572.423 | 296495.17 |  | E3B | 333523 | 55 | Ja | 137
Sweikhuizen - Moorheide (0023) | 871688520000034099 | Elektriciteit | Grootverbruik | 152947.08 | 125706.04 | 278653.12 |  | E3C | 303524 | 54 | Ja | 91
Sweikhuizen - Moorheide (0023) | 871688540030539159 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 25.725 | 11.006 | 36.731 | Slimme meter | E2B | 44 | 68 | Ja | 0
Ter Apel - Ter Apelervenen 4 (0087) | 871694831000372120 | Elektriciteit | Grootverbruik | 1037090.622 | 1060909.204 | 2097999.826 |  | E3B | 2458191 | 51 | Nee | 1750
Tilburg - Baden Powellaan (0162) | 871687940003674725 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 16248.374 | 19267.073 | 35515.447 | Slimme meter | E2B | 38266 | 45 | Ja | 0
Tilburg - Stationsstraat (0058) | 871687940003448746 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 32885.105 | 43438.8 | 76323.905 | Slimme meter | E2B | 82626 | 42 | Ja | 0
Uithuizen - Uithuizerweg (1123) | 871694831000468281 | Elektriciteit | Grootverbruik | 233493.156 | 205326.831 | 438819.987 |  | E3A | 612362 | 52 | Ja | 0
Utrecht - Joseph Haydnlaan (0030) | 871687400002075140 | Elektriciteit | Grootverbruik | 242015.116 | 205568.632 | 447583.748 |  |  | 498502 | 53 | Ja | 120
Utrecht - Joseph Haydnlaan (0030) | 871687460009905833 | Elektriciteit | Grootverbruik | 49407.76 | 43257.64 | 92665.4 |  |  | 95766 | 53 | Ja | 51
Velp - Arnhemsestraatweg 348 (1077) | 871687120000167530 | Elektriciteit | Grootverbruik | 57215.291 | 55919.221 | 113134.512 |  | E3B | 131813 | 50 | Ja | 0
Velp - Intendanceplantsoen (0107) | 871687910000394988 | Elektriciteit | Grootverbruik | 360714.604 | 295466.744 | 656181.348 |  | E3A | 716816 | 54 | Ja | 162
Velsen-Noord - Wijkermeerweg (MS Ocean Majesty) (1108) | 871685920004171371 | Elektriciteit | Grootverbruik | 2059909.7 | 2286403 | 4346312.7 |  | E3A | 3373808 | 47 | Ja | 1700
Vlissingen - Oosterhavenweg (1083) | 871690200000002056 | Elektriciteit | Grootverbruik | 260398.02 | 253858.768 | 514256.788 |  |  | 547388 | 51 | Ja | 0
Wageningen - Bosrandweg (0170) | 871687120000042066 | Elektriciteit | Grootverbruik | 174614.147 | 137666.026 | 312280.173 |  | E3A | 327510 | 55 | Ja | 250
Wageningen - Keijenbergseweg (0022) | 871687120000171377 | Elektriciteit | Grootverbruik | 147626.64 | 129900.28 | 277526.92 |  | E3B | 294122 | 53 | Ja | 97
Wageningen - Keijenbergseweg (0022) | 871687120101523655 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 0 | 0 | 0 | Slimme meter | E1B | 0 | 0 | Ja | 0
Winschoten - Stikkerlaan (1084) | 871694831000060140 | Elektriciteit | Grootverbruik | 98489.554 | 77781.384 | 176270.938 |  | E3C | 196928 | 55 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321664 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4538.946 | 4906.062 | 9445.008 | Slimme meter | E1B | 9219 | 48 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321718 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 6027.642 | 6303.211 | 12330.853 | Slimme meter | E1B | 14583 | 49 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321725 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4846.452 | 3806.588 | 8653.04 | Slimme meter | E1B | 8651 | 55 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321732 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4788.578 | 4278.675 | 9067.253 | Slimme meter | E1B | 9500 | 54 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321862 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 7578.403 | 7294.602 | 14873.005 | Slimme meter | E1B | 16950 | 51 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321909 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4542.427 | 4098.72 | 8641.147 | Slimme meter | E1B | 9097 | 52 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321923 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4649.729 | 4665.613 | 9315.342 | Slimme meter | E1B | 9870 | 50 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321947 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4148.645 | 3864.388 | 8013.033 | Slimme meter | E1B | 8582 | 51 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321961 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4541.807 | 4096.789 | 8638.596 | Slimme meter | E1B | 9669 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321978 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4312.382 | 4204.866 | 8517.248 | Slimme meter | E1B | 8099 | 50 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321985 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5753.806 | 4917.169 | 10670.975 | Slimme meter | E1B | 11825 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101321992 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4876.582 | 4223.974 | 9100.556 | Slimme meter | E1B | 11852 | 54 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322005 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 1606.7 | 1060.936 | 2667.636 | Slimme meter | E1B | 3156 | 64 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322012 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 2627.2 | 1436.565 | 4063.765 | Slimme meter | E1B | 5473 | 70 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322029 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4549.725 | 4038.438 | 8588.163 | Slimme meter | E1B | 9487 | 52 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322036 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3502.824 | 2431.812 | 5934.636 | Slimme meter | E1B | 7589 | 60 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322043 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4934.291 | 4140.728 | 9075.019 | Slimme meter | E1B | 9140 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322050 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 2298.287 | 1399.316 | 3697.603 | Slimme meter | E1B | 3928 | 65 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322067 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4388.818 | 4162.331 | 8551.149 | Slimme meter | E1B | 10576 | 51 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322074 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4853.94 | 4790.807 | 9644.747 | Slimme meter | E1B | 11361 | 51 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322081 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5024.778 | 4596.422 | 9621.2 | Slimme meter | E1B | 10812 | 52 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322098 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4514.846 | 3711.67 | 8226.516 | Slimme meter | E1B | 9378 | 55 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322104 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 4684.303 | 3645.109 | 8329.412 | Slimme meter | E1B | 9620 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322111 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5121.811 | 4238.884 | 9360.695 | Slimme meter | E1B | 10836 | 54 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322210 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3432.699 | 2843.736 | 6276.435 | Slimme meter | E1B | 9760 | 54 | Nee | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101322227 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 6004.221 | 4963.057 | 10967.278 | Slimme meter | E1B | 11060 | 54 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335005 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5737.913 | 4769.337 | 10507.25 | Slimme meter | E1B | 10247 | 54 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335012 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5558.059 | 3877.797 | 9435.856 | Slimme meter | E1B | 9509 | 57 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335029 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5389.383 | 5107.292 | 10496.675 | Slimme meter | E1B | 12091 | 50 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335036 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5461.309 | 4918.38 | 10379.689 | Slimme meter | E1B | 10626 | 52 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335043 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3455.247 | 2567.215 | 6022.462 | Slimme meter | E1B | 11640 | 55 | Nee | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335050 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3199.657 | 2326.757 | 5526.414 | Slimme meter | E1B | 7311 | 60 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335067 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5411.986 | 4634.67 | 10046.656 | Slimme meter | E1B | 10702 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101335074 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5361.47 | 3964.947 | 9326.417 | Slimme meter | E1B | 10738 | 58 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101337009 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 5860.25 | 5314.277 | 11174.527 | Slimme meter | E1B | 13328 | 53 | Ja | 0
Winterswijk - Amstelstraat (0027) | 871687120101337016 | Elektriciteit | Kleinverbruik | 3914.4694 | 3483.7608 | 7398.2302 | Slimme meter | E1B | 8316 | 53 | Ja | 0
Zoetermeer - Rokkeveenseweg (1037) | 871688650000104468 | Elektriciteit | Grootverbruik | 616446.988 | 552249.516 | 1168696.504 |  |  | 1267787 | 53 | Ja | 251
Zutphen - Voorsterallee (0082) | 871687120000009861 | Elektriciteit | Grootverbruik | 454157.236 | 360811.695 | 814968.931 |  | E3B | 854302 | 55 | Ja | 189
Zwolle - Meeuwenlaan 8 (1103) | 871694831000086737 | Elektriciteit | Grootverbruik | 76343.386 | 59250.467 | 135593.853 |  | E3B | 281148 | 53 | Ja | 220
Albergen - Gravendijk (1102) | 871694831000475180 | Elektriciteit | Grootverbruik |  |  |  |  | E3A | 21606 | 49 | Ja | 173
Amstelveen - Bouwerij 104 (1191) | 871685920004418704 | Elektriciteit | Grootverbruik |  |  |  |  | E3A | 174739 | 54 | Ja | 131
Assen - Schepersmaat (0083) | 871694840032080255 | Elektriciteit | Kleinverbruik
Diever - Bosweg (1171) | 871694840006846849 | Elektriciteit | Kleinverbruik |  |  |  | Conventionele meter | E1A | 7443 | 100 | Ja | 0
Eindhoven - Kanaaldijk Zuid (1100) | 871687910000527188 | Elektriciteit | Grootverbruik |  |  |  |  | E3A | 249796 | 49 | Ja | 0
Malden - Sint Jacobsweg (1158) | 871687120100334450 | Elektriciteit | Kleinverbruik
Sint-Oedenrode - Koeveringsedijk (1162) | 871687940006424136 | Elektriciteit | Kleinverbruik |  |  |  | Conventionele meter | E1A | 6998 | 100 | Ja | 0
Arnhem - Frombergstraat (0105) | 871687120050235364 | Elektriciteit | Kleinverbruik |  |  |  | Conventionele meter | E2A | 51852 | 100 | Ja | 0