## Blad1
| Bijlage 16 | Installatie Overzicht Gemeente Smallingelland 2025
Objectcode | Naam | Adres | Plaats | NL/SfB2 | Hoofdgroep | Type | Element | Locatie | Aantal | Bouwjaar | PPO | Conditie | In te vullen door inschrijver bij aanbesteding
[13 empty] | Arbeid kosten | Materiaal kosten | Derden kosten | Totaal kosten
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr remeha quinta 45 kw | 001 | 1 | 2014 | PPO-51.21 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Heater watergevoed 300m3/hr op zolder | 001 | 1 | 2018 | PPO-51.21 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Heater watergevoed 500 m3/hr op zolder | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr remeha quinta 45s kw | 001 | 2 | 2012 | PPO-51.21 | 3
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr remeha quinta ace45 kw | 001 | 1 | 2012 | PPO-51.21 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Hetelucht heather <30kW Reznor heater UDSA 064-2 | 001 | 3 | 2012 | PPO-51.21 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2023 | PPO-53.21a | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 53 | Water |  | Boiler gas >150 liter sentry 150 NL | 001 | 1 | 2016 | PPO-53.21b | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 54 | Gassen |  | SCIOS scope 7 keuring | 001 | 1 | 2024 | PPO-51.01b | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 55 | Koudeopwekking |  | Koelinstallatie k1591-01-0401 Altrea duplex B 300 | 001 | 1 | 2022 | PPO-55.12 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | Circulatiepomp | 001 | 1 | 2018 | PPO-56.10a | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2018 | PPO-56.10b | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 2,8 - 5,6 m3/s dak | 001 | 1 | 2012 | PPO-57.70 | 3
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Luchtbehandelingskast toevoer KVB 5,6 - 8,4 m3/s zolderwegen verkeer | 001 | 1 | 2012 | PPO-57.70 | 3
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Brandklep | 001 | 4 | 2012 | PPO-57.10c | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 58 | Regeling klimaat en sanitair |  | Regelkast | 001 | 1 | 2014 | PPO-58.10b | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 58 | Regeling klimaat en sanitair |  | Regelafsluiter + servomotor CV | 001 | 1 | 2014 | PPO-58.10c | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Zonnepanelen | 001 | 534 | 2020 | PPO-61.11 | 1
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Zonnepanelen omvormer | 001 | 1 | 2020 | PPO-61.11 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 4 | 2015 | PPO-61.10 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 58 | 2012 | PPO-63.50 | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 120 | 2013 | PPO-65.11a | 2
004 | Bedrijfsgebouw OW, RMS | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 74 | 2012 | PPO-65.21 | 2
004.1 | Stalling loods | Tussendiepen 78 9206AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Hetelucht direct gestooktheather <30kW (ca 5 meterhoogte) | 001 | 2 | 2016 | PPO-51.21 | 3
005 | Zout- en zandloodsen | Tussendiepen 78 9206 AE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Hetelucht direct gestookte heather<30kW | 001 | 1 | 2022 | PPO-51.21 | 2
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Warmte pomp multi split met 4 binnen units ca 20 kw | 001 | 1 | 2024 | PPO-55.12 | 1
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 55 | Koudeopwekking |  | Airco 1 buitendeel en 3 binnendelen | 350 | 1 | 2012 | PPO-55.12 | 2
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 55 | Vaste onderhoudsvoorzieningen |  | Aircosplit unit < 5 kw portiersloge | 006 | 1 | 2012 | PPO-55.13 | 2
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afuigunit collectief model woningbouw | 001 | 1 | 2012 | PPO-57.20c | 1
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2012 | PPO-61.10 | 2
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 12 | 2012 | PPO-63.50 | 1
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders | 001 | 5 | 2012 | PPO-65.11a | 2
007 | Ecostation De Boeg | De Boeg 5 9206 BB | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 5 | 2018 | PPO-65.21 | 2
010 | Carrillion | Centrum Drachten | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast zit in restaurant de Waag | 001 | 1 | 2012 | PPO-55.13 | 2
015 | Brugwachter bedienhuis | Hegewarren | Oudega | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2018 | PPO-53.21a | 2
015 | Brugwachter bedienhuis | Hegewarren | Oudega | 55 | Koudeopwekking warmte opwekking |  | Aircosplit unit < 5 kw | 001 | 1 | 2018 | PPO-55.13 | 2
015 | Brugwachter bedienhuis | Hegewarren | Oudega | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2018 | PPO-61.10 | 2
016 | Zuiderbegraafplaats | Burgemeester Wuiteweg 89 9203 KC | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 510 | 1 | 2012 | PPO-53.21a | 1
016 | Zuiderbegraafplaats | Burgemeester Wuiteweg 89 9203 KC | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
017 | Begraafplaats Slingehof | Overstesingel 1 | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2022 | PPO-53.21a | 1
017 | Begraafplaats slingehof | Overstesingel 1 | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
019 | De Waldhof Beheergeb. | Rydwei 3 9218 SB | Opeinde | 53 | Water |  | Smartboiler mono 80 liter itho | 001 | 1 | 2024 | PPO-53.21a | 2
019 | De Waldhof Beheergeb. | Rydwei 3 9218 SB | Opeinde | 56 | Warmtedistributie |  | warmtepomp daikin fa35a9 en rxm35r9 | 001 | 1 | 2024 | PPO-55.12 | 1
019 | De Waldhof Beheergeb. | Rydwei 3 9218 SB | Opeinde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2010 | PPO-61.10 | 2
019 | De Waldhof Beheergeb. | Rydwei 3 9218 SB | Opeinde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 5 | 2023 | PPO-63.50 | 1
019 | De Waldhof Beheergeb. | Rydwei 3 9218 SB | Opeinde | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 2 | 2018 | PPO-65.21 | 1
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Warmtepomp split unit <10 kw | 05 | 1 | 2022 | PPO-55.12 | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 53 | Water |  | Boiler electrisch >250 liter | 05 | 1 | 2022 | PPO-53.21a | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | Vloerverwarming verdeler verzamelaar | 001 | 1 | 2022 | PPO-51.37 | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | expansievat collectief | 05 | 1 | 2022 | PPO-56.10b | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afzuigventilatie unit < 500 | 001 | 1 | 2022 | PPO-57.20a | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Zonnepanelen omvormer | 001 | 1 | 2020 | PPO-61.11 | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | zonnepanelen | 05 | 7 | 2022 | PPO-61.11 | 2
021 | Sanitair gebouw Moleneind | Moleneind | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2022 | PPO-61.10 | 2
022 | Havengebouw Oudega | op e wal 5 | Oudega | 53 | Water |  | Boiler elektr. 80-250 liter | 001 | 1 | ?????? | PPO-53.21a | 2
022 | Havengebouw Oudega | op e wal 5 | Oudega | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | ?????? | PPO-61.10 | 2
302 | Kr88 | Raadhuisplein 1 | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | Warmte pomp | 001 | 1 | 2022 | PPO-55.12 | 1
302 | Kr88 | Raadhuisplein 1 | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | Vloerverwarming verdeler verzamelaar | 001 | 1 | 2022 | PPO-51.37 | 1
302 | Kr88 | Raadhuisplein 1 | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2022 | PPO-61.10 | 1
302 | Kr88 | Raadhuisplein 1 | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 1 | 2022 | PPO-63.50 | 1
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr kinderopvang Nefit topline hrc25 | 001 | 1 | 2012 | PPO-51.21 | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 51 | Warmteopwekking |  | Xtreme 36 (Intergas) | 001 | 1 | 2023 | PPO-51.21 | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 51 | Warmteopwekking |  | TRENDLINEHRC30CW5II (Nefit) | 001 | 1 | 2023 | PPO-51.21 | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr wijkcentrum Nefit topline hr30 hr45 | 001 | 2 | 2023 | PPO-51.21 | 1
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2023 | PPO-53.21a | 3
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 54 | Gassen |  | SCIOS scope 7 keuring | 001 | 1 | 2026 | PPO-51.01b | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel kinderopvang | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel jeugdsoos | 001 | 1 | 2023 | PPO-56.10b | 1
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel wijkcentrum | 001 | 1 | 2023 | PPO-56.10b | 3
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afzuigventilatieunit collectief ca 2000 M3 | 001 | 2 | 2023 | PPO-57.20a | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 57 | Luchtbehandeling |  | Brandklep | 001 | 6 | 2023 | PPO-57.10c | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 4 | 2010 | PPO-61.10 | 3
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 40 | 2023 | PPO-63.50 | 2
502 | T Bynt mfc | Westerbuorren 1 9201 PK | Boornbergum | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 27 | 2016 | PPO-65.21 | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr nefit topline HRC 25 | 001 | 1 | 2012 | PPO-51.21 | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr nefit topline HRC 45 | 001 | 1 | 2021 | PPO-51.21 | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 52 | Afvoeren |  | Klokpomp | 001 | 1 | 2015 | PPO-53.14b | 3
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 53 | Water |  | Boiler elektrisch 80 liter | 007 | 1 | 2015 | PPO-53.21a | 3
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2015 | PPO-53.21a | 1
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 2 | 2015 | PPO-56.10b | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 15 | 2015 | PPO-63.50 | 2
503 | De Utwijk wijkcentrum | Oud Ambacht 116 9201 XE | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 13 | 2013 | PPO-65.21 | 2
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi rest gebouw remeha quinta ace | 001 | 1 | 2021 | PPO-51.21 | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr wijkcentra 2012 Peuters nefit HR 45 | 001 | 1 | 2015 | PPO-51.22 | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr wijkcentra 2009 soos nefit HR25 topline | 001 | 1 | 2015 | PPO-51.23 | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2013 | PPO-53.21a | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 54 | Gassen |  | SCIOS scope 7 keuring | 001 | 1 | 2026 | PPO-51.01b | 2
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 1
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2021 | PPO-56.10b | 2
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 58 | Regeling klimaat en sanitair |  | Regelprint tbv Cenvax regeling 2021 geplaatst | 001 | 1 | 2012 | PPO-58.10b | 1
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 2 | 2013 | PPO-61.10 | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 35 | 2013 | PPO-63.50 | 3
505 | De Kouwe wijkcentrum | Vogelweide 5 9201 XE | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 18 | 2013 | PPO-65.21 | 1
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr kw50 nefit | 001 | 1 | 2017 | PPO-51.21 | 2
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 53 | Water |  | Geiser nefit F2500ve nefit fasto | 001 | 1 | ???? | PPO-53.21b | 2
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 2
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 2
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 117 | 2013 | PPO-63.50 | 2
507 | De Skammel wijkcentrum | Melkkelder 84 9205 DE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 10 | 2013 | PPO-65.21 | 1
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi 9000i Hr 50 nefit | 001 | 1 | 2015 | PPO-51.21 | 2
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi topline Hrc25 nefit | 001 | 1 | 2015 | PPO-51.21 | 3
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 2 | 2015 | PPO-56.10b | 3
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 57 | Luchtbehandeling |  | Mech. vent WTW airmaster itho 300 | 001 | 2 | 2013 | PPO-57.70 | 2
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 57 | Luchtbehandeling |  | Mech. vent WTW airmaster itho 800 | 001 | 2 | 2013 | PPO-57.70 | 2
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 3
508 | De Wringe wijkcentrum | Middelbuorren 1 9218 PP | Opeinde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 8 | 2013 | PPO-63.50 | 2
512 | De Frissel jongerencenrum | Kommisjewei 45 9218 PC | Opeinde | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr nefit topline | 001 | 1 | 2015 | PPO-51.21 | 2
512 | De Frissel jongerencenrum | Kommisjewei 45 9218 PC | Opeinde | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2015 | PPO-53.21a | 3
512 | De Frissel jongerencenrum | Kommisjewei 45 9218 PC | Opeinde | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2015 | PPO-56.10b | 3
512 | De Frissel jongerencenrum | Kommisjewei 45 9218 PC | Opeinde | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 3
515 | De Jister wijkcentrum | Kommisjewei 3 92xxxxx | Nijega | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi topline hr 25 nefit | 001 | 1 | 2014 | PPO-51.21 | 2
515 | De Jister wijkcentrum | Kommisjewei 3 92xxxxx | Nijega | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
515 | De Jister wijkcentrum | Kommisjewei 3 92xxxxx | Nijega | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2010 | PPO-61.10 | 2
515 | De Jister wijkcentrum | Kommisjewei 3 92xxxxx | Nijega | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 10 | 2013 | PPO-63.50 | 3
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 53 | Water |  | Boiler elektr. 80-250 liter | 001 | 1 | 2013 | PPO-53.21a | 1
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 55 | Koudeopwekking |  | Airco daikin erhq007hdv3 | 001 | 1 | 2013 | PPO-55.12 | 3
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afzuigventilatie-unit ca 1000 m3 | 001 | 1 | 2013 | PPO-57.20a | 1
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2010 | PPO-61.10 | 2
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders | 001 | 8 | 2015 | PPO-65.11a | 3
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 5 | 2015 | PPO-65.21 | 2
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 74 | Vaste sanitairvoorzieningen |  | Alarmering MIVA toilet | 001 | 1 | 2013 | PPO-65.40 | 3
517 | Place 2B (tienersoos) | Jelle Plantingstraat 9204 LM | Drachten | 90 | Camera beveiliging |  | CCTV-camera gebouwbeveiliging | 001 | 4 | 2013 | PPO-64.30 | 2
601 | Toren NH kerk | De Drift 2a | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2010 | PPO-61.10 | 2
601 | Toren NH kerk | De Drift 2a | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders | 001 | 2 | 2015 | PPO-65.11a | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr 4 trtendline hrc 25 | 107 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr 3 topline hrc 25 nefit | 107 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | AQUAPOWER HRC25 (Nefit) | 011 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | AQUAPOWER HRC30 (Nefit) | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel 4 | 107 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel 3 | 107 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel vcr | 011 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel hr | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Luchtbehandelingskast northair boven bierkoeler ca 5000 m3 | 001 | 1 | 2013 | PPO-57.70 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Luchtbehandelingskast northhair zolder podium ca 2500 m3 | 108 | 1 | 2013 | PPO-57.70 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Brandklep | 001 | 4 | 2009 | PPO-57.10c | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 32 | 2013 | PPO-63.50 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders | 001 | 15 | 2021 | PPO-65.11a | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 21 | 2013 | PPO-65.21 | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 72 | Vaste gebruikersvoorzieningen |  | Bewegingsmeler verlichting toilet | 001 | 3 | 2013 | PPO-63.30a | 2
608 | Iduna poppodium | Oliemolenstraat 16 9203 ZN | Drachten | 84 | Losse sanitaire inventarisatie |  | Alarmering koord miva | 006 | 1 | 2013 | PPO-65.40 | 2
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 51 | Warmtedistributie |  | expansievat individueel | 001 | 1 | 2018 | PPO-56.10b | 1
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 53 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie bordjes | 001 | 4 | 2023 | PPO-63.50 | 1
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 53 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 56 | Luchtbehandeling |  | Luchtbehandelingskast toevoer VB + WTW 1,4 - 2,8 m3/s | 001 | 1 | 2023 | PPO-57.70 | 1
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 57 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie | 001 | 1 | 2023 | PPO-65.21 | 2
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 61 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 101 | 1 | 2023 | PPO-53.21a | 1
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 61 | Warmteopwekking |  | Daikin edla06e3v3 altherma | 001 | 1 | 2018 | PPO-55.12 | 1
610 | Transferium chauffeurgeb. | Zonnedauw | Drachten | 65 | water |  | nibe buffervat ukv40 | 001 | 1 | 2018 | PPO-51,37 | 1
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr 100kw topline hr 100 nefit | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr 30kw topline hr 30 nefit | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr 100kw topline hr 100 nefit | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-pomp grundfos magna | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 52 | Afvoeren |  | Dompelpomp | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10a | 3
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 53 | Water |  | Boiler elektr. 80-250 liter | 001 | 1 | 2013 | PPO-53.21a | 3
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2013 | PPO-53.21a | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 54 | Gassen |  | SCIOS scope 7 keuring | 001 | 1 | 2026 | PPO-51.01b | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 2 | 2013 | PPO-56.10b | 1
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische ventilatie unit ca 4000 m3 | 001 | 1 | 2015 | PPO-57.20a | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 58 | Regeling klimaat en sanitair |  | Regelkast cv | 001 | 1 | 2013 | PPO-58.10b | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 2 | 2010 | PPO-61.10 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 35 | 2013 | PPO-63.50 | 2
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 10 | 2013 | PPO-65.11a | 3
611 | Museum Smallingerland | Museumplein 2 9203 DD | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 002 | 40 | 2013 | PPO-65.21 | 3
633 | Hertenkamp De Wiken | Hagewijk | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
633 | Hertenkamp De Wiken | Hagewijk | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2015 | PPO-53.21a | 2
635 | Houtwerkplaats | Vogelweide 3 9201 TE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr nefit topline | 001 | 1 | 2017 | PPO-51.21 | 2
635 | Houtwerkplaats | Vogelweide 3 9201 TE | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Hetelucht heather <30kW | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 2
635 | Houtwerkplaats | Vogelweide 3 9201 TE | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 2
635 | Houtwerkplaats | Vogelweide 3 9201 TE | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 2
635 | Houtwerkplaats | Vogelweide 3 9201 TE | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 5 | 2013 | PPO-65.21 | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr Nefit topline 70 nefit | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr Nefit ecoline 22h nefit | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | Vloerverdelers pomp | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.37 | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 53 | Water |  | circulatiepomp | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10a | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 53 | Water |  | Boiler elektr. 80-250 liter | 001 | 1 | 2013 | PPO-53.21a | 2
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 3
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afzuigventilatie-unit ca 2000 m3 | 001 | 1 | 2013 | PPO-57.20a | 1
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 2
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 35 | 2013 | PPO-63.50 | 2
657 | Dierenasiel De Swinge | Grasland 114 9205 ES | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 20 | 2013 | PPO-65.21 | 3
658 | Koffiebus | van Knobbelsdorffplein 127 | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | Warmte pomp | 001 | 1 | 2024 | PPO-55.12 | 1
658 | Koffiebus | van Knobbelsdorffplein 127 | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2021 | PPO-61.10 | 2
905 | Speeltuingebouw | Het Vliet 10A 9201 AB | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi proline hrc 24 nefit | 001 | 1 | 2016 | PPO-51.21 | 3
905 | Speeltuingebouw | Het Vliet 10A 9201 AB | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2016 | PPO-56.10b | 2
905 | Speeltuingebouw | Het Vliet 10A 9201 AB | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 |  | 2
905 | Speeltuingebouw | Het Vliet 10A 9201 AB | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 | 2016 | PPO-63.50 | 2
906 | Speeltuingebouw | St. Jansberg 31 A 9202 EC | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel combi Hr avanta 28 c remeha | 001 | 1 | 2013 | PPO-51.21 | 3
906 | Speeltuingebouw | St. Jansberg 31 A 9202 EC | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2013 | PPO-56.10b | 1
906 | Speeltuingebouw | St. Jansberg 31 A 9202 EC | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2013 | PPO-61.10 | 2
906 | Speeltuingebouw | St. Jansberg 31 A 9202 EC | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 | 2013 | PPO-63.50 | 3
906 | Speeltuingebouw | St. Jansberg 31 A 9202 EC | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Inbraak-alarminstallatie inclusief melders/deurcomponenten | 001 | 5 | 2013 | PPO-65.21 | 3
907 | Speeltuingebouw | SH de Rooshof | Drachten | 53 | Water |  | Boiler close-in 10 liter | 001 | 1 | 2015 | PPO-53.21a | 2
907 | Speeltuingebouw | SH de Rooshof | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 | 2015 | PPO-61.10 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7a | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Remeha Calenta | 001 | 1 | 2024 | PPO-51.21 | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2024 | PPO-56.10b | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7a | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | WTW woningbouw | 001 | 2 |  | PPO-57.70a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7a | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 |  | PPO-61.10 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7a | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 |  | PPO-63.50 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7a | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 3 |  | PPO-65.11a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Remeha Calenta | 001 | 1 | 2024 | PPO-51.21 | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2024 | PPO-56.10b | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | WTW woningbouw | 001 | 2 |  | PPO-57.70a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 |  | PPO-61.10 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 |  | PPO-63.50 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7b | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 3 |  | PPO-65.11a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Remeha Calenta | 001 | 1 | 2024 | PPO-51.21 | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2024 | PPO-56.10b | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | WTW woningbouw | 001 | 2 |  | PPO-57.70a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 |  | PPO-61.10 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 |  | PPO-63.50 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7c | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 3 |  | PPO-65.11a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Remeha Calenta | 001 | 1 | 2024 | PPO-51.21 | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 56 | Warmtedistributie |  | CV-expansievat individueel | 001 | 1 | 2024 | PPO-56.10b | 1
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 57 | Luchtbehandeling |  | WTW woningbouw | 001 | 2 |  | PPO-57.70a | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 |  | PPO-61.10 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 |  | PPO-63.50 | 2
607 | Woning opvang | Ringweg 7d | Drachten | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 3 |  | PPO-65.11a | 2
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Atag blauwe engel | 001 | 1 | 2009 | PPO-51.21 | 3
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 51 | Warmteopwekking |  | CV-ketel Nefit Top Line | 001 | 1 | 2009 | PPO-51.21 | 3
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 53 | Water |  | Geiser, Vaillant | 001 | 1 |  | PPO-53.21b | 2
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 57 | Luchtbehandeling |  | Mechanische afzuigventilatie unit ca 2500 m3 | 001 | 1 |  | PPO-57.20a | 2
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Groepenkast | 001 | 1 |  | PPO-61.10 | 2
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen |  | Noodverlichtingsinstallatie inclusief armaturen | 001 | 4 |  | PPO-63.50 | 2
614 | Café en bovenwoning | Alde wei 14 | Dr. Compagnie | 65 | Beveiliging |  | Brandmeldinstallatie inclusief melders/slowwoops | 001 | 10 |  | PPO-65.11a | 2
815 | Woning | Kievitstraat 16 | Drachten | 53 | Water |  | Geiser Fasto E 1200 LA | 001 | 1 |  | PPO-53.21b | 2