## Blad1
BIJLAGE 8: STANDAARD FORMULIER VRAGEN T.B.V. NOTA VAN INLICHTINGEN
INDIENEN VRAGEN, OPMERKINGEN EN BEZWAREN VOOR DE NOTA VAN INLICHTINGEN INZAKE DE MARKTCONSULTATIE
"UITVOEREN VAN GRONDWATERANALYSES CONFORM KADERRICHTLIJN WATER VOOR DE PERIODE VAN 2015 TOT EN MET 2018, REF. 5686" TEN BEHOEVE VAN DE PROVINCIE UTRECHT
DEZE NVI GEEFT UITSLUITEND ANTWOORDEN OP DE DOOR DE MARKTPARTIJEN GESTELDE VRAGEN
DE VRAGEN DIE VANUIT DE PROVINCIES ZIJN GESTELD ZULLEN TIJDENS DE MARKTRAADPLEGING WORDEN BEHANDELD
DE AGENDA MET BESPREEKPUNTEN WORDT VOLGENDE WEEK CONFORM PLANNING GEPUBLICEERD.
Nr. vraag | Betreft par./blz. | Vraag, opmerking, bezwaar | Reactie Provincie Utrecht
1 | 1.4 | Welke kwaliteitskenmerken worden vereist? Dit vergt veel voorbereiding en indien dit al bekend is geeft ons dit meer tijd | NEN17025 van het lab en een Q voor elke meting
2 | 1.4 | Er ontbreekt een specificatie van het BRO-format. Kan deze bijgevoegd worden? Het vergt veel voorbereiding dit te configureren en indien dit al bekend is geeft ons dit meer tijd. Is het ook voldoende als de gegevens in Excel worden aangeleverd? | Er is een concept BRO format beschikbaar. Dit lijkt nog op het DINOQUA2.1 maar is op onderdelen afwijkend. Bijgevoegd een voorbeeld. De BRO is nog in ontwikkeling en het format is daarmee nog niet definitief. Bij de officiele uitvraag zal tzt het format worden geleverd.
3 | 2.1 | Op welke uiterste datum dienen onze antwoorden op de gestelde vragen aangeleverd te worden? Dit is ons niet duidelijk uit de planning in 2.3 | U hebt gelijk, de tekst bij de datum van 5 juni moet zijn; "Uiterste datum voor het stellen van vragen door marktpartijen" *ERRATUM* het was wel de bedoeling om ook onze vragen te beantwoorden. Inmiddels zijn er alsnog antwoorden van de partij ontvangen.
4 | 2.5 | Welke uiterste datum wordt hier bedoeld? | Paragraaf 2.5 heeft betrekking op een schriftelijke RFI en is in dit geval niet van toepassing omdat er op 24 juni a.s. een fysieke marktontmoeting plaats vindt met marktpartijen.
5 | Algemeen | In de KRW staan naast de vereiste verbindingen ook nog andere stoffen, waarom zijn deze niet opgenomen? Bijvoorbeeld brandvertragers BDE’s? | De KRW waar u naar verwijst is de oppervlaktewater KRW richtlijn prioritaire stoffen. Voor grondwater is de stoflijst vanuit de KRW (grondwater) niet zo uitgebreid voorgeschreven. Voor dit onderzoek hebben de provincies zelf besloten een uitgebreider stofpakket voor de KRW metingen in te zetten.
6 | Algemeen | Wordt er ook gebruik gemaakt van de Sorbisense bemonsteringstechniek voor dit project? | Nee, dit is tot zover niet toegepast. Voor dit onderzoek wordt gewerkt met het nemen van grondwatermonsters uit vaste peilbuizen.
7 | Stoflijst, perceel 2 | 2,4- en 2,5-dichloorfenol wordt veelal als som gerapporteerd, is dit akkoord? | Akkoord we passen de lijst aan 2,4- 2,5-dichloorfenol som
8 | Stoflijst, perceel 2 | De stof 4-CPA wordt genoemd met met twee verschillende rapportagegrens 0.03 en 0.08 µg/l. Welke is juist? | 0,03 is de juiste
9 | Stoflijst, perceel 2 | Dicofol wordt aangeraden om indirect te meten via de afbraakproduct p,p-dichlorobenzophenone. De verbinding dicofol is slecht oplosbaar in water en breekt in neutraal tot basisch milieu zeer snel af (pH≥7 binnen 7 minuten tot 24 uur) tot het stabiele p,p-dichlorobenzophenone. | dicofol vervalt van de lijst
10 | Stoflijst, perceel 2 | Mancozeb, maneb en metam-natrium worden veelal indirect gemeten en gerapporteerd als CS2. | Ter bespreking op de Marktraadpleging
11 | Stoflijst, perceel 2 | Zijn alle in perceel 2 genoemde bestrijdingsmiddelen in perceel 2 de afgelopen jaren aangetroffen? Ligt deze lijst vast? | Ja deze stoffen zijn 1 of meerdere keren aangetroffen in grondwater- en/of oppervlaktewatermetingen van Provincies, Waterschappen en Waterbedrijven en advies RIVM. We vermoeden dat er een kans is op aantreffen in grondwater. Zo niet dan kan de meting voor volgende perioden worden uitgesloten. De lijst ligt voorlopig vast. De RFI bijeenkomst kan hier nog over worden gediscussieerd. Bij de officiele uitvraag zullen we de definitieve lijst voorleggen.
12 | Stoflijst, perceel 3 | Diclofenac wordt dubbel genoemd. | correcte constatering, 1 regel wordt verwijderd
13 | Stoflijst, perceel 3 | Sulfamides is een verzamelnaam; graag specificeren welke gewenst zijn? En klopt de gestelde rapportagegrens 0.03 µg/l voor de som? | correcte constatering, deze stoffen worden besproken op de Marktraadpleging.
14 | Stoflijst, perceel 3 | Jopamidol wordt dubbel genoemd | correcte constatering, 1 regel wordt verwijderd bedoeld wordt iopamidol casnummer wordt aangepast
15 | Stoflijst, perceel 3 | 1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-5-(2-methoxyacetamido)-1-N-methylbenzene-1,3-dicarboxamide – stof uit screeningsonderzoek, kan niet zomaar aangeschaft worden | deze stof wordt uit lijst verwijderd
16 | Stoflijst, perceel 4 | Er worden twee verschillende rapportagegrenzen genoemd voor PFOS (bovendien is de stof dubbel genoemd), 0.03 en 4 µg/l. Welke is gewenst? | De regel met 4 vervalt, rapportagegrens 0,03 blijft staan
17 | Stoflijst, perceel 4 | VAK, welke vluchtige aromatische koolwaterstoffen worden bedoeld? | Deze verzamelnamen vervallen uit lijst
18 | Stoflijst, perceel 4 | VHK, welke vluchtige halogeen koolwaterstoffen worden bedoeld? | Deze verzamelnamen vervallen uit lijst
19 | Stoflijst, perceel 4 | Stoffen uit perceel 4 worden aangetroffen in screeningsonderzoek, is kwantitatief onderzoek wel noodzakelijk, want analyse van deze stoffen werkt kostenverhogend. Bovendien is analyse middels screeningsonderzoek niet zeker. | De KRW vraagt metingen en geen screening. Dit is een discussiepunt voor de Marktraadpleging.
20 | Stoflijst, perceel 4 | Hoe is de lijst met emerging substances tot stand gekomen? | Deze stoffen zijn 1 of meerdere keren aangetroffen in grondwater- en/of oppervlaktewatermetingen van Provincies Waterschappen en Waterbedrijven en advies RIVM. We vermoeden dat er een kans is dat deze stoffen kunnen worden aangetroffen in het grondwater. Zo niet dan kan de meting voor volgende perioden worden uitgesloten. Tijdens de RFI bijeenkomst kan hier over worden gediscussieerd. Bij de officiele uitvraag zullen we de definitieve lijst voorleggen.