## ProRail OT Baseline v1.0
ProRail OT-Baseline
Control-soort | ProRail control nummer | ProRail Controls
Hoofdcontrol | CTRL - 1 | Er dient voorkomen te worden dat gevaar of schade ontstaat door verstoring, uitval of misbruik van OT. Indien er toch schade ontstaat dient deze te worden hersteld.
Algemene proces controls | CTRL - 2 | (Beheer)processen dienen te worden ingericht en onderhouden conform de ProRail OT-baseline controls en daarvoor ontwikkelde maatregelen. Wanneer controls of maatregelen uit dit document niet worden doorgevoerd, dan dient dit gemotiveerd te worden vastgelegd (comply or explain).
Algemene proces controls | CTRL - 3 | Voor de genomen cybersecurity controls en maatregelen wordt periodiek risicogestuurd het bestaan en werking van de maatregelen middels een audit te worden aangetoond.
Algemene proces controls | CTRL - 4 | ProRail OT-baseline is compleet en wordt periodiek getoetst op volledigheid en relevantie.
Algemene proces controls | CTRL - 5 | Er dient intern een OT-security coördinatoren in relevante bedrijfsonderdelen te worden aangesteld. Bij het aangaan van een extern contract, dient bij de opdrachtnemer altijd een expliciete contactpersoon voor Cybersecurity te worden aangesteld.
Algemene proces controls | CTRL - 6 | Alle medewerkers die bij ProRail komen werken dienen een VOG aan te leveren en zich te conformeren aan de ProRail gedragscode en dienen data te classificieren en behandelen conform regeling "goed overweg met informatie".
Algemene proces controls | CTRL - 7 | Voorafgaand aan hergebruik of verwijdering van apparatuur dienen alle gegevens op de daarin aanwezige opslagmedia op betrouwbare wijze te worden verwijderd. Bij voorkeur gebeurt dit door een hiertoe gecertificeer[1]de organisatie.
Algemene proces controls | CTRL - 8 | Van elke OT-systeem met een classificatie hoog dient een risicoanalyse te worden opgemaakt. Indien aanwezig dient de risico-eigenaar minimaal jaarlijks, of bij significante changes, te inventariseren welke hoge risico’s nog bestaan of mogelijk nieuw optreden. Daarnaast dient periodiek, op basis van een risicoredenering, het effect van de genomen Cybersecurity maatregelen te worden gemonitord, gemeten en geoefend te worden.
Algemene proces controls | CTRL - 9 | De cybersecurity controls dienen te worden opgenomen in een security management systeem (b.v. ISMS of CSMS) van de organisatie.
Algemene proces controls | CTRL - 10 | Het principe van gelaagde beveiliging dient te worden toegepast.
Algemene proces controls | CTRL - 11 | OT systemen dienen gebruik te maken van invoer en uitvoer validatie om opzettelijk en onopzettelijk corrumperen van informatie te kunnen traceren.
Fysieke toegangsbeveiligling | CTRL - 12 | Alle OT gerelateerde locaties zijn gedocumenteerd en voorzien van voldoende maatregelen, voortkomend uit onderliggende processen, waardoor toegangsbeveiliging in adequate manier georganiseerd is. Hierbij is tenminste het volgende ingericht: - toegang alleen mogelijk met (ten minste) een fysieke sleutel - tenminste 3 minuten inbraakwerend conform BK2, CO2 en ME2 uit VRKI 2.0 - elektronische maatregelen grade 2 conform EL2 uit VKRI 2.0 - schildetectie op nooduitgangen conform SD1 uit VKRI 2.0 - alarmtransmissie conform niveau AT2 uit VKRI 2.0 - alarmen dienen te worden doorgemeld en opgevolgd conform RE1 uit VRKI 2.0
Fysieke toegangsbeveiligling | CTRL - 13 | Alle toegangsmiddelen (waaronder sleutels, pasjes, tokens) mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld en niet worden gedeeld met anderen, wat geborgd is in een mechanisch sluitplan.
Fysieke toegangsbeveiligling | CTRL - 14 | Terreinen waar OT-systemen staan opgesteld, dienen te zijn afgebakend en te zijn voorzien van een verboden toegang bord. Ook zijn er procesmatig afspraken gemaakt over de opslag van materialen op dit terrein, ter voorkoming van overklimmen en inbreken.
Logische toegangsbeveiliging | CTRL - 15 | Er dient een gedocumenteerde formele en actuele procedure te zijn voor het registreren, verlenen, wijzigen en intrekken van logische toegang tot OT systemen. Deze procedure wordt periodiek beoordeeld en geactualiseerd. Deze procedure vindt plaats na het succesvol doorlopen van het "identificatie, authenticatie en authorisatie (IAA) proces" en is gebaseerd op "Role Based Access Control (RBAC)", zodat medewerkers uitsluitend toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de systemen waar zij vanuit hun functie toegang tot moeten hebben. De toegangsverlening die volgens deze procedure wordt verleed, wordt altijd gedocumenteerd conform het "IBP-O.06 Logisch toegangsbeleid", zodat deze altijd terug te herleiden zijn naar een gebruiker of systeem.
Logische toegangsbeveiliging | CTRL - 16 | Complexiteit van de logische toegangsbeveiliging is aangepast aan de risicoklasse van het systeem en passend bij de mogelijkheden die het systeem biedt op basis van logische toegang. Het omzeilen van de gekozen maatregelen moet niet mogelijk zijn. Het moet ten minste mogelijk zijn om: - Standaard wachtwoorden te kunnen wijzigen; - Sterke wachtwoorden en vervangingsfrequentie in te stellen; - In geval van lokale bediening - user-ID en wachtwoord comibnatie; - In geval van lokaal beheer en admin accounts - Multifactor Authenticatie (MFA); - In geval van remote toegang voor bediening, beheer en onderhoud - MFA en altijd via de RAS; - In geval van gebruik van 'tokens' bij toegang dient bij het verwijderen van de token het slot automatisch te worden geactiveerd. - Gebruik te maken van door de organisatie beschikbaar gestelde wachtwoordkluis
Logische toegangsbeveiliging | CTRL - 17 | Remote toegang en beheer op afstand tot OT-omgevingendient via de generieke Remote Access Service (RAS) oplossing plaats te vinden en te worden gemonitord. De RAS oplossing dient te faciliteren dat de partij die toegang wil kan voldoen aan: - Just in Time (JiT) toegang; - Role Based Access Control (RBAC); - Het overnemen van elders gestarte sessies via de RAS.
Logische toegangsbeveiliging | CTRL - 18 | De OT omgeving dient logisch of fysiek te zijn gescheiden van de kantooromgeving
Beveiligingsincidenten & incident response plan | CTRL - 19 | ProRail dient voorbereid te zijn op enerzijds, het afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten. En anderzijds op het herstel (Recovery) van het aangetaste object of proces. Dit wordt bereikt door het treffen van passende maatregelen: - Er zijn plannen opgesteld die gehandhaafd worden tijdens informatiebeveiligingsincidenten. Deze plannen zijn voldoende gecommuniceerd, geborgd en worden up to date gehouden. - Als onderdeel van het plan zijn processen, rollen en verantwoordelijkheden voor het beheer van informatiebeveiligingsincidenten geborgd. - Bovenstaande dient aantoonbaar periodiek geoefend te worden.
Beveiligingsincidenten & incident response plan | CTRL - 20 | Zie maatregel E.2T en E.3T van Baseline IT. Aanvulling voor OT: - Er is een meldprocedure aanwezig waarin de taken en verantwoordelijkheden beschreven staan. Medewerkers weten hoe en waar incidenten gemeld moeten worden en vastgelegd is hoe en door wie dit opgepakt wordt. - Deze procedure dient aan te sluiten op bestaande processen voor incidentafhandeling - Een overzicht van de beveiligingsincidenten dient periodiek te worden opgemaakt conform maatregel E.3T van de Baseline IT. - Bewuste aantasting van de integriteit van logbestanden en software wordt altijd gemeld als beveiligingsincident.
Beveiligingsincidenten & incident response plan | CTRL - 21 | Bij een aanval, incident of calamiteit dienen OT systemen te kunnen schakelen naar een vooraf gedefinieerde veilige situatie (fail-safe design). - Het schakelen van en naar de noodstroomvoorziening mag geen invloed hebben op de beveiligingsstatus van het systeem. Daarnaast dient de logische toegang uit voorzorg te worden geblokkeerd en na controle te worden gewijzigd.
Netwerkkoppelingen & Cryptografie | CTRL - 22 | Bij het (tijdelijk) koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan de OT omgeving dient te worden voorkomen dat malware besmetting plaats kan vinden.
Netwerkkoppelingen & Cryptografie | CTRL - 23 | Datanetwerkkoppelingen, inzet van cryptografie, draadloze verbindingen en lokale datanetwerkinrichting voor de OT omgeving dienen te worden onderbouwd met een risicoanalyse waaruit blijkt dat de koppeling geen onacceptabele risico’s opleveren. - De objectverantwoordelijke dient altijd toestemming te geven.
Netwerkkoppelingen & Cryptografie | CTRL - 24 | Bij het uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden mogen geen rechtstreekse externe verbindingen (Internet, WiFi, GPRS, UMTS, inbelverbinding) worden gemaakt.
Netwerkkoppelingen & Cryptografie | CTRL - 25 | Alle datanetwerkverbindingen van de OT systemen moeten - volledig in kaart zijn gebracht; - zijn gesynchroniseerd op een gecentraliseerde referentietijdsbron; - mogen uitsluitend verlopen via de centrale beveiligde voorzieningen.
Netwerkkoppelingen & Cryptografie | CTRL - 26 | Dataverkeersstromen van productie, beheer en OTA dienen aantoonbaar gesegmenteerd, beveiligd en versleuteld te zijn. Daarbij dient gebruik te worden gemaakt van een veilig communicatieprotocol. - Communicatie van safetysystemen zijn afgeschermd van de overige commincatie.
Bescherming tegen kwetsbaarheden | CTRL - 27 | OT-systemen dienen te worden voorzien van correct geïnstalleerde en geconfigureerde anti malware oplossingen. De OT systemen die niet door antimalware oplossingen worden beschermd dienen periodiek te worden gescand op malware middels antimalware op een USB. De werking van anti malware mag nooit impact hebben op de werking en functionaliteit van het OT-systeem. Daarnaast dient de anti malware oplossing in staat te zijn om: - malware besmettingen te voorkomen - gedetecteerde malware te verwijderen
Bescherming tegen kwetsbaarheden | CTRL - 28 | OT-systemen dienen te worden gehardend conform een ingericht proces opgesteld conform een geborgd "good practice" van de leverancier of het NCSC. De volgende hardeningsmaatregelen dienen ten minste te worden genomen: - niet noodzakelijke datanetwerkservices zijn uitgeschakeld; - bekende kwetsbaarheden worden gepatcht; - alle poorten die niet nodig zijn worden geblokkeerd of uitgeschakeld. Indien deze ingeschakeld worden, mag dit alleen gebeuren door geautoriseerd personeel; - alle default “access points” zijn verwijderd; - Alle standaard (fabrieks-) accounts zijn uitgeschakeld. Indien dit niet mogelijk is, is het wachtwoord gewijzigd naar een sterk wachtwoord dat voldoet aan de (volgens industrie best practice of beter) complexiteitseisen; - Security opties van leveranciers worden toegepast. - het versturen van mobiele code is geblokkeerd en auto-run is uitgeschakeld.
Bescherming tegen kwetsbaarheden | CTRL - 29 | Voor elk OT-systeem moet een patchbeleid conform een ingerichte procedure zijn ingericht, waarin beschreven staat wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijk zijn van de betrokkenen, inclusief de van toepassing zijnde doorlooptijden. Het installeren van patches dient ten minste: - te komen van een aantoonbaar gevalideerde betrouwbare bron; - geen hinder te veroorzaken aan het betreffence OT-systeem; - de apparatuur waarmee de patch wordt geïnstalleerd, dient volledig up to date te zijn. In geval dat een OT-systeem niet kan worden gepatcht, dan dient een risicoafweging te worden gemaakt en indien nodig passende maatregelen te worden genomen.
Logging & Monitoring | CTRL - 30 | Monitoring is ingericht voor alle OT-systemen. Wanneer monitoring niet mogelijk is of niet rendabel is, dan dient hiervoor een risicogedreven redeneerlijn te worden opgesteld. Monitoring van de remote toegang en beheer op afstand dient altijd te worden ingericht.
Logging & Monitoring | CTRL - 31 | Voor ieder specifiek OT-systeem wordt een proces ingericht over hoe gebruiksactiviteiten, uitzonderingen, netwerkstoringen en informatiebeveiligiingsgebeurtenissen 24/7 worden gelogd. Wanneer de logging verstoord is, wordt hiervan altijd een melding gestuurd naar de geautoriseerde persoon. Daarnaast dient de werking van deze procedure dient periodiek te kunnen worden getoetst. Hierover periodiek te worden gerapporteerd en dienen specifieke dreigingen direct gedeeld met de relevante OT verantwoordelijken. Hierin staat tenminste hoe en welke gegevens worden: - verzameld zoals, datum, tijd, locatie, gevolg en type gebeurtenis. De data die verzameld wordt mag nooit input zijn voor een nieuwe dreiging (bijv. wachtwoorden; - vastgelegd op een adequaat beveiligde omgeving, zodat deze niet door ongeautiriseerde benadert, gewijzigd of gewist kunnen worden. Mocht dit toch gebeuren, dan moet dit worden gelogd. - bewaard op een daarvoor ingerichte logserver, voor een vastgestelde termijn; - mogelijk gemaakt om te kunnen downloaden ten behoeve van (incdent)analsyse.
Bewustwording & training | CTRL - 32 | Alle medewerkers die met OT werken dienen periodiek een awareness cursus te volgen, waarin medewerkers bewust worden gemaakt van hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Bewustwording & training | CTRL - 33 | Medewerkers binnen de OT dienen periodiek awareness cursussen te volgen en hiernaar te handelen. De awareness trainingen dienen specifiek aan dacht te besteden an de volgende zaken: - Social engineering en sociale controle; - Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerkers; - Het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegeven en strikte geheimhouding daarvan; Daarnaast dienen specifiek de volgende onderwerpen te worden behandeld: - Fysieke en logische toegang; - Netwerkkoppelingen; - Internetgebruik en e-mail binnen de OT-omgeving; - Standaard instellingen; - Hardening instellingen; - Herkennen en melden van incidenten en/of diefstal. - Koppelen van systemen aan OT-hardware; - Malware controle op locatie; - Wijzigingsproces en opvlolging; - Back-up en recovery; - Software & hardware op locatie en het onbeheerd achterlaten daarvan. Dit alles met als doel dat men zorgvuldig en doelmatig omgaat met de spullen en daar waar toepassing geheimhouding en vertrouwelijkheid in acht neemt.
| CTRL - 34 | Cybersecurity is onderdeel van de reguliere overlegvormen binnen de organisatie en bij ieder functioneringsgesprek, waarbij tenminste aandacht is voor de onderwerpen benoemd in CTRL - 33 en deze periodiek besproken worden.
Bewustwording & training | CTRL - 35 | Het management is zich bewust dat zij een training dienen te faciliteren die voldoet aan de gestelde eisen in CTRL - 33. Daarnaast dient eenieder die zich bezig houdt met risicomanagement t.a.v. Cybersecurity ook onderdeel uit te maken van de doelgroep. Ook is het management verantwoordelijk voor: - De aantoonbaarheid dat de training gevolgd is door iedere relevante medewerker; - Beschikbaarheid van documenten specifiek voor de OT; - Persooneel daar waar nodig gescreed is; - Geheimhouding daar waar nodig getekend is; Bij beëindiging van een opdracht of contract met interne medewerker of een externe partij dienen alle aan gebruikers van deze partij verstrekte bedrijfsmiddelen te worden ingenomen.
Gecontroleerd wijzigen | CTRL - 36 | Voor OT dient een zo volledig mogelijke Configuratie Management Database (CMDB) te zijn ingericht, waarin continu actuele data staat over instellingen van de OT apparatuur. De inhoud, volledigheid en juistheid van deze gegevens wordt periodiek vergelijken met de werkelijkheid. (wat willen we hier minimaal in hebben)
Gecontroleerd wijzigen | CTRL - 37 | Voor wijzigingen in de OT-omgeving is een wijzigingsproces ingericht, waarbij alle updates en patches conform dit proces verlopen en worden geregistreerd in het CMDB. Deze wijzigingen mogen alleen worden aangevraagd en uitgevoerd door geautoriseerde personen. In geval van afwijking van het proces door noodwijzigingen, wordt de wijziging alsnog geborgd in het CMDB. Om te zorgen dat het koppelen veilig gebeurd, dient voorafgaand aan het koppelen of installeren van soft- en firmware altijd een scan te worden uitgevoerd op de aanwezigheid van malware. Indien beveiligingsmaatregelen tijdelijk zijn uitgeschakeld voor het doorvoeren van de wijziging, worden daarna altijd direct hersteld.
Gecontroleerd wijzigen | CTRL - 38 | De OTA (ontwikkel, test en acceptatie) omgeving dient volledig gescheiden te zijn van de productieomgeving (conform WT1), waarbij door te voeren wijzigingen en security patches altijd vooraf worden getset in deze OTA omgeving. Hierbij wordt minimaal invulling gegeven aan: - De omgevingen zijn qua systemen en netwerk logisch of fysiek van elkaar gescheiden; - Gebruikers dienen voor elke omgeving met andere gebruikersprofielen te werken en zo dient altijd duidelijk te zijn in welke omgeving ze werken - Elke omgeving dient conform de logrichtlijnen handelingen in logfiles vast te leggen die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen; - Een geborgd proces voor versiebeheer van de OTAP omgeving.
Beheer & onderhoud | CTRL - 39 | Beheer- en onderhoudscontracten dienen te voldoen aan de standaard ProRail eisen. Daarbij dienen vanuit Cybersecurity voor OT-assets de volgende zaken aanvullend te zijn opgenomen: - dat bedrijfsvertrouwelijke informatie alleen op basis van 'need to know' princpe toegankelijk en indien deze informatie fysiek beschikbaar is, dient dit te worden bewaard in een afgesloten kast. - dat leveranciers en andere partijen maximale hardening nastreven voor apparatuur en delen van hun datanwerk die nodig zijn voor beheer en onderhoud van onze OT-assets.
| CTRL - 40 | Voor elke te beheren en onderhouden OT-asset dient een life-cycle managementplan te worden opgesteld, met als doel dat de asset continu beschikbaar is en de integriteit hiervan gewaarborgd is. In dit plan wordt tenminste aangeven: - hoe zorggedragen wordt voor de beschikbaarheid, het onderhoud en accuraat houden van technische beheerdocumentatie. - hoe risico's en effectieve werking van getroffen beheersmatregelen worden getoetst. - hoe gedurende FAT, SAT (wijzigingen) en onderhoud de werking van de cybersecurityfuncties in de systemen te kunnen worden aangetoond.
Back-ups & recovery | CTRL - 41 | Voor elke OT-asset dient conform een ingericht back-up proces na elke (functionele) systeemwijziging of na een vastgesteld periodiek termijn een back-up te worden gemaakt. Bij het maken van de back-up, mag het operationele proces niet verstoord worden en daarnaast moet back-up in staat zijn het asset terug te brengen naar de volledige werkende situatie. Het opslaan van de back-up moet aan de volgende eisen voldoen: - Opslag volgens de 3-2-1 regel, waarbij de ruimtes fysiek beveiligd zijn. - De bewaartermijn van de back-ups is tot uitdienstname van de asset. - Opslag van volledige en actuele registers van back-up kopieën
Back-ups & recovery | CTRL 42 | Voor elke OT-asset dient een recoveryplan te zijn gemaakt en geborgd, dat besproken is met de opdrachtgever. In dit recoveryplan worden tenminste de volgende zaken opgenomen: - De voorzieningen voor back-up en herstel - Kopieën van gegevens en programmatuur - Benodigde herstelmaatregelen na een incident zoals b.v. een besmetting met malware