# Projectbeschrijving renovatie gemalen Leijpark en Swaardven

# Inleiding

De projectbeschrijving voor het project Renovatie gemalen Leijpark en Swaardven is opgemaakt om inzicht te geven in de werkzaamheden in het Bouwteam. De scope is bijgewerkt tot datum 20 februari 2024.

# Projectomschrijving

## Tijd / Planning

Het streven is het project op uiterlijk  30 juni 2025 zowel technisch als financieel gereed te hebben.

## Geld

Binnen het projectteam wordt tot aan de realisatie van het werk in verschillende fasen het benodigde budget gecontroleerd en verfijnd. Met behulp van de voortgangsrapportage zal maandelijks een inzicht in de financiën worden gegeven door de projectleider aan de opdrachtgever en wordt het risicodossier behandeld.

Beschikbaar budget bij projectbrief: 2.300.000

Voorgesteld budget na projectcontract : 2.500.000 (ca. 2,1 miljoen voor Leijpark en 400K Swaardven)

Dit bedrag is als taakstellend bedrag opgenomen, na aftrek van de bouwteamvergoeding van 20.000 euro.

In het bedrag voor realisatie is een SROI percentage van 1% op te nemen.

## Scope

De scope van het werk is opgenomen in de documenten uit Bijlage 1 van het Programma van Wensen. Aanleiding hiervoor is de noodzakelijke onderhoudsbehoefte aan deze twee gemalen.

- Renoveren 2 gemalen. Alsmede stuk riolering met relining, zie bijlagen;

- gezien de wijze van ontwikkelen / engineren van dit project is voorgesteld in de vorm van een bouwteamovereenkomst dit project aan te gaan;

- Uitvoering conform vigerend beleid, richtlijnen en normen;

- De infrastructuur binnen de projectgrenzen aansluiten op de bestaande;

- infrastructuur (de invloedssfeer van het project) maakt onderdeel uit van het project;

- invloedssferen van overige zaken, o.a. afstemming met nevenzaken zoals K&L/ waterschap Dommel en nevenprojecten;

- Het uitvoeren van bodem- en milieuonderzoeken (milieu) maakt onderdeel uit van het project;

- het ophalen van interne aanvullende eisen verzorgt de opdrachtgever, dat kan eventueel middels de digitale HIOR, in samenspraak met opdrachtnemer.

Aanvullingen:

Gemaal Leijpark: De interne overstortdrempel verlagen van NAP +11,50m naar NAP +11,00m. De kosten van de deze verlaging dienen apart van de overige werkzaamheden in kaart gebracht te worden.

Gemaal Swaardven: Voor dit gemaal zijn er aanvullende onderzoeksvragen die in het bouwteam opgepakt dienen te worden, te weten:

- Op welke manier(en) kan de capaciteit verlaagd worden? Is dat mogelijk (en aan te raden) zonder aanpassing van de bestaande installatie?;

- Welke opties in het verlagen van de gemaalcapaciteit zijn er mogelijk met de bestaande installatie?;

- Eventuele voorbereidingen voor deze verlaging dienen in de uitvoering van dit project meegenomen te worden;

- De kosten van deze voorbereidingen dienen apart in kaart gebracht te worden.

### Informatie

Bouwkundige en mechanische informatie van beide gemalen is beschikbaar via Bijlage 11 Bouwkundige informatie.

### Stakeholders

Bewoners/ omwonenden en gebruikers van het park dienen geïnformeerd te worden over de voorgenomen werkzaamheden.

### Tijdelijk beheer

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het project voert afdeling beheer enkel noodzakelijk werkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte veilig blijft.

### Afwijkingen ten opzichte van de projectbrief

- Bij het gemaal Swaardven wordt, behoudens het ventilatiesysteem, bouwkundig geen onderhoud gepleegd. Deze zijn wel opgenomen in de Matrix, maar worden niet uitgevoerd;

- Relinen van riolering bij gemaal Swaardven.

### De voorgestelde grenzen van het project (scope) zijn als volgt:

Zie Programma van Wensen Bijlage 3 Projectgebied.

## Documenten ter goedkeuring

Het project kent onderstaande go/no go momenten:

Ontwerpfase: 			- voorlopig ontwerp, definitief ontwerp + projectkostenraming + beheerplan

Aanbestedingsfase: 		- bouwteamovereenkomst + projectbegroting

- resultaat na aanbesteding

Realisatiefase:			- verslaglegging bouwvergadering

Nazorgfase:			- dechargeformulier

Projectafronding:		- evaluatieverslag

- projecteindrapportage

- revisie