## Gemeente Leiden
Locatiegegevens | [5 empty] | GVO's |  | Zonnepanelen |  |  |  |  | Gekoppelde apparaten
EAN-code | Domein | Locatienaam | Gemeente adres | EAN adres | Opmerkingen | Teruglevering EAN-code | Handelspartij in VertiCer | Aantal zonnepanelen | Type Zonnepaneel | Aanlegjaar zonnepanelen | Maximaal vermogen (per paneel) | Opwek (per jaar) | Aantal omvormers | Type omvormer | Aanlegjaar omvormer | Aantal zonneboilers | Type zonneboiler | Aanlegjaar zonneboilers | Bruto productie meter in Erbis One
|  |  |  | Indien anders dan gemeente adres |  | Indien van toepassing | Indien van toepassing |  | In de vorm: "Merk - Type" |  | in Wp | Zover bekend in kWh/jr | Indien van toepassing | Indien van toepassing In de vorm: "Merk - Type" | Indien van toepassing | Indien van toepassing | Indien van toepassing In de vorm: "Merk - Type" | Indien van toepassing | Indien van toepassing
871690910000644000 | GVB | Sportcentrum Opaalstraat | Opaalstraat 300, 2332 TH Leiden |  |  |  |  | 41 | DMEGC - DM275-P156-60 | 2017 | 275 |  | 1 | Fronius Symo 10.0-3-M | 2017 | 1 | Hold | Hold
871690910001796000 | GVB | Gymzaal Regenboogpad | Regenboogpad 4, 2317 VX Leiden |  |  |  |  | 41 | DMEGC - DM275-P156-60 | 2016/2017 | 275 |  | 1 | Fronius Symo 10.0-3-M | 2016/2017 | 1 | Hold | Hold
871690910001187897 | GVB | Gymzaal César Franckstraat | Cesar Franckstraat 40, 2324 JN Leiden |  |  |  |  | 30 | DMEGC - DM275-P156-60 | 2016/2017 | 275 |  | 1 | Fronius Symo 7.0.3M | 2016/2017 | Hold | Hold | Hold
871690910002416934 | GVB | Gymzaal Valkenpad | Valkenpad 38, 2317 AN Leiden |  |  |  |  | 35 | DMEGC - DM275-P156-60 | 2016/2017 | 275 |  | 1 | Fronius Symo 8.2k 3F | 2016/2017 | Hold | Hold | Hold
871690930000538575 | GVB | Sportpark Kikkerpolder | Oegstgeesterweg 4A, 2334 BZ Leiden |  |  |  |  | 45 | SolarEdge - | 2016 | Hold |  | 1 | Hold | Hold | Hold | Hold | Hold
871690930000502422 | GVB | Sportzaal Houtkwartier | Vennemeerstraat 1, 2334 DE Leiden |  | Grootverbruik |  |  | 500 (Hold voor controle) | Hold | 2016 | Hold |  | Hold | Hold | Hold | 1 | Hold | Hold
871690930000339325 | GVB | Stadhuis Leiden | Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden |  | Grootverbruik Monumentaal pand |  |  | 55 | LG Electronics - LG355N1C | 2020 | 355 | 17740 | 2 | Solar Edge - SE10K | 2020
871690930000802126 | Sport | Indoor Sportcentrum 1574 | Telderskade 399, 2321 TR Leiden | Telderskade 42 | In aanbouw - 2024 Aanvraag van teruglevering EAN is gedaan | Hold, aanvraag loopt | Hold, voor Climex | 1224 | JA Solar - JAM54S30-405/MR | 2023 | 405 | ca. 493.000 | 3 | SMA - Sunny Tripower Core 2 | 2024
871690930000807350 | Sport | Combibad Ijshal De Vliet | Marie Diebenplaats 100, 2324 NG Leiden | Voorschoterweg 8 | Grootverbruik PV-installaties Ijshal en Zwembad gecombineerd | 871747285015320000 | Climex | 26 | LONGi - Hi-MO6 LR5-54HTH-420M | 2023 | 420 | 999867 | 5 | Growatt - MOD 6000TL3-X | 2023
[8 empty] | 756 | LONGi - Hi-MO6 LR5-54HTH-430M |  | 430 |  | 1 | Growatt - MID 36KTL3-X2
[8 empty] | 1786 | LONGi - Hi-MO6 LR5-54HTH-440M |  | 440 |  | 2 | Growatt - MID 40KTL3-X2
[13 empty] | 15 | Growatt - MID 50KTL3-X2
871690910000004904 | Sport | Zwembad De Zijl | Paramaribostraat 66, 2315 VK Leiden | Paramaribostraat 66 BL | Grootverbruik | 871747285010810164 | Climex | 150 | Heckert Solar – NeMo 60P | 2016 | 260 |  | 2 | Huawei - SUN2000-20KTL-M5 | 2024 |  |  |  | Ja
[8 empty] | 330 | JA Solar - JAM54S30-410/MR | 2023 | 410 |  | 1 | Huawei - SUN2000-100KTL | 2023
871690910000004867 | Beheer | Beheer Admiraal Banckertweg 15 | Admiraal Banckertweg 15, 2300 AD Leiden |  | Grootverbruik |  |  | 30 | Bisol - BMU-260 | 2015 | 260 | 7500 | 1 | SMA - STP 7000TL-20 | 2015
871690910002260000 | Beheer | Kinderboederij Merenwijk | Parkzicht 100, 2317 RH Leiden |  |  |  |  | 159 | JA Solar - JAM60S01 | 2019 | 320 |  | 1 | SolarEdge - SE17K-ER-01 | 2019
[13 empty] | 1 | SolarEdge - SE12.5K-ER-01
[13 empty] | 1 | SolarEdge - SE10K-RW-00MM2
871690910000004805 | DZB panden | DZB Kantoor | Le Pooleweg 11, 2314 XT Leiden |  | Panelen eigendom DZB |  |  | 150 | Bisol - BMU-265 (poly) | 2017 | 265 |  | 1 | SMA - STP25000 | 2017
[13 empty] | 1 | SMA - STP7000 | 2017
871690910001278000 | DZB panden | DZB De Kwekerij | Nachtegaallaan 41, 2333 XH Leiden | Nachtegaallaan 41 BIJ | Panelen eigendom DZB |  |  | 36 | Bisol - BMU-265 (poly) | 2017 | 265 |  | 1 | SMA - STP9000 | 2017
871690930000161000 | DZB panden | Darwinweg 1 | Darwinweg 1, 2333 CR Leiden |  | Grand Café De Stal Panelen eigendom DZB |  |  | 15 | Bisol - BMU-265 (poly) | 2017 | 265 |  | 1 | SMA - STP3600 | 2017
871687140008248000 | Maatschappelijk | Small Steps Tante An | Eksterpad 2 |  |  |  |  | 21 | United Renewable Energy - FAK370E7D | 2020 | 370 |  | 1 | SolarEdge - SE7K | 2020
871690910000407000 | Maatschappelijk | Maatschappelijke instanties jeugd | Trix Terwindtstraat 2 |  | Voorheen Small Steps Lotte PV-installatie ca. als Eksterpad 2 |  |  | 20 (Hold voor controle) | United Renewable Energy - FAK370E7D | 2020 | 370 |  | 1 | SolarEdge - SE7K | 2020

## Gemeente Wassenaar
EANcode | Klantnummercontract | Klantnaamcontract | Begindatum Contract | Einddatum Contract | Status | Beleveringstype | Contract Nummer | Top Contract | EANcode | Straat | Huisnr | Huisnrtoev | Postcode | Plaats | Markstsegment | Fysieke Status | Klantnummer Factuur | Tenaamstelling Factuur | Factuur Adres | Verzamelnota | Verzamelnota Nummer | Verzamelnota Naam | Klantkenmerk | Locatie Informatie | Facturatietermijn | Verwacht Jaarverbruik Piek | Verwacht Jaarverbruik Dal | Verwacht Jaarverbruik TL Piek | Verwacht Jaarverbruik TL Dal | Verwacht Jaarverbruik Enkel | Verwacht Jaarverbruik Datum | Meetfrequentie | Slimme Meter | Meternummer | Meterverzoekdatum | Profiel Categorie | Netbeheerder | Leveringsrichting | Programmaverantwoordelijke | Meetverantwoordelijke | Residentiele Functie | Complexbepaling | Netbeheerder EAN | Regio | Connectie Status | Capaciteitstariefcode | ContractCapaciteit | Type Gasaansluiting | Blokverwarming | Zakelijk Verbruik | E-Optel | E-Optel id | E-Optel Cluster | WOZ | WOZ id | WOZ Cluster | Meterverzoekdatum | EANcode | Straat | Huisnr | Huisnrtoev | Profiel Categorie | Beginstand Piek 2023 | Beginstand Dal 2023 | Eindstand Piek 2023 | Eindstand Dal 2023 | Totaal verbruik meetbericht | Gecorrigeerd verbruik meetbericht | Totaal verbruik meetbericht | Gecorrigeerd verbruik meetbericht | Teruggeleverd Vorig Jaar Piek | Teruggeleverd Vorig Jaar Dal
871690930000807114 | K20093396 | Gemeente Wassenaar | 01/01/2023 | 31/12/2024 | Actief | Elektriciteit | O33020518 | O32681660 | 871690930000807114 | Van Groeneveltlaan | 2 |  | 2241 LH | WASSENAAR | Kleinverbruik | In bedrijf | K20093396 | Gemeente Wassenaar | Raadhuislaan 22, 2242 CP WASSENAAR NLD | Ja | FAS3803348 | GEB-Gebouwen 2021-2022 KV | 61410800 | gymzaal | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | JRL Jaarlijks | Ja | E0054008371515421 | 25/01/2024 | E2B | Liander N.V. | Combi | Eneco Energie Infra Utrecht NV |  | Ja | Nee | 8716909000004 | 0 | Actief | 3x80A |  |  | Nee | Nee | Nee |  |  | Nee |  |  | 25/01/2024 | 871690930000807114 | Van Groeneveltlaan | 2 |  | E2B | 10635 | 5192 | 22306 | 10826 |  |  |  |  | 11670.51 | 5634.02 | Teruglevering

## Gemeente Voorschoten
Eigen opwek op het gemeentehuis bedraagt ongeveer 15 kW.
Er zijn geen concrete plannen om eigen opwek verder uit te breiden.

## Validation (hidden)
property_Type | property_CountryCode
Building/ | AU
Building/Home | BE
Building/Hotel | BG
Building/Industry | CN
Building/Library | CZ
Building/Office | DE
Building/Restaurant | DK
Building/Sport | FR
Building/Store | GR
Building/Swimming | HK
Building/University | HR
BuildingPart | IE
BuildingPart/Floor | IN
BuildingPart/Room | ME
Cluster | NL
Cluster/Campus | PL
Hidden | RO
Installation/ATES | RS
Installation/ATES/Delivery | SE
Installation/ATES/Generation | SI
Installation/ATES/Source | SK
Installation/ECO | UK
Installation/Generator
Installation/Solar
Installation/Wind
Unknown