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[bookmark: _Toc178766977]Inleiding
Voor u ligt de offerteaanvraag behorende bij een Europese Aanbesteding volgens de Openbare aanbestedingsprocedure voor het project “Realisatie en onderhoud van drie nieuwe koelmachines met toebehoren”, hierna te noemen “het Werk”.
1.1 [bookmark: _Toc178766978]	De opdracht
De opdracht betreft het uitwerken van het conceptueel ontwerp naar een te realiseren ontwerp, realisatie (levering van machines met toebehoren, montage ervan op de overeengekomen locatie(s), inbedrijfstelling en testen) en bedrijfsvaardige oplevering van het Werk, inclusief een garantie op de functionaliteit voor een bepaalde bedrijfsduur.
Aanvullend wordt optioneel het onderhoud voor het Werk uitgevraagd voor vijf [5] jaren met een eventuele optie tot verlenging van nog tweemaal vijf jaren. De looptijd van het onderhoudscontract kan, indien het wordt opgedragen, starten na Voorlopige Overname (start garantieperiode) van het Werk. 
In eerste instantie zal opdrachtverlening plaatsvinden voor de realisatie van het Werk, dus exclusief het Onderhoud. Gedurende de realisatiefase zal de VU het besluit nemen om ook het Onderhoud van het Werk in opdracht te geven. 
De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met één [1] opdrachtnemer.
Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.
De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (beste PKV). De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is weergegeven in paragraaf 1.8.
1.2 [bookmark: _Toc178766979] 	De Vrije Universiteit
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze breed georiënteerde universiteit telt negen faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten.
 
De basisfilosofie van de VU uit zich in drie kernwaarden, die als richtsnoer gelden voor het werken en handelen van medewerkers en studenten. Deze waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de VU excellent onderzoek en onderwijs vormgeeft. 
 


De kernwaarden van de VU zijn: 
· Verantwoordelijk: dienstbaar aan en betrokken bij mens en maatschappij. 
· Open: voor diversiteit in disciplines, nationaliteiten, levensbeschouwingen en maatschappelijke overtuigingen. 
· Persoonlijk: aandacht voor de menselijke maat; een academische gemeenschap waarin elk lid wordt gekend. 

VU Campus 
De VU Campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek. Aan de VU werken ruim 5.500 medewerkers en volgen ruim 30.000 studenten wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs en onderzoek aan de VU is campus based (https://www.vu.nl/nl/over-de-vu/campus/gebouwen/index.aspx) De VU Campus speelt een belangrijke rol in de ambities van de VU en is een levendige plek met een stedelijke ambiance en hoge verblijfskwaliteit. De campus verbindt, maakt ontmoetingen mogelijk en draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Onder het motto ‘Let’s meet on campus’ wordt de komende jaren gewerkt aan de ontwikkeling van de VU Campus.  

Op de VU Campus zijn zowel VU als Amsterdam UMC gehuisvest. VU en Amsterdam UMC hebben een aantal gezamenlijke voorzieningen waaronder het Coördinatie Centrum Energie BV (CCE). Het Energie Masterplan voor de VU Campus is een gezamenlijke koers en product van VU en Amsterdam UMCC.

De Facilitaire Campus Organisatie (FCO) verzorgt, namens de VU, de huisvesting en facilitaire dienstverlening op en rond de VU-campus. Het is de missie van FCO om 'een gastvrije en inspirerende omgeving te maken, waarin wetenschappelijk onderwijs en onderzoek excelleren; om een omgeving te bieden waarin studenten, medewerkers en bezoekers zich thuis voelen en die attractief is voor Amsterdamse bewoners en bezoekers; om veranderingen in de universitaire omgeving te signaleren en hierop te reageren met adequate oplossingen voor huisvesting en daaraan gerelateerde dienstverlening.' 
 
De kernwaarden van VU-FCO zijn servicegericht en dienstbaar, bereikbaar en betrouwbaar. VU-FCO wil dynamische dienstverlening bieden die aansluit op de wensen en verwachtingen van de gebruikers, die efficiënt, flexibel en vernieuwend is én die past binnen de (financiële) kaders van de VU. VU-FCO ziet zichzelf als professionele partner in onderwijs en onderzoek. 

Het CCE is een zelfstandige b.v. met als aandeelhouders de VU en het Amsterdam UMC. Door CCE wordt de energie voor een deel ingekocht en voor een deel op locatie opgewekt. Ingekochte elektriciteit, welke van het openbare net wordt betrokken, wordt 100% duurzaam ingekocht via Garanties van Oorsprong. CCE en daarmee De VU en Amsterdam UMC maken al langer gebruik van innovatieve duurzame technieken zoals ‘koude uit De Nieuwe Meer’ en warmte- en koudeopslag in de bodem en zonnepanelen op de gebouwen op de VU Campus.
Het CCE is verantwoordelijk voor de exploitatie en ontwikkeling van de energievoorziening van de VU en het Amsterdam UMC. CCE staat garant voor een ononderbroken energielevering aan haar afnemers en dat tegen de laagst mogelijke kosten en een zo laag mogelijke milieubelasting. CCE produceert, distribueert en optimaliseert de energiestromen elektriciteit, warmte en koude voor haar aandeelhouders VU en Amsterdam UMC. Om deze taak te kunnen uitvoeren beschikt het CCE over een continudienst die 24/7 aanwezig is om de installaties te monitoren en bij te sturen waar nodig. Doordat de continudienst 24/7 aanwezig is heeft zij ook een rol in de BHV-taak van VU en Amsterdam UMC. 1e lijns storingsopvolging is daarnaast onderdeel van haar taken zowel voor de energie-installaties als voor de installaties in de gebouwen van de VU buiten kantoortijden
De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. 
Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl.
1.3 [bookmark: _Toc178766980]Contact 
Correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
De algemene contactgegevens van de VU voor deze aanbesteding zijn:
VU-FCO-CCE / Financiën-afdeling Inkoopmanagement
POSTADRES: de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 
VU-FCO-Bezoekadres: van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam
CCE Bezoekadres: van de Boechhorststraat 5, 1018 BT Amsterdam. 
Onder POSTADRES wordt verstaan: adresinformatie die dient te worden gebruikt voor de fysieke bezorging van post bij de Vrije Universiteit door lokale postautoriteiten.
Onder CCE BEZOEKADRES wordt verstaan: de locatie waar het Werkbedrijfsvaardig zal worden opgeleverd. 
1.4 [bookmark: _Toc178766981]Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De afdeling Inkoopmanagement is binnen de VU partner voor duurzame inkooptrajecten, die resulteren in diensten, producten en werken die geen schade aan mens, dier of milieu veroorzaken; nu en in de toekomst. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 
Deze inkooptrajecten worden gekenmerkt door:
· aandacht voor ARBO-aspecten, zoals veiligheid;
· voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee die voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen;
· het milieubewuster inkopen en verwerken van diensten, leveringen en werken door rekening te houden met energie- en waterbeheer, het gebruik van wasmiddelen, afvalverwerking en materialen;
· rekening te houden met sociale aspecten, waaronder het tegengaan van kinderarbeid.

Maatregelen zijn:
· zoveel als redelijkerwijs mogelijk dienen ge- en verbruiksartikelen die de VU inkoopt, na gebruik te kunnen terugkeren in de technosfeer (recycling) of af te worden gebroken in de biosfeer (biologisch afbreekbaar), zonder daarbij schadelijke effecten te veroorzaken of grote hoeveelheden energie te verbruiken.
· tijdens de looptijd van overeenkomsten wordt samen met de leverancier gezocht naar oplossingen om afvalstromen te beperken of te zoeken naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

Voor actuele kenmerken van duurzaam inkopen wordt verwezen naar de ‘menukaarten’ die zijn opgesteld door RVO (voorheen AgentschapNL) via (http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria)
1.5 [bookmark: _Toc251937804][bookmark: _Toc178766982]Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever van deze aanbesteding is de VU, namens deze het College van Bestuur. In opdracht van het College van Bestuur fungeert Directeur Facilitaire Campus Organisatie (FCO) als gedelegeerd opdrachtgever en wordt deze aanbesteding uitgevoerd door de Dienst Financiën / Afdeling Inkoopmanagement.
1.6 [bookmark: _Toc251937805][bookmark: _Toc178766983]Verdeling in percelen
De opdracht is niet verdeeld in percelen. Gelet op de samenstelling en de (totale) waarde van de opdracht, is een logische perceelverdeling niet te maken. 
1.7 [bookmark: _Toc170278129][bookmark: _Toc178766984]Voorbehoud
De VU wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Indien zich echter situaties voordoen die ertoe leiden dat de VU besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de Inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Voor de uiteindelijke gunning is toestemming nodig van de VU-investeringscommissie, de CCE-energieadviesraad en VU-FCO. Door een aanbieding te doen stemt de Inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud. 
[bookmark: _Ref198436681][bookmark: _Ref198437502][bookmark: _Ref198438778][bookmark: _Ref198438963][bookmark: _Ref205626088][bookmark: _Toc61937825][bookmark: _Toc159056626][bookmark: _Toc161554131]

1.8 [bookmark: _Toc178766985]Planning
De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit: 
	Fase
	Omschrijving
	Planning

	Startfase
	Publicatie opdracht en aanbestedingsdocumenten op www.TenderNed.nl
	7 oktober 2024

	
	Schouw op locatie: Bezoekadres CCE
	23 oktober 2024, 10:00 uur 

	
	Indienen vragen via TenderNed
	Uiterlijk 1 november 2024, 12:00 uur

	
	Versturen Nota van Inlichtingen (Uiterlijk 10 kalenderdagen voor de Sluitingsdatum)
	15 november 2024

	Offertefase
	Sluitingsdatum indienen Aanbieding, uiterlijk 12:00 uur (minimaal 40 kalenderdagen vanaf datum publicatie)
	20 december 2024

	
	Presentaties
	23 januari 2025 

	Beoordelingsfase
	Beoordelen inschrijvingen
	6 t/m 28 januari 2025

	Gunningsfase
	Versturen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven
	14 februari 2025

	
	Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief overleggen van de gevraagde bewijsstukken door de voorlopig geselecteerde Inschrijver(s)
	


	
	Definitieve gunning (minimaal 20 kalenderdagen Standstill-termijn)
	7 maart 2025

	
	Startdatum contract
	10 maart 2025


[bookmark: _Ref215288979][bookmark: _Ref215288999][bookmark: _Ref151902528]
De geplande datum van Voorlopige Overname (na afronding succesvolle inbedrijfstelling en testen) is 56 weken na de startdatum van het contract (uiterlijk vrijdag 3 april 2026). Deze doorlooptijd dient door de Inschrijvers als basis te worden gehanteerd voor het op te stellen Plan van Aanpak en bijbehorende planning.
TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. 
Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek kunnen vinden. 
TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27 juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor álle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. U kunt vanaf deze datum niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed.
https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-rs-tns/v2/publicaties/175933/documenten/4468127/content
Het downloaden van documenten via TenderNed is mogelijk zonder te zijn ingelogd.
De belangrijkste reden hiervoor is dat de Europese Commissie richtlijnen heeft vrijgegeven waarin staat dat aanbestedingsdocumenten vrij toegankelijk moeten zijn zonder inlogdrempel. 
Daarnaast schrijft de nieuwe Europese richtlijn voor dat de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van een aanbesteding bij de ondernemer ligt. 
Een aanbestedende dienst heeft aan zijn verplichting tot gelijke behandeling voldaan als deze alle werkelijk geïnteresseerde ondernemers op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen in een aanbesteding via bijvoorbeeld de Nota van Inlichtingen.
Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed downloadt zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.
TenderNed biedt de mogelijkheid u zelf te ‘koppelen’ aan een aanbesteding zonder te zijn ingelogd. 
Met behulp van de groene button: ‘houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’, blijft u geïnformeerd. Doet u dit niet en logt u ook niet in, dan zult u niet automatisch worden geïnformeerd over aanvullende informatie.
1.9 [bookmark: _Toc178766986]Gunningscriterium
Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag. 
Varianten zijn niet toegestaan.
1.10 [bookmark: _Toc503953367][bookmark: _Toc503966127][bookmark: _Toc503966487][bookmark: _Toc503953368][bookmark: _Toc503966128][bookmark: _Toc503966488][bookmark: _Toc503953369][bookmark: _Toc503966129][bookmark: _Toc503966489][bookmark: _Toc503953370][bookmark: _Toc503966130][bookmark: _Toc503966490][bookmark: _Toc503953371][bookmark: _Toc503966131][bookmark: _Toc503966491][bookmark: _Toc178766987]Inschrijfkosten
[bookmark: _Toc352858546][bookmark: _Toc352858620]De VU biedt geen vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. 
[bookmark: _Toc178766988]
2.	Voorschriften
2.1 [bookmark: _Toc198454552][bookmark: _Toc178766989]Aanbestedingsvoorschriften
Alleen offertes, welke met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden, kunnen in behandeling worden genomen. Afwijkende offertes worden terzijde gelegd.
· Voor de VU is de contactpersoon voor deze aanbesteding te bereiken op het e-mailadres h.d.vander.veeken@vu.nl. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder vermelding van ‘Vraag aanbesteding Realisatie en Onderhoud drie nieuwe koelmachines met toebehoren’.
· Inschrijver is gehouden de door VU verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure bij schending daarvan. Inschrijver legt deze verplichting eveneens op aan de door hem in te schakelen derden. VU zal eveneens de door Inschrijver verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
· Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst.
· Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. De VU verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon moet melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, teksten en indelingen van de aanbestedingsdocumenten te wijzigen dan wel aan te vullen.
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.
· Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door één van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
· De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Aanbieding hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.
2.2 [bookmark: _Ref225907860][bookmark: _Toc178766990]Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding 
Aan het indienen van een Inschrijving stelt de VU de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.
· Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.8  – ‘Planning’.
· Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd. 
· Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die de VU kan stellen.
· De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.
· Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
· In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de VU zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de VU.
· De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee medewerkers van de VU. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen. Op verzoek zal een kopie van het proces-verbaal van opening worden toegestuurd.
· Een per e-mail ingediende Inschrijving wordt niet geaccepteerd.
· Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt de VU niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving. 
2.3 [bookmark: _Toc170278136][bookmark: _Toc178766991]Vragen over de aanbesteding
Aan het stellen van vragen over de Aanbesteding stelt VU de volgende eisen:
· Vragen over de aanbesteding kunnen doorlopend via de vraag-en-antwoord module van TenderNed worden gesteld tot de datum genoemd in de ‘Planning’ (zie Hoofdstuk 1, paragraaf 1.8   – ‘Planning’). Hoe eerder u een vraag stelt, des te eerder kan daar antwoord op worden gegeven.
· De antwoorden op vragen die binnen de hierboven gestelde termijn worden ontvangen, worden in een digitale geanonimiseerde nota van inlichtingen, conform de in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.8   – ‘Planning’ genoemde sluitingsdatum bekendgemaakt via TenderNed. De nota(‘s) van inlichtingen zijn onderdeel van deze Offerteaanvraag en daarmee onderdeel van de opdracht.
· Het is niet toegestaan personen uit de VU-organisatie anders dan via de berichtenmodule van TenderNed of het algemene correspondentieadres van de VU in verband met deze aanbesteding te benaderen, dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
· Inzake de beoordeling van de Inschrijving is de VU niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, processen-verbaal, adviezen aangaande kwalificatie aan Inschrijver bekend te maken.
2.4 [bookmark: _Toc170278138][bookmark: _Toc178766992]Schouw 
Door de VU zal een schouw (locatiebezoek) worden georganiseerd op 23 oktober om 10 uur. Tijdens deze schouw wordt een rondleiding verzorgd waarbij de mogelijkheid wordt geboden de toekomstige locatie van de drie nieuwe koelmachines met toebehoren te bezichtigen. 
Inschrijver wordt verzocht eventuele vragen met betrekking tot de schouw uiterlijk twee dagen voor de schouw in te dienen via de berichtenservice van TenderNed. Gestelde vragen die geen betrekking hebben op de schouw worden beantwoord in de nota van inlichtingen.
Tijdens de schouw zullen de ingediende vragen die van toepassing zijn op de schouw worden behandeld en is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. Alle gestelde vragen inclusief de antwoorden worden onderdeel van de nota van inlichtingen.
De schouw zal plaatsvinden bij het CCE: Bezoekadres CCE, op de VU-Campus. Hierbij kunnen maximaal twee personen per Inschrijver aanwezig zijn, mits deze zich twee dagen voor de bijeenkomst hebben aangemeld, inclusief de naam en functie van de aanwezige personen. Indien wordt ingeschreven met onderaannemer(s), mag het aantal personen worden aangevuld met één persoon per onderaannemer.
Inschrijvers ontvangen een bevestiging van deze aanmelding.
Indien tussen de schouw en het moment van indienen offertes bij Inschrijvers de behoefte ontstaat aanvullend de locaties nogmaals te bezichtigen, is de VU bereid hieraan mee te werken. U kunt zich hiervoor op dezelfde wijze aanmelden als hierboven vermeld.
2.5 [bookmark: _Toc178766993]Vragen en klachtenafhandeling 
Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de VU, of als u meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de VU onjuist bent of wordt behandeld of uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord, kunt u contact op met de heer Remco Stel, inkoopmanager van de VU via e-mail r.stel@vu.nl . U ontvangt een bevestiging van uw vraag of klacht inclusief een te verwachten afhandeltermijn.
[bookmark: _Toc178766994]
3.	Selectieprocedure
[bookmark: _Toc178766995]3.1	Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
3.2 [bookmark: _Toc178766996]	Aanmelding, wijze van beoordelen
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is in TenderNed opgesteld. De Inschrijver opent het betreffende UEA via de UEA-module in TenderNed, vult deze in en voegt het bestand, via de module, toe aan de Inschrijving. TenderNed genereert hiervan automatisch een XML- en een PDF-bestand.
De Inschrijving door Inschrijver geschiedt door het indienen van het ingevulde en ondertekende ‘UEA’ inclusief de daarbij behorende overige te verstrekken gegevens. Door Inschrijving en ondertekening van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ geeft de Inschrijver tevens te kennen akkoord te gaan met de procedure van aanbesteden.
In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ die ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.  
In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en het daarbij behorende bestek (ook wel offerteaanvraag genoemd), de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of het bestek. Voorts kunnen Algemene voorwaarden en een conceptovereenkomst deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken. 
Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of inschrijver bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).
Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund, dient u binnen vijf dagen de bewijsstukken met betrekking tot “Eis 1 Continuïteit” uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen 
De overige bewijsmiddelen uit de UEA dienen bij inschrijving te worden overlegd.

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest). 
De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
[bookmark: _Toc178766997][bookmark: _Ref231362424]3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten
De Inschrijving wordt beoordeeld op:
1. [bookmark: _Ref231362420]juistheid en volledigheid;
2. verplichte uitsluitingsgronden;
3. facultatieve uitsluitingsgronden;
4. geschiktheidseisen;
5. gunningeisen en -wensen.
[bookmark: _Ref231288272][bookmark: _Toc178766998]3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid
1. Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.
2. Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij zijn Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.
[bookmark: _Ref231288301][bookmark: _Toc178766999]3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan één of meer van de uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Ref231288350][bookmark: _Toc178767000]3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen
Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft de VU geschiktheidseisen opgesteld.
Het niet voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.
Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver het Deel IV van het UEA te accorderen.
[bookmark: _Toc198442482][bookmark: _Toc178767001]3.4	Geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden. Ze worden gevraagd om bepaalde risico’s af te dekken. Belangrijk daarbij is dat de geschiktheidseisen die aan een onderneming en eventuele onderaannemer worden gesteld, direct terug te voeren zijn op de betreffende opdracht, en inspelen op competenties die concreet nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren.
[bookmark: _Ref215915510][bookmark: _Ref215915514][bookmark: _Toc178767002]3.4.1	Financiële en economische draagkracht 
(artikel 2.91 AW2012)
Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.
Eis 1 Continuïteit
De “controleverklaring”, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. De controleverklaring dient verder een goedkeurend oordeel te bevatten. Controleverklaringen met een andersluidend oordeel dan goedkeurend, zoals een verklaring met beperking, een oordeelonthouding of een afkeurend oordeel, worden niet geaccepteerd. 
Wanneer de onderneming niet kwalificeert als een zogenoemde “grote organisatie”, kan volstaan worden met een beoordelingsverklaring. Dit geldt zowel bij ondernemingen die kwalificeren als “kleine organisatie” als ondernemingen die kwalificeren als “micro-organisatie”. Een samenstellingsverklaring wordt niet geaccepteerd vanwege de afwezigheid van een oordeel of conclusie over de jaarrekening door de accountant. Ook de beoordelingsverklaring mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling van de onderneming.
Bij inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij alle deelnemers van de combinatie sprake is van een accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening, die voldoet aan dezelfde vereisten van de accountantsverklaring van de onderneming van Inschrijver, zoals omschreven in de vorige alinea.
Na voorlopige gunning zal de VU de vragende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis.
Eis 2 Verzekering
Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn. De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste EURO 2.500.000,- per jaar, en na voorlopige gunning een recente kopie van de verzekeringspolis te overleggen of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen:
· de dekking; en
· de maximale dekking per verzekeringsjaar; en
· de geldigheidsduur van de verzekering.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd na voorlopige gunning, bovenstaand bewijs te overleggen.
[bookmark: _Toc178767003]3.4.2	Beroepsbevoegdheid
(artikel 2.98 AW2012)
Eis 3 Rechtsgeldige Inschrijving
De Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Offerte, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Offerte. Het uittreksel wordt opgevraagd bij voorlopige gunning. In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.
Indien de Offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen na voorlopige gunning.
[bookmark: _Toc178767004]3.4.3	Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
(artikel 2.93 AW2012)
Eis 4 Ervaring (competenties, referenties)
Om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht dient de Inschrijver referenties te overleggen van vergelijkbare opdrachten. Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan te voldoen aan de gevraagde ervaringseisen.
De Inschrijver, of één van zijn onderaannemers, dient minimaal twee van de drie gevraagde referenties met opdrachten van vergelijkbare aard en omvang te overleggen die in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd en afgerond of die nog in uitvoering zijn. Projecten die langer dan drie jaar geleden zijn afgerond zijn dus niet toegestaan. 
Onder vergelijkbare opdrachten verstaat de VU:
Referentie 1:
Een referentie waarbij een Koelcentrale bedrijfsvaardig is opgeleverd (ontwerp, levering, montage, inbedrijfstelling, testprocedure, proefbedrijf) met een samengesteld totaal vermogen van minimaal 4 MW. 
OF
Referentie 2:
Een referentie waarbij een Koelcentrale bedrijfsvaardig is opgeleverd (ontwerp, levering, montage, inbedrijfstelling, testprocedure, proefbedrijf) in een bestaande Energiecentrale.
EN
Referentie 3:
Een referentie waarbij het onderhoud voor een Koelcentrale voor minimaal drie jaren is uitgevoerd. 
De inschrijver gebruikt voor de beschrijving van de referenties de Bijlage ‘Format Referentieopdracht’ en voegt deze toe bij de inschrijving. Er mag gebruik worden gemaakt van dezelfde referentie voor de twee verschillende onderdelen. Voor de duidelijkheid; 1 referentie voor onderdeel 1 OF 2 (de keuze is aan inschrijver) EN een referentie voor onderdeel 3.
De Inschrijver stemt er zonder voorbehoud mee in dat de VU contact opneemt met de opgegeven contactpersonen zonder dat de VU de Inschrijver hiervan op de hoogte hoeft te stellen.


Eis 5 In te zetten medewerkers
Inschrijver dient inzicht te geven in het opleidingsniveau van de in te zetten medewerkers. Inschrijver doet dit door de functieprofielen van onderstaande in te zetten medewerkers te overleggen:
1.	Projectmanager, min. niveau HBO;
2.	Constructiemanager, min. niveau HBO.
Per functieprofiel geldt dat u op maximaal twee vel A4 tenminste het volgende aangeeft:
· Het minimale opleidingsniveau;
· Aanvullende opleidingen;
· Een overzicht van eerder uitgevoerde vergelijkbare projecten inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de medewerker.

Het betreft hier de medewerkers welke onderdeel zijn van het gunningscriterium ‘Presentaties’ De inschrijver gebruikt voor de beschrijving de presentatie en voegt deze toe bij de inschrijving. 
Eis 6 Kwaliteitszorg- en borging 
(artikel 2.96 AW2012)
De Inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001:2008 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', of een daaraan gelijkwaardig systeem of een eigen kwaliteitssysteem waarbij er sprake is van gelijkwaardige maatregelen, welke betrekking heeft op de aard van de opdracht, en moet deze na voorlopige gunning kunnen overleggen:
a) Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.
b) De Inschrijver die beschikt over een eigen kwaliteitssysteem dient in maximaal drie vel A4, of door middel van een inhoudsopgave aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen.

Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen.

Eis 7 Veiligheid
(artikel 2.96 AW2012)
De Inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA** certificaat op basis van de norm 2017/6.0, of daaraan gelijkwaardig. Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het certificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde certificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.
Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen.
Eis 8 Maatregelen inzake milieubeheer
(artikel 2.97 AW2012) 
De Inschrijver moet in het bezit zijn van een systeem voor milieubeheer op basis van de norm het Europese milieubeheer- en milieu-auditsysteem (EMAS) en de Europese/ internationale norm voor milieubeheersystemen (EN/ISO 14001), of gelijkwaardig.
Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen.


1. [bookmark: _Toc178767005]Programma van Eisen en SLA onderhoud

Voor de beschrijving van de aan te bieden werkzaamheden en de eisen die hieraan worden gesteld wordt verwezen naar de volgende bijgevoegde documenten:
· Bijlage 2	Programma van Eisen ten behoeve van het Werk (inclusief bijlagen) 
· [bookmark: _Toc503857057][bookmark: _Toc503862403][bookmark: _Toc503862537][bookmark: _Toc503880282]Bijlage 3 	SLA Onderhoud na de realisatie van het Werk

Daarnaast dient de Inschrijver in zijn offerte en in de latere uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met de volgende veiligheidsvoorschriften:
· Bijlage 4	Regels en voorschriften CCE
· Bijlage 5	Wegwijzer Veiligheid VU





1. [bookmark: _Toc178767006]Gunningsprocedure
[bookmark: _Toc178767007]5.1	Inleiding
In dit hoofdstuk is het gunningproces beschreven. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (beste PKV). 
[bookmark: _Toc178767008]5.2	Minimum eisen
[bookmark: _Toc178767009]5.2.1	Omschrijving van de opdracht
De in het ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven uitgebreide omschrijving van de opdracht geldt in zijn totaliteit, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.
Indien niet aan het gestelde hierboven wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.
[bookmark: _Toc178767010]5.2.2	Algemene Inkoopvoorwaarden VU
Bijlage 7 bevat de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Ten aanzien van de Inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door de VU, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. 
Ingeval van op- en aanmerkingen dient inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. De VU is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de Algemene Inkoopvoorwaarden VU en eventueel door VU geaccepteerde wijzigingen.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.
[bookmark: _Toc178767011]5.3	Gunningscriteria en weging
De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er worden op deze aspecten punten gescoord.


De gunningscriteria zijn als volgt vastgesteld (inclusief wegingsfactoren):
	Gunningscriterium
	Punten
	Maximum score

	1.	Plan van Aanpak realisatie
	0-10
	30

	2.	Onderhoudsplan 
	0-10
	10 voor het deel onderhoudsplan
5 voor onderdeel prijs

	3.	Prijs realisatie en bedrijfsvaardige oplevering het WERK
	
	40

	4.	Presentatie van aanpak en CV’s van aangeboden medewerkers
	0-10
	15

	Totaal
	
	100



De beoordeling van de kwaliteit geschiedt door een door de Opdrachtgever in te stellen beoordelingscommissie (bestaande uit minimaal drie vertegenwoordigers van of namens Opdrachtgever), die elk onafhankelijk punten toekennen.
Voor elk onderdeel, niet zijnde de prijscriteria, zal elk lid van de beoordelingscommissie een score toekennen in de range van 1 tot en met 10 punten, De scores worden gegeven op basis van onderlinge vergelijking. De beste inschrijver scoort tien punten en de overige inschrijvers krijgen afhankelijk van de kwaliteit een pro rato score ten opzichte van de beste inschrijver. Per onderdeel zullen de door de afzonderlijke leden gegeven scores door de voltallige beoordelingscommissie worden besproken. Op basis daarvan zal de beoordelingscommissie in consensus een definitieve puntenscore toekennen voor het desbetreffende onderdeel. De beste inschrijver scoort tien punten en de overige inschrijvers krijgen afhankelijk van de kwaliteit van hun beantwoording een pro rato score ten opzichte van de beste inschrijver.
De inschrijver met de hoogste score op het betreffende onderdeel krijgt het opgegeven maximumaantal punten. De overige inschrijvers krijgen een score toegekend overeenkomstig onderstaande berekening: 
‘de score van inschrijver gedeeld door 10 vermenigvuldigd met het maximum te behalen aantal punten op het betreffende onderdeel’


[bookmark: _Toc178767012]5.3.1	Kwaliteit
Gunningscriterium 1: Plan van Aanpak realisatie
Het is voor het CCE, de VU en het Amsterdam UMC van belang om haar bedrijfsprocessen zo ongestoord als mogelijk doorgang te laten vinden gedurende de realisatie. Het is daarbij tevens van belang, dat de dan afgesproken deadlines worden gehaald. Uitgaande van de in het Programma van Eisen beschreven gewenste situatie en doelstellingen dient Inschrijver daarom een (concept) Plan van Aanpak voor de realisatiefase uit te werken binnen de randvoorwaarden van de VU, waaronder dat de realisatie conform planning gerealiseerd dient te zijn en het (optionele) onderhoud dient te zijn vastgelegd in de getekende SLA.
Het Plan van Aanpak dient de stappen te bevatten die de Inschrijver onderneemt om de realisatie uit te voeren, de communicatie met Opdrachtgever, de randvoorwaarden en uitgangspunten. Voor een overtuigende beschrijving mag Inschrijver gebruikmaken van eerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden. 
Het Plan van Aanpak van Inschrijver bevat minimaal de volgende onderdelen:
1. (maximaal 9 punten) Een voorlopig stappenplan waarin o.a. beschreven wordt op welke wijze Inschrijver direct na opdrachtverlening het project kan starten en het project tijdig kan opleveren. Ten minste wordt het volgende beschreven:
a. Hoe u komt tot het zo snel mogelijk bestellen van componenten met een lange levertijd (waaronder de koelmachines, koeltorens, pompen e.d.);
b. Hoe u de voortgang bewaakt en zo nodig bijstuurt;
c. Hoe u zorgdraagt voor het mitigeren van risico’s en welke beheersmaatregelen u hiervoor inzet;
2. (maximaal 9 punten) Een realistische planning waarbij aan de door de Opdrachtgever aangegeven mijlpalen wordt voldaan resulterend in de tijdige functionele oplevering/inbedrijfstelling van het Werk voor 6 maart 2025 met aansluitend een proefbedrijf met een periode van 4 weken
3. (maximaal 6 punten) Plan om de resterende koelvoorziening ononderbroken beschikbaar te houden en de andere CCE- productiemiddelen ongestoord te laten werken. Ten minste wordt het in dit kader het volgende beschreven:
a. Randvoorwaarden, uitgangspunten en te nemen acties;
b. Wat Inschrijver als mogelijke risico's aanmerkt en welke beheersmaatregelen Inschrijver voorstelt om deze te mitigeren;
4. (maximaal 6 punten) Omschrijving van de afstemming met de VU/CCE en de wijze van rapportage tijdens de engineerings- en implementatiefase. Meer specifiek aantoonbare deskundigheid/ervaring om interfaces te ontwerpen, te coördineren en de uitvoering te begeleiden. Ten minste dient Inschrijver in dit onderdeel in te gaan op:
a. Hoe ziet Inschrijver de relatie en communicatie met Opdrachtgever en de overige gecontracteerde partij(en);
b. Hoe wordt de kwaliteit van de te realiseren installatie gewaarborgd;
c. Welke inzet verwacht Inschrijver van het CCE tijdens de realisatie?

U dient bij uw beantwoording de bovenstaande volgorde aan te houden. Verwijzingen naar onderdelen is niet toegestaan om de leesbaarheid en duidelijkheid te bevorderen. U plan mag maximaal vijf A4 bevatten in een leesbaar lettertype (min pt 9) en maximaal twee bijlagen van twee A3 als ondersteuning (planning, tabel, grafiek, factsheet etc.). Meerdere pagina’s worden niet gelezen en dus ook niet beoordeeld.
De VU beoordeelt de beschrijving op de bovengenoemde aspecten en toetst deze aan het Programma van Eisen. De Inschrijver met de meest realistische, aannemelijke en volledige beschrijving krijgt voor dit onderdeel de maximale punten. De overige Inschrijvers krijgen een puntenscore naar rato.
Gunningscriterium 2: Onderhoudsplan en onderhoudsprijs
Optioneel onderdeel van de opdracht is een meerjarig onderhoudscontract met als hoofddoel de instandhouding van het Werk zodat de Opdrachtgever en het CCE te allen tijde aan zijn garantielevering kan voldoen. De onderhoudswerkzaamheden garanderen een doelgerichte en efficiënte bedrijfsvoering op de lange termijn en beperken de risico’s op schade en/of stilstand. 
De Garantielevering betreft: gegarandeerde levering van koude met een vermogen van 8 MW door de koelmachines opgenomen in het gerealiseerde Werk.
Aan Inschrijver wordt gevraagd een onderhoudsplan en de ingevulde SLA (Bijlage 3) aan te leveren waarin minimaal de volgende onderwerpen zijn benoemd: 
1. Een beschrijving van het periodiek preventief onderhoud, inclusief een overzicht van de te onderhouden componenten en de onderhoudsmomenten en kleine/grote revisies;
2. Een beschrijving van de service- en storingsdiensten inclusief beschikbaarheid van een helpdesk en een reparatieteam (met responstijden);
3. Een beschrijving van de benodigde materialen (in scope van het onderhoud);
4. Indien van toepassing, van welke onderaannemers gebruik zal worden gemaakt en voor welke onderdelen van het onderhoud;
5. Buitencontractuele verrekentarieven;
6. Een voorstel hoe de gevraagde KPI’s bewaakt kunnen worden, zoals benoemd in de SLA 

De VU beoordeelt de beschrijving op de bovengenoemde aspecten en toetst deze aan Bijlage 3 “SLA Onderhoud”. De Inschrijver met de meest realistische, aannemelijke en volledige beschrijving krijgt voor dit onderdeel de maximale punten. De overige Inschrijvers krijgen een puntenscore naar rato. 
De prijs van het onderhoud dient gebaseerd te zijn op het ingediende onderhoudsplan en dient te worden ingevuld in het prijsformulier onderhoud. Tevens dient inschrijver een open begroting van de aangeboden onderhoudsprijs aan te leveren in een separate bijlage.
[bookmark: _Toc178767013]5.3.2	Prijzen (Gunningscriteria 2 & 3)
De prijzen voor levering en implementatie van het Werk, het Onderhoud en de Tarieven dienen aangegeven te worden op het bijgevoegde Prijzenblad (zie bijlage 6). Alle posities op dit blad dienen volledig ingevuld te worden. Daarnaast dient ten aanzien van prijs realisatie en bedrijfsvaardige oplevering Het Werk een open begroting te worden overlegd. De uurtarieven die in deze open begroting zijn opgenomen zijn tevens de tarieven die moeten worden gehanteerd bij meer- of minderwerk opdrachten.
De prijs voor levering en implementatie van het Werk (tabblad Realisatie) en voor het onderhoudscontract (tabblad Onderhoud) en de Tarieven worden onafhankelijk van elkaar beoordeeld op basis van onderstaande systematiek.
De score voor de realisatie van het Werk wordt bepaald op basis van het onderstaande:
De Inschrijver met de laagste prijs voor de realisatie het Werk krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten. De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:
[image: ]

De Inschrijver met de laagste prijs op tabblad Prijs Onderhoud krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten. De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:
[image: ]

Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door de Inschrijving. Concreet houdt dit in dat de Inschrijver slechts bij Inschrijving de gelegenheid krijgt om met een zo optimaal mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding in te schrijven. Alle prijzen dienen in euro’s excl. BTW te worden opgegeven. De prijzen zijn vast en mogen niet gedurende de uitvoering worden verhoogd, tenzij sprake is van BTW-verhogingen.
De bedragen uit de Inschrijving vormen als onderdeel van de opdracht de maximaal door de Opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen.
De VU wil niet geconfronteerd worden met een abnormaal lage prijsstelling. 
Inschrijver dient uit te gaan van reële marktconforme prijzen/tarieven. De VU wenst hierbij het volgende aan te geven: Strategische inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van redelijkheid en billijkheid (dit ter beoordeling aan de VU) onder de voorwaarde dat Inschrijver een reëel (realistisch) tarief/prijs aanbiedt. Een realistisch tarief/prijs dient ‘in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid’ en in het geval van gunning te worden waargemaakt. Indien de aangeboden lage prijs niet kostendekkend kan zijn in de ogen van de VU wordt gesproken van een niet marktconforme prijs. Deze zal worden gecontroleerd met de inschrijver. Bij onvoldoende toelichting vanuit de inschrijver zal de VU dit interpreteren als een manipulatieve inschrijving De VU accepteert geen manipulatieve Inschrijvingen en zal deze dan ook ongeldig verklaren.  
[bookmark: _Toc178767014]5.3.3	Gunningscriterium Presentatie
De drie inschrijvers met de hoogste score op gunningscriteria nr. 1 t/m 3 worden uitgenodigd hun ingediende Inschrijving toe te lichten (te presenteren), de andere inschrijvers zullen in deze fase worden afgewezen. 
Indien na de eerste beoordelingsfase van gunningscriteria nr. 1 t/m 3 blijkt dat het verschil in de boordeling zo groot is, dat met de Presentatie dit verschil niet meer kan worden goedgemaakt, dan kan worden overwogen om minder partijen uit te nodigen. Indien na de eerste beoordelingsfase blijkt dat de inschrijvers met nummer 4, 5, etc., tijdens de presentatie het verschil nog kunnen goedmaken, zullen ook deze partijen worden uitgenodigd.
Een beoordelingsteam bestaande uit minimaal drie personen zal de presentaties beoordelen. De presentaties zullen plaatsvinden conform planning. Alle presentaties zullen worden beoordeeld door dezelfde leden van het beoordelingsteam.
U dient in uw Inschrijving een presentatie op te nemen in PowerPoint formaat van maximaal 10 sheets/dia’s, exclusief de sheets voor de CV’s. U dient deze sheets toe te lichten tijdens de presentatie. U mag dan geen volledig nieuwe informatie meer geven. De presentatie is bedoeld als toelichting op uw Inschrijving. Het beoordelingsteam heeft de gelegenheid tijdens de presentatie vragen te stellen.
De randvoorwaarden waaraan de presentatie dient te voldoen:
· Duur: 
· - maximaal 45 minuten voor de presentatie;
· - maximaal 15 minuten voor het stellen van vragen.
· Locatie: wordt nader bepaald en bekendgemaakt in de uitnodiging.
· Datum: in week 4 2025 
· De beoordelingsgroep zal bestaan uit minimaal drie personen die aanwezig zullen zijn bij alle presentaties.
· De Inschrijver mag met maximaal drie personen deze presentatie verzorgen, waarvan minimaal twee personen onderdeel uitmaken van het toekomstige team. U dient in de aanbieding aan te geven welke personen bij de presentatie aanwezig zullen zijn.
· De Inschrijver dient de presentatie te houden in het formaat: Microsoft PowerPoint
· De slides die de Inschrijver wenst te projecteren, dus de inhoud van de presentatie dient reeds in de aanbieding te zijn verwerkt. 
· Deze slides vormen het ‘raamwerk’ van uw presentatie.
· Tijdens de presentatie geeft de Inschrijver een mondelinge toelichting en antwoord op de vragen van het beoordelingsteam. 
· De Inschrijver dient zich tijdens de presentatie te onthouden van verdere acquisitie activiteiten.
· Tijdens de presentatie worden door de Inschrijver geen nieuwe sheets gepresenteerd.
· De Inschrijver bepaalt zelf hoeveel sheets aan welk onderdeel worden gewijd.

Onderstaande onderdelen dienen te worden opgenomen in de presentatie
1. Uw organisatie en uw team, inclusief de sheets CV’s;
2. Een toelichting op het Plan van Aanpak;
3. Een toelichting op het Onderhoudsplan;
4. Samenwerking en wederzijdse verwachtingen.

De VU beoordeelt de beschrijving op de bovengenoemde aspecten en toetst deze aan het Programma van Eisen, de SLA voor het onderhoud en de Inschrijving. De Inschrijver met de meest realistische, aannemelijke en volledige beschrijving krijgt voor dit onderdeel de maximale punten. De overige Inschrijvers krijgen een puntenscore naar rato. 
[bookmark: _Toc178767015]5.4	Weging eindresultaat
Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.
[bookmark: _Toc178767016]5.5	Gunningsbeslissing
De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als de winnende Inschrijver de juistheid van de UEA’ door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van vijf werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.
De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op eveneens 20 kalenderdagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 
1. [bookmark: _Toc178767017]
Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:
[bookmark: _Toc178767018]Bijlage 1	Format referentieopdracht
[bookmark: _Toc178767019]Bijlage 2	Programma van Eisen (incl. bijlagen)
[bookmark: _Toc178767020]Bijlage 3	SLA Onderhoud
[bookmark: _Toc178767021]Bijlage 4	Regels en voorschriften VGM CCE
[bookmark: _Toc178767022]Bijlage 5	Wegwijzer Veiligheid VU
[bookmark: _Toc178767023]Bijlage 6	Prijzenblad
[bookmark: _Toc178767024]Bijlage 7	Inkoopvoorwaarden VU 

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van uw Offerte (Inschrijving):
· Tabblad 1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
· Tabblad 2	Referentieopdrachten
· Tabblad 3	Kwaliteitssysteem / VCA / Milieucertificaat
· Tabblad 4	Uittreksel KvK waaruit rechtsgeldige ondertekening blijkt.
· Tabblad 5	Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
· Tabblad 6	Verklaring belastingdienst aangaande Belasting/sociale premies
· Tabblad 7	Kopie verzekeringsbewijs/-certificaat
· Tabblad 8 	Plan van Aanpak (incl. planning)
· Tabblad 9	Concept Onderhoudsplan
· Tabblad 10	Concept presentatie (incl. CV’s)
· Tabblad 11	Prijzenblad

De gevraagde informatie achter Tabblad 1 t/m 11 dient bij de inschrijving te worden overlegd behoudens de bewijsstukken achter Tabblad 3 t/m 7. Deze bewijsstukken dient u binnen vijf werkdagen na dagtekening van de voorlopige gunningsbrief te overleggen. 
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