## Vragen_en_antwoorden_495680_all
Ref. Nr. | Vragenronde | Onderwerp | Vraag | Antwoord
101 | 2 | Antwoord op vraag 9, NVI 1: | Waar kan inschrijver dan wel vanuit gaan als aangegeven kast grendels een ander type zou kunnen zijn? Kan dit nader gespecifieerd worden? | Nee. Dit is een RAW contract en er zal hier een afwijking voor opgesteld dienen te worden.
102 | 2 | Antwoord op vraag 13, NVI 1: | Om een juiste prijs te kunnen bepalen heeft inschrijver alle informatie nodig over de actuele situaties. In welke fase van de inschrijving kunnen inschrijvers dan foto’s maken? | In de eerste nota van inlichtingen hebben we foto's bijgevoegd.
103 | 2 | Antwoord op vraag 14, NVI 1: | Wat wordt in de context van dit antwoord bedoeld met het toegangsmiddel? Zit in de kastdeur of is dit ten behoeve van de gebruiker? Of te wel, welke aantallen dienen hierbij aangehouden te worden, het aantal kasten of het aantal gebruikers? | Het betreft hier een toegangsmiddel tbv de kastdeur.
104 | 2 | Antwoord op vraag 16, NVI 1: | Geldt digit 5 ook voor een cilinder met enkel en alleen een elektromechanische kern zonder permutaties? | Dit is bedoeld t.b.v. de cilinder.
105 | 2 | Antwoord op vraag 27, NVI 1: | Kunt u aangeven hoeveel kunstwerken in de scope van deze aanbesteding zitten? Kunt u OVL en VMS assets nader specificeren wat hiermee wordt bedoeld? Maken deze kunstwerken onderdeel uit het totaal aantal opgegeven 984 aan te brengen toegangsmiddel assets of komen deze naar nog extra bij? | Voor de kunstwerken zijn het er circa 35. OVL en VMS zijn kasten van de Openbare Verlichting en Verkeers Management Systemen. 984 sloten is een fictief aantal.
106 | 2 | Antwoord op vraag 76, NVI 1: | Is een vergelijkbaar alternatief op de CO2-prestatieladder niveau 5, een gouden medaille voor duurzaamheidsmanagement van het beoordelingsbureau EcoVadis, voor u akkoord? | Ja, mits u aantoont dat dit inderdaad vergelijkbaar is met de CO2-prestatieladder trede 5.
107 | 2 | Antwoord op vraag 79, NVI 1: | Kunt u nader specifiëren wat u verstaat onder beheer online? Welk merk platform betreft dit? | Beheeronline wordt momenteel ingezet als beheerapplicatie voor het huidige systeem bij OVL en VMS.
108 | 2 | NvI.1 Punt 30 | Bij referentienummer 30 geeft u aan dat de zwenkgrepen geen deel uitmaken van deze aanbesteding. Echter kan een defecte zwenkgreep wel gevolgen hebben op de werking van de cilinder. Hoe wordt er omgegaan met storingsmelding als blijkt dat de zwenkgreep defect is? Worden deze meldingen meegeteld in het totaal? | Deze eventuele defecten kunnen als afwijking ingediend worden binnen het contract.
109 | 2 | NvI.1 Punt 46 | Bij referentienummer 46 in de nota van inlichtingen wordt gesproken over storingen aan het systeem/installatie. Kan de opdrachtgever bevestigen dat dit alleen storingen aan de cilinder betreft? | Nee, dit kan tevens aan een eventuele beheer applicatie en / of sleutel en / of andere geleverde producten liggen binnen deze overeenkomst.
110 | 2 | Inschrijvingsleidraad | Indien uit een eventuele nulmeting blijft dat een goede werking van het hang- en sluitwerk excl. de cilinder niet gegarandeerd kan worden voor de komende 10 jaar, wordt de deur dan voorzien van nieuw hang- en sluitwerk? | Nee, deze wordt niet voorzien van een nieuw hang- en sluitwerk.
111 | 2 | Inschrijvingsleidraad | Kunt u aangeven wat het aantal prio meldingen zijn geweest in de afgelopen 5 jaar? | Nee, dit kan niet worden aangegeven.
112 | 2 | Inschrijvingsleidraad | Hoe wordt er omgegaan met huidige prio meldingen waarbij achteraf blijkt dat dit niet aan de cilinder lag? Worden deze bij de aantallen geteld die ingeschat zijn? En hoe ziet u dat voor zich in het licht van deze overeenkomst? | De RAW is van toepassing, deze mogen achteraf na goedkeuring van de directie betaalbaar gesteld worden.
113 | 2 | NvI.1 punt 27 | U geeft bij referentienummer 17 in de nota van inlichtingen aan dat het huidige hang- en sluitwerk naar behoren functioneert. Kunt u de onderhoudshistorie van dit hang- en sluitwerk weergeven? | Op dit moment functioneert al het hang- en sluitwerk naar behoren.
114 | 2 | Functionele specificaties | Kunt u bevestigen dat de betreffende integratie(s) geen deel uitmaken van deze aanbesteding en dus ook niet geoffreerd hoeven te worden? | Ja, dit kunnen wij bevestigen.
115 | 2 | Functionele specificaties | Is het verstrekken van API’s voldoende als voorwaarde voor integratie(s)? Indien dit niet het geval is, kunt u dan de gewenste integraties specificeren? | In de basis wel.
116 | 2 | Functionele specificaties | U geeft in het functioneel eisenpakket aan dat er m.b.t. de software aanvullende services naadloos moeten kunnen geïntegreerd. Kunt u toelichten met welke software geïntegreerd moet worden en wat u van de de integratie(s) verwacht? | Dat is nu nog niet bekend.
117 | 2 | Inschrijvingsleidraad | Is er een mogelijkheid om een schouw in te passen in verband met de onduidelijke specificatie van de kasten en van de kunstwerken? | Nee, het staat u vrij binnen onze Provincie te gaan kijken.
118 | 2 | NvI.1 Punt 27 | U geeft bij referentienummer 27 in de Nota van inlichtingen aan dat er in de OVL- en VMS kasten een 30mm of 35mm gebruikt wordt. Kunt u aangeven wat de aantallen zijn van de 30mm en 35 mm cilinders? | Nee, dit is momenteel niet aan te geven.
119 | 2 | Inschrijvingsleidraad 4.3.2.3 | In de inschrijvingsleidraad geef u bij punt 4.3.2.3 aan dat de inschrijver moet voldoen aan VCA**. Is VCA* ook voldoende en zo niet, kunt u daar een onderbouwing van geven? | Ja, VCA* is ook voldoende voor het uitvoerend personeel
120 | 2 | Inschrijvingsleidraad 4.3.2.3 | In de Inschrijvingsleidraad geeft u bij punt 4.3.2.3 aan dat de inschrijver moet voldoen aan de Veiligheidsladder trede 3. Mag dit een alternatief zijn, als de inschrijver kan aantonen over dit soort procedures te beschikken? | Ja, zie antwoord 106.
121 | 2 | NvI1 | U geeft in de NVI aan dat er een prijzenblad als bijlage bij de stukken gevoegd is. Dit is echter in PDF formaat. Is er een prijzenblad beschikbaar in Excel, zodat de inschrijvende partij dit kan invullen? | Het prijzenblad is toegevoegd als bijlage.