## Sheet1
Naam beoordelaar:
Inschrijver:
| Onderdeel van | Vraag | O | Neutraal (0) | Voldoende (2) | Ruim voldoende (4) | Goed (8) | Uitstekend (10) | Waarom niet hoger? | Waarom niet lager?
A | Kinkbaarheid | Is de pusherwire voldoende resistent tegen kinken? | [5 empty] | x
| Stijfheid | Is de stijfheid van de microcatheter geschikt om trombus te passeren? | [5 empty] | x
x
B | Visibility | Hoe is de zichtbaarheid van de microcatheter op röntgenbeeld? | [5 empty] | x
|  | Hoe is de zichtbaarheid van de stenttriever op röntgenbeeld? | [5 empty] | x
|  | Hoe is de trackability? | [5 empty] | x
| Radiaire kracht | Hoe is de radiare kracht / stijfheid stenttriever? | [5 empty] | x
C | Retrievability | Hoe makkelijk is de stenttriever op te voeren door de microcatheter? | [5 empty] | x
|  | Hoe is de mate van gecontroleerd terug kunnen halen van de stenttriever in de microcatheter? | [5 empty] | x
D | Opblaasbaarheid | Hoe verwacht je dat de opblaasbaarheid van de ballon zal presteren? | [5 empty] | x
| Stijfheid | Hoe verwacht je dat de stijfheid van de ballon zal presteren? | [5 empty] | x
| Onderwerp | Uit te voeren handeling:
| A | Kinkbaarheid: Opvoeren in een microcatheter, buigen, twee keer. Stijfheid: twee keer toetsen door te drukken met vingers.
| B | Visibility: Eenmalig onder rontgenbeeld leggen en beoordelen, Radiare kracht: toetsen door te twee keer te knijpen in de stent.
| C | Twee keer gedeeltelijk ontplooien in de microcatheter en daarna terugrekken. Twee keer ontplooid terugtrekken in de BGC.
| D | Opblaasbaarheid: Timen hoe snel de opblaasbaarheid is (twee keer). Timen hoe snel deze leeg te zuigen is (twee keer). Stijfheid: Toetsen door minimaal bij beide tests aan te voelen.