## VUmc
Vumc - Medische Zuurstof
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Milieuplein | 20355 | 260 m3/h
2 | Milieuplein | 6365 | 260 m3/h
3 | Gassendepot | 3200 | 130 m3/h
VUmc - Medische kooldioxide
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Gassendepot | 3200 | 70 m3/h
2 | AVB | 5 x cilinder | N.v.t.
3 | AVB | 5 x cilinder | N.v.t.
VUmc - Medische stikstof (vaten) |  |  |  | Opmerking
Bron | Locatie | Vatinhoud (liter) | M3/h verdamper | Deze vaten worden op afroep gevuld, voor de volumes op jaarbasis, zie bestand 'EUA - Volumes per gassoort'
1 | IVF | 400 | N.v.t.
2 | IVF | 400 | N.v.t.
3 | IVF | 190 | N.v.t.
4 | IVF | 190 | N.v.t.
1 | CCA | 3 x 240 | N.v.t.
2 | CCA | 3 x 120 | N.v.t.
3 | CCA | 1 x 160 | N.v.t.
VUmc - Technisch stikstof gasvormig
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Milieuplein | 6400 | 2 x 130 m3/h
2 | Gassendepot | 3200 | 60 m3/h
VUmc - Technisch stikstof vloeibaar
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Gassendepot | 14210 | N.v.t.
2 | Milieuplein | 20355 | N.v.t.

## AMC
AMC - Medische Zuurstof
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Bouwdeel O | 20000 | 2 x 150 m3/h
2 | Bouwdeel O | 6000 | 150 m3/h
3 | Bouwdeel J | 5000 | 150 m3/h
AMC - Medische kooldioxide
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
1 | Bouwdeel O | 3200 | 70 m3/h
AMC - Medische stikstof
Bron | Locatie | Vatinhoud (liter) | M3/h verdamper
| bouwdeel O | 20000 | 2 x 155m3/h
AMC - Technisch stikstof gasvormig
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
AMC - Technisch stikstof vloeibaar
Bron | Locatie | Tankinhoud (liter) | M3/h verdamper
| Bouwdeel Q | 4000 | nvt
| Bouwdeel S | 4000 | nvt
| Bouwdeel IWO A | 3000 | nvt
| Bouwdeel IWO B | 4000 | nvt
| Bouwdeel O | 9000 | nvt